ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի
2016 թվականի հոկտեմբերի 25-ի թիվ 120 որոշման

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի օգոստոսի 16-ի թիվ 768 որոշման մեջ կատարվող

1.	2.2-րդ կետում «արտադրանքի համապատասխանություն գնահատում (հավաստում)» բառերը փոխարինել «տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների համապատասխանության գնահատում» բառերով։

2.	Նշված որոշմամբ հաստատված ստանդարտների ցանկը, որոնց կիրառման արդյունքում կամավոր հիմունքով ապահովվում է Մաքսային միության «Ցածրավոլտ սարքավորումների անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 004/2011) պահանջների պահպանումը, շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի օգոստոսի 16–ի թիվ 768 որոշմամբ
(Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հոկտեմբերի 25-ի թիվ 120 որոշման խմբագրությամբ)

ՑԱՆԿ

ստանդարտների, որոնց կիրառման արդյունքում կամավոր հիմունքով ապահովվում է 
Մաքսային միության «Ցածրավոլտ սարքավորումների անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 004/2011) պահանջների պահպանումը

| Համարը՝ ը/կ | Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը | Ստանդարտի նշագիրը | Ստանդարտի անվանումը | Ծանոթագրություն |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |
| 1. | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 15047-78 | Տաքացնող կենցաղային էլեկտրասարքեր. Եզրույթներ եւ սահմանումներ |  |  |
| 2. |  | ԳՕՍՏ 16012-70 | Կենցաղային էլեկտրամեխանիկական արտադրատեսակներ. Եզրույթներ եւ սահմանումներ |  |  |
| 3. |  | ԳՕՍՏ 17791-82 | Էլեկտրոնաճառագայթային սարքեր. Եզրույթներ եւ սահմանումներ |  |  |
| 4. |  | ԳՕՍՏ 24127-80 | Անընդհատ գործողության գազապարպումային լամպեր. Եզրույթներ եւ սահմանումներ |  |  |
| 5. |  | ԳՕՍՏ 27418-87 | Ռադիոէլեկտրոնային կենցաղային ապարատուրա. Եզրույթներ եւ սահմանումներ |  |  |
| 6. | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 12.1.004-91 | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Հրդեհային անվտանգություն. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 7. |  | ԳՕՍՏ Ռ 12.1.009-2009 | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Էլեկտրաանվտանգություն. Եզրույթներ եւ սահմանումներ |  |  |
| 8. |  | ԳՕՍՏ Ռ 12.1.019-2009 | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Էլեկտրաանվտանգություն. Ընդհանուր պահանջներ եւ պաշտպանության տեսակների անվանացանկ |  |  |
| 9 |  | ԳՕՍՏ 12.1.030-81 | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Էլեկտրաանվտանգություն. Պաշտպանական հողանցում, զրոյացում |  |  |
| 10 |  | ԳՕՍՏ 12.1.044-89 (ԻՍՕ 4589-84) | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Նյութերի հրդեհապայթանվտանգություն. Ցուցանիշների անվանացանկ եւ դրանք որոշելու մեթոդները |  |  |
| 11 |  | ԳՕՍՏ 12.2.007.0-75 | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Էլեկտրատեխնիկական արտադրատեսակներ. Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 12 |  | ԳՕՍՏ 12.2.007.1-75 | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Էլեկտրական պտտվող մեքենաներ. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 13 |  | ԳՕՍՏ 12.2.007.5-75 | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Ուժային կոնդենսատորներ. Կոնդենսատորային կայանքներ. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 14 |  | ԳՕՍՏ 12.2.007.6-93 | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Էլեկտրական կոմուտացիոն ապարատներ ` մինչեւ 1000 Վ լարման. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 15 |  | ԳՕՍՏ 12.2.007.8-75 | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Սարքեր՝ էլեկտրաեռակցման եւ պլազմային մշակման համար. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 16 |  | ԳՕՍՏ 12.2.007.10-87 | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Ինդուկցիոն կայանքներ, գեներատորներ եւ տաքացուցիչներ՝ էլեկտրաթերմիայի համար, կայանքներ եւ գեներատորներ ուլտրաձայնային. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 17 |  | ԳՕՍՏ 12.2.007.13-2000 | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Էլեկտրական լամպեր. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 18 |  | ԳՕՍՏ 12.2.007.14-75 | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Մալուխներ եւ մալուխային արմատուր. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 19 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 21128-83 | Էլեկտրամատակարարման համակարգեր, էլեկտրական էներգիայի ցանցեր, աղբյուրներ, կերպափոխիչներ եւ ընդունիչներ. Մինչեւ 1000 Վ անվանական լարումներ |  |  |
| 20 |  | ԳՕՍՏ 21130-75 | Էլեկտրատեխնիկական արտադրատեսակներ. Հողանցող սեղմակներ եւ հողանցման նշաններ. Կառուցվածք եւ չափսեր |  |  |
| 21 |  | ԳՕՍՏ 27179-86-ի 1- 3-րդ եւ 5-32-րդ բաժիններ | Սարքեր ջեռուցիչ՝ կուտակումային, էլեկտրական, կենցաղային. Անվտանգության պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 22 |  | ԳՕՍՏ 31210-2003-ի բաժիններ 1-7 | Անհատական օգտագործման՝ տեղեկությունների արտապատկերման միջոցներ. Ընդհանուր էրգոնոմիկական պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 23 |  | ԳՕՍՏ 839-80-ի բաժիններ 1,2,5 եւ 6 | Չմեկուսացված հաղորդալարեր՝ էլեկտրահաղորդման օդային գծերի համար. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 24 |  | ԳՕՍՏ 2190-77-ի բաժիններ 1,2,5 եւ 6 | Սակրավորային հաղորդալարեր. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 25 |  | ԳՕՍՏ 6285-74-ի բաժիններ 1, 2, 5 եւ 6 | Հաղորդալարեր արդյունաբերության պայթեցման աշխատանքների համար. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 26 |  | ԳՕՍՏ 7006-72-ի բաժիններ 1 եւ 2 | Մալուխների պաշտպանիչ ծածկույթներ. Կառուցվածք եւ տիպեր, տեխնիկական պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 27 |  | ԳՕՍՏ 7399-97-ի բաժիններ 3, 4, 7-9 | Հաղորդալարեր եւ քուղեր՝ մինչեւ 450/750 Վ անվանական լարման. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 28 |  | ԳՕՍՏ 17515-72-ի բաժիններ 1, 2, 5 եւ 6 | Մոնտաժային հաղորդալարեր՝ պլաստմասսայե մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 29 |  | ԳՕՍՏ 26445-85-ի բաժիններ 1, 2, 5, եւ 6 | Ուժային մեկուսացված հաղորդալարեր. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 30 |  | ԳՕՍՏ 28244-96-ի բաժիններ 3, 4 եւ 7-9 | Հաղորդալարեր եւ քուղեր ամրանավորված. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 31 |  | ԳՕՍՏ 31946-2012-ի բաժիններ 4 - 6 եւ 9 - 11 | Ինքնակիր մեկուսացված եւ պաշտպանված հաղորդալարեր՝ էլեկտրահաղորդման օդային գծերի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 32 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31947-2012-ի բաժիններ 4 - 6 եւ 9 - 11 | Հաղորդալարեր եւ մալուխներ՝ էլեկտրական կայանքների համար, մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 33 | 4-րդ հոդված | ՍՏ ՂՀ 2341-2013-ի բաժիններ 1 - 5 եւ 8 - 10 | Ոլորափնջային ստացիոնար հաղորդալար՝ պոլիվինիլքլորիդային պլաստիկատից մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 34 |  | ՍՏ ՂՀ 2462-2014-ի բաժիններ 1 - 5 եւ 8 - 10 | Պղնձե չմեկուսացված ճկուն հաղորդալարեր. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 35 |  | բաժիններ 1 - 5 եւ 8 - 10 ՍՏ ՂՀ 2526-2014 | Տաքացման հաղորդալարեր. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 36 |  | ՍՏ ՂՀ 2527-2014-ի բաժիններ 1 - 5 եւ 8 - 10 | Պոլիէթիլենային մեկուսիչ պաշտպանական թաղանթով հաղորդալարեր՝ շարժական կապի համար. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 37 |  | ՍՏ ՂՀ 2641-2015 | Հեռախոսային, բաշխիչ միազույգ հաղորդալարեր. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 38 |  | ՍՏ ՂՀ 2794-2015 | Ինքնակիր մեկուսացված եւ պաշտպանված հաղորդալարեր՝ էլեկտրահաղորդման օդային գծերի համար. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 39 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 433-73-ի բաժիններ 1, 2, 5 եւ 6 | Ուժային մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 40 |  | ԳՕՍՏ 1508-78-ի բաժիններ 1, 2 եւ 5 - 7 | Հսկիչ մալուխներ՝ ռետինե եւ պլաստմասսայե մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 41 |  | ԳՕՍՏ 10348-80-ի բաժիններ 1, 2 եւ 5 - 7 | Մոնտաժային մալուխներ՝ բազմաջիղ, պլաստմասսայե մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 43 |  | ԳՕՍՏ 18404.0-78-ի բաժիններ 1, 2 եւ 5 - 7 | Կառավարման մալուխներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 44 |  | ԳՕՍՏ 18404.1-73-ի բաժիններ 1, 2, 5 եւ 6 | Կառավարման մալուխներ՝ ֆտորոպլաստե մեկուսացումով ուժեղացված ռետինե թաղանթով . Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 45 |  | ԳՕՍՏ 18404.2-73-ի բաժիններ 1, 2, 5 եւ 6 | Կառավարման մալուխներ՝ կառավարման պոլիէթիլենային մեկուսացումով ռետինե թաղանթով. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 46 |  | ԳՕՍՏ 18404.3-73-ի բաժիններ 1, 2, 5 եւ 6 | Կառավարման մալուխներ՝ պոլիէթիլենային մեկուսացումով պոլիվինիլքլորիդային պլաստիկատից թաղանթով. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 47 |  | ԳՕՍՏ 18690-2012-ի բաժիններ 1-6 | Մալուխներ, հաղորդալարեր, քուղեր եւ մալուխային արմատուր. Մակնշում, փաթեթավորում, փոխադրում եւ պահպանում |  |  |
| 48 |  | ԳՕՍՏ 23286-78-ի բաժիններ 1 եւ 2 | Մալուխներ, հաղորդալարեր, քուղեր. Մեկուսացման, թաղանթների հաստության եւ լարմամբ փորձարկումների նորմեր |  |  |
| 49 |  | ԳՕՍՏ 24334-80-ի բաժիններ 1 - 3 եւ 6 - 8 | Ուժային մալուխներ՝ ոչ ստացիոնար անցկացման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ |  |  |
| 50 |  | ԳՕՍՏ 24641-81-ի բաժիններ 1 եւ 2 | Մալուխային թաղանթներ՝ կապարային եւ ալյումինե. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 51 |  | ԳՕՍՏ 26411-85-ի բաժիններ 1 - 3 եւ 6 - 8 | Հսկիչ մալուխներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 52 |  | ԳՕՍՏ 31565-2012 | Մալուխային արտադրատեսակներ. Հրդեհային անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 53 |  | ԳՕՍՏ 31943-2012-ի բաժիններ 1 - 5 եւ 8 - 10 | Հեռախոսային մալուխներ՝ պոլիէթիլենային մեկուսացումով պլաստմասսայե թաղանթով. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 54 |  | ԳՕՍՏ 31944-2012-ի բաժիններ 1 - 5 եւ 8 - 10 | Բեռնակիր մալուխներ՝ երկրաֆիզիկական զրահապատ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 55 |  | ԳՕՍՏ 31945-2012-ի բաժիններ 1 - 5 եւ 8 - 10 | Ճկուն մալուխներ եւ քուղեր՝ ստորգետնյա եւ բաց լեռնային աշխատանքների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 56 |  | ԳՕՍՏ 31995-2012-ի բաժիններ 1 - 5 եւ 8 - 10 | Մալուխներ՝ ազդանշանման եւ բլոկավորման համար պոլիէթիլենային մեկուսացումով պլաստմասսայե թաղանթով պոլիէթիլենային մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 57 |  | ԳՕՍՏ 31996-2012-ի բաժիններ 1 - 6 եւ 9 - 11 | Պլաստմասսայե մեկուսացումով ուժային մալուխներ՝ 0,66, 1 եւ 3 կՎ անվանական լարման. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 58 |  | ԳՕՍՏ 16442-80-ի բաժիններ 1 - 3 եւ 6 - 8 | Ուժային մալուխներ՝ պլաստմասսայե մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 59 |  | ՍՏ ՂՀ 2203-2012 | Ոլորված զույգ մալուխներ՝ կառուցվածքավորված մալուխային համակարգերի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ |  |  |
| 60 |  | ՍՏ ՂՀ 2338-2013-ի բաժիններ 1 - 5 եւ 8 - 10 | Ճկուն մալուխներ՝ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով եւ թաղանթով. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 61 |  | ՍՏ ՂՀ 2339-2013-ի բաժիններ 1 - 5 եւ 8 - 10 | Սակավազույգ հեռախոսային մալուխներ՝ պլաստմասսայե մեկուսացումով պլաստմասսայե թաղանթով. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 62 |  | ՍՏ ՂՀ 2340-2013-ի բաժիններ 1 - 5 եւ 8 - 10 | Հեռախոսային մալուխներ ստացիոնար. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 63 |  | ՍՏ ՂՀ 2643-2015-ի բաժիններ 1 - 5 եւ 8 - 10 | Տեղական կապի մալուխներ բարձրհաճախականային. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 64 |  | ՍՏ ՂՀ 2644-2015-ի բաժիններ 1 - 5 եւ 8 - 10 | Համակցված մալուխներ՝ տեսահսկման համակարգերի համար. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 65 |  | ԳՕՍՏ Ռ 54429-2011-ի բաժիններ 1 - 6 եւ 9 - 11 | Կապի մալուխներ սիմետրիկ՝ փոխանցման թվային համակարգերի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 66 | 4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, տասնհինգերորդ հոդված | ՍՏԲ ԻՍՕ 11252-2005 | Լազերներ եւ լազերներին վերաբերող սարքավորումներ. Լազերային սարքեր. Փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջներ |  |  |
| 67 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԵՆ 41003-2008 | Հեռահաղորդակցության ցանցերին միացվող սարքավորումներին ներկայացվող անվտանգության լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 68 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԵՆ 50087-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Թարմ կթած կաթի պաղեցնող սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 69 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԵՆ 50085-1-2008 | Էլեկտրահաղորդալարային կապուղային համակարգեր՝ էլեկտրակայանքների համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 70 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԵՆ 50085-2-3-2008 | էլեկտրահաղորդալարային կապուղային համակարգեր՝ էլեկտրակայանքների համար. Մաս 2-3. Բաշխիչ պահարաններում տեղադրված էլեկտրամոնտաժման ուղիներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 71 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ եւ չորրորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԵՆ 50274-2012 | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ ապարատուրա. Պաշտպանություն հոսանքահարումից. Պաշտպանություն վտանգավոր հոսանքատար մասերի հետ չկանխամտածված անմիջական հպումից |  |  |
| 72 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԵՆ 50428-2015 | Կենցաղային եւ համանման ստացիոնար էլեկտրական կայանքների փոխարկիչներ. Լրացուցիչ ստանդարտ. Փոխարկիչներ եւ դրանց վերաբերող սարքավորումներ՝ նախատեսված բնակելի եւ հասարակական շենքերի էլեկտրոնային համակարգերում կիրառման համար |  |  |
| 73 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ հինգերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԵՆ 50445-2013 | Սարքավորումներ՝ հպումային, աղեղային եռակցման եւ հարակից գործընթացների համար. Մարդու վրա էլեկտրամագնիսական դաշտերի (0 Հց - 300 ԳՀց) ազդեցության սահմանափակման մասով հիմնական պահանջներին համապատասխանության գնահատում |  |  |
| 74 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-1-2014 | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Մաս 1. Պարամետրերի անվանական արժեքներ եւ շահագործման բնութագրեր |  |  |
| 75 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ-չորրորդ, վեցերորդ-իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-1-2007 | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Մաս 1. Անվանական եւ աշխատանքային բնութագրեր | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 76 | 4-րդ հոդվածի առաջին, չորրորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-5-2011 | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Մաս 5. Պտտվող էլեկտրական մեքենաների պատյաններով ապահովվող պաշտպանության աստիճանների դասակարգում (IP ծածկագիր) |  |  |
| 77 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-6-2007 | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Մաս 6. Պաղեցման մեթոդներ (IC ծածկագիր) |  |  |
| 78 | 4-րդ հոդվածի առաջին, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-7-2007 | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Մաս 7. Կառուցվածքային լուծումների դասակարգում՝ կախված մոնտաժման եղանակներից եւ արտանցիչների տուփի դիրքից (IM ծածկագիր) |  |  |
| 79 | 4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-8-2015 | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Մաս 8. Արտանցիչների եւ պտույտի ուղղությունների մակնշում |  |  |
| 80 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ հինգերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-9-2014 | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Մաս 9. Աղմուկի սահմաններ |  |  |
| 81 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-11-2014 | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Մաս 11. Ջերմային պաշտպանություն |  |  |
| 82 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, իններորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 27888-88 (ԻԷԿ 34-11) | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Ներկառուցված ջերմաստիճանային պաշտպանություն. Պաշտպանության կանոններ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 83 |  | ԳՕՍՏ 27917-88 (ԻԷԿ 34-11-2) | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Ներկառուցված ջերմաստիճանային պաշտպանություն. Ջերմաստիճանային պաշտպանության համակարգերում օգտագործվող ջերմային դետեկտորներ եւ կառավարման օժանդակ ապարատուրա | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 84 |  | ԳՕՍՏ 27895-88 (ԻԷԿ 34-11-3) | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Ներկառուցված ջերմաստիճանային պաշտպանություն. Ջերմաստիճանային պաշտպանության համակարգերում օգտագործվող ջերմաստիճանային հոսանքային ռելեների վրա տարածվող հիմնական կանոններ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 85 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60034-11-2012 | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Մաս 11. Ջերմային պաշտպանություն | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 86 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 28327-89 (ԻԷԿ 34-12-80) | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Մինչեւ ներառյալ 660 Վ լարման կարճ միակցված ռոտորով մեկ արագությամբ՝ եռաֆազ անհամաժամ շարժիչների մեկնարկային բնութագրեր |  |  |
| 87 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60034-12-2009 | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Մաս 12. Կարճ միակցված ռոտորով մեկ արագությամբ՝ եռաֆազ շարժիչների մեկնարկային բնութագրեր |  |  |
| 88 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ հինգերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-14-2014 | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Մաս 14. 56 մմ եւ ավելի լիսեռի բարձրություններով մի քանի տեսակի մեքենաների մեխանիկական թրթռում. Թրթռումների կոշտության չափումներ, գնահատում եւ սահմաններ |  |  |
| 89 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ երկրորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-29-2013 | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Մաս 29. Բեռնվածքի եւ վերադրման համարժեք մեթոդներ. Ջերմաստիճանի գերազանցման անուղղակի որոշում |  |  |
| 90 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, վեցերորդ-իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 30012.1-2002 (ԻԷԿ 60051-1-97) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր եւ դրանց օժանդակ մասերը. Մաս 1. Սահմանումներ եւ հիմնական պահանջներ՝ բոլոր մասերի համար ընդհանուր |  |  |
| 91 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 8711-93 (ԻԷԿ 51-2-84) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր եւ դրանց օժանդակ մասերը. Մաս 2. Ամպերմետրերին եւ վոլտմետրերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |  |
| 92 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 8476-93 (ԻԷԿ 51-3-84) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր եւ դրանց օժանդակ մասերը. Մաս 3. Վատտմետրերին եւ ռեակտիվ հզորության վատտմետրերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |  |
| 93 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 7590-93 (ԻԷԿ 51-4-84) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր եւ դրանց օժանդակ մասերը. Մաս 4. Հաճախաչափերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |  |
| 94 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 8039-93 (ԻԷԿ 51-5-85) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր եւ դրանց օժանդակ մասերը. Մաս 5. Փուլաչափերին, հզորության գործակցի չափիչներին եւ համաժամացույցերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |  |
| 95 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 23706-93 (ԻԷԿ 51-6-84) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր եւ դրանց օժանդակ մասերը. Մաս 6. Օմաչափերին (լրիվ դիմադրության չափման սարքերին) եւ ակտիվ հաղորդականության չափման սարքերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |  |
| 96 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 10374-93 (ԻԷԿ 51-7-84) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր եւ դրանց օժանդակ մասերը. Մաս 7. Բազմաֆունկցիոնալ սարքերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |  |
| 97 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 8042-93 (ԻԷԿ 51-8-84) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր եւ դրանց օժանդակ մասերը. Մաս 8. Օժանդակ մասերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |  |
| 98 | 4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60061-1-2014 | Լույսի աղբյուրների համար լամպակոթեր եւ կոթառներ՝ համափոխարելիության եւ անվտանգության ստուգման համար տրամաչափիչներով. Մաս 1. Լամպակոթեր (ցոկոլներ) |  |  |
| 99 |  | ԳՕՍՏ 28108-89 (ԻԷԿ 61-1-69) | Լամպակոթեր լույսի աղբյուրների համար. Տիպեր, հիմնական եւ միակցման չափեր, տրամաչափեր | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 100 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60061-4-2014 | Լույսի աղբյուրների համար լամպակոթեր եւ կոթառներ՝ համափոխարելիության եւ անվտանգության ստուգման համար տրամաչափիչներով. Մաս 4. Ուղեցույց եւ ընդհանուր տեղեկություններ |  |  |
| 101 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60065-2013 | Լսա-, տեսա- եւ համանման էլեկտրոնային ապարատուրա. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 102 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60110-1-2013 | Ուժային կոնդենսատորներ ինդուկցիոն տաքացման կայանքների համար. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ |  |  |
| 103 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60110-1-2012 | Ուժային կոնդենսատորներ ինդուկցիոն տաքացման կայանքների համար. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 104 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60127-1-2010 | Մանրաչափ հալուն ապահովիչներ. Մաս 1. Եզրույթներ մանրաչափ հալուն ապահովիչների համար եւ մանրաչափ հալուն ներդիրներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 105 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60127-2-2013 | Ապահովիչներ մանրաչափ հալուն. Մաս 2. Խողովակաձեւ հալուն ներդիրներ |  |  |
| 106 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60127-2-2010 | Ապահովիչներ մանրաչափ հալուն. Մաս 2. Խողովակաձեւ հալուն ներդիրներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 107 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60127-3-2013 | Ապահովիչներ մանրաչափ հալուն. Մաս 3. Սուբմանրաչափ հալուն ներդիրներ |  |  |
| 108 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60127-3-2010 | Ապահովիչներ մանրաչափ հալուն. Մաս 3. Սուբմանրաչափ հալուն ներդիրներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 109 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60127-4-2011 | Մանրաչափ հալուն ապահովիչներ. Մաս 4. Ունիվերսալ մոդուլային հալուն ներդիրներ՝ ծավալային եւ մակերեսային մոնտաժման համար |  |  |
| 110 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60127-6-2013 | Ապահովիչներ մանրաչափ հալուն. Մաս 6. Կոթառներ՝ մանրաչափ կոթառային հալուն ներդիրների համար. Ապահովիչների բռնիչներ մանրաչափ հալուն ներդիրների համար |  |  |
| 111 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 127-6-99 | Մանրաչափ հալուն ապահովիչներ. Մաս 6. Ապահովիչների բռնիչներ՝ մանրաչափ հալուն ներդիրների համար | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 112 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60143-2-2013 | Կոնդենսատորներ՝ հաջորդաբար միացվող, էներգետիկ համակարգերի համար. Մաս 2. Պաշտապիչ ապարատուրա՝ հաջորդաբար միացվող կոնդենսատորային մարտկոցների համար |  |  |
| 113 | 4-րդ հոդվածի առաջին- չորրորդ, վեցերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ,, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60155-2012 | Մեկնարկիչներ մարմրող պարպման՝ լյումինեսցենտային լամպերի համար |  |  |
| 114 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60155-2002 | Մեկնարկիչներ մարմրող պարպման՝ լյումինեսցենտային լամպերի համար | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 115 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60204-1-2002 | Մեքենաների անվտանգություն. Մեքենաների եւ մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 116 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60204-1-2007 | Մեքենաների անվտանգություն. Մեքենաների եւ մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 117 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60204-31-2012 | Մեքենաների անվտանգություն. Մեքենաների եւ մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումներ. Մաս 31. Կարի մեքենաներին, կայանքներին եւ համակարգերին ներկայացվող անվտանգության լրացուցիչ պահանջներ եւ էլեկտրամագնիսական համատեղելիության պահանջներ |  |  |
| 118 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ՍՏԲ ԻԷԿ 60215-2011 | Ռադիոհաղորդիչ ապարատուրային ներկայացվող անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 119 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-1-2011 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման.Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 120 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60227-1-2012 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման . Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 121 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-3-2011 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մալուխներ առանց թաղանթի՝ մնայուն տեղադրման համար |  |  |
| 122 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-4-2011 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մալուխներ թաղանթապատ՝ մնայուն տեղադրման համար |  |  |
| 123 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-5-2013 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 5. Ճկուն մալուխներ (քուղեր) |  |  |
| 124 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-6-2011 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մալուխներ վերելակային եւ մալուխներ ճկուն միացումների համար |  |  |
| 125 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60227-6-2011 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 6. Մալուխներ վերելակային եւ մալուխներ ճկուն միացումների համար | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 126 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-7-2012 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 7. Մալուխներ ճկուն էկրանացված եւ չէկրանացված՝ երկու կամ ավելի հոսանահաղորդ ջղերով |  |  |
| 127 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60227-7-2010 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 7. Մալուխներ ճկուն էկրանացված եւ չէկրանացված՝ երկու կամ ավելի հոսանահաղորդ ջիղերով | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 128 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ յոթերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 22483-2012 (ԻԷԿ 60228:2004) | Հոսանահաղորդ պղնձե եւ ալյումինե ջիղեր՝ մալուխների, հաղորդալարերի եւ քուղերի համար |  |  |
| 129 | 4-րդ հոդվածի առաջին- չորրորդ, յոթերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60238--2012 | Պարուրակային կոթառներ՝ լամպերի համար |  |  |
| 130 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60238-2002 | Պարուրակային կոթառներ՝ լամպերի համար | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 131 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-1-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 132 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60245-1-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 133 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-3-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մալուխներ՝ ջեռակայուն սիլիցիումօրգանական մեկուսացումով |  |  |
| 134 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60245-3-2012 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 3. Մալուխներ՝ ջեռակայուն սիլիցիումօրգանական մեկուսացումով |  |  |
| 135 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-4-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 4. Քուղեր եւ ճկուն մալուխներ |  |  |
| 136 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-5-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մալուխներ վերելակային |  |  |
| 137 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60245-5-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 5. Մալուխներ վերելակային |  |  |
| 138 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-6-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մալուխներ՝ էլեկտրոդային աղեղային եռակցման համար |  |  |
| 139 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60245-6-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 6. Մալուխներ՝ էլեկտրոդով աղեղային եռակցման համար |  |  |
| 140 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-7-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մալուխներ՝ ջեռակայուն էթիլվինիլացետատային ռետինե մեկուսացումով |  |  |
| 141 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60245-7-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 7. Մալուխներ՝ ջեռակայուն էթիլվինիլացետատային ռետինե մեկուսացումով | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 142 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-8-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 8. Բարձր ճկունություն պահանջող կիրառման ոլորտների համար քուղեր |  |  |
| 143 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկրորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60252-1-2011 | Կոնդենսատորներ՝ փոփոխական հոսանքի շարժիչների համար. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ. Աշխատանքային բնութագրեր, փորձարկումներ եւ անվանական պարամետրեր. Անվտանգության պահանջներ. Տեղակայման եւ շահագործման ձեռնարկ |  |  |
| 144 | 4 հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկրորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60252-2-2011 | Կոնդենսատորներ՝ փոփոխական հոսանքի շարժիչների համար. Մաս 2. Գործարկման կոնդենսատորներ |  |  |
| 145 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60252-2-2007 | Կոնդենսատորներ՝ փոփոխական հոսանքի շարժիչների համար. Մաս 2. Գործարկման կոնդենսատորներ՝ շարժիչների համար | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 146 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60255-1-2014 | Չափիչ ռելեներ եւ պաշտպանիչ սարքավորում. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 147 |  | ԳՕՍՏ 30329-95 (ԻԷԿ 255-1-0075) | Տրամաբանական էլեկտրական ռելեներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 148 | 4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60255-5-2014 | Ռելեներ էլեկտրական. Մաս 5. Չափիչ ռելեների եւ պաշտպանիչ սարքերի մեկուսացման համաձայնեցում. Պահանջներ եւ փորձարկումներ |  |  |
| 149 |  | ԳՕՍՏ 30328-95 (ԻԷԿ 255-5-77) | Ռելեներ էլեկտրական. Մեկուսացման փորձարկում | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 150 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60255-16-2013 | Ռելեներ էլեկտրական. Մաս 16. Չափման ռելեներ՝ լրիվ դիմադրության |  |  |
| 151 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60255-27-2013 | Ռելեներ չափիչ եւ պաշտպանիչ սարքավորում. Մաս 27. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 152 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60269-1-2012 | Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 153 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60269-1-2010 | Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 154 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31196.2-2012 (ԻԷԿ 60269-2:1986) | Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 2. Արդյունաբերական նշանակության հալուն ապահովիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 155 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31196.2.1-2012 (ԻԷԿ 60269-2-1:1987) | Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 2-1. Արդյունաբերական նշանակության հալուն ապահովիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ. Բաժիններ I - III |  |  |
| 156 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31196.3-2012 (ԻԷԿ 60269-3:1987, ԻԷԿ 60269-3A:1978) | Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 3. Կենցաղային եւ համանման նշանակության հալուն ապահովիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 157 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60269-3-1-2011 | Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 3-1. Չորակավորված անձնակազմի կողմից շահագործման համար հալուն ապահովիչներին (կենցաղային եւ համանման նշանակության հալուն ապահովիչներ) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ. Բաժիններ I - IV |  |  |
| 158 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31196.4-2012 (ԻԷԿ 60269-4:1986) | Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 4. Կիսահաղորդչային սարքվածքների պաշտպանության համար հալուն ապահովիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 159 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ յոթերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60269-4-1-2011 | Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 4-1. Կիսահաղորդչային սարքվածքների պաշտպանության համար հալուն ներդիրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ. Բաժիններ I - Ш. Ստանդարտացված հալուն ներդիրների տիպերի օրինակներ |  |  |
| 160 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60269-6-2013 | Ցածր լարման հալուն ապահովիչներ. Մաս 6. Արեւային ֆոտոէլեկտրական էներգետիկ համակարգերի համար նախատեսված հալուն ներդիրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 161 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30849.1-2002 (ԻԷԿ 60309-1:1999) | Խրոցներ, խրոցակային վարդակներ եւ միակցիչ սարքվածքներ՝ արդյունաբերական նշանակության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 162 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30849.2-2002 (ԻԷԿ 60309-2:1999) | Խրոցներ, խրոցակային վարդակներ եւ միակցիչ սարքվածքներ՝ արդյունաբերական նշանակության. Մաս 2. Ցցաձողերի չափերի եւ միակցիչների հպումային բնիկների համափոխարինելիությանը ներկայացվող պահանջներ |  |  |
| 163 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60309-4-2013 | Խրոցներ, վարդակներ եւ արդյունաբերական նշանակության միակցիչներ. Մաս 4. Փոխարկվող ճյուղավորիչներ եւ միակցիչներ՝ բլոկավորմամբ կամ առանց դրա |  |  |
| 164 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30851.1-2002 | Միակցիչներ էլեկտրական՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 165 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30851.2.2-2002 (ԻԷԿ 60320-2-2:1998) | Միակցիչներ էլեկտրական՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-2. Սարքերում փոխադարձ միացման համար խրոցներին եւ վարդակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 166 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30851.2.3-2012 (ԻԷԿ 60320-2-3:1998) | Միակցիչներ էլեկտրական՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-3. IPXO-ից ավելի պաշտպանության աստիճանով միակցիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 167 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-1-2015 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 168 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-1-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2018 թվականի հունվարի 1-ը |  |
| 169 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-1-2008 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 170 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-2-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.2. Փոշեկուլներին եւ ջուր ներծծող մաքրող սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 171 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-3-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-3. Էլեկտրական արդուկներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 172 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-3-2009 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-3. Էլեկտրական արդուկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 173 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-4-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.4. Մզիչ կենտրոնախուսակներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 174 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-5-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր Անվտանգություն. Մաս 2-5. Սպասք լվացող մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 175 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-5-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-5. Սպասք լվացող մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունվարի 1-ը |  |
| 176 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-5-2005 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-5. Սպասք լվացող մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 177 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-6-2010 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-6. Անշարժ խոհանոցային սալօջախներին, գլխակալային պանելներին, ջեռոցներին եւ համանման սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 178 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-7-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.7. Լվացքի մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 179 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-8-2016 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-8. Ածելիներին, մազերը խուզելու մեքենաներին եւ համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 180 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-8-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-8. Ածելիներին, մազերը խուզելու մեքենաներին եւ համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 181 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-9-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.9. Գրիլներին, տոստերներին եւ սննդի պատրաստման համար համանման շարժական սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 182 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-9-2008 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-9. Գրիլներին, տոստերներին եւ սննդի պատրաստման համար համանման շարժական սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 183 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-10-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-10. Հատակի մշակման համար մեքենաներին եւ խոնավ մաքրման համար մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 184 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-10-2004 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-10. Հատակի մշակման համար մեքենաներին եւ խոնավ մաքրման համար մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 185 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-11-2016 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-11. Թմբուկավոր չորուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 186 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-11-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-11. Թմբուկավոր չորուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 187 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-12-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-12. Կերակրաբաղնիքներին (մարմիտներին) եւ համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 188 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-13-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-13. Ճարպաջեռոցներին, թավաներին եւ համանման հարմարանքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 189 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-14-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-14. Խոհանոցային մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 190 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-15-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-15. Հեղուկների տաքացման համար նախատեսված սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 191 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-15-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-15. Հեղուկների տաքացման համար նախատեսվող սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունվարի 1-ը |  |
| 192 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-15-2006 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-15. Հեղուկների տաքացման համար նախատեսվող սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 193 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-16-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-16. Սննդային թափոնների մանրատիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 194 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-17-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-17. Վերմակներին, բարձերին, հագուստին եւ համանման ճկուն տաքացնող սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 195 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-17-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-17. Վերմակներին, բարձերին, հագուստին եւ համանման ճկուն տաքացնող սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունվարի 1-ը |  |
| 196 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-21-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-21. Կուտակումային ջրատաքացուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 197 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-21-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-21. Կուտակումային ջրատաքացուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունվարի 1-ը |  |
| 198 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-21-2005 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-21. Կուտակումային ջրատաքացուցիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 199 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-23-2009 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Մաս 2-23. Մաշկի եւ մազերի խնամքի սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 200 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-24-2016 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.24. Սառնարանային սարքերին, պաղպաղակարար մեքենաներին եւ սառույց պատրաստող սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 201 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-24-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.24. Սառնարանային սարքերին, պաղպաղակարար մեքենաներին եւ սառույց պատրաստող սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 202 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-24-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-24. Սառեցման սարքերին, պաղպաղակարար մեքենաներին եւ սառույց պատրաստող սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 203 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-25-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-25. Միկրոալիքային վառարաններին, ներառյալ՝ համակցված միկրոալիքային վառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 204 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-25-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-25. Միկրոալիքային վառարաններին, ներառյալ՝ համակցված միկրոալիքային վառարաններին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 205 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-26-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-26. Ժամացույցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 206 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-27-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-27. Մաշկի խնամքի համար ուլտրամանուշակագույն եւ ինֆրակարմիր ճառագայթումներով սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 207 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-27-2009 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-27. Մաշկի վրա ուլտրամանուշակագույն եւ ինֆրակարմիր ճառագայթմամբ ազդող սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 208 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-28-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-28. Կարի մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 209 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-28-2006 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-28. Կարի մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 210 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-29-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-29. Մարտկոցների լիցքավորման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 211 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-30-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-30. Սենյակային ջեռուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 212 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-30-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-30. Սենյակային ջեռուցիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 213 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-31-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-31. Խոհանոցային օդամաքրիչներին եւ խոհանոցային գոլորշիների հեռացման համար այլ սարքվածքների ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 214 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-31-2010 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-31. Խոհանոցային օդամաքրիչներին եւ խոհանոցային գոլորշիների հեռացման համար այլ սարքվածքների ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 215 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-32-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-32. Մերսման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 216 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-34-2016 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-34. Շարժիչ-ճնշակներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 217 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-34-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-34. Շարժիչ-ճնշակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 218 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-34-2010 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-34. Շարժիչ-ճնշակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 219 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-35-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-35. Հոսանուտ ջրատաքացուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 220 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-35-2009 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-35. Հոսանուտ ջրաջեռուցիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 221 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-36-2005 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-36. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական խոհանոցային սալօջախներին, ջեռոցներին, գլխակալներին եւ ջեռուցիչ տարրերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 222 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-37-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-37. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական ճարպաջեռոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 223 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-37-2011 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-37. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական ճարպաջեռոցներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 224 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-38-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-38. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար մեկ եւ երկու տաքացնող մակերեւույթներով մթերքի հպումային մշակման էլեկտրական ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 225 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-39-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-39. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական ունիվերսալ թավաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 226 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-40-2016 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-40. Էլեկտրական ջերմային պոպմերին, օդային օդորակիչներին եւ չորուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 227 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-40-2010 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-40. Էլեկտրական ջերմային պոպմերին, օդային օդորակիչներին եւ չորուցիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 228 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-41-2015 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-41. Պոմպերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 229 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-41-2009 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-41. Պոմպերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 230 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-42-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-42. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար օդի հարկադիր շրջանառությամբ էլեկտրական պահարաններին, շոգեեփ ապարատներին եւ շոգեեփ-կոնվեկտիվ պահարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 231 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-43-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-43. Հագուստի համար չորանոցներին եւ սրբիչների վերադրակներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 232 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-44-2016 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-44. Արդուկիչ մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 233 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-44-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-44. Արդուկիչ մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 234 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-45-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-45. Շարժական տաքացնող գործիքներին եւ համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 235 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-47-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-47. Հանրային սննդի կազմակերպությունների համար եփոցման էլեկտրական կաթսաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 236 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-47-2011 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-47. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար եփոցման էլեկտրական կաթսաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 237 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-48-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-48. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական գրիլներին եւ տոստերներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 238 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-49-2010 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-49. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական ջեռոցներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 239 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-50-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-50. Սննդի բլոկերի համար էլեկտրական ջրային բաղնիքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 240 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-51-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.51. Ջեռուցման համակարգերի եւ ջրամատակարարման համակարգերի համար անշարժ շրջանառու պոմպերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 241 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-52-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.52. Բերանի խոռոչի հիգիենայի համար նախատեսվող սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 242 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-53-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2.53. Սաունաների համար նախատեսվող տաքացնող սարքերին եւ ինֆրակարմիր խցիկներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 243 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-53-2005 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-53. Սաունաների համար նախատեսվող տաքացնող սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 244 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-54-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.54. Հեղուկների կամ գոլորշու օգտագործմամբ մակերեւույթների մաքրման համար նախատեսվող կենցաղային սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 245 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-54-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.54. Հեղուկների կամ գոլորշու օգտագործմամբ մակերեւույթների մաքրման համար նախատեսվող սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 246 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-55-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-55. Ակվարիումներում եւ պարտեզների ջրավազաններում օգտագործվող էլեկտրական սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջները |  |  |
| 247 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-56-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-56. Պրոյեկտորներին եւ համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 248 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-58-2009 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-58. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար սպասք լվացող էլեկտրական մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 249 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-59-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-59. Միջատների ոչնչացման համար սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 250 |  | ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.59-2008 (ԻԷԿ 60335-2-59:2006) | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.59. Միջատների ոչնչացման համար նախատեսվող սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 251 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-60-2002 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Հիդրոմերսման վաննաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 252 |  | ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.60-2011 (ԻԷԿ 60335-2-60:2008) | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.60. Մրրկային վաննաներին եւ ՍՊԱ-սրահների համար մրրկային վաննաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 253 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-61-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-61. Կուտակումային սենյակային ջեռուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 254 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-62-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-62. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական տաքացումով ողողող գուռերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 255 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-65-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-65. Օդի մաքրման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 256 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-65-2011 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-65. Օդի մաքրման սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 257 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-66-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-66. Ջրային մահճակալներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 258 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-70-2015 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Կթի սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 259 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-70-2011 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Կթի սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2018 թվականի հունվարի 1-ը |  |
| 260 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-70-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-70. Կթի սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2018 թվականի հունվարի 1-ը |  |
| 261 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-71-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-71. Կենդանիների բուծման եւ աճեցման համար նախատեսվող էլեկտրատաքացուցիչ սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 262 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.73-2011 (ԻԷԿ 60335-2-73:2009) | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.73. Ամրակցվող ընկղմվող ջեռուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 263 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-74-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-74. Շարժական ընկղմվող ջեռուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 264 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-75-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-75. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար նախատեսվող՝ բաժնեքանակների բաժանող (դոզավորող) սարքվածքներին ու առեւտրի ավտոմատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 265 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-76-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-76. Էլեկտրական ցանկապատների սնման բլոկներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 266 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-77-2011 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Սիզամարգերի՝ ձեռքով կառավարվող հնձիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 267 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-78-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-78. Դրսում խորոված պատրաստելու հարմարանքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 268 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-79-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-79. Բարձր ճնշման տակ աշխատող մաքրիչներին կամ շոգեմաքրիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 269 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-80-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.80. Օդափոխիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 270 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-81-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-81. Ոտքերի համար նախատեսվող ջեռակներին եւ տաքացմամբ գորգիկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 271 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-82-2011 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-82. Խաղային ավտոմատներին եւ ինքնասպասարկման ավտոմատներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 272 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-83-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-83. Տանիքների չորացման համար նախատեսված տաքացվող ջրհոսներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 273 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-84-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 84. Զուգարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 274 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-85-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.85. Կտորեղենի շոգեմշակման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 275 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-86-2015 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-86. Ձուկ որսալու համար նախատեսվող էլեկտրական սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 276 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-87-2015 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-87. Անասունների շշմեցման համար նախատեսվող էլեկտրական սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 277 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-87-2004 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-87. Անասունների շշմեցման համար էլեկտրական սարքավորումներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2018 թվականի հունվարի 1-ը |  |
| 278 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-88-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-88. Ջեռուցման, օդափոխության կամ լավորակման համակարգերի հետ օգտագործվող խոնավարարների նկատմամբ ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 279 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-89-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-89. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար՝ սառնազդակի խտացման ներկառուցված կամ ստացիոնար հանգույցով կամ ճնշակով (կոմպրեսորով) սառնարանային առեւտրային սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 280 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-90-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-90. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար՝ միկրոալիքային վառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 281 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-92-2004 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-92. Կողքից քայլող օպերատորի կողմից կառավարվող սիզամարգային փխրիչներին եւ հողի ճեղքման սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 282 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-94-2004 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-94. Խոտի խուզման համար մկրատաձեւ տիպի մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 283 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-95-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-95. Բնակելի գոտիներում օգտագործվող ուղղաձիգ շարժվող դարպասների համար շարժաբերներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 284 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-96-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-96. Բնակելի շինությունների ջեռուցման համար տաքացման ճկուն թերթավոր տարրերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 285 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-97-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-97. Հոլովակավոր փակոցափեղկերի, վրանածածկերի, շերտավարագույրների եւ համանման սարքավորանքի համար շարժաբերներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 286 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-98-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-98. Օդի խոնավարարներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 287 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-101-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-101. Գոլորշիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 288 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-102-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-102. Գազային, հեղուկ եւ պինդ վառելիքով աշխատող եւ էլեկտրական միացումներ ունեցող սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 289 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-103-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-103. Դարպասների, դռների եւ պատուհանների համար շարժաբերներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 290 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-104-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր Անվտանգություն. Մաս 2-104. Օդի լավորակման համար սարքավորումներում եւ սառնարանային սարքավորումներում սառնազդակների վերականգնման եւ (կամ) վերաշրջանառության համար նախատեսված սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 291 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-104-2011 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-104. Օդի լավորակման համար սարքավորումներում եւ սառնարանային սարքավորումներում սառնազդակների վերականգնման եւ (կամ) վերաշրջանառության համար նախատեսված սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 292 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-105-2015 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր Անվտանգություն. Մաս 2-105. Բազմաֆունկցիոնալ ցնցուղարան խցիկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 293 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-106-2013 | Կենցաղային եւ համանման նշանակության էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-106. Տաքացվող գորգերին եւ հանվող հատակադիր ծածկույթի տակ տեղակայված՝ սենյակը տաքացնելու համար նախատեսվող տաքացնող սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 294 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-108-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-108. Էլեկտրոլիզարարներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 295 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-109-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-109. Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմամբ ջրի մշակման համար նախատեսվող սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 296 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, յոթերորդ եւ իններորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60358-1-2014 | Բաժանիչ կոնդենսատորներ եւ ունակային բաժանարարներ. Մաս 1. Ընդհանուր կանոններ |  |  |
| 297 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60358-2012 | Կցորդման կոնդենսատորներ եւ ունակային բաժանարարներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 298 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, յոթերորդ եւ իններորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60400-2011 | Կոթառներ՝ խողովակաձեւ լյումինեսցենտային լամպերի եւ մեկնարկիչների համար |  |  |
| 299 |  | ԳՕՍՏ 31998.1-2012 | Շիկացման լամպերին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. Լամպեր՝ շիկացման վոլֆրամային, կենցաղային եւ համանման ընդհանուր լուսավորման համար |  |  |
| 300 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 60432-1-2008 | Շիկացման լամպեր. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. Լամպեր՝ շիկացման վոլֆրամային, կենցաղային եւ համանման ընդհանուր լուսավորման համար |  |  |
| 301 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60432-2-2011 | Անվտանգության պահանջներ շիկացման լամպերի համար. Մաս 2. Լամպեր՝ վոլֆրամային հալոգենային, կենցաղային եւ համանման ընդհանուր լուսավորման համար |  |  |
| 302 | 4-րդ հոդվածի առաջին-վեցերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 60432-2-2008 | Շիկացման լամպեր. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 2. Լամպեր՝ հալոգենային վոլֆրամային, կենցաղային եւ համանման ընդհանուր լուսավորման համար | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 303 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 54416-2011 (ԻԷԿ 60432-3:2002) | Շիկացման լամպեր. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 3. Լամպեր՝ վոլֆրամային հալոգենային (ոչ տրանսպորտային միջոցների համար) |  |  |
| 304 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 60439-1-2007 | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 1. Ամբողջությամբ կամ մասնակի փորձարկումների ենթարկվող սարքվածքներ |  |  |
| 305 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51321.1-2007 (ԻԷԿ 60439-1:2004) | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 1. Սարքվածքներ՝ ամբողջությամբ կամ մասնակի փորձարկված. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 306 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 60439-2-2007 | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 2. Հավաքովի հաղորդաձողերին (հաղորդաձողալարներին) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 307 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51321.2-2009 (ԻԷԿ 60439-2:2005) | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 2. Հաղորդաձողալարերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 308 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60439-3-2012 | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 3. Չորակավորված անձնակազմին հասանելի վայրերում շահագործման համար նախատեսված բաշխման եւ կառավարման սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 309 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60439-3-2007 | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 3. Չորակավորված անձնակազմի կողմից օգտագործման համար հասանելի վայրերում տեղակայման համար նախատեսված ցածրավոլտ փոխարկիչ եւ կարգավորիչ սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ. Բաշխիչ վահաններ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 310 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60439-4-2013 | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 4. Շինարարական հրապարակների համար սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 311 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ՍՏԲ ԻԷԿ 60439-4-2007 | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 4. Շինարարական հրապարակների համար սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 312 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51321.4-2011 (ԻԷԿ 60439-4-2005) | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 4. Շինարարական հրապարակների համար լրակազմային սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ (ՑԼՍ ՇՀ) | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 313 | 4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 50462-2009 (ԻԷԿ 60446:2007) | «Մարդ-մեքենայի»" ինտերֆեյսի համար հիմնարար սկզբունքներ եւ անվտանգության սկզբունքներ, կատարում եւ նույնականացում. Հաղորդիչների նույնականացում գույների եւ տառաթվային նշագրերի միջոցով |  |  |
| 314 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60477-2013 | Հաստատուն հոսանքի լաբորատոր ռեզիստորներ |  |  |
| 315 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60477-2-2013 | Դիմադրության լաբորատոր միջոցներ. Մաս 2. Փոփոխական հոսանքի դիմադրության լաբորատոր միջոցներ |  |  |
| 316 | 4-րդ հոդված | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60502-1-2012 | Մալուխներ ուժային՝ արտամղված մեկուսացումով, եւ մալուխային արմատուրա՝ 1 կՎ-ից (Um=1, 2կՎ) մինչեւ 30 կՎ (Um=36 կՎ) անվանական լարման.Մաս 1. Մալուխներ՝ 1 կ.Վ (Um=1, 2կՎ) եւ 3 կՎ (Um=3, 6կՎ) անվանական լարման |  |  |
| 317 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60502-1-2012 | Մալուխներ ուժային՝ արտամղված մեկուսացումով, եւ մալուխային արմատուրա՝ 1 կՎ-ից (Um=1,2 կՎ) մինչեւ 30 կՎ (Um=36 կՎ) անվանական լարման. Մաս 1. Մալուխներ՝ 1 կՎ (Um=1,2կՎ) եւ 3 կՎ (Um=3,6 կՎ) անվանական լարման |  |  |
| 318 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60519-1-2011 | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 319 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31636.2-2012 (ԻԷԿ 60519-2:1992) | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2. Դիմադրությամբ տաքացման կայանքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 320 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31636.3-2012 (ԻԷԿ 60519-3:1988) | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 3. Դիմադրությամբ ինդուկցիոն եւ ուղղակի տաքացման էլեկտրաջերմային սարքվածքներին եւ ինդուկցիոն էլեկտրավառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 321 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60519-4-2015 | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 4. Աղեղային էլեկտրավառարանների սարքավորումներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 322 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 54372-2011 (ԻԷԿ 60519-6:2002) | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 6. Գերհաճախական արդյունաբերական տաքացուցիչ սարքավորման անվտանգության տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 323 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, հինգերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31636.7-2012 (ԻԷԿ 60519-7:1983) | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 7. Էլեկտրոնաճառագայթային էլեկտրավառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 324 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, հինգերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60519-8-2015 | Էլեկտրատաքացուցիչ կայանքներ. Անվտանգություն. Մաս 8. Էլեկտրախարամային կրկնահալման վառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 325 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 54371-2011 (ԻԷԿ 60519-9:2005) | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 9. Դիէլեկտրիկ տաքացման բարձրահաճախական կայանքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 326 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60519-10-2015 | Էլեկտրատաքացուցիչ կայանքներ. Անվտանգություն. Մաս 10. Արդյունաբերական եւ առեւտրային կիրառման համար էլեկտրական դիմադրության տաքացուցիչ համակարգերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 327 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60519-21-2015 | Էլեկտրատաքացուցիչ կայանքներ. Անվտանգություն. Մաս 21. Դիմադրությամբ տաքացման համար նախատեսվող կայանքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ. Ապակու տաքացման եւ հալման համար նախատեսվող սարքավորում |  |  |
| 328 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60523-2014 | Հաստատուն հոսանքի պոտենցաչափներ |  |  |
| 329 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 11282-93 (ԻԷԿ 524-75) | Բաժանարարներ դիմադրական՝ հաստատուն հոսանքի լարման |  |  |
| 330 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 14254-2015 (ԻԷԿ 60529:2013) | Թաղանթներով ապահովվող պաշտպանության աստիճաններ (IP ծածկագիր) |  |  |
| 331 |  | ԳՕՍՏ 14254-96 (ԻԷԿ 529-89) | Թաղանթներով ապահովվող պաշտպանության աստիճաններ (IP ծածկագիր) | կիրառվում է մինչեւ 2018 թվականի հունվարի 1-ը |  |
| 332 | 4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 7165-93 (ԻԷԿ 564-77) | Հաստատուն հոսանքի կամրջակներ՝ դիմադրության չափման համար |  |  |
| 333 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60570-2012 | Հաղորդաձողալարեր՝ լուսատուների համար |  |  |
| 334 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60570-2-1-2011 | Հաղորդաձողալարեր՝ լուսատուների համար. Մաս 2. Համակցված հաղորդաձողալարեր. Բաժին 1. Հաղորդաձողալարեր I եւ II դասերի | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 335 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-1-2013 | Լուսատուներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 336 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-1-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 1. Լուսատուներ անշարժ՝ ընդհանուր նշանակության |  |  |
| 337 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 598-2-1-99 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 1. Լուսատուներ անշարժ՝ ընդհանուր նշանակության | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 338 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-2-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 2. Լուսատուներ ներսարքվող |  |  |
| 339 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-2-99 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 2. Լուսատուներ ներսարքվող | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 340 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-3-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 3. Լուսատուներ՝ փողոցների եւ ճանապարհների լուսավորման համար |  |  |
| 341 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-3-2009 | Լուսատուներ. Մաս 2-3. Փողոցների եւ ճանապարհների լուսավորման համար նախատեսվող լուսատուներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 342 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-4-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 4. Լուսատուներ շարժական՝ ընդհանուր նշանակության |  |  |
| 343 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-4-99 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 4. Լուսատուներ շարժական՝ ընդհանուր նշանակության | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 344 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-5-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 5. Լուսարձակներ՝ ողողող լույսի |  |  |
| 345 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-5-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 5. Լուսարձակներ՝ ողողող լույսի | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 346 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-6-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 6. Լուսատուներ՝ ներկառուցված տրանսֆորմատորներով կամ շիկացման լամպերի համար կերպափոխիչներով |  |  |
| 347 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-6-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 6. Լուսատուներ՝ ներկառուցված տրանսֆորմատորներով կամ շիկացման լամպերի համար կերպափոխիչներով | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 348 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-7-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 7. Լուսատուներ շարժական՝ այգում օգտագործելու համար |  |  |
| 349 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-7-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 7. Լուսատուներ շարժական՝ այգում օգտագործելու համար | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 350 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-8-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 8. Լուսատուներ ձեռքի |  |  |
| 351 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-8-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 8. Լուսատուներ ձեռքի | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 352 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-9-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 9. Լուսատուներ՝ լուսա- եւ կինոնկարահանման համար (ոչ պրոֆեսիոնալ) |  |  |
| 353 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-9-2003 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 9. Լուսատուներ՝ լուսա- եւ կինոնկարահանման համար (ոչ պրոֆեսիոնալ) | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 354 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-10-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2-10. Մասնավոր պահանջներ. Լուսատուներ՝ շարժական, մանկական |  |  |
| 355 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-10-2003 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 10. Լուսատուներ՝ շարժական, մանկական, խաղային | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 356 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60598-2-11-2010 | Լուսատուներ. Մաս 2-11. Մասնավոր պահանջներ. Ակվարիումային լուսատուներ |  |  |
| 357 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-12-2009 | Լուսատուներ. Մաս 2-12. Ցանցային խրոցակային վարդակում ամրացման համար գիշերային լուսատուներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 358 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-13-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2-13. Մասնավոր պահանջներ. Գրունտում տեղադրվող լուսատուներ |  |  |
| 359 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-14-2014 | Լուսատուներ. Մաս 2-14. Լրացուցիչ պահանջներ. Սառը կաթոդով (նեոնային լամպեր) խողովակաձեւ գազապարպիչ լամպերի համար լուսատուներ եւ համանման սարքավորումներ |  |  |
| 360 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-17-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 17. Լուսատուներ՝ բեմերի, հեռուստատեսային, կինո- եւ ֆոտոստուդիաների ներքին եւ արտաքին լուսավորման համար |  |  |
| 361 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 598-2-17-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 17. Լուսատուներ՝ բեմերի, հեռուստատեսային, կինո- եւ ֆոտոստուդիաների ներքին եւ արտաքին լուսավորման համար | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 362 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-19-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 19. Լուսատուներ օդափոխվող. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 363 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-19-2003 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 19. Լուսատուներ օդափոխվող. Անվտանգության պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 364 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-20-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2-20. Մասնավոր պահանջներ. Լուսային շարաններ |  |  |
| 365 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-22-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 22. Լուսատուներ՝ վթարային լուսավորման համար |  |  |
| 366 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-22-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2-22. Լրացուցիչ պահանջներ. Լուսատուներ՝ վթարային լուսավորման համար |  |  |
| 367 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-23-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 23. Գերցածր լարման լուսային համակարգեր՝ շիկացման լամպերի համար |  |  |
| 368 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-23-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 23. Գերցածր լարման լուսային համակարգեր՝ շիկացման լամպերի համար |  |  |
| 369 | 4-րդ հոդվածի առաջին- չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-24-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2-24. Մասնավոր պահանջներ. Լուսատուներ՝ մակերեւույթի ջերմաստիճանի սահմանափակմամբ |  |  |
| 370 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-24-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2-24. Լուսատուներ՝ մակերեւույթի ջերմաստիճանի սահմանափակմամբ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 371 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-25-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 25. Լուսատուներ՝ հիվանդանոցների կլինիկական գոտիներում եւ այլ բժշկական հաստատություններում օգտագործման համար |  |  |
| 372 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-25-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 25. Լուսատուներ՝ հիվանդանոցների կլինիկական գոտիներում եւ այլ բժշկական հաստատություններում օգտագործման համար | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 373 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, յոթերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60618-2013 | Բաժանարարներ լարման՝ ինդուկտիվ |  |  |
| 374 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60664-3-2015 | Մեկուսացման համակարգում՝ ցածրավոլտ համակարգերի սարքավորումների համար. Մաս 3. Աղտոտումից պաշտպանության համար ծածկույթների, հերմետիկացման եւ կաղապարման կիրառում |  |  |
| 375 | 4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ | ՍՏԲ ԻԷԿ 60645-1-2014 | Էլեկտրաակուստիկա. Աուդիոբանական սարքավորումներ. Մաս 1. Տոնային աուդիոմետրեր |  |  |
| 376 | 4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ Ռ 53073-2008 (ԻԷԿ 60662:2002) | Լամպեր նատրիումական՝ բարձր ճնշման. Շահագործման պահանջներ |  |  |
| 377 | 4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60664.1-2012 | Ցածրավոլտ համակարգերում սարքավորումների համար մեկուսացման համակարգում. Մաս 1. Սկզբունքներ, պահանջներ եւ փորձարկումներ |  |  |
| 378 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30850.1-2002 | Անջատիչներ՝ կենցաղային եւ համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 379 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51324.1-2012 (ԻԷԿ 60669-1:2007) | Անջատիչներ՝ կենցաղային եւ համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար: Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 380 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30850.2.1-2002 | Անջատիչներ՝ կենցաղային եւ համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-1. Կիսահաղորդչային անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 381 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51324.2.1-2012 (ԻԷԿ 60669-2-1:2009) | Անջատիչներ՝ կենցաղային եւ համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-1. Կիսահաղորդչային անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 382 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30850.2.2-2002 | Անջատիչներ՝ կենցաղային եւ համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-2. Հեռակառավարման անջատիչներին (ՀԱ) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 383 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51324.2.2-2012 (ԻԷԿ 60669-2-2:2006) | Անջատիչներ՝ կենցաղային եւ համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-2. Հեռակառավարմամբ անջատիչներին (ՀԱ) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 384 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30850.2.3-2002 | Անջատիչներ՝ կենցաղային եւ համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-3. Պահաժամով անջատիչներին (թայմերներ) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 385 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51324.2.3-2012 (ԻԷԿ 60669-2-3:2006) | Անջատիչներ՝ կենցաղային եւ համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-3. Պահաժամով (թայմերներ) անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 386 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60669-2-6-2015 | Անջատիչներ՝ կենցաղային եւ համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-6. Արտաքին եւ ներքին լուսավորիչ սարքերի համար վթարային անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 387 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 32126.1-2013 (ԻԷԿ 60670-1:2002) | Կենցաղային եւ համանման նշանակության անշարժ էլեկտրական կայանքներում տեղադրվող տուփեր եւ պատյաններ՝ էլեկտրական սարքերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 388 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60670-21-2013 | Կենցաղային եւ համանման նշանակության անշարժ էլեկտրական կայանքներում տեղադրվող տուփեր եւ պատյաններ՝ էլեկտրական սարքերի համար. Մաս 21. Կախելու սարքվածքների ամրացման համար հարմարանքներով կահավորված տուփերին եւ պատյաններին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |  |
| 389 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 50827.3-2009 (ԻԷԿ 60670-22:2003) | Կենցաղային եւ համանման նշանակության անշարժ էլեկտրական կայանքներում տեղադրվող տուփեր եւ պատյաններ՝ էլեկտրական սարքերի համար. Մաս 22. Միացման տուփերին եւ պատյաններին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |  |
| 390 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 32126.23-2013 (ԻԷԿ 60670-23:2006) | Կենցաղային եւ համանման նշանակության անշարժ էլեկտրական կայանքներում տեղադրվող տուփեր եւ պատյաններ՝ էլեկտրական սարքերի համար. Մաս 23. Հատակադիր տուփերին եւ պատյաններին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |  |
| 391 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60670-24-2013 | Կենցաղային եւ համանման նշանակության անշարժ էլեկտրական կայանքներում տեղադրվող տուփեր եւ պատյաններ` էլեկտրական սարքերի համար. Մաս 24. Պաշտպանիչ սարքերի պատվածքների եւ ցրվող հզորությամբ այլ էլեկտրասարքավորման համար պատյաններին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 392 |  | ԳՕՍՏ Ռ 50827.5-2009 (ԻԷԿ 60670-24:2005) | Կենցաղային եւ համանման նշանակության անշարժ էլեկտրական կայանքներում տեղադրվող տուփեր եւ պատյաններ` էլեկտրական սարքերի համար. Մաս 24. Մեծ ցրվող հզորությամբ պաշտպանական եւ համանման ապարատների տեղակայման համար նախատեսված տուփերին եւ պատյաններին ներկայացվող հատուկ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 393 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60691-2012 | Ներդիրներ հալուն. Պահանջներ եւ կիրառման ձեռնարկ |  |  |
| 394 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60695-1-1-2003 | Հրդեհային վտանգի մասով փորձարկումներ. Մաս 1-1. Էլեկտրատեխնիկական արտադրատեսակների հրդեհային վտանգի գնահատման ուղեցույց. Հիմնական դրույթներ |  |  |
| 395 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ տասներորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60715-2013 | Ապարատուրա` բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Բաշխման եւ կառավարման սարքվածքներում ուղղորդիչ էլեկտրական ապարատների վրա տեղակայում եւ ամրակում |  |  |
| 396 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60715-2006 | Ապարատուրա` բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Բաշխման եւ կառավարման սարքվածքներում ուղղորդիչ էլեկտրական ապարատների վրա տեղակայում եւ ամրակում | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 397 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60715-2003 | Ապարատուրա` բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներում էլեկտրական ապարատների ձողաքանոնների վրա տեղակայում եւ ամրակում | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 398 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60728-11-2014 | Մալուխային ցանցեր՝ ձայնային եւ հեռուստատեսային ազդանշաններ հաղորդելու եւ ինտերակտիվ ծառայությունների համար. Մաս 11. Անվտանգություն |  |  |
| 399 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-1-2016 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 400 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-1-2011 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ | կիրառվում է մինչեւ 2018 թվականի հունվարի 1-ը |  |
| 401 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-2-2011 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-2. Շարժիչների ջերմային պաշտպանության սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 402 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-3-2014 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության Մաս 2-3. Խողովակաձեւ լյումինեսցենտային լամպերի՝ գործարկումը կարգավորող ապարատների համար ջերմային պաշտպանության սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 403 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-4-2011 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության Մաս 2-4. Հերմետիկ եւ կիսահերմետիկ տիպերի շարժիչ-ճնշակների շարժիչների ջերմային պաշտպանության սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 404 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-5-2012 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-5. Հրածորանների կառավարման ավտոմատ էլեկտրական սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 405 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-6-2014 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-6. Կառավարման ավտոմատ էլեկտրական սարքերին, ճնշման տվիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ, ներառյալ՝ մեխանիկական բնութագրերին ներկայացվող պահանջները |  |  |
| 406 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-7-2011 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-7. Թայմերներին եւ ժամանակային անջատիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 407 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-8-2012 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-8. Ջրի՝ էլեկտրաշարժաբերով փականներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ, ներառյալ՝ մեխանիկական բնութագրերին ներկայացվող պահանջները |  |  |
| 408 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-9-2011 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-9. Ջերմազգայուն սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 409 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-10-2013 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-10. Էլեկտրաշարժիչների գործարկման ռելեներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 410 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված 5 | ԳՕՍՏ 32128.2.11-2013 (ԻԷԿ 60730-2-11:2006) | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-11. Էներգիայի կարգավորիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 411 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-12-2012 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-12. Էլեկտրական կառավարվող դռան փականներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 412 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-13-2015 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-13. Խոնավության նկատմամբ զգայուն կառավարման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 413 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-14-2012 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության Մաս 2-14. Էլեկտրական ուժային շարժաբերներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 414 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-15-2013 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-15. Օդի ծախսի, ջրի ծախսի եւ ջրի մակարդակի նկատմամբ զգայուն ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 415 |  | ԳՕՍՏ Ռ 53994.2.15-2011 (ԻԷԿ 60730-2-15:2008) | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2.15. Օդի ծախսի, ջրի ծախսի եւ ջրի մակարդակի նկատմամբ զգայուն ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 416 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-19-2012 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-19. Էլեկտրական կառավարվող յուղային կափույրին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ, ներառյալ՝ մեխանիկական պահանջները |  |  |
| 417 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-1-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 418 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-1-2009 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 419 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60745-1-2012 | Ձեռքի էլեկտրամեխանիկական գործիք. Անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 420 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-1-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-1. Գայլիկոնման եւ հարվածային գայլիկոնման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 421 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-1-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-1. Գայլիկոնման եւ հարվածային գայլիկոնման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 422 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-2-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-2. Պտուտակադարձիչներին եւ հարվածային մանեկապտտիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 423 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-2-3-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-3. Աշխատանքային գործիքի պտտական շարժումով հղկման, սկավառակային հղկման եւ ողորկման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 424 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-4-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-4. Հարթահղկման եւ ժապավենային հղկման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 425 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-5-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-5. Սկավառակային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 426 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-5-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-5. Սկավառակային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 427 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-6-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-6. Մուրճերին եւ հորատիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 428 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-6-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-6. Մուրճերին եւ հորատիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 429 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30700-2000 (ԻԷԿ 745-2-7-89) | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Չբռնկվող հեղուկների ատրճանակափոշարարների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 430 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-8-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-8. Թերթավոր մետաղների համար մկրատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 431 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-9-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-9. Ներքին պարուրակի ակոսման համար մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 432 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-11-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-11. Աշխատանքային գործիքի հետադարձ-առաջընթաց շարժումով սղոցներին (նրբասղոցներին եւ մետաղասղոցներին) ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 433 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-12-2013 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-12. Բետոնի խառնուրդի խտացման համար թրթռիչներին (վիբրատորներին) ներկայացվող լրացուցիչ մեթոդներ |  |  |
| 434 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-2-12-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-12. Բետոնի խտացման համար թրթռիչներին (վիբրատորներին) ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 435 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30506-97 (ԻԷԿ 745-2-13-89) | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Շղթայական սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 436 |  | ԳՕՍՏ Ռ/ԻԷԿ 60745-2-13-2012 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-13. Շղթայական սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 437 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-14-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-14. Ռանդաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 438 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-14-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-14. Ռանդաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի ապրիլի 1-ը |  |
| 439 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30505-97 (ԻԷԿ 745-2-15-84) | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Դալար ցանկապատի կտրման եւ սիզամարգերի խուզման համար մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 440 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-2-15-2012 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-15. Դալար ցանկապատի կտրման համար մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 441 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30701-2001 (ԻԷԿ 745-2-16-93) | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Ճարմանդախփող մեքենաների անվտանգությանը ներկայացվող մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 442 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-2-16-2012 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-16. Ճարմանդախփող մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 443 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-17-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-17. Ձեռքի ձեւատու ֆրեզային մեքենաներին եւ եզրերի կտրման համար նախատեսվող մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 444 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-2-17-2010 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-17. Ձեռքի ձեւատու ֆրեզային մեքենաներին եւ եզրերի կտրման համար նախատեսվող մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի ապրիլի 1-ը |  |
| 445 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-18-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-18. Շրջակապող մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 446 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-19-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-18. Հպաթիթեղային մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 447 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-2-20-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-20. Ժապավենային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 448 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-21-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-21. Խողովակների մաքրման համար նախատեսված մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 449 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-22-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-22. Կտրիչ մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 450 | 4-րդ հոդվածի առաջին, չորրորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60799-2011 | Էլեկտրատեղակայման սարքվածքներ. Քուղեր-միակցիչներ եւ քուղեր՝ միջմիացությունների համար |  |  |
| 451 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60800-2012 | Տարածքների տաքացման եւ սառույցի գոյացման կանխման համար նախատեսված 300/500 Վ անվանական լարման տաքացնող մալուխներ |  |  |
| 452 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60825-1-2013 | Լազերային ապարատուրայի անվտանգություն. Մաս 1. Սարքավորումների դասակարգում, դրանց ներկայացվող պահանջներ եւ ձեռնարկ՝ օգտագործողների համար |  |  |
| 453 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60825-1-2011 | Լազերային արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 1. Սարքավորումների դասակարգում եւ դրանց ներկայացվող պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 454 | 4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60825-2-2013 | Լազերային ապարատուրայի անվտանգություն. Մաս 2. Կապի օպտիկաթելքային համակարգերի անվտանգություն |  |  |
| 455 | 4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60825-4-2014 | Լազերային ապարատուրայի անվտանգություն. Մաս 4. Լազերային ճառագայթումից պաշտպանության միջոցներ |  |  |
| 456 | 4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60825-12-2013 | Լազերային ապարատուրայի անվտանգություն. Մաս 12. Տեղեկատվության փոխանցման համար օգտագործվող՝ ազատ տարածության մեջ օպտիկական կապի համակարգերի անվտանգություն |  |  |
| 457 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60838-1-2011 | Կոթառներ տարբեր՝ լամպերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 458 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60838-2-1-2014 | Կոթառներ տարբեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-1. S14 կոթառներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 459 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60838-2-2-2013 | Լամպերի կոթառներ՝ տարբեր տիպերի. Մաս 2-2. Լրացուցիչ պահանջներ. Միակցիչներ՝ լուսարձակող դիոդներով մոդուլների համար |  |  |
| 460 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60838-2-2-2011 | Կոթառներ տարբեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-2. Մասնավոր պահանջներ. Միակցիչներ՝ լուսարձակող դիոդներով մոդուլների համար | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 461 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60884-1-2013 | Միակցիչներ՝ էլեկտրական խրոցակային, կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 462 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30988.2.2-2012 (ԻԷԿ 60884-2-2:1989) | Միակցիչներ՝ էլեկտրական խրոցակային, կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2. Սարքերի համար վարդակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 463 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30988.2.5-2003 (ԻԷԿ 60884-2-5:1995) | Միակցիչներ՝ էլեկտրական խրոցակային, կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2. Հարմարակցիչներին (ադապտերներին) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 464 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30988.2.6-2012 (ԻԷԿ 60884-2-6:1997) | Միակցիչներ՝ էլեկտրական խրոցակային, կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-6. Անշարժ կայանքների համար բլոկավորումով անջատիչներով վարդակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 465 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60884-2-7-2013 | Միակցիչներ՝ էլեկտրական խրոցակային, կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-7. Երկարացման լարերի հավաքակազմերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 466 | 4-րդ հոդվածի առաջինից-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 50345-2010 (ԻԷԿ 60898-1:2003) | Ապարատուրա՝ փոքր եզրաչափքի, էլեկտրական. Գերհոսանքներից պաշտպանելու համար ավտոմատ անջատիչներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 1. Ավտոմատ անջատիչներ՝ փոփոխական հոսանքի համար |  |  |
| 467 | 4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60898-2-2011 | Էլեկտրակայանքների գերհոսանքներից պաշտպանելու համար ավտոմատ անջատիչներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2. Ավտոմատ անջատիչներ՝ փոփոխական եւ հաստատուն հոսանքի համար |  |  |
| 468 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60931-1-2013 | Կոնդենսատորներ՝ շունտավորող, ուժային, չինքնավերականգնվող տիպի, մինչեւ 1000 Վ ներառյալ անվանական լարման՝ փոփոխական հոսանքի համակարգերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ. Բնութագրեր, փորձարկում եւ անվանական պարամետրեր. Անվտանգության տեխնիկայի պահանջներ. Մոնտաժման եւ շահագործման ձեռնարկ |  |  |
| 469 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60931-2-2013 | Կոնդենսատորներ՝ շունտավորող, ուժային, չինքնավերականգնվող, փոփոխական հոսանքով աշխատող համակարգերի համար եւ մինչեւ 1000 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 2. Հնացման մասով փորձարկում եւ քայքայման մասով փորձարկում |  |  |
| 470 | 4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ եւ ութերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60931-3-2013 | Կոնդենսատորներ՝ շունտավորող, ուժային, չինքնավերականգնվող, փոփոխական հոսանքով աշխատող համակարգերի համար, մինչեւ 1000 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 3. Ներքին հալուն ապահովիչներ |  |  |
| 471 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60934-2015 | Անջատիչներ ավտոմատ՝ սարքավորման համար (CBE) |  |  |
| 472 |  | ԳՕՍՏ Ռ 50031-2012 (ԻԷԿ 60934:2007) | Ավտոմատ անջատիչներ՝ էլեկտրասարքավորումների համար (ԱԱԷ) | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 473 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-1-2014 | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 1. Ընդհանուր կանոններ |  |  |
| 474 |  | ԳՕՍՏ 30011.1-2012 (ԻԷԿ 60947-1:2004) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 475 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված 5 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-2-2014 | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 2. Ավտոմատ անջատիչներ |  |  |
| 476 |  | ԳՕՍՏ Ռ 50030.2-2010 (ԻԷԿ 60947-2:2006) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 2. Ավտոմատ անջատիչներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 477 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60947-2-2012 | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 2. Ավտոմատ անջատիչներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 478 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30011.3-2002 (ԻԷԿ 60947-3:1999) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 3. Անջատիչներ, զատիչներ, անջատիչներ-զատիչներ եւ դրանց ապահովիչներով համակցություններ |  |  |
| 479 |  | ԳՕՍՏ Ռ 50030.3-2012 (ԻԷԿ 60947-3:2008) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 3. Անջատիչներ, զատիչներ, անջատիչներ-զատիչներ եւ դրանց ապահովիչներով համակցություններ |  |  |
| 480 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60947-3-2011 | Ապարատուրա՝ կոմուտացման եւ կառավարման լրակազմային, ցածրավոլտ մեխանիզմներ. Մաս 3. Անջատիչներ, զատիչներ, անջատիչներ-զատիչներ եւ ապահովիչների բլոկներ |  |  |
| 481 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-4-1-2015 | Ապարատուրա՝ կոմուտացման եւ կառավարման լրակազմային, ցածրավոլտ մեխանիզմներ. Մաս 4-1. Էլեկտրաշարժիչների հպարկիչներ եւ գործարկիչներ. Էլեկտրաշարժիչների էլեկտրամեխանիկական հպարկիչներ եւ գործարկիչներ |  |  |
| 482 |  | ԳՕՍՏ Ռ 50030.4.1-2012 (ԻԷԿ 60947-4-1:2009) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 4. Հպարկիչներ եւ գործարկիչներ. Բաժին 1. Էլեկտրամեխանիկական հպարկիչներ եւ գործարկիչներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 483 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60947-4-1-2011 | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 4-1. Հպարկիչներ եւ գործարկիչներ. Շարժիչների էլեկտրամեխանիկական հպարկիչներ եւ գործարկիչներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 484 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 50030.4.2-2012 (ԻԷԿ 60947-4-2:2007) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 4. Հպարկիչներ եւ գործարկիչներ. Բաժին 2. Կիսահաղորդչային կոնտրոլերներ եւ գործարկիչներ՝ փոփոխական հոսանքի շղթաների համար |  |  |
| 485 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-5-1-2014 | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5-1. Կառավարման շղթաների սարքեր եւ կոմուտացման տարրեր. Կառավարման շղթաների էլեկտրամեխանիկական սարքեր |  |  |
| 486 |  | ԳՕՍՏ 30011.5.1-2012 (ԻԷԿ 60947-5-1:2003) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5. Կառավարման շղթաների սարքեր եւ կոմուտացման տարրեր. Գլուխ 1. Էլեկտրամեխանիկական ապարատներ՝ կառավարման շղթաների համար | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 487 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60947-5-1-2012 | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5-1. Երկրորդային կոմուտացման շղթաներում սարքվածքներ եւ կոմուտացման տարրեր. Էլեկտրամագնիսական սարքվածքներ երկրորդային կոմուտացման շղթաներում | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 488 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-5-2-2012 | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5-2. Կառավարման շղթաների սարքեր եւ կոմուտացման տարրեր. Անհպակ տվիչներ |  |  |
| 489 |  | ԳՕՍՏ Ռ 50030.5.2-99 (ԻԷԿ 60947-5-2-97) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5-2. Կառավարման շղթաների սարքեր եւ կոմուտացման տարրեր Անհպակ տվիչներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 490 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-5-3-2014 | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5-3. Կառավարման շղթաների սարքեր եւ կոմուտացման տարրեր. Խափանման պայմաններում որոշակի վարքով՝ մոտ տեղակայված սարքերին ներկայացվող պահանջներ |  |  |
| 491 | 4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30011.5.5-2012 (ԻԷԿ 60947-5-5:2003) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5-5. Կառավարման շղթաների համար կոմուտացման սարքեր եւ տարրեր. Արագ դադարեցման էլեկտրական սարքվածքներ՝ մեխանիկորեն փակվելու ֆունկցիայով |  |  |
| 492 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30011.6.1-2012 | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 6. Ապարատուրա բազմաֆունկցիոնալ. Բաժին 1. Ապարատուրա՝ կոմուտացման, ավտոմատ փոխարկման |  |  |
| 493 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60947-6-1-2012 | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 6-1. Սարքավորումներ բազմաֆունկցիոնալ. Սարքավորումներ՝ փոխարկման, կոմուտացման |  |  |
| 494 |  | ԳՕՍՏ Ռ 50030.6.1-2010 (ԻԷԿ 60947-6-1:2005) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 6. Ապարատուրա բազմաֆունկցիոնալ. Բաժին 1. Փոխարկման ապարատուրա կոմուտացման |  |  |
| 495 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-6-2-2013 | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 6-2. Սարքավորումներ բազմաֆունկցիոնալ. Կառավարման եւ պաշտպանական կոմուտացման սարքվածքներ (կամ սարքավորումներ) |  |  |
| 496 |  | ԳՕՍՏ Ռ 50030.6.2-2011 (ԻԷԿ 60947-6-2:2007) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 6. Ապարատուրա բազմաֆունկցիոնալ. Բաժին 2. Կառավարման եւ պաշտպանական կոմուտացման սարքվածքներ (կամ սարքավորումներ) (ԿՊԿՍ) | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 497 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30011.7.1-2012 (ԻԷԿ 60947-7-1:2002) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 7. Էլեկտրասարքավորումներ օժանդակ. Բաժին 1. Սեղմակային կոճղակներ՝ պղնձե հաղորդիչների համար |  |  |
| 498 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30011.7.2-2012 (ԻԷԿ 60947-7-2:2002) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 7. Էլեկտրասարքավորումներ օժանդակ. Բաժին 2. Պաշտպանական հաղորդիչների սեղմակային կոճղակներ՝ պղնձե հաղորդիչների միացման համար |  |  |
| 499 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 50030.7.3-2009 (ԻԷԿ 60947-7-3:2002) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 7.3. Էլեկտրասարքավորումներ օժանդակ. Հալուն ապահովիչների համար արտանցիչների շրջանակներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 500 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-7-4-2015 | Ապարատուրա՝ կոմուտացման եւ կառավարման լրակազմային, ցածրավոլտ մեխանիզմներ. Մաս 7-4. Օժանդակ ապարատուրա. Պղնձե հաղորդիչների համար РСВ տերմինալային բլոկներ |  |  |
| 501 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-8-2015 | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 8. Պտտվող էլեկտրական մեքենաների ներկառուցված ջերմային պաշտպանության կառավարման (РТС) սարքեր |  |  |
| 502 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60950-1-2014 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 503 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60950-1-2011 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 504 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60950-1-2003 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 505 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ եւ վեցերորդ-տասներորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60950-21-2013 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 21. Հեռացված էլեկտրասնում |  |  |
| 506 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60950-22-2013 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 22. Սարքավորումներ՝ նախատեսված բացօթյա տեղակայման համար |  |  |
| 507 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60950-23-2011 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 23. Մեծ ծավալներով տվյալներ պահելու համար նախատեսված սարքավորումներ |  |  |
| 508 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31999-2012 (ԻԷԿ 60968:1988) | Գործարկումը կարգավորող ներկառուցված սարքերով լամպեր՝ ընդհանուր լուսավորման համար. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 509 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60968-2008 | Գործարկումը կարգավորող ներկառուցված սարքերով լամպեր՝ ընդհանուր լուսավորման համար. Անվտանգության պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 510 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60974-1-2012 | Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար. Մաս 1. Եռակցման հոսանքի աղբյուրներ |  |  |
| 511 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-2-2014 | Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար. Մաս 2. Հեղուկային հովացման համակարգեր |  |  |
| 512 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-3-2014 | Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար. Մաս 3. Աղեղի վառման եւ կայունացման սարքեր |  |  |
| 513 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-5-2014 | Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար. Մաս 5. Մետաղալարերի մատուցման մեխանիզմ |  |  |
| 514 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-7-2015 | Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար. Մաս 7. Հրածորաններ |  |  |
| 515 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60974-7-2011 | Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար. Մաս 7. Հրածորաններ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 516 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-8-2014 | Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար. Մաս 8. Գազի մատուցման վահաններ՝ եռակցման համակարգերի եւ պլազմային հատման համակարգերի համար |  |  |
| 517 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-11-2014 | Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար. Մաս 11. Էլեկտրոդակալներ |  |  |
| 518 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-12-2014 | Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար. Մաս 12. Միակցիչ սարքեր՝ եռակցման մալուխների համար |  |  |
| 519 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31195.1-2012 (ԻԷԿ 60998-1:1990) | Միակցիչ սարքվածքներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 520 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60998-2-1-2013 | Միակցիչ սարքվածքներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 2-1. Որպես առանձին հանգույցներ օգտագործվող՝ պարուրակային սեղմակներով միակցիչ սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 521 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60998-2-2-2013 | Միակցիչ սարքվածքներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 2-2. Որպես առանձին հանգույցներ օգտագործվող՝ առանց պտուտակի սեղմակներով միակցիչ սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 522 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31195.2.3-2012 (ԻԷԿ 60998-2-3:1991) | Միակցիչ սարքվածքներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 2-3. Պղնձե հաղորդիչների՝ դրանց միացման համար մեկուսացումը ծակող հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 523 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60998-2-4-2013 | Միակցիչ սարքվածքներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 2-4. Ոլորմամբ միակցիչ սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 524 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31602.1-2012 (ԻԷԿ 60999-1:1999) | Միակցիչ սարքվածքներ. Հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. 0,2-ից մինչեւ 35 քառ. մմ անվանական հատվածքով պղնձե հաղորդիչների միացման համար պտուտակավոր եւ առանց պտուտակի հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող պահանջներ |  |  |
| 525 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31602.2-2012 (ԻԷԿ 60999-2:1995) | Միակցիչ սարքվածքներ. Հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ. Մաս 2. 35-ից մինչեւ 300 քառ. մմ անվանական հատվածքով պղնձե հաղորդիչների միացման համար պտուտակավոր եւ առանց պտուտակի հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 526 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61008-1-2012 | Անջատիչներ՝ ավտոմատ, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, կենցաղային եւ համանման նշանակության, առանց գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 527 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51326.1-99 (ԻԷԿ 61008-1-96) | Անջատիչներ՝ ավտոմատ, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, կենցաղային եւ համանման նշանակության, առանց գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 528 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31601.2.1-2012 (ԻԷԿ 61008-2-1:1990) | Անջատիչներ՝ ավտոմատ, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, կենցաղային եւ համանման նշանակության, առանց գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանության. Մաս 2-1. Ցանցի լարումից գործառնապես չկախված ԴՀԱ-ների նկատմամբ հիմնական նորմերի կիրառելիություն |  |  |
| 529 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61009-1-2014 | Անջատիչներ՝ ավտոմատ, մնացորդային հոսանքից գործարկվող, գերբեռնվածության հոսանքից ներկառուցված պաշտպանությամբ, կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 1. Ընդհանուր կանոններ |  |  |
| 530 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51327.1-2010 (ԻԷԿ 61009-1:2006) | Անջատիչներ՝ ավտոմատ, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, կենցաղային եւ համանման նշանակության, գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանությամբ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 531 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31225.2.1-2012 (ԻԷԿ 61009-2-1:1991) | Անջատիչներ՝ ավտոմատ, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, կենցաղային եւ համանման նշանակության, գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանությամբ. Մաս 2-1. Ցանցի լարումից գործառնապես չկախված ԴՀԱԱ-ների նկատմամբ հիմնական նորմերի կիրառելիություն |  |  |
| 532 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-1-2014 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 533 |  | ԳՕՍՏ 12.2.091-2012 (ԻԷԿ 61010-1:2001) | Չափման, կառավարման եւ լաբորատոր կիրառման համար էլեկտրական սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 534 |  | ԳՕՍՏ 12.2.091-2002 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 535 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-010-2013 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-010. Նյութերի տաքացման համար լաբորատոր սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 536 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-020-2013 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-020. Լաբորատոր կենտրոնախուսակներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 537 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-030-2013 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-030. Մասնավոր պահանջներ` փորձարկման եւ չափման նպատակներով |  |  |
| 538 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-032-2014 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-032. Հոսանքի՝ ձեռքի եւ ձեռքով կառավարվող տվիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ` էլեկտրական փորձարկումների եւ չափումների համար |  |  |
| 539 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-032-2011 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-032. Էլեկտրական չափումների եւ փորձարկումների համար ձեռքի ամպերաչափական աքցաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 540 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-033-2013 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-033. Ցանցային լարման չափումն ապահովող՝ կենցաղային եւ մասնագիտական կիրառման համար դյուրակիր մուլտիմետրերին եւ այլ չափիչ սարքերի ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 541 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-051-2014 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-051. Խառնելու եւ թափահարելու լաբորատոր սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 542 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-051-2011 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-051. Խառնելու եւ թափահարելու լաբորատոր սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 543 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-061-2014 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-061. Ջերմային ատոմացումով եւ իոնացումով լաբորատոր ատոմային սպեկտրաչափերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 544 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-061-2011 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-061. Ջերմային ատոմացումով եւ իոնացումով լաբորատոր ատոմային սպեկտրաչափերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 545 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-081-2013 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-081. Վերլուծություններ անցկացնելու եւ այլ նպատակներով՝ ավտոմատ եւ կիսաավտոմատ լաբորատոր սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 546 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-031-2013 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 031. Էլեկտրական չափումների եւ փորձարկումների համար նախատեսված դյուրակիր արանքաչափիչներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 547 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-031-2011 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 031. Էլեկտրական չափումների եւ փորձարկումների համար ձեռքի էլեկտրական արանքաչափիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 548 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-1-2012 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 549 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-1-2011 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Սկավառակային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 550 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-2-2011 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Շառավղալծակային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 551 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-3-2011 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Ռանդիչ եւ ռեյսմուսային հաստոց-սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 552 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-4-2012 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Սեղանի՝ հղկման մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 553 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 1029-2-4-96 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Սեղանի՝ հղկման մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 554 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-5-2011 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Ժապավենային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 555 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-6-2011 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Ջրի մատուցմամբ ալմաստային գայլիկոններով գայլիկոնման մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 556 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-7-2011 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Ջրի մատուցմամբ ալմաստային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 557 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-8-2011 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Մեկ իլային ուղղահայաց ֆրեզերային մոդելային մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 558 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-9-2012 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Ճակատամշակման սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 559 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 1029-2-9-99 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Ճակատամշակման սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 560 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-10-2013 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Կտրող հղկման մեքենաների անվտանգությանը ներկայացվող մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 561 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-12-2014 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Մաս 2-12. Արտաքին պարուրակի համար պարուրահան մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 562 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61048-2011 | Օժանդակ հարմարանքներ` լամպերի համար. Կոնդենսատորներ` խողովակաձեւ լյումինեսցենտային եւ այլ պարպումային լամպերի շղթաների համար. Ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 563 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61050-2011 | 1000 Վ գերազանցող պարապ ընթացքի լարման տրանսֆորմատորներ` խողովակաձեւ պարպումային լամպերի համար (նախկին անվանումը՝ «Նեոնային տրանսֆորմատորներ»). Ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 564 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61058-1-2012 | Անջատիչներ` էլեկտրասարքերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 565 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 61058-1-2009 | Անջատիչներ՝ էլեկտրասարքերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 566 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 610581-2000 | Անջատիչներ՝ էլեկտրասարքերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 567 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61058-2-1-2013 | Անջատիչներ՝ էլեկտրական կենցաղային սարքերի համար. Մաս 2-1. Լարային անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 568 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61058-2-4-2012 | Անջատիչներ՝ էլեկտրական կենցաղային սարքերի համար. Մաս 2-4. Անկախ տեղադրվող անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 569 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61058-2-5-2012 | Անջատիչներ՝ էլեկտրասարքերի համար. Մաս 2-5. Բեւեռների փոխարկիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 570 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61071-2014 | Կոնդենսատորներ ուժային՝ էլեկտրոնային |  |  |
| 571 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31637-2012 | Հպարկիչներ էլեկտրամեխանիկական՝ կենցաղային եւ համանման կիրառման |  |  |
| 572 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51731-2010 (ԻԷԿ 61095:2000) | Հպարկիչներ էլեկտրամեխանիկական՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության |  |  |
| 573 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61131-2-2012 | Կոնտրոլերներ ծրագրավորվող. Մաս 2. Սարքավորումներին ներկայացվող պահանջներ եւ փորձարկումներ |  |  |
| 574 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 61131-2-2010 | Կոնտրոլերներ ծրագրավորվող. Մաս 2. Սարքավորումներին ներկայացվող պահանջներ եւ փորձարկումներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 575 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ եւ հինգերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61140-2012 | Պաշտպանություն հոսանքահարումից. Կայանքների եւ սարքավորումների անվտանգության ընդհանուր դրույթներ |  |  |
| 576 | 4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 53075-2008 (ԻԷԿ 61167:1992) | Լամպեր մետաղահալոգեն. Շահագործման պահանջներ |  |  |
| 577 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61184-2011 | Սվինակոթառներ |  |  |
| 578 | 4-րդ հոդվածի տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 51288-99 (ԻԷԿ 187-93) | Էլեկտրական եւ մագնիսական մեծությունների չափման միջոցներ. Շահագործման փաստաթղթեր |  |  |
| 579 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61195-2012 | Լամպեր՝ լյումինեսցենտային երկկոթավոր. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 580 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 61195-2001 | Լամպեր՝ լյումինեսցենտային երկկոթավոր. Անվտանգության պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 581 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61199-2011 | Լամպեր՝ լյումինեսցենտային միակոթ. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 582 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 61199-2006 | Լամպեր՝ լյումինեսցենտային միակոթ. Անվտանգության պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 583 | 4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61204-2013 | Հաստատուն հոսանքի սնուցման աղբյուրներ ցածրավոլտ. Աշխատանքային բնութագրեր |  |  |
| 584 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61204-7-2014 | Հաստատուն հոսանքի սնուցման աղբյուրներ ցածրավոլտ. Մաս 7. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 585 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61210-2011 | Սարքեր միացման. Սեղմակներ՝ հարթ, արագ միացվող՝ պղնձե էլեկտրական հաղորդիչների համար. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 586 | 4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ,5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61230-2012 | Լարման տակ կատարվող աշխատանքներ. Շարժական սարքավորումներ՝ հողանցման կամ հողանցման ու կարճ միացման համար |  |  |
| 587 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31223-2012 (ԻԷԿ 61242:1995) | Կենցաղային եւ համանման նշանակության երկարիչներ՝ մալուխային կոճերով. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 588 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61243-3-2014 | Աշխատանք լարման տակ. Լարման ցուցիչներ. Մաս 3. Ցուցիչներ՝ ցածր լարման, երկբեւեռ տիպի |  |  |
| 589 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61270-1-2013 | Կոնդենսատորներ՝ միկրոալիքային վառարանների համար. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ |  |  |
| 590 | 4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61293-2000 | Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումներ. Մակնշում՝ սնուցման աղբյուրի պարամետրերի եւ բնութագրերի նշումով. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 591 | 4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ,5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 61310-1-2005 | Մեքենաների անվտանգություն. Ցուցանշում, մակնշում ու գործարկում. Մաս 1. Տեսողական, ձայնային ու շոշափելի ազդանշաններին ներկայացվող պահանջներ |  |  |
| 592 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 61310-1-2008 | Մեքենաների անվտանգություն. Ցուցանշում, մակնշում ու գործարկում. Մաս 1. Տեսողական, ձայնային ու շոշափելի ազդանշաններին ներկայացվող պահանջներ |  |  |
| 593 | 4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 61310-2-2005 | Մեքենաների անվտանգություն. Ցուցանշում, մակնշում ու գործարկում. Մաս 2. Մակնշմանը ներկայացվող պահանջներ |  |  |
| 594 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 61310-2-2008 | Մեքենաների անվտանգություն. Ցուցանշում, մակնշում ու գործարկում. Մաս 2. Մակնշմանը ներկայացվող պահանջներ |  |  |
| 595 | 4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 61310-3-2005 | Մեքենաների անվտանգություն. Ցուցանշում, մակնշում ու գործարկում. Մաս 3. Կառավարման օրգանների տեղադրմանն ու գործառմանը ներկայացվող պահանջներ |  |  |
| 596 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61347-1-2011 | Լամպերի կառավարման սարքեր. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 597 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 61347-1-2008 | Գործարկումը կարգավորող սարքեր՝ լամպերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 598 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 61347-1-2013 | Ապարատուրա՝ կառավարման լամպային. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 599 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-2-2014 | Գործարկումը կարգավորող սարքեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-2. Շիկացման լամպերի համար՝ հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի աղբյուրներից աշխատող էլեկտրոնային ցածրացնող փոխակերպիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 600 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61347-2-3-2011 | Կառավարման սարքեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-3. Խողովակաձեւ լյումինեսցենտային լամպերի համար՝ փոփոխական հոսանքի աղբյուրներից սնուցվող՝ գործարկումը կարգավորող էլեկտրոնային ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 601 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-7-2014 | Լամպերի կառավարման սարքեր. Մաս 2-7. Վթարային լուսավորման (ավտոնոմ) համար կիրառվող մարտկոցներից աշխատող՝ գործարկումը կարգավորող էլեկտրոնային ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 602 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61347-2-8-2011 | Լամպերի կառավարման սարքեր. Մաս 2-8. Լյումինեսցենտային լամպերի համար՝ գործարկումը կարգավորող ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 603 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-9-2014 | Լամպերի կառավարման սարքեր. Մաս 2-9. Պարպման լամպերի համար (բացառությամբ լյումինեսցենտային լամպերի)՝ գործարկումը կարգավորող էլեկտրամագնիսական ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 604 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-10-2014 | Գործարկումը կարգավորող սարքեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-10. Սառը գործարկման` բարձ հաճախականության խողովակաձեւ գազապարպիչ լամպերի (նեոնային լամպերի) համար էլեկտրոնային կերպափոխիչներին (ինվերտորներին) եւ կերպափոխիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 605 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-11-2014 | Գործարկումը կարգավորող սարքեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-11. Լուսատուների համար օժանդակ էլեկտրոնային սխեմաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 606 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-12-2015 | Գործարկումը կարգավորող սարքեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-12. Գազապարպիչ լամպերի համար՝ հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի էլեկտրոնային բալաստներին ներկայացող լրացուցիչ պահանջներ (բացառությամբ լյումինեսցենտային լամպերի) |  |  |
| 607 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-13-2013 | Գործարկումը կարգավորող սարքեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-13. Լուսարձակող դիոդներով մոդուլների համար հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի սնուցման լարումով գործարկումը կարգավորող էլեկտրոնային ապարատներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 608 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61347-2-13-2011 | Լամպերի կառավարման սարքեր. Մաս 2-13. Լուսադիոդային մոդուլների համար՝ հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի աղբյուրներից սնվող՝ կառավարման էլեկտրոնային սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 609 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61439-1-2013 | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 610 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61439-2-2015 | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 2. Էլեկտրաէներգիայի բաշխման եւ կառավարման սարքեր |  |  |
| 611 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61439-5-2013 | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 5. Հանրային օգտագործման ցանցերում հզորության բաշխմանը ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 612 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61535-2015 | Ստացիոնար կայանքներում չքանդվող միացման համար տեղակայման միակցիչներ |  |  |
| 613 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 52868-2007 (ԻԷԿ 61537:2006) | Մալուխային վաքերի համակարգեր եւ մալուխային սանդուղքների համակարգեր՝ մալուխների անցկացման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 614 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61549-2012 | Տարբեր նշանակության լամպեր. Տեխնիկական պահանջներ |  |  |
| 615 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 54127-1-2010 (ԻԷԿ 61557-1:2007) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 616 | 4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-2-2013 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ փորձարկումների, չափումների կամ պաշտպանության միջոցների հսկողության համար Մաս 2. Մեկուսացման դիմադրություն |  |  |
| 617 |  | ԳՕՍՏ Ռ 54127-2-2011 (ԻԷԿ 61557-2:2007) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 2. Մեկուսացման դիմադրություն | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 618 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-3-2013 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 3. Հաղորդաշղթայի լրիվ դիմադրություն |  |  |
| 619 |  | ԳՕՍՏ Ռ 54127-3-2011 (ԻԷԿ 61557-3:2007) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 3. Հաղորդաշղթայի լրիվ դիմադրություն | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 620 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-4-2013 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ փորձարկումների, չափումների կամ պաշտպանության միջոցների հսկողության համար Մաս 4. Հողանցման եւ համապոտենցիալ միացման դիմադրություն |  |  |
| 621 |  | ԳՕՍՏ Ռ 54127-4-2011 (ԻԷԿ 61557-4:2007) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 4. Հողանցման եւ համապոտենցիալ միացման դիմադրություն | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 622 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-5-2013 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ փորձարկումների, չափումների կամ պաշտպանության միջոցների հսկողության համար. Մաս 5. Հողանցիչի դիմադրությունը հողի նկատմամբ |  |  |
| 623 |  | ԳՕՍՏ Ռ 54127-5-2011 (ԻԷԿ 61557-5:2007) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 5. Հողանցիչի դիմադրությունը հողի նկատմամբ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 624 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-6-2013 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ փորձարկումների, չափումների կամ պաշտպանության միջոցների հսկողության համար. Մաս 6. Դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող պաշտպանական սարքեր TT եւ TN համակարգերում |  |  |
| 625 |  | ԳՕՍՏ Ռ 54127-6-2012 (ԻԷԿ 61557-6:2007) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 6. Դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող պաշտպանական սարքվածքներ TT, TN եւ IT համակարգերում | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 626 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-7-2013 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ փորձարկումների, չափումների կամ պաշտպանության միջոցների հսկողության համար. Մաս 7. Ֆազերի հաջորդման կարգը |  |  |
| 627 |  | ԳՕՍՏ Ռ 54124-2012 (ԻԷԿ 61557-7:2003) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 7. Ֆազերի հաջորդման կարգը | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 628 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-8-2015 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 8. ՏՏ համակարգերում մեկուսացման վերահսկման սարքեր |  |  |
| 629 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-9-2015 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 9. ՏՏ համակարգերում մեկուսացման վնասման տեղերի բացահայտման համար սարքավորում |  |  |
| 630 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-10-2015 | Մինչեւ փոփոխական հոսանքի 1000 Վ եւ հաստատուն հոսանքի 1500 Վ ցածրավոլտ բաշխիչ ցանցերում էլեկտրականության մասով անվտանգություն. Պաշտպանիչ սարքերի փորձարկման, չափման կամ վերահսկման համար սարքավորում. Մաս 10. Պաշտպանիչ սարքերի փորձարկման, չափման կամ վերահսկման համար համալիր չափիչ սարքավորումներ |  |  |
| 631 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-11-2015 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 11. TT, TN եւ IT համակարգերում a եւ b տիպերի դիֆերենցիալ հոսանքի վերհսկման սարքերի (ԴՀՎՍ) արդյունավետություն |  |  |
| 632 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-12-2015 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 12. Աշխատանքային բնութագրերի չափման եւ վերահսկման համար նախատեսված սարք (PMD) |  |  |
| 633 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-13-2014 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի. Անվտանգություն. Սարքավորումներ՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 13. Ձեռքի եւ ձեռքով կառավարվող սեղմակներ եւ հոսանքի տվիչներ՝ էլեկտրաբաշխիչ համակարգերում հոսանքի կորուստը չափելու համար |  |  |
| 634 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-1-2012 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման բլոկների, էլեկտրական ռեակտորների եւ համանման սարքերի անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 635 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-1-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-1. Առանձնացնող տրանսֆորմատորներին եւ ընդհանուր նշանակության առանձնացնող տրանսֆորմատորներով սնուցման աղբյուրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդները |  |  |
| 636 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-2-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման բլոկների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-2. Կարգավորիչ տրանսֆորմատորներին եւ կարգավորիչ տրանսֆորմատորներով սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկումները |  |  |
| 637 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-3-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-3. Գազային եւ հեղուկվառելիքային հրածորանների վառման տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդները |  |  |
| 638 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-4-2015 | Մինչեւ 1100 Վ սնուցման լարման տրանսֆորմատորների, ռեակտորների, սնուցման բլոկների եւ համանման սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-4. Մեկուսացնող տրանսֆորմատորներին եւ մեկուսացնող տրանսֆորմատորներով սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկումները |  |  |
| 639 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-5-2013 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման բլոկների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-5. Էլեկտրաածելիների համար տրանսֆորմատորներին եւ սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 640 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-6-2012 | Մինչեւ 1100 Վ սնուցման լարման տրանսֆորմատորների, էլեկտրական ռեակտորների, սնուցման աղբյուրների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-6. Անվտանգ առանձնացնող տրանսֆորմատորներին եւ անվտանգ առանձնացնող տրանսֆորմատորներով սնուցման աղբյուրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդները |  |  |
| 641 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-7-2012 | Տրանսֆորմատորներ ուժային, սնուցման բլոկներ, ռեակտորներ եւ համանման արտադրատեսակներ. Անվտանգություն. Մաս 2-7. Խաղալիքների համար տրանսֆորմատորներին եւ էներգամատակարարմանը ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 642 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-8-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-8. Զանգերի եւ ձայնային ազդանշանման սարքերի համար տրանսֆորմատորներին եւ սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդները |  |  |
| 643 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-9-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-9. Շիկացման վոլֆրամային լամպերով III դասի շարժական լուսատուների համար տրանսֆորմատորներին եւ սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդները |  |  |
| 644 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-10-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-10. Մեկուսացման բարձր աստիճանով առանձնացնող տրանսֆորմատորներին եւ 1000 Վ-ից բարձր երկրորդային լարմամբ առանձնացնող տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդները |  |  |
| 645 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-12-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-12. Կայունացված երկրորդային լարմամբ տրանսֆորմատորներին եւ սնուցման կայունացված բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդները |  |  |
| 646 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-13-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-13. Ավտոտրանսֆորմատորներին եւ ավտոտրանսֆորմատորներով սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկումները |  |  |
| 647 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-14-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-14. Կարգավորիչ տրանսֆորմատորներին եւ կարգավորիչ տրանսֆորմատորներում ներկառուցված սնուցման աղբյուրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդները |  |  |
| 648 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-15-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-15. Բժշկական շինությունների էլեկտրացանցերի համար բաժանիչ տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդները |  |  |
| 649 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-16-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-16. Սնուցման իմպուլսային բլոկներին եւ սնուցման իմպուլսային բլոկների համար տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդները |  |  |
| 650 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-20-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-20. Փոքր հզորությամբ ռեակտորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդները |  |  |
| 651 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-23-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-23. Շինարարական հրապարակների համար տրանսֆորմատորներին եւ սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկումները |  |  |
| 652 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61643-11-2013 | Իմպուլսային գերլարումներից պաշտպանության ցածրավոլտ սարքվածքներ. Մաս 11. Ցածրավոլտ ուժային համակարգերում իմպուլսային գերլարումներից պաշտպանության համար նախատեսված սարքվածքներ |  |  |
| 653 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61643-21-2014 | Գերլարումից պաշտպանության սարքեր ցածրավոլտ. Մաս 21. Հեռահաղորդակցման եւ ազդանշանային ցանցերին միացված՝ գերլարումներից պաշտպանության համար նախատեսված սարքեր. Շահագործման բնութագրերին ներկայացվող պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 654 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ յոթերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61770-2012 | Ջրամատակարարման ցանցերին միացվող էլեկտրական սարքեր. Հակադարձ սիֆոնացման եւ միակցիչ ճկափողերի վնասման կանխարգելում |  |  |
| 655 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 61770-2007 | Ջրամատակարարման ցանցերին միացվող էլեկտրական սարքեր. Հակադարձ սիֆոնացման եւ միակցիչ ճկափողերի վնասման կանխարգելում | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 656 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61730-1-2013 | Մոդուլներ ֆոտոէլեկտրական. Անվտանգության գնահատում. Մաս 1. Կոնստրուկցիային ներկայացվող պահանջներ |  |  |
| 657 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61810-1-2013 | Ռելեներ տրամաբանական՝ էլեկտրամեխանիկական, գործարկման չնորմավորվող ժամանակով. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 658 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61812-1-2013 | Նորմավորվող ժամանակով արդյունաբերական նշանակության ռելեներ. Մաս 1. Պահանջներ եւ փորձարկումներ |  |  |
| 659 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 61851-1-2008 | Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման հաղորդալարային համակարգ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 660 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61851-1-2013 | Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման հաղորդալարային համակարգ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 661 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 61851-21-2007 | Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման հաղորդալարային համակարգ. Մաս 21. Փոփոխական կամ հաստատուն հոսանքի սնուցման աղբյուրին միանալու մասով էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներին ներկայացվող պահանջներ |  |  |
| 662 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61869-1-2015 | Տրանսֆորմատորներ չափիչ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 663 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61869-2-2015 | Տրանսֆորմատորներ չափիչ Մաս 2. Հոսանքի տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 664 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 61869-2-2013 | Տրանսֆորմատորներ չափիչ. Մաս 2. Հոսանքային տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 665 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61869-3-2012 | Տրանսֆորմատորներ չափիչ. Մաս 3. Լարման ինդուկտիվ տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 666 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61921-2013 | Կոնդենսատորներ ուժային. Ցածր լարման ժամանակ հզորության գործակիցը շտկելու համար նախատեսված կոնդենսատորային մարտկոցներ |  |  |
| 667 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61995-1-2013 | Սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության լուսատուներ միացնելու համար Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 668 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62026-1-2015 | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Կոնտրոլերների եւ սարքերի միջեւ ինտերֆեյսեր (CDI). Մաս 1. Ընդհանուր կանոններ |  |  |
| 669 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62026-3-2015 | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Կոնտրոլերների եւ սարքերի միջեւ ինտերֆեյսեր (CDI). Մաս 3. DeviceNet կապի համակարգ |  |  |
| 670 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62031-2011 | Լուսարձակող դիոդների մոդուլներ՝ ընդհանուր լուսավորման համար. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 671 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 62031-2009 | Լուսարձակող դիոդների մոդուլներ՝ ընդհանուր լուսավորման համար. Անվտանգության պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 672 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31948-2012 (ԻԷԿ 62035:1999) | Լամպեր պարպումային (բացի լյումինեսցենտային լամպերից) Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 673 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 62035-2007 | Լամպեր գազապարպումային (բացի լյումինեսցենտային լամպերից). Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 674 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62040-1-2013 | Անխափան էներգամատակարարման համակարգեր (UPS). Մաս 1. Անխափան սնուցման սարքերին (UPS) ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 675 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 62040-1-2011 | Անխափան սնուցման աղբյուրներ (ԱՍԱ). Մաս 1. ԱՍԱ-ին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 676 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62208-2013 | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքների համար պատյաններ. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 677 |  | ԳՕՍՏ 32127-2013 | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքների համար դատարկ պատյաններ. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 678 | 4-րդ հոդվածի հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԵՆ 62233-2013-ի 6-րդ բաժին | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերով առաջացող էլեկտրամագնիսական դաշտերի չափումների մեթոդներ՝ մարդու վրա դրանց ներգործության մասով |  |  |
| 679 |  | ԳՕՍՏ ԵՆ 50366-2007-ի 6-րդ բաժին | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր Էլեկտրամագնիսական դաշտեր. Գնահատման եւ չափման մեթոդներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 680 | 4-րդ հոդվածի հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62311-2013 | Էլեկտրոնային եւ էլեկտրական սարքավորման գնահատում՝ մարդու վրա՝ էլեկտրամագնիսական դաշտերի ներգործության սահմանափակումների մասով (0 Հց - 300 ԳՀց) |  |  |
| 681 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62368-1-2014 | Լսա-, տեսաապարատուրա, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ կապի տեխնիկայի սարքավորումներ. Մաս 1. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 682 | 4-րդ հոդվածի հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62423-2013 | Ավտոմատ անջատիչներ՝ F տիպի եւ B տիպի, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանությամբ եւ առանց գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանության, կենցաղային եւ համանման նշանակության |  |  |
| 683 | 4-րդ հոդվածի հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62471-2013 | Լամպերի եւ լամպային համակարգերի լուսակենսաբանական անվտանգություն |  |  |
| 684 | 4-րդ հոդվածի հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62479-2013 | Մարդու վրա էլեկտրամագնիսական դաշտերի ներգործության հետ կապված հիմնական սահմանափակումներին համապատասխանության մասով՝ սակավահզոր էլեկտրոնային եւ էլեկտրական սարքավորումների գնահատում (10 ՄՀց - 300 ԳՀց) |  |  |
| 685 | 4-րդ հոդվածի հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62493-2014 | Մարդու վրա էլեկտրամագնիսական դաշտերի ազդեցության հետ կապված՝ լուսավորման սարքավորման գնահատում |  |  |
| 686 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62552-2013 | Սարքեր՝ սառնարանային, կենցաղային. Տեխնիկական պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 687 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 62560-2011 | Լամպեր՝ լուսարձակող դիոդներով, ներկառուցված բալաստներով, ընդհանուր լուսավորման համար, 50 Վ-ից բարձր սնուցման լարումով. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 688 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 62560-2011 | 50 Վ-ից բարձր լարման համար նախատեսված՝ ընդհանուր լուսավորման համար կառավարման ներկառուցված սարքավորանքով լուսադիոդային լամպեր. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 689 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 62821-1-2015 | Մալուխներ էլեկտրական. Ներառյալ մինչեւ 450/750 Վ անվանական լարման՝ մեկուսացումով եւ հալոգեններ չպարունակող ջերմապլաստից պատյանով, ծխի ցածր անջատմամբ մալուխներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 690 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 62821-3-2015 | Մալուխներ էլեկտրական. Ներառյալ մինչեւ 450/750 Վ անվանական լարման համար նախատեսված՝ մեկուսացումով եւ հալոգեններ չպարունակող ջերմապլաստից պատյանով, ծխի ցածր անջատմամբ մալուխներ. Մաս 3. Ճկուն մալուխներ (քուղեր) |  |  |
| 691 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-1-2014 | Մեքենաներ էլեկտրական՝ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 692 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-2-2-2015 | Մեքենաներ էլեկտրական՝ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-2. Պտուտակադարձիչներին եւ հարվածային մանեկապտտիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 693 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-2-4-2015 | Մեքենաներ էլեկտրական՝ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-4. Հարթահղկման եւ ժապավենային հղկման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 694 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-2-5-2015 | Մեքենաներ էլեկտրական՝ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-5. Սկավառակային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 695 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-3-1-2015 | Մեքենաներ էլեկտրական՝ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 3-1. Սկավառակային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 696 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-3-6-2015 | Մեքենաներ էլեկտրական՝ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 3-6. Հեղուկային համակարգով՝ ալմաստային գայլիկոններով գայլիկոնման համար նախատեսված մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  | »: |

3.	«Ցածրավոլտ սարքավորումների անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 004/2011) պահանջները կիրառելու եւ կատարելու ու արտադրանքի համապատասխանության գնահատումը (հաստատումը) իրականացնելու համար անհրաժեշտ` հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների կանոններ ու մեթոդներ, այդ թվում՝ նմուշառման կանոններ պարունակող ստանդարտների՝ նշված որոշմամբ հաստատված ցանկը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Մաքսային միության հանձնաժողովի 
2011 թվականի օգոստոսի 16–ի թիվ 768 որոշմամբ
(Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի
կոլեգիայի 2016 թվականի հոկտեմբերի 25-ի 
թիվ 120 որոշման խմբագրությամբ)

ՑԱՆԿ

ստանդարտների, որոնք ներառում են հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների այն կանոնները եւ մեթոդները, այդ թվում՝ նմուշառման այն կանոնները, որոնք անհրաժեշտ են «Ցածրավոլտ սարքավորումների անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 004/2011) պահանջները կիրառելու եւ կատարելու ու տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների համապատասխանության գնահատում իրականացնելու համար

| Համարը՝ ը/կ | Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը | Ստանդարտի նշագիրը | Ստանդարտի անվանումը | Ծանոթագրությունը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 12.1.044-89 (ԻՍՕ 4589-84) | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Նյութերի հրդեհապայթանվտանգություն. Ցուցանիշների անվանացանկ եւ դրանք որոշելու մեթոդները |  |
| 2 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 433-73-ի 3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ | Մալուխներ ուժային՝ ռետինե մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 3 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 839-80-ի 3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ | Հաղորդալարեր չմեկուսացված՝ օդային էլեկտրահաղորդման օդային գծերի համար. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 4 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 1508-78-ի 3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ | Հսկիչ մալուխներ՝ ռետինե եւ պլաստմասսայե մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 5 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 2190-77-ի 3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ | Սակրավորային հաղորդալարեր. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 6 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 6285-74-ի 3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ | Հաղորդալարեր՝ արդյունաբերության ոլորտում պայթեցման աշխատանքների համար. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 7 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 7006-72-ի 3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ | Մալուխների պաշտպանիչ ծածկույթներ. Կոնստրուկցիա եւ տիպեր, տեխնիկական պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 8 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 7399-97-ի 5-րդ եւ 6-րդ բաժիններ | Հաղորդալարեր եւ քուղեր մինչեւ 450/750 Վ անվանական լարման. Տեխնիկական պահանջներ |  |
| 9 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 10348-80-ի 3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ | Մալուխներ՝ մոնտաժային բազմաջիղ, պլաստմասսայե մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 10 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ ութերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 16962.1-89 | Արտադրատեսակներ էլեկտրատեխնիկական. Կլիմայական արտաքին ազդող գործոնների նկատմամբ կայունության փորձարկման մեթոդներ |  |
| 11 | 4-րդ հոդվածի առաջին, յոթերորդ եւ ութերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 16962.2-90 | Արտադրատեսակներ էլեկտրատեխնիկական. Մեխանիկական արտաքին ազդող գործոնների նկատմամբ կայունության փորձարկման մեթոդեր |  |
| 12 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 17515-72-ի 3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ | Հաղորդալարեր մոնտաժային՝ պլաստմասսայե մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 13 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 18404.0-78-ի 3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ | Կառավարման մալուխներ Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |
| 14 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 18404.1-73-ի 3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ | Մալուխներ կառավարման՝ ֆտորոպլաստե մեկուսացումով ուժեղացված ռետինե թաղանթով. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 15 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 18404.2-73-ի 3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ | Մալուխներ կառավարման՝ պոլիէթիլենային մեկուսացումով ռետինե թաղանթով. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 16 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 18404.3-73-ի 3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ | Մալուխներ կառավարման՝ պոլիէթիլենային մեկուսացումով պոլիվինիլքլորիդային պլաստիկատից թաղանթով. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 17 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 18410-73-ի 3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ | Մալուխներ ուժային՝ ներծծված թղթե մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 18 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 24641-81-ի 3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ | Մալուխների թաղանթներ՝ կապարային եւ ալյումինե. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 19 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 26411-85-ի 4-րդ եւ 5-րդ բաժիններ | Մալուխներ հսկիչ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |
| 20 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 26445-85-ի 3-րդ եւ 4-րդ բաժիններ | Հաղորդալարեր՝ ուժային, մեկուսացված. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |
| 21 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 27179-86-ի 4-րդ բաժին | Սարքեր ջեռուցման՝ կուտակումային, էլեկտրական կենցաղային. Անվտանգության պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 22 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 28244-96-ի 5-րդ եւ 6-րդ բաժիններ | Հաղորդալարեր եւ քուղեր ամրանավորված. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 23 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 20.57.406-81 | Որակի հսկողության համալիր համակարգ. Արտադրատեսակներ՝ էլեկտրոնային տեխնիկայի, քվանտային էլեկտրոնիկայի եւ էլեկտրատեխնիկական. Փորձարկման մեթոդներ |  |
| 24 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 2933-93 | Ապարատներ՝ էլեկտրական, ցածրավոլտ. Փորձարկման մեթոդներ |  |
| 25 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 2990-78 | Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Լարումով փորձարկման մեթոդներ |  |
| 26 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 3345-76 | Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Մեկուսացման էլեկտրական դիմադրության որոշման մեթոդ |  |
| 27 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 7229-76 | Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Հոսանահաղորդ ջղերի եւ հաղորդիչների էլեկտրական դիմադրության որոշման մեթոդ |  |
| 28 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 10169-77 | Մեքենաներ էլեկտրական՝ եռաֆազ, համաժամ. Փորձարկման մեթոդներ |  |
| 29 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 10446-80 (ԻՍՕ 6892-84) | Մետաղալար. Ձգման փորձարկման մեթոդ |  |
| 30 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 11262-80 | Պլաստմասսաներ. Ձգման փորձարկման մեթոդ |  |
| 31 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 12174-76 | Մալուխներ. Մետաղական պատյանների ձգման փորձարկման մեթոդ |  |
| 32 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 12177-79 | Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Կառուցվածքի ստուգման մեթոդներ |  |
| 33 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 12182.0-80 | Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Մեխանիկական ներգործությունների նկատմամբ կայունության ստուգման մեթոդներ. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 34 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 12182.1-80 | Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Հոլովակների համակարգի միջոցով բազմակի գերծռման նկատմամբ կայունության ստուգման մեթոդներ |  |
| 35 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 12182.2-80 | Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Փաթաթման նկատմամբ կայունության ստուգման մեթոդ |  |
| 36 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 12182.3-80 | Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Առանցքային ոլորումով ճկման նկատմամբ կայունության ստուգման մեթոդներ |  |
| 37 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 12182.4-80 | Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Վերափաթաթման նկատմամբ կայունության ստուգման մեթոդ |  |
| 38 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 12182.5-80 | Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Ձգման նկատմամբ կայունության ստուգման մեթոդ |  |
| 39 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 12182.6-80 | Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Ճզմման նկատմամբ կայունության ստուգման մեթոդ |  |
| 40 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 12182.7-80 | Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Առանցքային ոլորման նկատմամբ կայունության ստուգման մեթոդ |  |
| 41 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 12182.8-80 | Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Ճկման նկատմամբ կայունության ստուգման մեթոդ |  |
| 42 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 16962.2-90 | Արտադրատեսակներ էլեկտրատեխնիկական. Մեխանիկական արտաքին ազդող գործոնների նկատմամբ կայունության փորձարկումների մեթոդներ |  |
| 43 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 17491-80 | Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր՝ ռետինե ու պլաստմասսայե մեկուսացումով եւ թաղանթով. Ցրտակայունության փորձարկման մեթոդներ |  |
| 44 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 17492-72 | Մալուխներ ճկուն՝ էկրանացված. Էկրանների էլեկտրական դիմադրության որոշման մեթոդ |  |
| 45 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 22220-76 | Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Մեկուսացման եւ պոլիվինիլքլորիդային պլաստիկատից թաղանթների՝ բարձր ջերմաստիճանի դեպքում ճաքճքման եւ դեֆորմացիայի նկատմամբ կայունության որոշման մեթոդներ |  |
| 46 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 24683-81 | Արտադրատեսակներ էլեկտրատեխնիկական. Հատուկ միջավայրերի ազդեցության նկատմամբ կայունության հսկողության մեթոդներ |  |
| 47 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 25018-81 | Մալուխներ, հաղորդալարեր եւ քուղեր. Մեկուսացման եւ թաղանթի մեխանիկական ցուցանիշները որոշելու մեթոդներ |  |
| 48 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 27893-88 | Մալուխներ կապի. Փորձարկման մեթոդներ |  |
| 49 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 28249-93 | Կարճ միակցումներ էլեկտրակայանքներում. Մինչեւ 1 կՎ լարումով փոփոխական հոսանքի էլեկտրակայանքներում հաշվարկման մեթոդներ |  |
| 50 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31565-2012-ի 6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ | Մալուխային արտադրատեսակներ. Հրդեհային անվտանգության պահանջներ |  |
| 51 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31943-2012-ի 6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ | Հեռախոսային մալուխներ՝ պոլիէթիլենային մեկուսացումով ռետինե թաղանթով. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 52 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31944-2012-ի 6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ | Մալուխներ՝ բեռնակիր, երկրաֆիզիկական, զրահապատ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |
| 53 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31945-2012-ի 6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ | Մալուխներ ճկուն եւ քուղեր՝ ստորգետնյա եւ բաց լեռնային աշխատանքների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |
| 54 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31946-2012-ի 7-րդ եւ 8-րդ բաժիններ | Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի հաղորդալարեր՝ ինքնակիր, մեկուսացված եւ պաշտպանված. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |
| 55 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31947-2012-ի 7-րդ եւ 8-րդ բաժիններ | Հաղորդալարեր եւ մալուխներ՝ էլեկտրական կայանքների համար, մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |
| 56 |  | ՍՏ ՂՀ 2341-2013-ի 6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ | Հաղորդալար՝ ոլորափնջային ստացիոնար, պոլիվինիլքլորիդային պլաստիկատից մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 57 |  | ՍՏ ՂՀ 2462-2014-ի 6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ | Հաղորդալար պղնձե՝ չմեկուսացված ճկուն. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 58 |  | ՍՏ ՂՀ 2526-2014-ի 6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ | Հաղորդալարեր տաքացման. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 59 |  | ՍՏ ՂՀ 2527-2014-ի 6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ | Հաղորդալարեր՝ պոլիէթիլենային մեկուսացնող պաշտպանական թաղանթով՝ շարժական կապի համար. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 60 |  | ՍՏ ՂՀ 2641-2015 | Հաղորդալարեր՝ հեռախոսային, բաշխիչ, միազույգ. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 61 |  | ՍՏ ՂՀ 2794-2015 | Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի հաղորդալարեր՝ ինքնակիր, մեկուսացված եւ պաշտպանված. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 62 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31995-2012-ի 6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ | Մալուխներ՝ ազդանշանման եւ բլոկավորման համար պոլիէթիլենային մեկուսացումով ռետինե թաղանթով. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 63 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31996-2012-ի 7-րդ եւ 8-րդ բաժիններ | Մալուխներ՝ ուժային պլաստմասսայե մեկուսացումով 0,66, 1 եւ 3 կՎ անվանական լարման. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |
| 64 |  | ԳՕՍՏ 16442-80-ի 4-րդ եւ 5-րդ բաժիններ | Մալուխներ ուժային՝ պլաստմասսայե մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 65 |  | ՍՏ ՂՀ 2338-2013-ի 6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ | Մալուխներ ճկուն՝ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով եւ թաղանթով. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |
| 66 |  | ՍՏ ՂՀ 2339-2013-ի 6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ | Մալուխներ՝ սակավազույգ հեռախոսային՝ պլաստմասսայե մեկուսացումով պլաստմասսայե թաղանթով. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 67 |  | ՍՏ ՂՀ 2340-2013-ի 6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ | Մալուխներ՝ հեռախոսային ստացիոնար. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 68 |  | ՍՏ ՂՀ 2643-2015-ի 6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ | Մալուխներ տեղական կապի՝ բարձրահաճախական. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 69 |  | ՍՏ ՂՀ 2644-2015-ի 6-րդ եւ 7-րդ բաժիններ | Մալուխներ համակցված՝ տեսահսկողական համակարգերի համար. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 70 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներորդ պարբերություններ | ՍՏԲ ԵՆ 41003-2008 | Հեռահաղորդակցության ցանցերին միացվող սարքավորումներին ներկայացվող անվտանգության լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 71 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԵՆ 50087-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Թարմ կթած կաթի պաղիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 72 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԵՆ 50085-1-2008 | Համակարգեր էլեկտրահաղորդալարային կապուղային՝ էլեկտրակայանքների համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 73 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԵՆ 50085-2-3-2008 | Համակարգեր՝ էլեկտրահաղորդալարային կապուղային՝ էլեկտրակայանքների համար. Մաս 2-3. Բաշխիչ պահարաններում տեղակայված էլեկտրամոնտաժման կապուղիներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 74 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ եւ վեցերորդ պարբերություններ | ՍՏԲ ԵՆ 50106-2011 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. ԵՆ 60335-1 կիրառման ոլորտում ընդգրկված սարքերի ստուգիչ փորձարկումների կատարմանը ներկայացվող պահանջներ |  |
| 75 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ եւ չորրորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԵՆ 50274-2012 | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Պաշտպանություն հոսանքահարումից. Պաշտպանություն վտանգավոր հոսանքատար չկանխամտածված մասերի հետ անմիջական հպումից |  |
| 76 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ եւ վեցերորդ պարբերություններ | ՍՏԲ ԵՆ 50395-2013 | Ուժային ցածրավոլտ մալուխների էլեկտրական փորձարկումների մեթոդներ |  |
| 77 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ հինգերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԵՆ 50445-2013 | Սարքավորումներ՝ հպումային եւ աղեղային եռակցման ու հարակից գործընթացների համար. Մարդու վրա էլեկտրամագնիսական դաշտերի ազդեցության սահմանափակման մասով հիմնական պահանջներին համապատասխանության գնահատում (0 Հց - 300 ԳՀց) |  |
| 78 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԵՆ 50497-2015 | Պոլիվինիլքլորիդային (PVC) մեկուսացումով եւ թաղանթով մալուխների փորձարկումներ. Անջատվող պլաստիֆիկատորի որոշման մեթոդ |  |
| 79 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ-չորրորդ, վեցերորդ-իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-1-2014 | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 1. Պարամետրերի անվանական արժեքներ եւ շահագործման բնութագրեր |  |
| 80 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-1-2007 | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 1. Անվանական եւ աշխատանքային բնութագրեր | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 81 | 4-րդ հոդվածի առաջին, չորրորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-5-2011 | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 5. Պտտվող էլեկտրական մեքենաների պատյաններով ապահովվող պաշտպանության աստիճանների դասակարգում (IP ծածկագիր) |  |
| 82 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-6-2007 | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 6. Պաղեցման մեթոդներ (IC ծածկագիր) |  |
| 83 | 4-րդ հոդվածի առաջին, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-7-2007 | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 7. Կոնստրուկտիվ լուծումների դասակարգում՝ կախված մոնտաժման եղանակներից եւ արտանցիչների տուփի դիրքից (IM ծածկագիր) |  |
| 84 | 4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-8-2015 | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 8. Արտանցիչների մակնշում եւ պտույտի ուղղություններ |  |
| 85 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ հինգերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-9-2014 | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 9. Աղմուկի սահմաններ |  |
| 86 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, իններորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-11-2014 | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 11. Ջերմային պաշտպանություն |  |
| 87 |  | ԳՕՍՏ 27888-88 (ԻԷԿ 34-11) | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Ներկառուցված ջերմաստիճանային պաշտպանություն. Պաշտպանության կանոններ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 88 |  | ԳՕՍՏ 27917-88 (ԻԷԿ 34-11-2) | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Ներկառուցված ջերմաստիճանային պաշտպանություն. Ջերմաստիճանային պաշտպանության համակարգերում օգտագործվող ջերմադրսեւորիչներ եւ կառավարման օժանդակ ապարատուրա | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 89 |  | ԳՕՍՏ 27895-88 (ԻԷԿ 34-11-3) | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Ներկառուցված ջերմաստիճանային պաշտպանություն. Ջերմաստիճանային պաշտպանության համակարգերում օգտագործվող ջերմաստիճանային հոսանքային ռելեների վրա տարածվող հիմնական կանոններ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 90 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60034-11-2012 | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 11. Ջերմային պաշտպանություն | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 91 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ իններորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 28327-89 (ԻԷԿ 34-12-80) | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մինչեւ 660 Վ՝ ներառյալ լարման կարճ միակցված ռոտորով մեկ արագությամբ՝ եռաֆազ անհամաժամ շարժիչների մեկնարկային բնութագրեր |  |
| 92 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60034-12-2009 | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 12. Կարճ միակցված ռոտորով մեկ արագությամբ եռաֆազ շարժիչների մեկնարկային բնութագրեր |  |
| 93 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ հինգերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-14-2014 | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 14. 56 մմ եւ ավելի լիսեռի բարձրություններով որոշ տեսակների մեքենաների մեխանիկական թրթռում. Թրթռումների կոշտության չափումներ, գնահատում եւ սահմաններ |  |
| 94 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60034-14-2008 | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 14. 56 մմ եւ ավելի բարձրությամբ պտույտի առանցքով որոշ տեսակների մեքենաների մեխանիկական թրթռում. Թրթռման չափումներ, գնահատում եւ սահմաններ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 95 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-29-2013 | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 29. Բեռնվածքի եւ վերադրման համարժեք մեթոդներ. Ջերմաստիճանի գերազանցման անուղղակի որոշում |  |
| 96 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, վեցերորդ-իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 30012.1-2002 (ԻԷԿ 60051-1-97) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր եւ դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 1. Սահմանումներ եւ հիմնական պահանջներ՝ բոլոր մասերի համար ընդհանուր |  |
| 97 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 8711-93 (ԻԷԿ 51-2-84) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր եւ դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 2. Ամպերմետրերին եւ վոլտմետրերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |
| 98 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 8476-93 (ԻԷԿ 51-3-84) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր եւ դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 3. Վատտմետրերին եւ ռեակտիվ հզորության վատտմետրերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |
| 99 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 7590-93 (ԻԷԿ 51-4-84) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր եւ դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 4. Հաճախաչափերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |
| 100 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 8039-93 (ԻԷԿ 51-5-85) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր եւ դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 5. Փուլաչափերին, հզորության գործակցի չափիչներին եւ համաժամացույցերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |
| 101 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 23706-93 (ԻԷԿ 51-6-84) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր եւ դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 6. Օմաչափերին (լրիվ դիմադրության չափման սարքերին) եւ ակտիվ հաղորդականության չափման սարքերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |
| 102 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 10374-93 (ԻԷԿ 51-7-84) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր եւ դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 7. Բազմաֆունկցիոնալ սարքերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |
| 103 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 8042-93 (ԻԷԿ 51-8-84) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր եւ դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 8. Օժանդակ մասերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |
| 104 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, վեցերորդ-իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 30012.9-93 (ԻԷԿ 51-9-88) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր եւ դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 9. Փորձարկումների առաջարկվող մեթոդներ |  |
| 105 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60065-2013 | Լսա-, տեսա- եւ համանման էլեկտրոնային սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ |  |
| 106 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60110-1-2013 | Կոնդենսատորներ ուժային՝ ինդուկցիոն տաքացման կայանքների համար. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ |  |
| 107 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60110-1-2012 | Կոնդենսատորներ ուժային՝ ինդուկցիոն տաքացման կայանքների համար Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 108 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60127-1-2010 | Մանրաչափ հալուն ապահովիչներ. Մաս 1. Եզրույթներ մանրաչափ հալուն ապահովիչների համար եւ մանրաչափ հալուն ներդիրներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ |  |
| 109 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60127-2-2013 | Ապահովիչներ մանրաչափ հալուն. Մաս 2. Խողովակաձեւ հալուն ներդիրներ |  |
| 110 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60127-2-2010 | Ապահովիչներ մանրաչափ հալուն. Մաս 2. Խողովակաձեւ հալուն ներդիրներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 111 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60127-3-2013 | Ապահովիչներ մանրաչափ հալուն. Մաս 3. Սուբմանրաչափ հալուն ներդիրներ |  |
| 112 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60127-3-2010 | Ապահովիչներ մանրաչափ հալուն. Մաս 3. Սուբմանրաչափ հալուն ներդիրներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 113 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60127-4-2011 | Մանրաչափ հալուն ապահովիչներ. Մաս 4. Ունիվերսալ մոդուլային հալուն ներդիրներ՝ ծավալային եւ մակերեսային մոնտաժման համար |  |
| 114 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60127-6-2013 | Ապահովիչներ մանրաչափ հալուն. Մաս 6. Կոթառներ՝ մանրաչափ կոթառային հալուն ներդիրների համար. Ապահովիչների բռնիչներ՝ մանրաչափ հալուն ներդիրների համար |  |
| 115 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 127-6-99 | Մանրաչափ հալուն ապահովիչներ. Մաս 6. Ապահովիչների բռնիչներ՝ մանրաչափ հալուն ներդիրների համար | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 116 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60143-2-2013 | Կոնդենսատորներ՝ հաջորդաբար միացվող, էներգետիկ համակարգերի համար. Մաս 2. Պաշտպանիչ սարքեր՝ հաջորդաբար միացվող կոնդենսատորային մարտկոցների համար |  |
| 117 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60155-2012 | Մեկնարկիչներ՝ մարմրող պարպման՝ լյումինեսցենտային լամպերի համար |  |
| 118 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60155-2002 | Մեկնարկիչներ՝ մարմրող պարպման՝ լյումինեսցենտային լամպերի համար | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 119 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60204-1-2002 | Մեքենաների անվտանգություն. Մեքենաների եւ մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 120 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60204-1-2007 | Մեքենաների անվտանգություն. Մեքենաների եւ մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 121 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60204-31-2012 | Մեքենաների անվտանգություն. Մեքենաների եւ մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումներ. Մաս 31. Կարի մեքենաներին, կայանքներին եւ համակարգերին ներկայացվող անվտանգության լրացուցիչ պահանջներ եւ էլեկտրամագնիսական համատեղելիության պահանջներ |  |
| 122 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ՍՏԲ ԻԷԿ 60215-2011 | Ռադիոհաղորդիչ սարքերի անվտանգության պահանջներ |  |
| 123 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-1-2011 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 124 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60227-1-2012 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 125 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-2-2012 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 2. Փորձարկման մեթոդներ |  |
| 126 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-3-2011 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մալուխներ առանց թաղանթի՝ մնայուն տեղադրման համար |  |
| 127 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-4-2011 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մալուխներ թաղանթով՝ մնայուն տեղադրման համար |  |
| 128 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-5-2013 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 5. Ճկուն մալուխներ (քուղեր) |  |
| 129 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-6-2011 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մալուխներ՝ վերելակների եւ մալուխներ ճկուն միացումների համար |  |
| 130 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60227-6-2011 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 6. Մալուխներ՝ վերելակների եւ մալուխներ ճկուն միացումների համար |  |
| 131 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-7-2012 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 7. Մալուխներ՝ ճկուն, էկրանացված եւ չէկրանացված, երկու կամ ավելի հոսանահաղորդ ջիղերով |  |
| 132 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60227-7-2010 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 7. Մալուխներ՝ ճկուն, էկրանացված եւ չէկրանացված, երկու կամ ավելի հոսանահաղորդ ջիղերով |  |
| 133 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ յոթերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 22483-2012 (ԻԷԿ 60228:2004) | Հոսանահաղորդ պղնձե եւ ալյումինե ջիղեր՝ մալուխների, հաղորդալարերի եւ քուղերի համար |  |
| 134 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, յոթերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60238-2012 | Պարուրակային կոթառներ՝ լամպերի համար |  |
| 135 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60238-2002 | Պարուրակային կոթառներ՝ լամպերի համար | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 136 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-1-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 137 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60245-1-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 138 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-2-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Փորձարկման մեթոդներ |  |
| 139 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60245-2-2012 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մաս 2. Փորձարկման մեթոդներ |  |
| 140 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-3-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մալուխներ՝ ջեռակայուն սիլիցիումօրգանական մեկուսացումով |  |
| 141 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60245-3-2012 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մաս 3. Մալուխներ՝ ջեռակայուն սիլիցիումօրգանական մեկուսացումով |  |
| 142 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-4-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մաս 4. Քուղեր եւ ճկուն մալուխներ |  |
| 143 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-5-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Վերելակային մալուխներ |  |
| 144 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60245-5-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մաս 5. Մալուխներ վերելակների |  |
| 145 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-6-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մալուխներ՝ էլեկտրոդային աղեղային եռակցման համար |  |
| 146 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60245-6-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մաս 6. Մալուխներ՝ էլեկտրոդով աղեղային եռակցման համար |  |
| 147 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-7-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մալուխներ՝ ջեռակայուն էթիլվինիլացետատային ռետինե մեկուսացումով |  |
| 148 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60245-7-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մաս 7. Մալուխներ՝ ջեռակայուն էթիլվինիլացետատային ռետինե մեկուսացումով | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 149 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-8-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մաս 8. Բարձր ճկունություն պահանջող կիրառման ոլորտների համար քուղեր |  |
| 150 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60252-1-2011 | Կոնդենսատորներ՝ փոփոխական հոսանքի շարժիչների համար. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ. Աշխատանքային բնութագրեր, փորձարկումներ եւ անվանական պարամետրեր. Անվտանգության պահանջներ. Տեղակայման եւ շահագործման ձեռնարկ |  |
| 151 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60252-2-2011 | Կոնդենսատորներ՝ փոփոխական հոսանքի շարժիչների համար. Մաս 2. Գործարկման կոնդենսատորներ |  |
| 152 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60252-2-2007 | Կոնդենսատորներ՝ փոփոխական հոսանքի շարժիչների համար. Մաս 2. Գործարկման կոնդենսատորներ շարժիչների համար | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 153 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60255-1-2014 | Չափիչ ռելեներ եւ պաշտպանիչ սարքավորում. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 154 |  | ԳՕՍՏ 30329-95 (ԻԷԿ 255-1-00-75) | Ռելեներ՝ տրամաբանական, էլեկտրական | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 155 | 4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ, իններորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60255-5-2014 | Ռելեներ էլեկտրական. Մաս 5. Չափիչ ռելեների մեկուսացման եւ պաշտպանիչ սարքերի համակարգում. Պահանջներ եւ փորձարկումներ |  |
| 156 |  | ԳՕՍՏ 30328-95 (ԻԷԿ 255-5-77) | Ռելեներ էլեկտրական. Մեկուսացման փորձարկում | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 157 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60255-16-2013 | Ռելեներ էլեկտրական. Մաս 16. Չափման ռելեներ լրիվ դիմադրության |  |
| 158 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60255-27-2013 | Չափիչ ռելեներ եւ պաշտպանիչ սարքավորում. Մաս 27. Անվտանգության պահանջներ |  |
| 159 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60269-1-2012 | Ապահովիչներ՝ հալուն, ցածրավոլտ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 160 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60269-1-2010 | Ապահովիչներ՝ ցածրավոլտ, հալուն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 161 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31196.2-2012 (ԻԷԿ 60269-2:1986) | Ապահովիչներ՝ հալուն, ցածրավոլտ. Մաս 2. Արդյունաբերական նշանակության հալուն ապահովիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 162 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31196.2.1-2012 (ԻԷԿ 60269-2-1:1987) | Ապահովիչներ՝ հալուն, ցածրավոլտ. Մաս 2-1. Արդյունաբերական նշանակության հալուն ապահովիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ. Բաժիններ I - III |  |
| 163 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված 5 | ԳՕՍՏ 31196.3-2012 (ԻԷԿ 60269-3:1987, ԻԷԿ 60269-3A:1978) | Ապահովիչներ՝ հալուն, ցածրավոլտ. Մաս 3. Կենցաղային եւ համանման նշանակության հալուն ապահովիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 164 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60269-3-1-2011 | Ապահովիչներ՝ հալուն, ցածրավոլտ. Մաս 3-1. Չորակավորված անձնակազմի կողմից շահագործման համար հալուն ապահովիչներին (կենցաղային եւ համանման նշանակության հալուն ապահովիչներ) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ. Բաժիններ I - IV |  |
| 165 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31196.4-2012 (ԻԷԿ 60269-4:1986) | Ցածրավոլտ հալուն ապահովիչներ. Մաս 4. Կիսահաղորդչային սարքվածքների պաշտպանության համար նախատեսված հալուն ապահովիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 166 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ յոթերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60269-4-1-2011 | Ապահովիչներ՝ հալուն, ցածրավոլտ. Մաս 4-1. Կիսահաղորդչային սարքվածքների պաշտպանության համար հալուն ներդիրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ. Բաժիններ I - Ш. Ստանդարտացված հալուն ներդիրների տիպերի օրինակներ |  |
| 167 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60269-6-2013 | Ցածր լարման հալուն ապահովիչներ. Մաս 6. Արեւային ֆոտոէլեկտրական էներգետիկ համակարգերի համար նախատեսված հալուն ներդիրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 168 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30849.1-2002 (ԻԷԿ 60309-1-99) | Խրոցներ, խրոցակային վարդակներ եւ միակցիչ սարքվածքներ՝ արդյունաբերական նշանակության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 169 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԳՕՍՏ 30849.2-2002 (ԻԷԿ 60309-2-99) | Խրոցներ, խրոցակային վարդակներ եւ միակցիչ սարքվածքներ՝ արդյունաբերական նշանակության. Մաս 2. Ցցաձողերի եւ միակցիչների հպումային բնիկների չափերի համափոխարինելիությանը ներկայացվող պահանջներ |  |
| 170 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60309-4-2013 | Խրոցներ, վարդակներ եւ միակցիչներ՝ արդյունաբերական նշանակության. Մաս 4. Փոխարկվող ճյուղավորիչներ եւ միակցիչներ՝ բլոկավորմամբ կամ առանց դրա |  |
| 171 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30851.1-2002 | Միակցիչներ էլեկտրական՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 172 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30851.2.2-2002 (ԻԷԿ 60320-2-2:1998) | Միակցիչներ էլեկտրական՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-2. Սարքերում փոխադարձ միացման համար խրոցներին եւ վարդակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 173 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30851.2.3-2012 (ԻԷԿ 60320-2-3:1998) | Միակցիչներ էլեկտրական՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-3. IPXO-ից ավելի պաշտպանվածության աստիճանով միակցիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 174 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60331-1-2013 | Էլեկտրական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 1. Մինչեւ ներառյալ 0,6/1,0 կՎ անվանական լարման համար նախատեսված եւ 20 մմ-ից ավելի արտաքին տրամագծով մալուխների՝ մեխանիկական հարվածի հետ միաժամանակ՝ 830°C ոչ պակաս ջերմաստիճանի պայմաններում բոցի ազդեցությամբ փորձարկումների մեթոդ |  |
| 175 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60331-1-2010 | Էլեկտրական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 1. Մինչեւ ներառյալ 0,6/1,0 կՎ անվանական լարումով եւ 20 մմ-ից ավելի ընդհանուր տրամագծով մալուխների համար 830 °C-ից ոչ պակաս ջերմաստիճանի պայմաններում մեխանիկական հարվածի հետ միաժամանակ բոցի ազդեցությամբ փորձարկումների մեթոդ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 176 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60331-2-2013 | Էլեկտրական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 2. Մինչեւ ներառյալ 0,6/1,0 կՎ անվանական լարման համար նախատեսված եւ 20 մմ-ից ոչ ավելի արտաքին տրամագծով մալուխների՝ մեխանիկական հարվածի հետ միաժամանակ՝ 830°C ոչ պակաս ջերմաստիճանի պայմաններում բոցի ազդեցությամբ փորձարկումների մեթոդ |  |
| 177 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60331-2-2010 | Էլեկտրական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 2. Մինչեւ ներառյալ 0,6/1,0 կՎ անվանական լարումով եւ 20 մմ-ից ոչ ավելի ընդհանուր տրամագծով մալուխների համար՝ 830 °C-ից ոչ պակաս ջերմաստիճանի պայմաններում մեխանիկական հարվածի հետ միաժամանակ բոցի ազդեցությամբ փորձարկումների մեթոդ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 178 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60331-3-2013 | Էլեկտրական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 3. Մինչեւ ներառյալ 0,6/1,0 կՎ անվանական լարման համար նախատեսված եւ մետաղական կորպուսում փորձարկվող մալուխների՝ մեխանիկական հարվածի հետ միաժամանակ՝ 830 °C ոչ պակաս ջերմաստիճանի պայմաններում բոցի ազդեցությամբ փորձարկումների մեթոդ |  |
| 179 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60331-3-2010 | Էլեկտրական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 3. Մինչեւ ներառյալ 0,6/1,0 կՎ անվանական լարումով եւ մետաղական կորպուսում մալուխների համար 830 °C-ից ոչ պակաս ջերմաստիճանային պայմաններում մեխանիկական հարվածի հետ միաժամանակ բոցի ազդեցությամբ փորձարկումների մեթոդ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 180 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60331-11-2012 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 11. Փորձարկման սարքավորումներ. 750°С ոչ պակաս ջերմաստիճանի պայմաններում բոցի ազդեցություն |  |
| 181 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60331-11-2003 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 11. Փորձարկման սարքավորումներ. 750°С ոչ պակաս ջերմաստիճանի պայմաններում բոցի ազդեցություն | կիրառվում է մինչեւ 2018 թվականի հունվարի 1-ը |
| 182 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60331-11-2010 | Էլեկտրական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 11. Փորձարկման սարքավորումներ. 750°C ոչ պակաս ջերմաստիճանի պայմաններում բոցի ազդեցություն |  |
| 183 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60331-21-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 21. Փորձարկումների անցկացում եւ դրանց ներկայացվող պահանջներ. Մալուխներ՝ մինչեւ 0,6/1,0 կՎ ներառյալ անվանական լարումով |  |
| 184 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60331-23-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 23. Փորձարկումների անցկացում եւ դրանց ներկայացվող պահանջներ. Մալուխներ էլեկտրական՝ տվյալների փոխանցման համար |  |
| 185 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60331-23-2010 | Էլեկտրական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 23. Պահանջների մեթոդիկաներ Մալուխներ էլեկտրական տվյալների փոխանցման համար | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 186 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60331-25-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 25. Փորձարկումների անցկացում եւ դրանց ներկայացվող պահանջներ. Մալուխներ օպտիկական |  |
| 187 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60331-25-2010 | Էլեկտրական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 25. Պահանջների մեթոդիկաներ. Մանրաթելաօպտիկական մալուխներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 188 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-1-1-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 1-1. Միակի ուղղահայաց տեղադրված մեկուսացված հաղորդալարի կամ մալուխի՝ այրման չտարածման մասով փորձարկում. Փորձարկման սարքավորումներ |  |
| 189 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60332-1-1-2010 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 1-1. Միակի ուղղահայաց տեղադրված մեկուսացված հաղորդալարի կամ մալուխի՝ այրման չտարածվելու մասով փորձարկում. Փորձարկման սարքավորումներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 190 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60332-1-1-2010 | Էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 1-1. Միակի մեկուսացված հաղորդալարի կամ մալուխի՝ բոցի ուղղահայաց տարածման մասով փորձարկում. Փորձարկման սարքավորումներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 191 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-1-2-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 1-2. Միակի ուղղահայաց տեղադրված մեկուսացված հաղորդալարի կամ մալուխի՝ այրման չտարածման մասով փորձարկում. 1 կՎտ հզորությամբ գազայրոցի բոցի ազդեցությամբ փորձարկման անցկացում՝ գազերի նախնական խառնումով |  |
| 192 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60332-1-2-2010 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 1-2. Միակի ուղղահայաց տեղադրված մեկուսացված հաղորդալարի կամ մալուխի՝ այրման չտարածվելու մասով փորձարկում. 1 կՎտ հզորությամբ գազայրոցի բոցի ազդեցությամբ փորձարկման անցկացում՝ գազերի նախնական խառնումով | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 193 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60332-1-2-2010 | Էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 1-2. Միակի մեկուսացված հաղորդալարի կամ մալուխի՝ բոցի ուղղահայաց տարածման մասով փորձարկում. 1 կՎտ հզորությամբ գազայրոցի բոցով փորձարկման անցկացում՝ գազերի նախնական խառնումով | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 194 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-1-3-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 1-3. Միակի ուղղահայաց տեղադրված մեկուսացված հաղորդալարի կամ մալուխի՝ այրման չտարածման մասով փորձարկում. Այրվող կաթիլների (մասնիկների) գոյացման մասով փորձարկման անցկացում |  |
| 195 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60332-1-3-2010 | Էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 1-3. Միակի մեկուսացված հաղորդալարի կամ մալուխի՝ բոցի ուղղահայաց տարածման մասով փորձարկում. Այրվող կաթիլների (մասնիկների) գոյացման փորձարկման անցկացում | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 196 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-2-1-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 2-1. Միակի ուղղահայաց տեղադրված փոքր չափերի մեկուսացված հաղորդալարի կամ մալուխի՝ այրման չտարածվելու մասով փորձարկում. Փորձարկման սարքավորումներ |  |
| 197 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60332-2-1-2010 | Էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 2-1. Միակի մեկուսացված փոքր չափերի հաղորդալարի կամ մալուխի՝ բոցի ուղղահայաց տարածման մասով փորձարկում. Փորձարկման սարքավորումներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 198 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-2-2-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 2-2. Միակի ուղղահայաց տեղադրված փոքր չափերի մեկուսացված հաղորդալարի կամ մալուխի՝ այրման չտարածվելու մասով փորձարկում. Դիֆուզային բոցով փորձարկման անցկացում |  |
| 199 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60332-2-2-2010 | Էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 2-2. Միակի մեկուսացված փոքր չափերի հաղորդալարի կամ մալուխի՝ բոցի ուղղահայաց տարածման մասով փորձարկում. Դիֆուզային բոցով փորձարկման անցկացում | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 200 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-3-10-2015 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-10. Հաղորդալարերի կամ մալուխների ուղղահայաց տեղադրված փնջերով բոցի տարածում. Փորձարկման կայանք |  |
| 201 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60332-3-10-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-10. Հաղորդալարերի կամ մալուխների՝ ուղղահայաց տեղադրված փնջերով բոցի ուղղահայաց տարածման մասով փորձարկում. Փորձարկման կայանք | կիրառվում է մինչեւ 2018 թվականի հունվարի 1-ը |
| 202 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60332-3-10-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-10. Հաղորդալարերի կամ մալուխների ուղղահայաց տեղադրված փնջերով բոցի տարածում. Փորձարկման կայանք | կիրառվում է մինչեւ 2018 թվականի հունվարի 1-ը |
| 203 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60332-3-10-2010 | Էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-10. Ուղղահայաց դիրքով փնջով տեղադրված հաղորդալարերի կամ մալուխների՝ բոցի ուղղահայաց տարածման մասով փորձարկում. Փորձարկման սարքավորումներ | կիրառվում է մինչեւ 2018 թվականի հունվարի 1-ը |
| 204 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-3-21-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-21. Հաղորդալարերի կամ մալուխների ուղղահայաց տեղադրված փնջերով բոցի տարածումը. Կատեգորիա А F/R |  |
| 205 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60332-3-21-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-21. Հաղորդալարերի կամ մալուխների՝ ուղղահայաց տեղադրված փնջերով բոցի ուղղահայաց տարածման մասով փորձարկում. Կատեգորիա А F/R | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 206 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60332-3-21-2010 | Էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-21. Ուղղահայաց դիրքով փնջով դրված հաղորդալարերի կամ մալուխների՝ բոցի ուղղահայաց տարածման մասով փորձարկում. Կատեգորիա А F/R | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 207 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-3-22-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-22. Հաղորդալարերի կամ մալուխների ուղղահայաց տեղադրված փնջերով բոցի տարածում. Կատեգորիա А |  |
| 208 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60332-3-22-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-22. Հաղորդալարերի կամ մալուխների՝ ուղղահայաց տեղադրված փնջերով բոցի ուղղահայաց տարածման մասով փորձարկում. Կատեգորիա А | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 209 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60332-3-22-2010 | Էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-22. Ուղղահայաց դիրքով փնջով դրված հաղորդալարերի կամ մալուխների՝ բոցի ուղղահայաց տարածման մասով փորձարկում. Կատեգորիա А | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 210 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-3-23-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-23. Հաղորդալարերի կամ մալուխների ուղղահայաց տեղադրված փնջերով բոցի տարածում. Կատեգորիա B |  |
| 211 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60332-3-23-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-23. Հաղորդալարերի կամ մալուխների՝ ուղղահայաց տեղադրված փնջերով բոցի ուղղահայաց տարածման մասով փորձարկում. Կատեգորիա B | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 212 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60332-3-23-2010 | Էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-23. Ուղղահայաց դիրքով փնջով դրված հաղորդալարերի կամ մալուխների՝ բոցի ուղղահայաց տարածման մասով փորձարկում. Կատեգորիա B | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 213 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-3-24-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-24. Հաղորդալարերի կամ մալուխների ուղղահայաց տեղադրված փնջերով բոցի տարածում.. Կատեգորիա C |  |
| 214 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60332-3-24-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-24. Հաղորդալարերի կամ մալուխների՝ ուղղահայաց տեղադրված փնջերով բոցի ուղղահայաց տարածման մասով փորձարկում. Կատեգորիա C | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 215 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60332-3-24-2010 | Էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-24. Ուղղահայաց դիրքով փնջով դրված հաղորդալարերի կամ մալուխների՝ բոցի ուղղահայաց տարածման մասով փորձարկում. Կատեգորիա C | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 216 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-3-25-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-25. Հաղորդալարերի կամ մալուխների ուղղահայաց տեղադրված փնջերով բոցի տարածում. Կատեգորիա D |  |
| 217 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60332-3-25-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-25. Հաղորդալարերի կամ մալուխների՝ ուղղահայաց տեղադրված փնջերով բոցի ուղղահայաց տարածման մասով փորձարկում. Կատեգորիա D | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 218 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60332-3-25-2010 | Էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-25. Ուղղահայաց դիրքով փնջով դրված հաղորդալարերի կամ մալուխների՝ բոցի ուղղահայաց տարածման մասով փորձարկում. Կատեգորիա D | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 219 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-1-2015 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր Անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 220 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-1-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2018 թվականի հունվարի 1-ը |
| 221 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-1-2008 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 222 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-2-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.2. Փոշեկուլներին եւ ջուր ներծծող մաքրող սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 223 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-3-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-3. Էլեկտրական արդուկներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 224 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-3-2009 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-3. Էլեկտրական արդուկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 225 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-4-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.4. Մզիչ կենտրոնախուսակներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 226 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-5-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-5. Սպասք լվացող մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 227 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-5-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-5. Սպասք լվացող մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունվարի 1-ը |
| 228 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-5-2005 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-5. Սպասք լվացող մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 229 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-6-2010 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-6. Անշարժ խոհանոցային սալօջախներին, գլխակալային պանելներին, ջեռոցներին եւ համանման սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 230 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-7-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.7. Լվացքի մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 231 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-8-2016 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր Անվտանգություն. Մաս 2-8. Ածելիներին, մազերը խուզելու մեքենաներին եւ համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 232 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-8-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-8. Ածելիներին, մազերը խուզելու մեքենաներին եւ համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 233 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-9-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.9. Գրիլներին, տոստերներին եւ սննդի պատրաստման համար համանման շարժական սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 234 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-9-2008 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-9. Գրիլներին, տոստերներին եւ սննդի պատրաստման համար համանման շարժական սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 235 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-10-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-10. Հատակի մշակման համար մեքենաներին եւ խոնավ մաքրման համար մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 236 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-10-2004 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-10. Հատակի մշակման համար մեքենաներին եւ խոնավ մաքրման համար մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 237 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-11-2016 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-11. Թմբուկավոր չորուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 238 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-11-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-11. Թմբուկավոր չորուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 239 | հոդվածներ 4 եւ 5 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-12-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-12. Կերակրաբաղնիքներին (մարմիտներին) եւ համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 240 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-13-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-13. Ճարպաջեռոցներին, թավաներին եւ համանման հարմարանքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 241 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-14-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-14. Խոհանոցային մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 242 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-15-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-15. Հեղուկների տաքացման համար սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 243 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-15-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-15. Հեղուկների տաքացման համար սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունվարի 1-ը |
| 244 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-15-2006 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-15. Հեղուկների տաքացման համար սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 245 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-16-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-16. Սննդային թափոնների մանրատիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 246 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-17-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-17. Վերմակներին, բարձերին, հագուստին եւ համանման ճկուն տաքացնող սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 247 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-17-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-17. Վերմակներին, բարձերին, հագուստին եւ համանման ճկուն տաքացնող սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունվարի 1-ը |
| 248 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-21-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր Անվտանգություն. Մաս 2-21. Կուտակումային ջրատաքացուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 249 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-21-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-21. Կուտակումային ջրատաքացուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 250 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-21-2005 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-21. Կուտակումային ջրատաքացուցիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 251 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-23-2009 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Մաս 2-23. Մաշկի եւ մազերի խնամքի սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 252 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-24-2016 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.24. Սառնարանային սարքերին, պաղպաղակարար մեքենաներին եւ սառույց պատրաստող սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 253 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-24-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.24. Սառնարանային սարքերին, պաղպաղակարար մեքենաներին եւ սառույց պատրաստող սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 254 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-24-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-24. Սառնարանային սարքերին, պաղպաղակարար մեքենաներին եւ սառույց պատրաստող սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 255 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-25-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-25. Միկրոալիքային վառարաններին՝ ներառյալ համակցված միկրոալիքային վառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 256 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-25-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-25. Միկրոալիքային վառարաններին՝ ներառյալ համակցված միկրոալիքային վառարաններին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 257 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-26-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-26. Ժամացույցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 258 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-27-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-27. Մաշկի խնամքի համար ուլտրամանուշակագույն եւ ինֆրակարմիր ճառագայթումներով սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 259 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-27-2009 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-27. Մաշկի վրա ուլտրամանուշակագույն եւ ինֆրակարմիր ճառագայթմամբ ազդող սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 260 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-28-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-28. Կարի մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 261 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-28-2006 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-28. Կարի մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 262 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-29-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-29. Մարտկոցների լիցքավորման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 263 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-30-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-30. Սենյակային ջեռուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 264 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-30-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-30. Սենյակային ջեռուցիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 265 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-31-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-31. Խոհանոցային օդամաքրիչներին եւ խոհանոցային գոլորշիների հեռացման համար այլ սարքվածքների ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 266 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-31-2010 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-31. Խոհանոցային օդամաքրիչներին եւ խոհանոցային գոլորշիների հեռացման համար այլ սարքվածքների ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 267 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-32-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-32. Մերսման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 268 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-34-2016 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-34. Շարժիչ-ճնշակներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 269 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-34-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-34. Շարժիչ-ճնշակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 270 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-34-2010 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-34. Շարժիչ-ճնշակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 271 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-35-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-35. Հոսանուտ ջրատաքացուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 272 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-35-2009 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-35. Հոսանուտ ջրաջեռուցիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 273 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-36-2005 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-36. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար խոհանոցային սալօջախներին, ջեռոցներին, գլխակալներին եւ ջեռուցիչ տարրերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 274 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-37-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-37. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական ճարպաջեռոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 275 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-37-2011 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-37. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական ճարպաջեռոցներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 276 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-38-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-38. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար մեկ եւ երկու տաքացնող մակերեւույթներով մթերքի հպումային մշակման էլեկտրական ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 277 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-39-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-39. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական ունիվերսալ թավաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 278 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-40-2016 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-40. Էլեկտրական ջերմային պոպմերին, օդային օդորակիչներին եւ չորուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 279 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-40-2010 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-40. Էլեկտրական ջերմային պոպմերին, օդային օդորակիչներին եւ չորուցիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 280 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-41-2015 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-41. Պոմպերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 281 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-41-2009 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-41. Պոմպերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 282 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-42-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-42. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար օդի հարկադիր շրջանառությամբ էլեկտրական պահարաններին, շոգեեփ ապարատներին եւ շոգեեփ-կոնվեկտիվ պահարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 283 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-43-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-43. Հագուստի համար չորանոցներին եւ սրբիչների վերադրակներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 284 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-44-2016 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-44. Արդուկիչ մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 285 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-44-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-44. Արդուկիչ մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 286 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-45-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-45. Շարժական տաքացնող գործիքներին եւ համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 287 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-47-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-47. Հանրային սննդի կազմակերպությունների համար էլեկտրական եփոցման կաթսաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 288 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-47-2011 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-47. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական եփոցման կաթսաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 289 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-48-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-48. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական գրիլներին եւ տոստերներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 290 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-49-2010 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-49. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական ջեռոցներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 291 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-50-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-50. Սննդի բլոկների համար էլեկտրական ջրային բաղնիքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 292 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-51-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.51. Ջեռուցման համակարգերի եւ ջրամատակարարման համակարգերի համար անշարժ շրջանառու պոմպերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 293 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-52-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.52. Բերանի խոռոչի հիգիենայի համար սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 294 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-53-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2.53. Սաունաների տաքացնող սարքերին եւ ինֆրակարմիր խցիկներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 295 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-53-2005 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-53. Սաունաների համար տաքացնող սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 296 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-54-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.54. Հեղուկների կամ գոլորշու օգտագործմամբ մակերեւույթների մաքրման կենցաղային սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 297 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-54-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.54. Հեղուկների կամ գոլորշու օգտագործմամբ մակերեւույթների մաքրման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 298 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-55-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-55. Ակվարիումներում եւ պարտեզների ջրավազաններում օգտագործվող էլեկտրական սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 299 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-56-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-56. Պրոյեկտորներին եւ համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 300 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-58-2009 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-58. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար սպասք լվացող էլեկտրական մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 301 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-59-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-59. Միջատների ոչնչացման համար սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 302 |  | ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.59-2008 (ԻԷԿ 60335-2-59:2006) | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.59. Միջատների ոչնչացման համար սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 303 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-60-2002 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Հիդրոմերսման վաննաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 304 |  | ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.60-2011 (ԻԷԿ 60335-2-60:2008) | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.60. Մրրկային վաննաներին եւ ՍՊԱ-սրահների համար մրրկային վաննաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 305 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-61-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-61. Կուտակումային սենյակային ջեռուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 306 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-62-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-62. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական տաքացումով ողողող գուռերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 307 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-65-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-65. Օդի մաքրման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 308 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-65-2011 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-65. Օդի մաքրման սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 309 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-66-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-66. Ջրային մահճակալներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 310 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-70-2015 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Կթի սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 311 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-70-2011 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Կթի սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2018 թվականի հունվարի 1-ը |
| 312 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-70-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-70. Կթի սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2018 թվականի հունվարի 1-ը |
| 313 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-71-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-71. Կենդանիների բուծման եւ աճեցման համար էլեկտրատաքացուցիչ սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 314 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.73-2011 (ԻԷԿ 60335-2-73:2009) | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.73. Ամրակցվող ընկղմվող ջեռուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 315 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-74-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-74. Շարժական ընկղմվող ջեռուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 316 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-75-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-75. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար բաժնեքանակների բաժանող (դոզավորող) սարքվածքներին ու առեւտրի ավտոմատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 317 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-76-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-76. Էլեկտրական ցանկապատների սնման բլոկներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 318 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-77-2011 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Սիզամարգերի՝ ձեռքով կառավարվող հնձիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 319 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-78-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-78. Դրսում խորոված պատրաստելու հարմարանքին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 320 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-79-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-79. Բարձր ճնշման տակ աշխատող մաքրիչներին կամ շոգեմաքրիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 321 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-80-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.80. Օդափոխիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 322 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-81-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-81. Ոտքերի համար ջեռակներին եւ տաքացմամբ ներքնակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 323 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-82-2011 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-82. Խաղային ավտոմատներին եւ ինքնասպասարկման ավտոմատներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 324 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-83-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-83. Տանիքների չորացման համար նախատեսված տաքացվող ջրհոսներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 325 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-84-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 84. Զուգարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 326 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-85-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.85. Կտորեղենի շոգեմշակման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 327 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-86-2015 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-86. Ձուկ որսալու համար էլեկտրական սարքավորումներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 328 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-87-2015 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-87. Անասունների շշմեցման համար նախատեսվող էլեկտրական սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 329 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-87-2004 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-87. Անասունների շշմեցման համար նախատեսվող էլեկտրական սարքավորումներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2018 թվականի հունվարի 1-ը |
| 330 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-88-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-88. Ջեռուցման, օդափոխության կամ լավորակման համակարգերի հետ օգտագործվող խոնավարարների նկատմամբ ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 331 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-89-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-89. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար՝ սառնազդակի խտացման ներկառուցված կամ ստացիոնար հանգույցով կամ ճնշակով (կոմպրեսորով) սառնարանային առեւտրային սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 332 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-90-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-90. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար միկրոալիքային վառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 333 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-92-2004 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-92. Կողքից քայլող օպերատորի կողմից կառավարվող սիզամարգային փխրիչներին եւ հողի ճեղքման սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 334 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-94-2004 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-94. Խոտի խուզման համար մկրատաձեւ տիպի մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 335 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-95-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-95. Բնակելի շենքերում օգտագործվող ուղղաձիգ շարժվող դարպասների համար շարժաբերներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 336 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-96-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-96. Բնակելի շինությունների ջեռուցման համար տաքացման ճկուն թերթավոր տարրերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 337 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-97-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-97. Հոլովակավոր փակոցափեղկերի, վրանածածկերի, շերտավարագույրների եւ համանման սարքավորանքի համար շարժաբերներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 338 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-98-2012 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-98. Օդի խոնավարարներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 339 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-101-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-101. Գոլորշիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 340 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-102-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-102. Գազով, հեղուկ եւ պինդ վառելիքով աշխատող եւ էլեկտրական միացումներ ունեցող սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 341 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-103-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-103. Դարպասների, դռների եւ պատուհանների համար շարժաբերներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 342 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-104-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-104. Օդի լավորակման համար սարքավորումներում եւ սառնարանային սարքավորումներում սառնազդակների վերականգնման եւ (կամ) վերաշրջանառության համար նախատեսված սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 343 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-104-2011 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-104. Օդի լավորակման համար սարքավորումներում եւ սառնարանային սարքավորումներում սառնազդակների վերականգնման եւ (կամ) վերաշրջանառության համար նախատեսված սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 344 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-105-2015 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-105. Բազմաֆունկցիոնալ ցնցուղարան խցիկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 345 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-106-2013 | Սարքեր էլեկտրական՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Անվտանգություն. Մաս 2-106. Տաքացվող գորգերին եւ հանվող հատակադիր ծածկույթի տակ տեղակայված՝ սենյակը տաքացնելու համար տաքացնող սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 346 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-108-2014 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-108. Էլեկտրոլիզարարներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 347 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-109-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-109. Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմամբ ջրի մշակման համար սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 348 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, յոթերորդ եւ իններորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60358-1-2014 | Բաժանիչ կոնդենսատորներ եւ ունակային բաժանարարներ. Մաս 1. Ընդհանուր կանոններ |  |
| 349 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60358-2012 | Կցորդման կոնդենսատորներ եւ ունակային բաժանարարներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 350 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, յոթերորդ եւ իններորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60360-2012 | Լամպակոթի վրայի ջերմաստիճանի գերազանցման չափման ստանդարտ մեթոդ |  |
| 351 |  | ՍՏԲ 1174-99 (ԻԷԿ 60360:1987) | Լամպակոթի վրայի ջերմաստիճանի գերազանցման չափման ստանդարտ մեթոդ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 352 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, յոթերորդ եւ իններորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60400-2011 | Կոթառներ՝ խողովակաձեւ լյումինեսցենտային լամպերի եւ մեկնարկիչների համար |  |
| 353 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31998.1-2012 | Շիկացման լամպերին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. Լամպեր՝ շիկացման, վոլֆրամային՝ կենցաղային եւ համանման ընդհանուր լուսավորման համար |  |
| 354 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60432-1-2008 | Շիկացման լամպեր Անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. Լամպեր՝ շիկացման, վոլֆրամային՝ կենցաղային եւ համանման ընդհանուր լուսավորման համար |  |
| 355 | 4-րդ հոդվածի առաջին-վեցերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60432-2-2011 | Շիկացման լամպերին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ. Մաս 2. Լամպեր՝ վոլֆրամային, հալոգենային՝ կենցաղային եւ համանման ընդհանուր լուսավորման համար |  |
| 356 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60432-2-2008 | Շիկացման լամպեր Անվտանգության պահանջներ. Մաս 2. Լամպեր՝ հալոգենային, վոլֆրամային՝ կենցաղային եւ համանման ընդհանուր լուսավորման համար | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 357 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 54416-2011 (ԻԷԿ 60432-3:2002) | Շիկացման լամպեր. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 3. Լամպեր՝ վոլֆրամային, հալոգենային (ոչ տրանսպորտային միջոցների համար) |  |
| 358 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներորդ- տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 60439-1-2007 | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքեր. Մաս 1. Ամբողջությամբ կամ մասնակի փորձարկումների ենթարկվող սարքվածքներ |  |
| 359 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51321.1-2007 (ԻԷԿ 60439-1:2004) | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 1. Սարքվածքներ՝ ամբողջությամբ կամ մասնակի փորձարկված. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 360 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներորդ- տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 60439-2-2007 | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 2. Հավաքովի հաղորդաձողերին (հաղորդաձողալարներին) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 361 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51321.2-2009 (ԻԷԿ 60439-2:2005) | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 2. Հաղորդաձողալարերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 362 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60439-3-2012 | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 3. Չորակավորված անձնակազմին հասանելի վայրերում շահագործման համար նախատեսված բաշխման եւ կառավարման սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 363 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60439-3-2007 | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքեր. Մաս 3. Չորակավորված անձնակազմի կողմից օգտագործման համար հասանելի վայրերում տեղակայման համար նախատեսված ցածրավոլտ փոխարկիչ եւ կարգավորիչ սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ. Բաշխիչ վահաններ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 364 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60439-4-2013 | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքեր. Մաս 4. Շինարարական հրապարակների համար սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 365 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60439-4-2007 | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքեր. Մաս 4. Շինարարական հրապարակների համար սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 366 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51321.4-2011 (ԻԷԿ 60439-4-2005) | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 4. Շինարարական հրապարակների համար լրակազմային սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ (ՑԼՍ ՇՀ) | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 367 | 4-րդ հոդված 4 տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 50462-2009 (ԻԷԿ 60446:2007) | «Մարդ-մեքենայի» ինտերֆեյսի մասով հիմնարար սկզբունքներ եւ անվտանգության սկզբունքներ, կատարում եւ նույնականացում. Հաղորդիչների նույնականացում գույների եւ տառաթվային նշագրերի միջոցով |  |
| 368 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60477-2013 | Հաստատուն հոսանքի լաբորատոր ռեզիստորներ |  |
| 369 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60477-2-2013 | Դիմադրության միջոցներ լաբորատոր. Մաս 2. Փոփոխական հոսանքի դիմադրության միջոցներ լաբորատոր |  |
| 370 | 4-րդ հոդված | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60502-1-2012 | Մալուխներ ուժային՝ արտամղված մեկուսացումով, եւ մալուխային արմատուրա՝ 1 կՎ (Um=1, 2կՎ) մինչեւ 30 կՎ (Um=36Rb) անվանական լարման. Մաս 1. Մալուխներ՝ 1 կՎ (Um=1, 2կՎ) եւ 3 կՎ (Um=3, 6կՎ) անվանական լարման |  |
| 371 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60502-1-2012 | Մալուխներ ուժային՝ արտամղված մեկուսացումով, եւ մալուխային արմատուրա՝ 1 կ.Վ (Um=1,2կՎ) մինչեւ 30 կ.Վ (Um=36Rb) անվանական լարման. Մաս 1. Մալուխներ՝ 1 կՎ (Um=1,2կՎ) եւ 3 կՎ (Um=3,6կՎ) անվանական լարման |  |
| 372 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60519-1-2011 | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 373 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31636.2-2012 (ԻԷԿ 60519-2:1992) | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2. Դիմադրությամբ տաքացման կայանքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 374 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31636.3-2012 (ԻԷԿ 60519-3:1988) | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 3. Դիմադրությամբ ինդուկցիոն եւ ուղղակի տաքացման էլեկտրաջերմային սարքվածքներին եւ ինդուկցիոն էլեկտրավառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 375 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60519-4-2015 | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 4. Աղեղային էլեկտրավառարաններին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 376 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 54372-2011 (ԻԷԿ 60519-6:2002) | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 6. Գերհաճախական արդյունաբերական տաքացուցիչ սարքավորման անվտանգության տեխնիկական պայմաններ |  |
| 377 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, հինգերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31636.7-2012 (ԻԷԿ 60519-7:1983) | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 7. Էլեկտրոնաճառագայթային էլեկտրավառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 378 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, հինգերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60519-8-2015 | Էլեկտրատաքացուցիչ կայանքներ. Անվտանգություն. Մաս 8. Էլեկտրախարամային կրկնահալման վառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 379 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 54371-2011 (ԻԷԿ 60519-9:2005) | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 9. Դիէլեկտրիկ տաքացման բարձրահաճախական կայանքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 380 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60519-10-2015 | Էլեկտրատաքացուցիչ կայանքներ. Անվտանգություն. Մաս 10. Արդյունաբերական եւ առեւտրային կիրառման համար էլեկտրական դիմադրության տաքացուցիչ համակարգերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 381 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60519-21-2015 | Էլեկտրատաքացուցիչ կայանքներ. Անվտանգություն. Մաս 21. Դիմադրությամբ տաքացման համար կայանքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ. Ապակու տաքացման եւ հալման համար սարքավորումներ |  |
| 382 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60523-2014 | Հաստատուն հոսանքի պոտենցաչափեր |  |
| 383 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 11282-93 (ԻԷԿ 524-75) | Բաժանարարներ դիմադրական՝ հաստատուն հոսանքի լարման |  |
| 384 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 14254-2015 (ԻԷԿ 60529:2013) | Թաղանթներով ապահովվող պաշտպանության աստիճաններ (IP ծածկագիր) |  |
| 385 |  | ԳՕՍՏ 14254-96 (ԻԷԿ 529-89) | Թաղանթներով ապահովվող պաշտպանության աստիճաններ (IP ծածկագիր) | կիրառվում է մինչեւ 2018 թվականի հունվարի 1-ը |
| 386 | 4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 7165-93 (ԻԷԿ 564-77) | Հաստատուն հոսանքի կամրջակներ՝ դիմադրության չափման համար |  |
| 387 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60570-2012 | Հաղորդաձողալարեր՝ լուսատուների համար |  |
| 388 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60570-2-1-2011 | Հաղորդաձողալարեր՝ լուսատուների համար. Մաս 2. Համակցված հաղորդաձողալարեր. Բաժին 1. Հաղորդաձողալարեր I եւ II դասերի | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 389 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-1-2013 | Լուսատուներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 390 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-1-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 1. Լուսատուներ անշարժ՝ ընդհանուր նշանակության |  |
| 391 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 598-2-1-99 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 1. Լուսատուներ անշարժ՝ ընդհանուր նշանակության | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 392 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-2-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 2. Լուսատուներ ներսարքվող |  |
| 393 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-2-99 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 2. Լուսատուներ ներսարքվող | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 394 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-3-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 3. Լուսատուներ՝ փողոցների եւ ճանապարհների լուսավորման համար |  |
| 395 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-3-2009 | Լուսատուներ. Մաս 2-3. Փողոցների եւ ճանապարհների լուսավորման համար լուսատուներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 396 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-4-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 4. Լուսատուներ՝ շարժական ընդհանուր նշանակության |  |
| 397 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-4-99 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 4. Լուսատուներ՝ շարժական ընդհանուր նշանակության | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 398 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-5-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 5. Լուսարձակներ՝ ողողող լույսի |  |
| 399 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-5-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 5. Լուսարձակներ՝ ողողող լույսի | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 400 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-6-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 6. Լուսատուներ՝ ներկառուցված տրանսֆորմատորներով կամ շիկացման լամպերի համար կերպափոխիչներով |  |
| 401 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-6-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 6. Լուսատուներ՝ ներկառուցված տրանսֆորմատորներով կամ շիկացման լամպերի համար կերպափոխիչներով | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 402 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-7-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 7. Լուսատուներ շարժական՝ այգում օգտագործելու համար |  |
| 403 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-7-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 7. Լուսատուներ շարժական՝ այգում օգտագործելու համար | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 404 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-8-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 8. Լուսատուներ ձեռքի |  |
| 405 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-8-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 8. Լուսատուներ ձեռքի | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 406 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-9-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 9. Լուսատուներ լուսա- եւ կինոնկարահանման համար (ոչ մասնագիտական) |  |
| 407 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-9-2003 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 9. Լուսատուներ լուսա- եւ կինոնկարահանման համար (ոչ մասնագիտական) | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 408 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-10-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2-10. Մասնավոր պահանջներ. Դյուրակիր մանկական լուսատուներ |  |
| 409 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-10-2003 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 10. Լուսատուներ՝ շարժական, մանկական, խաղային | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 410 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60598-2-11-2010 | Լուսատուներ. Մաս 2-11. Մասնավոր պահանջներ. Ակվարիումային լուսատուներ |  |
| 411 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-12-2009 | Լուսատուներ. Մաս 2-12. Ցանցային խրոցակային վարդակում ամրացման համար գիշերային լուսատուներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 412 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-13-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2-13. Մասնավոր պահանջներ. Գրունտում տեղադրվող լուսատուներ |  |
| 413 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-14-2014 | Լուսատուներ. Մաս 2-14. Լրացուցիչ պահանջներ. Սառը կաթոդով խողովակաձեւ գազապարպիչ լամպերի (նեոնային լամպեր) համար լուսատուներ եւ համանման սարքավորումներ |  |
| 414 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-17-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 17. Լուսատուներ՝ բեմերի, հեռուստատեսային, կինո- եւ ֆոտոստուդիաների ներքին եւ արտաքին լուսավորման համար |  |
| 415 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 598-2-17-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 17. Լուսատուներ՝ բեմերի, հեռուստատեսային, կինո- եւ ֆոտոստուդիաների ներքին եւ արտաքին լուսավորման համար | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 416 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-19-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 19. Լուսատուներ օդափոխվող Անվտանգության պահանջներ |  |
| 417 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-19-2003 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 19. Լուսատուներ օդափոխվող. Անվտանգության պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 418 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-20-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2-20. Մասնավոր պահանջներ. Լուսային շարաններ |  |
| 419 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-22-2012 | Լուսատուներ Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ Բաժին 22. Լուսատուներ՝ վթարային լուսավորման համար |  |
| 420 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-22-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2-22. Լրացուցիչ պահանջներ. Լուսատուներ՝ վթարային լուսավորման համար |  |
| 421 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-23-2012 | Լուսատուներ Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ Բաժին 23. Գերցածր լարման լուսային համակարգեր՝ շիկացման լամպերի համար |  |
| 422 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-23-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 23. Գերցածր լարման լուսային համակարգեր՝ շիկացման լամպերի համար |  |
| 423 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-24-2011 | Լուսատուներ Մաս 2-24. Մասնավոր պահանջներ Լուսատուներ՝ մակերեւույթի ջերմաստիճանի սահմանափակմամբ |  |
| 424 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-24-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2-24. Լուսատուներ՝ մակերեւույթի ջերմաստիճանի սահմանափակմամբ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 425 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-25-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 25. Լուսատուներ՝ հիվանդանոցների կլինիկական գոտիներում եւ այլ բժշկական հաստատություններում օգտագործման համար |  |
| 426 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-25-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 25. Լուսատուներ՝ հիվանդանոցների կլինիկական գոտիներում եւ այլ բժշկական հաստատություններում օգտագործման համար | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 427 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, յոթերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60618-2013 | Բաժանարարներ լարման՝ ինդուկտիվ |  |
| 428 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60664-3-2015 | Մեկուսացման համակարգում՝ ցածրավոլտ համակարգերի սարքավորումների համար. Մաս 3. Աղտոտումից պաշտպանության համար ծածկույթների, հերմետիկացման եւ կաղապարման կիրառում |  |
| 429 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60664-5-2013 | Մեկուսացման համակարգում՝ ցածրավոլտ համակարգերի սարքավորումների համար. Մաս 5. 2 մմ-ին հավասար կամ պակաս արանքների եւ հոսակորուստի ուղիների որոշման համալիր մեթոդ |  |
| 430 | 4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ | ՍՏԲ ԻԷԿ 60645-1-2014 | Էլեկտրաակուստիկա. Աուդիոբանական սարքավորումներ. Մաս 1. Տոնային աուդիոմետրեր |  |
| 431 | 4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ Ռ 53073-2008 (ԻԷԿ 60662:2002) | Լամպեր նատրիումական՝ բարձր ճնշման. Շահագործման պահանջներ |  |
| 432 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ եւ վեցերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60664.1-2012 | Ցածրավոլտ համակարգերում սարքավորումների համար մեկուսացման համակարգում. Մաս 1. Սկզբունքներ, պահանջներ եւ փորձարկումներ |  |
| 433 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30850.1-2002 | Անջատիչներ՝ կենցաղային եւ համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 434 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51324.1-2012 (ԻԷԿ 60669-1:2007) | Անջատիչներ՝ կենցաղային եւ համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 435 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված 5 | ԳՕՍՏ 30850.2.1-2002 | Անջատիչներ՝ կենցաղային եւ համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-1. Կիսահաղորդչային անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 436 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51324.2.1-2012 (ԻԷԿ 60669-2-1:2009) | Անջատիչներ՝ կենցաղային եւ համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-1. Կիսահաղորդչային անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 437 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30850.2.2-2002 | Անջատիչներ՝ կենցաղային եւ համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-2. Հեռակառավարման անջատիչներին (ՀԱ) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 438 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51324.2.2-2012 (ԻԷԿ 60669-2-2:2006) | Անջատիչներ՝ կենցաղային եւ համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-2. Հեռակառավարման կառավարմամբ անջատիչներին (ՀԱ) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 439 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30850.2.3-2002 | Անջատիչներ՝ կենցաղային եւ համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-3. Պահաժամով անջատիչներին (թայմերներ) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 440 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51324.2.3-2012 (ԻԷԿ 60669-2-3:2006) | Անջատիչներ՝ կենցաղային եւ համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-3. Պահաժամով (թայմերներ) անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 441 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60669-2-6-2015 | Անջատիչներ՝ կենցաղային եւ համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-6. Արտաքին եւ ներքին լուսավորիչ սարքերի համար վթարային անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 442 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 32126.1-2013 (ԻԷԿ 60670-1:2002) | Կենցաղային եւ համանման նշանակության ոչ շարժական էլեկտրական կայանքներում տեղադրվող տուփեր եւ պատյաններ՝ էլեկտրական սարքերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 443 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60670-21-2013 | Կենցաղային եւ համանման նշանակության ոչ շարժական էլեկտրական կայանքներում տեղադրվող տուփեր եւ պատյաններ՝ էլեկտրական սարքերի համար. Մաս 21. Կախելու սարքվածքների ամրացման համար հարմարանքներով կահավորված տուփերին եւ կորպուսներին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |
| 444 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 50827.3-2009 (ԻԷԿ 60670-22:2003) | Կենցաղային եւ համանման նշանակության ոչ շարժական էլեկտրական կայանքներում տեղադրվող տուփեր եւ պատյաններ՝ էլեկտրական սարքերի համար. Մաս 22. Միացման տուփերին եւ կորպուսներին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |
| 445 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 32126.23-2013 (ԻԷԿ 60670-23:2006) | Կենցաղային եւ համանման նշանակության ոչ շարժական էլեկտրական կայանքներում տեղադրվող տուփեր եւ պատյաններ՝ էլեկտրական սարքերի համար. Մաս 23. Հատակադիր տուփերին եւ կորպուսներին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |
| 446 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60670-24-2013 | Կենցաղային եւ համանման նշանակության ոչ շարժական էլեկտրական կայանքներում տեղադրվող տուփեր եւ պատյաններ՝ էլեկտրական սարքերի համար. Մաս 24. Պաշտպանիչ սարքերի պատվածքների եւ ցրվող հզորությամբ այլ էլեկտրասարքավորումների համար պատյաններին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 447 |  | ԳՕՍՏ Ռ 50827.5-2009 (ԻԷԿ 60670-24:2005) | Կենցաղային եւ համանման նշանակության ոչ շարժական էլեկտրական կայանքներում տեղադրվող տուփեր եւ պատյաններ՝ էլեկտրական սարքերի համար. Մաս 24. Մեծ ցրվող հզորությամբ պաշտպանական եւ համանման ապարատների տեղակայման համար նախատեսված տուփերին եւ պատյաններին ներկայացվող հատուկ պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 448 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60691-2012 | Ներդիրներ հալուն. Պահանջներ եւ կիրառման ձեռնարկ |  |
| 449 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60695-1-1-2003 | Հրդեհային վտանգի մասով փորձարկումներ. Մաս 1-1. Էլեկտրատեխնիկական արտադրատեսակների հրդեհային վտանգի գնահատման ուղեցույց. Հիմնական դրույթներ |  |
| 450 | 4-րդ հոդվածի վեցերորդ-իններորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ՍՏԲ ԻԷԿ 60695-2-10-2008 | Հրդեհավտանգավորության փորձարկումներ. Մաս 2-10. Շիկացրած մետաղալարով փորձարկման մեթոդներ. Ապարատուրա եւ փորձարկումներ անցկացնելու ընդհանուր կարգ |  |
| 451 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60695-2-10-2011 | Հրդեհավտանգավորության փորձարկումներ. Մաս 2-10. Շիկացրած մետաղալարով փորձարկումների հիմնական մեթոդներ. Շիկացրած մետաղալարով փորձարկման կայանք եւ փորձարկումների ընդհանուր ընթացակարգեր |  |
| 452 | 4-րդ հոդվածի վեցերորդ-իններորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60695-2-11-2013 | Հրդեհավտանգավորության փորձարկումներ. Մաս 2-11. Շիկացրած մետաղալարով փորձարկումների հիմնական մեթոդներ. Վերջնական արտադրանքի դյուրավառության փորձարկում շիկացրած մետաղալարով |  |
| 453 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60695-2-11-2008 | Հրդեհավտանգավորության փորձարկումներ. Մաս 2-11. Շիկացրած մետաղալարով փորձարկման մեթոդներ. Պատրաստի արտադրատեսակների այրելիության փորձարկում | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 454 | 4-րդ հոդվածի վեցերորդ-իններորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60695-2-12-2015 | Հրդեհավտանգավորության փորձարկում. Մաս 2-12. Շիկացրած մետաղալարով փորձարկման մեթոդներ. Նյութերի բոցավառելիության ինդեքսի՝ շիկացրած մետաղալարով (ԲԻՇՄ) որոշման մեթոդ |  |
| 455 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60695-2-12-2008 | Հրդեհավտանգավորության փորձարկումներ. Մաս 2-12. Շիկացրած մետաղալարով փորձարկման մեթոդներ. Նյութերի այրելիության փորձարկում | կիրառվում է մինչեւ 2018 թվականի հունվարի 1-ը |
| 456 |  | ԳՕՍՏ Ռ 54103-2010-ի 6-րդ բաժին | Հրդեհավտանգավորության փորձարկումներ. Փորձարկման մեթոդներ. Փորձարկումներ տաքացրած մետաղալարով | կիրառվում է մինչեւ 2018 թվականի հունվարի 1-ը |
| 457 | 4-րդ հոդվածի վեցերորդ-իններորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60695-2-13-2012 | Հրդեհային վտանգի մասով փորձարկումներ. Մաս 2-13. Փորձարկման մեթոդներ շիկացրած/տաքացրած մետաղալարերով. Նյութերի վառելու ջերմաստիճանը շիկացրած մետաղալարով (ՇՄՎՋ) որոշման մեթոդ |  |
| 458 | 4-րդ հոդվածի վեցերորդ-իններորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60695-10-2-2013 | Հրդեհավտանգավորության փորձարկումներ. Մաս 10-2. Գերտաքացում. Գնդիկը սեղմելու միջոցով փորձարկում |  |
| 459 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60695-10-2-2008 | Հրդեհավտանգավորության փորձարկումներ. Մաս 10-2. Անոմալ տաքացում. Գնդիկի ներմղման մեթոդով փորձարկում | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 460 | 4-րդ հոդվածի վեցերորդ-իններորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ/TS 60695-11-4-2008 | Հրդեհավտանգավորության փորձարկումներ. Մաս 11-4. 50 Վտ հզորությամբ փորձարկման բոց. Ապարատուրա եւ փորձարումների մեթոդներ՝ համապատասխանության հավաստման համար |  |
| 461 | 4-րդ հոդվածի վեցերորդ-իններորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60695-11-5-2013 | Հրդեհավտանգավորության փորձարկումներ. Մաս 11-5. Ասեղնավոր բոցով փորձարկումների մեթոդ. Ապարատուրա, ձեռնարկ եւ համապատասխանության հավաստման փորձարկման կարգ |  |
| 462 | 4-րդ հոդվածի վեցերորդ-իններորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ | ՍՏԲ ԻԷԿ 60695-11-10-2008 | Հրդեհավտանգավորության փորձարկումներ. Մաս 11-10. 50 Վտ հզորությամբ բոցի կիրառմամբ հորիզոնական եւ ուղղահայաց այրման փորձարկման մեթոդներ |  |
| 463 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60719-2002 | Մալուխներ՝ պղնձե կլոր հոսանահաղորդ ջղերով, մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Արտաքին միջին չափերի ստորին եւ վերին սահմանների հաշվարկում |  |
| 464 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60719-99 | Մալուխներ՝ պղնձե կլոր հոսանահաղորդ ջղերով, մինչեւ 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Արտաքին միջին չափերի ստորին եւ վերին սահմանների հաշվարկում | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 465 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60728-11-2014 | Մալուխային ցանցեր ձայնային եւ հեռուստատեսային ազդանշաններ փոխանցելու եւ ինտերակտիվ ծառայությունների համար. Մաս 11. Անվտանգություն |  |
| 466 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-1-2016 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 467 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-1-2011 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 468 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-2-2011 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-2. Շարժիչների ջերմային պաշտպանության սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 469 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-3-2014 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-3. Խողովակաձեւ լյումինեսցենտային լամպերի՝ գործարկումը կարգավորող ապարատների համար ջերմային պաշտպանության սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 470 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-4-2011 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-4. Հերմետիկ եւ կիսահերմետիկ տիպերի շարժիչ-ճնշակների շարժիչների ջերմային պաշտպանության սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 471 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-5-2012 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-5. Հրածորանների կառավարման ավտոմատ էլեկտրական սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 472 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-6-2014 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-6. Կառավարման ավտոմատ էլեկտրական սարքերին, ճնշման տվիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ՝ ներառյալ մեխանիկական բնութագրերին ներկայացվող պահանջները |  |
| 473 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-7-2011 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-7. Թայմերներին եւ ժամանակային անջատիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 474 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-8-2012 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-8. Ջրի՝ էլեկտրաշարժաբերով փականներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ՝ ներառյալ մեխանիկական բնութագրերին ներկայացվող պահանջները |  |
| 475 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-9-2011 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-9. Ջերմազգայուն սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 476 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված 5 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-10-2013 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-10. Էլեկտրաշարժիչների գործարկման ռելեներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 477 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված 5 | ԳՕՍՏ 32128.2.11-2013 (ԻԷԿ 60730-2-11:2006) | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-11. Էներգիայի կարգավորիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 478 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-12-2012 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-12. Էլեկտրական կառավարվող դռան փականներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 479 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-13-2015 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-13. Խոնավության նկատմամբ զգայուն կառավարման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 480 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-14-2012 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-14. Էլեկտրական ուժային շարժաբերներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 481 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-15-2013 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-15. Օդի ծախսի, ջրի ծախսի եւ ջրի մակարդակի նկատմամբ զգայուն ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 482 |  | ԳՕՍՏ Ռ 53994.2.15-2011 (ԻԷԿ 60730-2-15:2008) | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2.15. Օդի ծախսի, ջրի ծախսի եւ ջրի մակարդակի նկատմամբ զգայուն ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 483 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-19-2012 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-19. Էլեկտրական կառավարվող յուղային կափույրներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ՝ ներառյալ մեխանիկական պահանջները |  |
| 484 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-1-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 485 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-1-2009 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 486 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60745-1-2012 | Ձեռքի էլեկտրամեխանիկական գործիք. Անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 487 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-1-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ Մաս 2-1. Գայլիկոնման եւ հարվածային գայլիկոնման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 488 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-1-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-1. Գայլիկոնման եւ հարվածային գայլիկոնման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 489 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-2-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-2. Պտուտակադարձիչներին եւ հարվածային մանեկապտտիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 490 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-2-3-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-3. Աշխատանքային գործիքի պտտական շարժումով հղկման, սկավառակային հղկման եւ ողորկման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 491 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-4-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-4. Հարթահղկման եւ ժապավենային հղկման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 492 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-5-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-5. Սկավառակային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 493 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-5-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-5. Սկավառակային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 494 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-6-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-6. Մուրճերին եւ հորատիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 495 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-6-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-6. Մուրճերին եւ հորատիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 496 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30700-2000 (ԻԷԿ 745-2-7-89) | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Չբռնկվող հեղուկների ատրճանակափոշարարների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 497 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-8-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-8. Թերթավոր մետաղների համար մկրատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 498 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-9-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-9. Ներքին պարուրակի ակոսման համար մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 499 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-11-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-11. Աշխատանքային գործիքի հետադարձ-առաջընթաց շարժումով սղոցներին (նրբասղոցներին եւ մետաղասղոցներին) ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 500 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-12-2013 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-12. Բետոնի խառնուրդի խտացման համար թրթռիչներին (վիբրատորներին) ներկայացվող լրացուցիչ մեթոդներ |  |
| 501 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-2-12-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-12. Բետոնի խտացման համար թրթռիչներին (վիբրատորներին) ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 502 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30506-97 (ԻԷԿ 745-2-13-89) | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Շղթայական սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 503 |  | ԳՕՍՏ Ռ/ԻԷԿ 60745-2-13-2012 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-13. Շղթայական սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 504 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-14-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-14. Ռանդաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 505 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-14-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մասեր 2-14. Ռանդաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի ապրիլի 1-ը |
| 506 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30505-97 (ԻԷԿ 745-2-15-84) | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Դալար ցանկապատի կտրման եւ սիզամարգերի խուզման համար մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 507 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-2-15-2012 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-15. Դալար ցանկապատի կտրման համար մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 508 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30701-2001 (ԻԷԿ 745-2-16-93) | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Ճարմանդախփող մեքենաների անվտանգությանը ներկայացվող մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 509 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-2-16-2012 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-16. Ճարմանդախփող մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 510 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-17-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-17. Ձեռքի ձեւատու ֆրեզային մեքենաներին եւ եզրերի կտրման համար մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 511 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-2-17-2010 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-17. Ձեռքի ձեւատու ֆրեզային մեքենաներին եւ եզրերի կտրման համար մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի ապրիլի 1-ը |
| 512 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-18-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-18. Շրջակապող մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 513 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-19-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-18. Հպաթիթեղային մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 514 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-2-20-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-20. Ժապավենային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 515 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-21-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-21. Խողովակների մաքրման համար նախատեսված մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 516 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-22-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-22. Կտրիչ մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 517 | 4-րդ հոդվածի առաջին, չորրորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60799-2011 | Էլեկտրատեղակայման սարքվածքներ. Քուղեր-միակցիչներ եւ քուղեր՝ միջմիացությունների համար |  |
| 518 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60800-2012 | Տարածքների տաքացման եւ սառույցի գոյացման կանխման համար 300/500 Վ անվանական լարման համար նախատեսված տաքացնող մալուխներ |  |
| 519 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-1-1-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների մեկուսացման եւ թաղանթների նյութերի փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Հաստության եւ արտաքին չափերի չափում. Մեխանիկական հատկանիշների որոշման մեթոդներ |  |
| 520 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60811-1-1-2009 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների մեկուսացման եւ թաղանթների համար նյութերի փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Մաս 1-1. Ընդհանուր կիրառման մեթոդներ. Հաստության եւ արտաքին չափերի չափում. Մեխանիկական հատկանիշների որոշման համար փորձարկումներ |  |
| 521 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60811-1-1-2009 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների մեկուսացման եւ թաղանթների համար նյութեր. Փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Մաս 1. Ընդհանուր կիրառման մեթոդներ. Բաժին 1. Հաստության եւ գաբարիտային չափերի չափում. Մեխանիկական հատկանիշների որոշման համար փորձարկումներ |  |
| 522 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-1-2-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների մեկուսացման եւ թաղանթների նյութերի փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Մաս 1-2. Ընդհանուր կիրառման մեթոդներ. Ջերմային հնեցման մեթոդներ |  |
| 523 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60811-1-2-2008 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների մեկուսացման եւ թաղանթների համար նյութերի փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Մաս 1-2. Ընդհանուր կիրառման մեթոդներ. Ջերմային հնեցման մեթոդներ |  |
| 524 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-1-3-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների մեկուսացման եւ թաղանթների նյութերի փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Մաս 1-3. Ընդհանուր կիրառման մեթոդներ. Խտության որոշման մեթոդներ. Ջրակլանման փորձարկումներ. Կծկման փորձարկում |  |
| 525 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60811-1-3-2008 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների մեկուսացման եւ թաղանթների նյութերի փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Մաս 1-3. Ընդհանուր կիրառություն. Խտության որոշման մեթոդներ. Ջրակլանման փորձարկումներ. Կծկման փորձարկում |  |
| 526 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-1-4-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների մեկուսացման եւ թաղանթների նյութերի փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Մաս 1-4. Ընդհանուր կիրառման մեթոդներ. Փորձարկում ցածր ջերմաստիճանի դեպքում |  |
| 527 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60811-1-4-2009 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների մեկուսացման եւ թաղանթների համար նյութերի փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Մաս 1-4. Ընդհանուր կիրառման մեթոդներ. Փորձարկումներ ցածր ջերմաստիճանի դեպքում |  |
| 528 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-2-1-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների մեկուսացման եւ թաղանթների նյութերի փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Մաս 2-1. Էլաստոմերային բաղադրանյութերի փորձարկումների հատուկ մեթոդներ. Օզոնակայունության, ջերմային դեֆորմացիաների եւ յուղակայունության փորձարկումներ |  |
| 529 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-3-1-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների մեկուսացման եւ թաղանթների պոլիվինիլքլորիդային մեկուսախառնուրդների փորձարկումների հատուկ մեթոդներ. Փորձարկում ճնշման տակ՝ բարձր ջերմաստիճանի դեպքում. Ճաքճքման նկատմամբ կայունության փորձարկում |  |
| 530 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60811-3-1-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների մեկուսացման եւ թաղանթների համար նյութեր. Փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Մաս 3-1. Պոլիվինիլքլորիդային մեկուսախառնուրդների փորձարկումների հատուկ մեթոդներ. Փորձարկում ճնշումով՝ բարձր ջերմաստիճանի դեպքում. Ճաքճքման նկատմամբ կայունության փորձարկում |  |
| 531 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-3-2-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների մեկուսացման եւ թաղանթների պոլիվինիլքլորիդային մեկուսախառնուրդների փորձարկումների հատուկ մեթոդներ. Զանգվածի կորստի որոշում. Ջերմային կայունության փորձարկում |  |
| 532 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60811-3-2-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների մեկուսացման եւ թաղանթների համար նյութեր. Փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Մաս 3-2. Պոլիվինիլքլորիդային մեկուսախառնուրդների փորձարկումների հատուկ մեթոդներ. Զանգվածի կորստի փորձարկում. Ջերմակայունության փորձարկում |  |
| 533 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-4-1-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների մեկուսացման եւ թաղանթների նյութերի փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Մաս 4-1. Պոլիէթիլենային եւ պոլիպրոպիլենային բաղադրանյութերի փորձարկումների հատուկ մեթոդներ. Շրջակա միջավայրի պայմաններում լարման տակ ճաքճքման նկատմամբ կայունություն. Հալույթի հոսունության ցուցանիշի որոշում. Պոլիէթիլենում մրի եւ (կամ) հանքային լցանյութի պարունակության որոշում՝ անմիջական այրման մեթոդով. Մրի պարունակության որոշում՝ ջերմածանրաչափային անալիզի (TGA) մեթոդով. Մանրադիտակի միջոցով պոլիէթիլենում մրի դիսպերսիայի որոշում |  |
| 534 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-4-2-2011 | Էլեկտրական եւ օպտիկական մալուխների մեկուսացման եւ թաղանթների նյութերի փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Մաս 4-2. Պոլիէթիլենային եւ պոլիպրոպիլենային բաղադրանյութերի փորձարկումների հատուկ մեթոդներ. Ձգման դեպքում ամրությունը եւ խզման դեպքում հարաբերական երկարացումը՝ բարձր ջերմաստիճանով լավորակման ավարտից հետո. Փորձարկում փաթաթմամբ՝ բարձր ջերմաստիճանով լավորակման ավարտից հետո. Փորձարկում փաթաթմամբ՝ օդում ջերմային հնեցման ավարտից հետո. Զանգվածի մեծացման չափում. Երկարաժամկետ ջերմային կայունության մասով փորձարկում. Պղնձի կատալիզային ազդեցության դեպքում օքսիդացումային քայքայման մասով փորձարկում |  |
| 535 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություննե | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-5-1-2011 | Էլեկտրական մալուխների հերմետիկացնող բաղադրությունների փորձարկումների հատուկ մեթոդներ. Կաթիլի ընկնելու ջերմաստիճան. Յուղագոյացում. Փխրունությունը ցածր ջերմաստիճանի դեպքում. Ընդհանուր թթվային թիվ. Քայքայման ակտիվ բաղադրիչների բացակայություն. Դիէլեկտրական թափանցելիությունը 230оС ջերմաստիճանում. Տեսակարար էլեկտրական դիմադրությունը 23 եւ 100оС ջերմաստիճանում |  |
| 536 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-100-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելապտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 100. Ընդհանուր դրույթներ |  |
| 537 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-201-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 201. Ընդհանուր փորձարկումներ. Մեկուսացման հաստության չափում |  |
| 538 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-202-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 202. Ընդհանուր փորձարկումներ. Ոչ մետաղական պատյանի հաստության չափումը |  |
| 539 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-203-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 203. Ընդհանուր փորձարկումներ. Արտաքին չափերի չափում |  |
| 540 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-301-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 301. Էլեկտրական փորձարկումներ. 23 0С ջերմաստիճանում կոմպաունդ լցանյութերի դիէլեկտրիկ թափանցելիության չափում |  |
| 541 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-302-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 302. Էլեկտրական փորձարկումներ. 230С եւ 1000С ջերմաստիճաններում կոմպաունդ լցանյութերի՝ հաստատուն հոսանքին տեսակարար էլեկտրական դիմադրության չափում |  |
| 542 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-401-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 401. Տարբեր փորձարկումներ. Ջերմային հնեցման մեթոդներ. Հնացում ջերմապահպանիչում |  |
| 543 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-402-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 402. Տարբեր փորձարկումներ. Ջրակլանման փորձարկումներ |  |
| 544 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-403-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 403. Տարբեր փորձարկումներ. Օզոնակայունության մասով կարված կոմպոզիցիաների փորձարկում |  |
| 545 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-404-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 404. Տարբեր փորձարկումներ. Մալուխի թաղանթի՝ հանքային յուղի նկատմամբ կայունության փորձարկում |  |
| 546 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-405-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 405. Տարբեր փորձարկումներ. Պոլիվինիլքլորիդային բաղադրանյութերից մալուխի մեկուսացման եւ թաղանթների՝ ջերմակայունության նկաատմամբ փորձարկում |  |
| 547 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-406-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 406. Տարբեր փորձարկումներ. Լարման ազդեցության ներքո ճաքճքելու նկատմամբ պոլիէթիլենային եւ պոլիպրոպիլենային բաղադրանյութերի կայունություն |  |
| 548 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-407-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 407. Տարբեր փորձարկումներ. Պոլիէթիլենային եւ պոլիպրոպիլենային բաղադրանյութերի զանգվածի ավելացման չափում |  |
| 549 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-408-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 408. Տարբեր փորձարկումներ. Պոլիէթիլենային եւ պոլիպրոպիլենային կոմպաունդների երկարատեւ կայունության մասով փորձարկում |  |
| 550 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-409-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 409. Տարբեր փորձարկումներ. Ջերմապլաստիկ մեկուսացման եւ թաղանթների համար զանգվածի կորստի մասով փորձարկում |  |
| 551 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-410-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 410. Տարբեր փորձարկումներ. Պղնձի կատալիզային ազդեցության ժամանակ օքսիդացումային քայքայման նկատմամբ պոլիոլեֆինային մեկուսացմամբ հոսանահաղորդ ջղերի փորձարկման մեթոդ |  |
| 552 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-411-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 411. Տարբեր փորձարկումներ. Ցածր ջերմաստիճանում կոմպաունդ լցանյութերի փխրունություն |  |
| 553 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-412-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 412. Տարբեր փորձարկումներ. Ջերմային հնեցման մեթոդներ Հնացում օդային ռումբի մեջ |  |
| 554 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-501-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 501. Մեխանիկական փորձարկումներ. Մեկուսացման եւ թաղանթների բաղադրանյութերի մեխանիկական հատկությունները որոշելու համար փորձարկումներ |  |
| 555 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-502-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 502. Մեխանիկական փորձարկումներ. Մեկուսացման՝ կծկման մասով փորձարկում |  |
| 556 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-503-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 503. Մեխանիկական փորձարկումներ. Թաղանթների՝ կծկման մասով փորձարկում |  |
| 557 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-504-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 504. Մեխանիկական փորձարկումներ. Ցածր ջերմաստիճանի դեպքում մեկուսացման եւ պարուտակների՝ ծռելու մասով փորձարկումներ |  |
| 558 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-505-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 505. Մեխանիկական փորձարկումներ. Ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում մեկուսացման եւ թաղանթների՝ երկարացման մասով փորձարկումներ |  |
| 559 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-506-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ թելքաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 506. Մեխանիկական փորձարկումներ. Ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում մեկուսացման եւ պարուտակների հարվածային փորձարկում |  |
| 560 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-507-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 507. Մեխանիկական փորձարկումներ. Կարված նյութերի համար ջերմային դեֆորմացման մասով փորձարկում |  |
| 561 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-508-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 508. Մեխանիկական փորձարկումներ. Բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում, ճնշման տակ մեկուսացման եւ թաղանթների փորձարկում |  |
| 562 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-509-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 509. Մեխանիկական փորձարկումներ. Մեկուսացման եւ թաղանթների՝ ճաքճքման նկատմամբ կայունության մասով փորձարկում (ջերմային հարվածի մասով փորձարկում) |  |
| 563 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-510-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 510. Մեխանիկական փորձարկումներ. Պոլիէթիլենային եւ պոլիպրոպիլենային բաղադրանյութերի փորձարկումների հատուկ մեթոդներ. Փորձարկում հյուսումով՝ օդում ջերմային հնեցման ավարտից հետո |  |
| 564 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-511-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 511. Մեխանիկական փորձարկումներ. Պոլիէթիլենային կոմպաունդների հալույթի հոսունության ցուցանիշի որոշում |  |
| 565 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-512-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 512. Մեխանիկական փորձարկումներ. Պոլիէթիլենային եւ պոլիպրոպիլենային բաղադրանյութերի փորձարկումների հատուկ մեթոդներ. Ձգման դեպքում ամրություն եւ խզման դեպքում հարաբերական երկարացում՝ բարձր ջերմաստիճանով լավորակման ավարտից հետո. |  |
| 566 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-513-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանարթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 513. Մեխանիկական փորձարկումներ. Պոլիէթիլենային եւ պոլիպրոպիլենային բաղադրանյութերի փորձարկումների հատուկ մեթոդներ. Լավորակումից հետո փաթաթմամբ փորձարկում |  |
| 567 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-601-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 601. Ֆիզիկական փորձարկումներ. Կոմպաունդ լցանյութերի ցողի կետի չափում |  |
| 568 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-602-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 602. Ֆիզիկական փորձարկումներ. Կոմպաունդ լցանյութերի յուղագոյացում |  |
| 569 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-603-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական եւ մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 603. Ֆիզիկական փորձարկումներ. Կոմպաունդ լցանյութերի ընդհանուր թթվային թվի որոշում |  |
| 570 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60825-1-2013 | Լազերային ապարատուրայի անվտանգություն. Մաս 1. Սարքավորումների դասակարգում, դրանց ներկայացվող պահանջներ եւ ձեռնարկ՝ օգտագործողների համար |  |
| 571 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60825-1-2011 | Լազերային արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 1. Սարքավորումների դասակարգումը եւ դրանց ներկայացվող պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 572 | 4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60825-2-2013 | Լազերային ապարատուրայի անվտանգություն. Մաս 2. Կապի օպտիկամանրաթելային համակարգերի անվտանգություն |  |
| 573 | 4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60825-4-2014 | Լազերային ապարատուրայի անվտանգություն. Մաս 4. Լազերային ճառագայթումից պաշտպանության միջոցներ |  |
| 574 | 4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60825-12-2013 | Լազերային ապարատուրայի անվտանգություն. Մաս 12. Տեղեկատվության փոխանցման համար օգտագործվող՝ ազատ տարածության մեջ օպտիկական կապի համակարգերի անվտանգություն |  |
| 575 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60838-1-2011 | Կոթառներ տարբեր՝ լամպերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 576 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60838-2-1-2014 | Կոթառներ տարբեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-1. S14 կոթառներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 577 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60838-2-2-2013 | Լամպերի կոթառներ՝ տարբեր տիպերի. Մաս 2-2. Լրացուցիչ պահանջներ. Միակցիչներ՝ լուսարձակող դիոդներով մոդուլների համար |  |
| 578 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60838-2-2-2011 | Կոթառներ տարբեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-2. Մասնավոր պահանջներ. Միակցիչներ՝ լուսադիոդիային մոդուլների համար | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 579 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60884-1-2013 | Միակցիչներ՝ էլեկտրական խրոցակային, կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 580 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30988.2.2-2012 (ԻԷԿ 60884-2-2:1989) | Միակցիչներ՝ էլեկտրական խրոցակային, կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2. Սարքերի համար վարդակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 581 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30988.2.5-2003 (ԻԷԿ 60884-2-5:1995) | Միակցիչներ՝ էլեկտրական խրոցակային, կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2. Հարմարակցիչներին (ադապտերներին) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 582 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30988.2.6-2012 (ԻԷԿ 60884-2-6:1997) | Միակցիչներ՝ էլեկտրական խրոցակային, կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-6. Անշարժ կայանքների համար բլոկավորումով անջատիչներով վարդակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 583 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60884-2-7-2013 | Միակցիչներ՝ էլեկտրական խրոցակային, կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2-7. Երկարացման լարերի համաքակազմերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 584 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 50345-2010 (ԻԷԿ 60898-1:2003) | Ապարատուրա՝ փոքր եզրաչափքի, էլեկտրական. Գերհոսանքներից պաշտպանելու համար ավտոմատ անջատիչներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 1. Ավտոմատ անջատիչներ՝ փոփոխական հոսանքի համար |  |
| 585 | 4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60898-2-2011 | Էլեկտրակայանքների գերհոսանքներից պաշտպանելու համար ավտոմատ անջատիչներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության. Մաս 2. Ավտոմատ անջատիչներ՝ փոփոխական եւ հաստատուն հոսանքի համար |  |
| 586 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, , վեցերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60931-1-2013 | Կոնդենսատորներ՝ շունտավորող, ուժային, չինքնավերականգնվող տիպի՝ մինչեւ 1000 Վ ներառյալ անվանական լարում ունեցող՝ փոփոխական հոսանքի համակարգերի համար Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ. Բնութագրեր, փորձարկում եւ անվանական պարամետրեր. Անվտանգության տեխնիկայի պահանջներ. Մոնտաժման եւ շահագործման ձեռնարկ |  |
| 587 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ վեցերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60931-2-2013 | Կոնդենսատորներ՝ շունտավորող, ուժային, չինքնավերականգնվող՝ փոփոխական հոսանքով աշխատող համակարգերի համար եւ մինչեւ 1000 Վ (ներառյալ) անվանական լարում ունեցող. Մաս 2. Հնացման մասով փորձարկում եւ քայքայման մասով փորձարկում |  |
| 588 | 4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ եւ ութերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60931-3-2013 | Կոնդենսատորներ՝ շունտավորող, ուժային, չինքնավերականգնվող՝ փոփոխական հոսանքով աշխատող համակարգերի համար եւ մինչեւ 1000 Վ (ներառյալ) անվանական լարում ունեցող. Մաս 3. Ներքին հալուն ապահովիչներ |  |
| 589 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60934-2015 | Անջատիչներ ավտոմատ՝ սարքավորումների համար (CBE) |  |
| 590 |  | ԳՕՍՏ Ռ 50031-2012 (ԻԷԿ 60934:2007) | Ավտոմատ անջատիչներ՝ էլեկտրասարքավորումների համար (ԱԱԷ) | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 591 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-1-2014 | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 1. Ընդհանուր կանոններ |  |
| 592 |  | ԳՕՍՏ 30011.1-2012 (ԻԷԿ 60947-1:2004) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 593 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-2-2014 | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 2. Ավտոմատ անջատիչներ |  |
| 594 |  | ԳՕՍՏ Ռ 50030.2-2010 (ԻԷԿ 60947-2:2006) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 2. Ավտոմատ անջատիչներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 595 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60947-2-2012 | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 2. Ավտոմատ անջատիչներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 596 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30011.3-2002 (ԻԷԿ 60947-3:1999) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 3. Անջատիչներ, զատիչներ, անջատիչներ-զատիչներ եւ դրանց ապահովիչներով համակցություններ |  |
| 597 |  | ԳՕՍՏ Ռ 50030.3-2012 (ԻԷԿ 60947-3:2008) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 3. Անջատիչներ, զատիչներ, անջատիչներ-զատիչներ եւ դրանց ապահովիչներով համակցություններ |  |
| 598 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60947-3-2011 | Ապարատուրա՝ կոմուտացման եւ կառավարման լրակազմային, ցածրավոլտ մեխանիզմներ. Մաս 3. Անջատիչներ, զատիչներ, անջատիչներ-զատիչներ եւ ապահովիչների բլոկներ |  |
| 599 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-4-1-2015 | Ապարատուրա՝ կոմուտացման եւ կառավարման լրակազմային, ցածրավոլտ մեխանիզմներ. Մաս 4-1. Էլեկտրաշարժիչների հպարկիչներ եւ գործարկիչներ. Էլեկտրաշարժիչների էլեկտրամեխանիկական հպարկիչներ եւ գործարկիչներ |  |
| 600 |  | ԳՕՍՏ Ռ 50030.4.1-2012 (ԻԷԿ 60947-4-1:2009) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 4. Հպարկիչներ եւ գործարկիչներ. Բաժին 1. Էլեկտրամեխանիկական հպարկիչներ եւ գործարկիչներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 601 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60947-4-1-2011 | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 4-1. Հպարկիչներ եւ գործարկիչներ. Շարժիչների էլեկտրամեխանիկական հպարկիչներ եւ գործարկիչներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 602 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 50030.4.2-2012 (ԻԷԿ 60947-4-2:2007) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 4. Հպարկիչներ եւ գործարկիչներ. Բաժին 2. Կիսահաղորդչային կոնտրոլերներ եւ գործարկիչներ՝ փոփոխական հոսանքի շղթաների համար |  |
| 603 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-5-1-2014 | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5-1. Կառավարման շղթաների սարքեր եւ կոմուտացման տարրեր. Կառավարման շղթաների էլեկտրամեխանիկական սարքեր |  |
| 604 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60947-5-1-2012 | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5-1. Երկրորդային կոմուտացման շղթաներում սարքվածքներ եւ կոմուտացման տարրեր. Էլեկտրամագնիսական սարքվածքներ երկրորդային կոմուտացման շղթաներում | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 605 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-5-2-2012 | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5-2. Կառավարման շղթաների սարքեր եւ կոմուտացման տարրեր. Անհպակ տվիչներ |  |
| 606 |  | ԳՕՍՏ Ռ 50030.5.2-99 (ԻԷԿ 60947-5-2-97) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5-2. Կառավարման շղթաների սարքեր եւ կոմուտացման տարրեր. Անհպակ տվիչներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 606 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-5-3-2014 | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5-3. Կառավարման շղթաների սարքեր եւ կոմուտացման տարրեր. Խափանման պայմաններում որոշակի վարքով՝ մոտ տեղակայված սարքերին ներկայացվող պահանջներ |  |
| 608 | 4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-5-4-2014 | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5-4. Կառավարման շղթաների սարքեր եւ կոմուտացման տարրեր. Ցածրէներգետիկ հպակների շահագործման բնութագրերի գնահատման մեթոդներ. Հատուկ փորձարկումներ |  |
| 609 |  | ԳՕՍՏ Ռ 50030.5.4-2011 (ԻԷԿ 60947-5-4-2002) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5.4. Կառավարման շղթաների համար կոմուտացման սարքեր եւ տարրեր. Ցածր հոսանքով հպակների աշխատանքային բնութագրերի գնահատման մեթոդ. Հատուկ փորձարկումներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 610 | 4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30011.5.5-2012 (ԻԷԿ 60947-5-5:1997) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5-5. Կառավարման շղթաների համար կոմուտացման սարքեր եւ տարրեր. Արագ դադարեցման էլեկտրական սարքվածքներ՝ մեխանիկորեն փակվելու ֆունկցիայով |  |
| 611 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30011.6.1-2012 (ԻԷԿ 60947-6-1:1989) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 6. Ապարատուրա՝ բազմաֆունկցիոնալ. Բաժին 1. Ապարատուրա՝ կոմուտացման, ավտոմատ փոխարկման |  |
| 612 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60947-6-1-2012 | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 6-1. Սարքավորումներ բազմաֆունկցիոնալ. Սարքավորումներ՝ փոխարկման, կոմուտացման |  |
| 613 |  | ԳՕՍՏ Ռ 50030.6.1-2010 (ԻԷԿ 60947-6-1:2005) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 6. Ապարատուրա բազմաֆունկցիոնալ. Բաժին 1. Փոխարկման ապարատուրա կոմուտացման |  |
| 614 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-6-2-2013 | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 6-2. Սարքավորումներ բազմաֆունկցիոնալ. Կառավարման եւ պաշտպանական կոմուտացման սարքվածքներ (կամ սարքավորումներ) |  |
| 615 |  | ԳՕՍՏ Ռ 50030.6.2-2011 (ԻԷԿ 60947-6-2:2007) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 6. Ապարատուրա բազմաֆունկցիոնալ. Բաժին 2. Կառավարման եւ պաշտպանական կոմուտացման սարքվածքներ (կամ սարքավորումներ) (ԿՊԿՍ) | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 616 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30011.7.1-2012 (ԻԷԿ 60947-7-1:2002) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 7. Էլեկտրասարքավորումներ օժանդակ. Բաժին 1. Սեղմակային կոճղակներ՝ պղնձե հաղորդիչների համար |  |
| 617 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30011.7.2-2012 (ԻԷԿ 60947-7-2:2002) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 7. Էլեկտրասարքավորումներ օժանդակ. Բաժին 2. Պաշտպանական հաղորդիչների սեղմակային կոճղակներ՝ պղնձե հաղորդիչների միացման համար |  |
| 618 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 50030.7.3-2009 (ԻԷԿ 60947-7-3:2002) | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 7.3. Էլեկտրասարքավորումներ օժանդակ. Հալուն ապահովիչների համար արտանցիչների շրջանակներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ |  |
| 619 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-7-4-2015 | Ապարատուրա՝ կոմուտացման եւ կառավարման լրակազմային, ցածրավոլտ մեխանիզմներ. Մաս 7-4. Օժանդակ ապարատուրա. Պղնձե հաղորդիչների համար տերմինալային РСВ բլոկներ |  |
| 620 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-8-2015 | Ապարատուրա՝ բաշխման եւ կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 8. Պտտվող էլեկտրական մեքենաների (РТС) ներկառուցված ջերմային պաշտպանության կառավարման սարքեր |  |
| 621 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60950-1-2014 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 622 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60950-1-2011 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 623 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60950-1-2003 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 624 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ եւ վեցերորդ-տասներորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60950-21-2013 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 21. Հեռացված էլեկտրասնում |  |
| 625 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60950-22-2013 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 22. Սարքավորումներ՝ նախատեսված բացօթյա տեղակայման համար |  |
| 626 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60950-23-2011 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 23. Մեծ ծավալներով տվյալներ պահելու համար նախատեսված սարքավորումներ |  |
| 627 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31999-2012 (ԻԷԿ 60968:1988) | Գործարկումը կարգավորող ներկառուցված սարքերով լամպեր՝ ընդհանուր լուսավորման համար. Անվտանգության պահանջներ |  |
| 628 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60968-2008 | Գործարկումը կարգավորող ներկառուցված սարքերով լամպեր՝ ընդհանուր լուսավորման համար. Անվտանգության պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 629 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60974-1-2012 | Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար. Մաս 1. Եռակցման հոսանքի աղբյուրներ |  |
| 630 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-2-2014 | Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար. Մաս 2. Հեղուկային հովացման համակարգեր |  |
| 631 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-3-2014 | Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար. Մաս 3. Աղեղի վառման եւ կայունացման սարքեր |  |
| 632 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-5-2014 | Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար. Մաս 5. Մետաղալարերի մատուցման մեխանիզմ |  |
| 633 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-7-2015 | Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար. Մաս 7. Հրածորաններ |  |
| 634 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60974-7-2011 | Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար. Մաս 7. Հրածորաններ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 635 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-8-2014 | Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար. Մաս 8. Գազի մատուցման վահաններ՝ եռակցման համակարգերի եւ պլազմային հատման համակարգերի համար |  |
| 636 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-11-2014 | Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար. Մաս 11. Էլեկտրոդակալներ |  |
| 637 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-12-2014 | Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար. Մաս 12. Միակցիչ սարքեր՝ եռակցման մալուխների համար |  |
| 638 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31195.1-2012 (ԻԷԿ 60998-1:1990) | Միակցիչ սարքվածքներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 639 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60998-2-1-2013 | Միակցիչ սարքվածքներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 2-1. Որպես առանձին հանգույցներ օգտագործվող պարուրակային սեղմակներով միակցիչ սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 640 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60998-2-2-2013 | Միակցիչ սարքվածքներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 2-2. Որպես առանձին հանգույցներ օգտագործվող՝ առանց պտուտակի, սեղմակներով միակցիչ սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 641 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31195.2.3-2012 (ԻԷԿ 60998-2-3:1991) | Միակցիչ սարքվածքներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 2-3. Պղնձե հաղորդիչների՝ դրանց միացման համար մեկուսացումը ծակող հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 642 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60998-2-4-2013 | Միակցիչ սարքվածքներ՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 2-4. Ոլորմամբ միակցիչ սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 643 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31602.1-2012 (ԻԷԿ 60999-1:1999) | Միակցիչ սարքվածքներ. Հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. 0,2-ից մինչեւ 35 քառ. մմ անվանական հատվածքով պղնձե հաղորդիչների միացման համար պտուտակավոր եւ առանց պտուտակի հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող պահանջներ |  |
| 644 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31602.2-2012 (ԻԷԿ 60999-2:1995) | Միակցիչ սարքվածքներ. Հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ. Մաս 2. 35-ից մինչեւ 300 քառ. մմ անվանական հատվածքով պղնձե հաղորդիչների միացման համար պտուտակավոր եւ առանց պտուտակի հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 645 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61008-1-2012 | Անջատիչներ՝ ավտոմատ, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, կենցաղային եւ համանման նշանակության, առանց գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 646 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51326.1-99 (ԻԷԿ 61008-1-96) | Անջատիչներ՝ ավտոմատ, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, կենցաղային եւ համանման նշանակության, առանց գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 647 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31601.2.1-2012 (ԻԷԿ 61008-2-1:1990) | Անջատիչներ՝ ավտոմատ, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, կենցաղային եւ համանման նշանակության, առանց գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանության. Մաս 2-1. Ցանցի լարումից գործառնապես չկախված ԴՀԱ-ների նկատմամբ հիմնական նորմերի կիրառելիություն |  |
| 648 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ (ԻԷԿ 61009-1-2014) | Անջատիչներ ավտոմատ՝ մնացորդային հոսանքից գործարկվող, գերբեռնվածության հոսանքից ներկառուցված պաշտպանությամբ, կենցաղային եւ համանման նշանակության Մաս 1. Ընդհանուր կանոններ |  |
| 649 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51327.1-2010 (ԻԷԿ 61009-1:2006) | Անջատիչներ ավտոմատ, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, կենցաղային եւ համանման նշանակության, գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանությամբ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 650 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31225.2.1-2012 (ԻԷԿ 61009-2-1:1991) | Անջատիչներ ավտոմատ, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, կենցաղային եւ համանման նշանակության, գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանությամբ. Մաս 2-1. Ցանցի լարումից գործառնապես չկախված ԴՀԱ-ների նկատմամբ հիմնական նորմերի կիրառելիություն |  |
| 651 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-1-2014 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 652 |  | ԳՕՍՏ 12.2.091-2012 (ԻԷԿ 61010-1:2001) | Չափման, կառավարման եւ լաբորատոր կիրառման համար էլեկտրական սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 653 |  | ԳՕՍՏ 12.2.091-2002 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 654 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-010-2013 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-010. Նյութերի տաքացման համար լաբորատոր սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 655 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-020-2013 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-020. Լաբորատոր կենտրոնախուսակներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 656 | ## 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-030-2013 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-030. Մասնավոր պահանջներ՝ փորձարկման եւ չափման նպատակներով |  |
| 657 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-032-2014 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-032. Հոսանքի՝ ձեռքի եւ ձեռքով կառավարվող տվիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ՝ էլեկտրական փորձարկումների եւ չափումների համար |  |
| 658 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-032-2011 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-032. Էլեկտրական չափումների եւ փորձարկումների համար ձեռքի ամպերաչափական աքցաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 659 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-033-2013 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-033. Ցանցային լարման չափումն ապահովող՝ կենցաղային եւ մասնագիտական կիրառման համար դյուրակիր մուլտիմետրերին եւ այլ չափիչ սարքերի ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 660 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-051-2014 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-051. Խառնելու եւ թափահարելու լաբորատոր սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 661 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-051-2011 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-051. Խառնելու եւ թափահարելու լաբորատոր սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 662 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-061-2014 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-061. Ջերմային ատոմացումով եւ իոնացումով լաբորատոր ատոմային սպեկտրաչափերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 663 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-061-2011 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-061. Ջերմային ատոմացումով եւ իոնացումով լաբորատոր ատոմային սպեկտրաչափերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 664 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-081-2013 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-081. Վերլուծություններ անցկացնելու եւ այլ նպատակներով ավտոմատ եւ կիսաավտոմատ լաբորատոր սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 665 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-031-2013 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 031. Էլեկտրական չափումների եւ փորձարկումների համար նախատեսված դյուրակիր արանքաչափիչներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ |  |
| 666 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-031-2011 | Էլեկտրական հսկիչ-չափիչ սարքերի եւ լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 031. Էլեկտրական չափումների եւ փորձարկումների համար ձեռքի էլեկտրական արանքաչափիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 667 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-1-2012 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 668 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-1-2011 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Սկավառակային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 669 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-2-2011 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Շառավղալծակային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 670 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-3-2011 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Ռանդիչ եւ ռեյսմուսային հաստոց-սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 671 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-4-2012 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Սեղանի հղկման մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 672 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 1029-2-4-96 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Սեղանի հղկման մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 673 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-5-2011 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Ժապավենային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 674 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-6-2011 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Ջրի մատուցմամբ ալմաստային գայլիկոններով գայլիկոնման մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 675 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-7-2011 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Ջրի մատուցմամբ ալմաստային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 676 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-8-2011 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Մեկ իլային ուղղահայաց ֆրեզերային մոդելային մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 677 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-9-2012 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Ճակատամշակման սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 678 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 1029-2-9-99 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Ճակատամշակման սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 679 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-10-2013 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Կտրող հղկման մեքենաների անվտանգությանը ներկայացվող մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 680 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-12-2014 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Մաս 2-12. Արտաքին պարուրակի պարուրակման համար նախատեսված մեքենաների նկատմամբ անվտանգության մասնավոր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 681 | 4-րդ հոդվածի տասնմեկերորդ պարբերություն | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61034-1-2011 | Տրված պայմաններում մալուխների այրման դեպքում ծխի խտության չափում. Մաս 1. Փորձարկման սարքավորումներ |  |
| 682 | 4-րդ հոդվածի տասնմեկերորդ պարբերություն | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61034-2-2011 | Տրված պայմաններում մալուխների այրման դեպքում ծխի խտության չափում. Մաս 2. Փորձարկման մեթոդ եւ դրան ներկայացվող պահանջներ |  |
| 683 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61048-2011 | Օժանդակ հարմարանքներ՝ լամպերի համար. Կոնդենսատորներ՝ խողովակաձեւ լյումինեսցենտային եւ այլ պարպումային լամպերի շղթաների համար. Ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ |  |
| 684 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61050-2011 | 1000 Վ գերազանցող պարապ ընթացքի լարումով տրանսֆորմատորներ՝ խողովակաձեւ պարպումային լամպերի համար (նախկին անվանումը՝ «Նեոնային տրանսֆորմատորներ»). Ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ |  |
| 685 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61058-1-2012 | Անջատիչներ՝ էլեկտրասարքերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 686 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 61058-1-2009 | Անջատիչներ՝ էլեկտրասարքերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 687 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61058.1-2000 | Անջատիչներ՝ էլեկտրասարքերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 688 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61058-2-1-2013 | Անջատիչներ՝ էլեկտրական կենցաղային սարքերի համար. Մաս 2-1. Լարային անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 689 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61058-2-4-2012 | Անջատիչներ՝ էլեկտրական կենցաղային սարքերի համար. Մաս 2-4. Անկախ տեղադրվող անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 690 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61058-2-5-2012 | Անջատիչներ՝ էլեկտրասարքերի համար. Մաս 2-5. Բեւեռների փոխարկիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 691 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61071-2014 | Կոնդենսատորներ՝ ուժային էլեկտրոնային |  |
| 692 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31637-2012 | Հպարկիչներ էլեկտրամեխանիկական` կենցաղային եւ համանման կիրառման |  |
| 693 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51731-2010 (ԻԷԿ 61095:2000) | Հպարկիչներ էլեկտրամեխանիկական` կենցաղային եւ համանման նշանակության |  |
| 694 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61131-2-2012 | Կոնտրոլերներ ծրագրավորվող. Մաս 2. Սարքավորումներին ներկայացվող պահանջներ եւ փորձարկումներ |  |
| 695 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 61131-2-2010 | Կոնտրոլերներ ծրագրավորվող. Մաս 2. Սարքավորումներին ներկայացվող պահանջներ եւ փորձարկումներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 696 | 4-րդ հոդվածի տասներկրորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 53075-2008 (ԻԷԿ 61167:1992) | Լամպեր մետաղահալոգեն. Շահագործման պահանջներ |  |
| 697 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61184-2011 | Սվինակոթառներ |  |
| 698 | 4-րդ հոդվածի տասներորդ եւ տասնմեկերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 51288-99 (ԻԷԿ 187-93) | Էլեկտրական եւ մագնիսական մեծությունների չափման միջոցներ. Շահագործման փաստաթղթեր |  |
| 699 | ## 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61195-2012 | Լամպեր՝ լյումինեսցենտային երկկոթային. Անվտանգության պահանջներ |  |
| 700 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 61195-2001 | Լամպեր՝ լյումինեսցենտային երկկոթային. Անվտանգության պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 701 | ## 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61199-2011 | Լամպեր՝ լյումինեսցենտային միակոթային. Անվտանգության պահանջներ |  |
| 702 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 61199-2006 | Լամպեր՝ լյումինեսցենտային միակոթային. Անվտանգության պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 703 | ## 4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61204-2013 | Հաստատուն հոսանքի սնուցման աղբյուրներ ցածրավոլտ. Աշխատանքային բնութագրեր |  |
| 704 | ## 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61204-7-2014 | Հաստատուն հոսանքի սնուցման աղբյուրներ ցածրավոլտ. Մաս 7. Անվտանգության պահանջներ |  |
| 705 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61210-2011 | Սարքեր միացման. Սեղմակներ՝ հարթ արագ միացվող՝ պղնձե էլեկտրական հաղորդիչների համար. Անվտանգության պահանջներ |  |
| 706 | 4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61230-2012 | Լարման տակ կատարվող աշխատանքներ. Շարժական սարքավորումներ՝ հողանցման կամ հողանցման ու կարճ միացման համար |  |
| 707 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 61230-2008 | Լարման տակ կատարվող աշխատանքներ. Շարժական սարքավորումներ՝ հողանցման կամ հողանցման ու կարճ միացման համար | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 708 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31223-2012 (ԻԷԿ 61242:1995) | Կենցաղային եւ համանման նշանակության երկարիչներ՝ մալուխային կոճերով. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 709 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61243-3-2014 | Աշխատանք լարման տակ. Լարման ցուցիչներ. Մաս 3. Ցուցիչներ՝ ցածր լարման, երկբեւեռ տիպի |  |
| 710 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61270-1-2013 | Կոնդենսատորներ՝ միկրոալիքային վառարանների համար. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ |  |
| 711 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61347-1-2011 | Լամպերի կառավարման սարքեր. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ |  |
| 712 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 61347-1-2008 | Գործարկումը կարգավորող սարքեր՝ լամպերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ |  |
| 713 |  | ՍՏ ՂՀ ԻՍՕ 61347-1-2013 | Ապարատուրա՝ կառավարման լամպային. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ |  |
| 714 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-2-2014 | Գործարկումը կարգավորող սարքեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-2. Շիկացման լամպերի համար՝ հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի աղբյուրներից աշխատող էլեկտրոնային ցածրացնող փոխակերպիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 715 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61347-2-3-2011 | Կառավարման սարքեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-3. Խողովակաձեւ լյումինեսցենտային լամպերի համար՝ փոփոխական հոսանքի աղբյուրներից սնուցվող՝ գործարկումը կարգավորող էլեկտրոնային ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 716 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-7-2014 | Լամպերի կառավարման սարքեր. Մաս 2-7. Վթարային (ավտոնոմ) լուսավորման համար կիրառվող մարտկոցներով աշխատող՝ գործարկումը կարգավորող էլեկտրոնային ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 717 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61347-2-8-2011 | Լամպերի կառավարման սարքեր. Մաս 2-8. Լյումինեսցենտային լամպերի համար՝ գործարկումը կարգավորող ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 718 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-9-2014 | Լամպերի կառավարման սարքեր. Մաս 2-9. Պարպման լամպերի համար (բացառությամբ լյումինեսցենտային լամպերի)՝ գործարկումը կարգավորող էլեկտրամագնիսական ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 719 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-10-2014 | Գործարկումը կարգավորող սարքեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-10. Սառը գործարկման (նեոնային լամպերի) բարձ հաճախականության խողովակաձեւ գազապարպիչ լամպերի համար էլեկտրոնային կերպափոխիչներին եւ կերպափոխիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 720 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-11-2014 | Գործարկումը կարգավորող սարքեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-11. Լուսատուների համար օժանդակ էլեկտրոնային սխեմաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 721 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-12-2015 | Գործարկումը կարգավորող սարքեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-12. Գազապարպիչ լամպերի համար՝ հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի էլեկտրոնային բալաստներին ներկայացող լրացուցիչ պահանջներ (բացառությամբ լյումինեսցենտային լամպերի) |  |
| 722 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-13-2013 | Գործարկումը կարգավորող սարքեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-13. Լուսարձակող դիոդներով մոդուլների համար հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի սնուցման լարումով գործարկումը կարգավորող էլեկտրոնային ապարատներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 723 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61347-2-13-2011 | Լամպերի կառավարման սարքեր. Մաս 2-13. Լուսադիոդային մոդուլների համար՝ հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի աղբյուրներից սնվող՝ կառավարման էլեկտրոնային սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 724 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61439-1-2013 | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 725 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61439-2-2015 | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 2. Էլեկտրաէներգիայի բաշխման եւ կառավարման սարքեր |  |
| 726 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61439-5-2013 | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 5. Հանրային օգտագործման ցանցերում հզորության բաշխմանը ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 727 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված 5 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61535-2015 | Ստացիոնար կայանքներում չքանդվող միացման համար տեղակայման միացքներ |  |
| 728 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ, տասնմեկերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 52868-2007 (ԻԷԿ 61537:2006) | Մալուխային վաքերի համակարգեր եւ մալուխային սանդուղքների համակարգեր՝ մալուխների անցկացման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 729 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 54127-1-2010 (ԻԷԿ 61557-1:2007) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 730 | 4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ, տասներորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-2-2013 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ փորձարկումների, չափումների կամ պաշտպանության միջոցների հսկողության համար. Մաս 2. Մեկուսացման դիմադրություն |  |
| 731 |  | ԳՕՍՏ Ռ 54127-2-2011 (ԻԷԿ 61557-2:2007) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 2. Մեկուսացման դիմադրություն | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 732 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-3-2013 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 3. Հաղորդաշղթայի լրիվ դիմադրություն |  |
| 733 |  | ԳՕՍՏ Ռ 54127-3-2011 (ԻԷԿ 61557-3:2007) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 3. Հաղորդաշղթայի լրիվ դիմադրություն | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 734 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-4-2013 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկումների, չափումների կամ հսկողության համար. Մաս 4. Հողանցման եւ համապոտենցիալ միացման դիմադրություն |  |
| 735 |  | ԳՕՍՏ Ռ 54127-4-2011 (ԻԷԿ 61557-4:2007) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 4. Հողանցման եւ համապոտենցիալ միացման դիմադրություն | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 736 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-5-2013 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկումների, չափումների կամ հսկողության համար. Մաս 5. Հողանցիչի դիմադրությունը հողի նկատմամբ |  |
| 737 |  | ԳՕՍՏ Ռ 54127-5-2011 (ԻԷԿ 61557-5:2007) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 5. Հողանցիչի դիմադրությունը հողի նկատմամբ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 738 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-6-2013 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ փորձարկումների, չափումների կամ պաշտպանության միջոցների հսկողության համար. Մաս 6. Դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող պաշտպանական սարքեր TT եւ TN համակարգերում |  |
| 739 |  | ԳՕՍՏ Ռ 54127-6-2012 (ԻԷԿ 61557-6:2007) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 6. Դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող պաշտպանական սարքվածքներ TT, TN եւ IT համակարգերում | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 740 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-7-2013 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկումների, չափումների կամ հսկողության համար. Մաս 7. Ֆազերի հաջորդման կարգը |  |
| 741 |  | ԳՕՍՏ Ռ 54124-2012 (ԻԷԿ 61557-7:2003) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 7. Ֆազերի հաջորդման կարգը | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 742 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-8-2015 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 8. ՏՏ համակարգերում մեկուսացման վերահսկման սարքեր |  |
| 743 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-9-2015 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 9. ՏՏ համակարգերում մեկուսացման վնասման տեղերի բացահայտման համար ապարատուրա |  |
| 744 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-10-2015 | Մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի ցածրավոլտ բաշխիչ համակարգերում էլեկտրականության մասով անվտանգություն. Պաշտպանիչ սարքերի փորձարկման, չափման կամ վերահսկման համար սարքավորում. Մաս 10. Պաշտպանիչ սարքերի փորձարկման, չափման կամ վերահսկման համար համալիր չափիչ սարքավորումներ |  |
| 745 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-11-2015 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 11. TT, TN եւ IT համակարգերում a եւ b տիպերի դիֆերենցիալ հոսանքի վերհսկման սարքերի (ԴՀՎՍ) արդյունավետություն |  |
| 746 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-12-2015 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 12. Աշխատանքային բնութագրերի չափման եւ վերահսկման համար նախատեսված սարքեր (PMD) |  |
| 747 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-13-2014 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչեւ 1000 Վ փոփոխական հոսանքի եւ 1500 Վ հաստատուն հոսանքի. Անվտանգություն. Սարքավորումներ՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 13. Ձեռքի եւ ձեռքով կառավարվող սեղմակներ եւ հոսանքի տվիչներ՝ էլեկտրաբաշխիչ համակարգերում հոսանքի կորուստը չափելու համար |  |
| 748 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-1-2012 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման բլոկների, էլեկտրական ռեակտորների եւ համանման սարքերի անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 749 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-1-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-1. Առանձնացնող տրանսֆորմատորներին եւ ընդհանուր նշանակության առանձնացնող տրանսֆորմատորներով սնուցման աղբյուրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդները |  |
| 750 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-2-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման բլոկների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-2. Կարգավորիչ տրանսֆորմատորներին եւ կարգավորիչ տրանսֆորմատորներով սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկումները |  |
| 751 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-3-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-3. Գազային եւ հեղուկվառելիքային հրածորանների վառման տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդները |  |
| 752 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-4-2015 | Մինչեւ 1100 Վ սնուցման լարման տրանսֆորմատորների, ռեակտորների, սնուցման բլոկների եւ համանման սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-4 Մեկուսացնող տրանսֆորմատորներին եւ մեկուսացնող տրանսֆորմատորներով սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկումները |  |
| 753 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-5-2013 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման բլոկների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-5. Էլեկտրաածելիների համար տրանսֆորմատորներին եւ սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 754 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-6-2012 | Մինչեւ 1100 Վ սնուցման լարման տրանսֆորմատորների, էլեկտրական ռեակտորների, սնուցման աղբյուրների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-6. Անվտանգ առանձնացնող տրանսֆորմատորներին եւ անվտանգ առանձնացնող տրանսֆորմատորներով սնուցման աղբյուրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդները |  |
| 755 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-7-2012 | Տրանսֆորմատորներ ուժային, սնուցման բլոկներ, ռեակտորներ եւ համանման արտադրատեսակներ. Անվտանգություն. Մաս 2-7. Խաղալիքների համար տրանսֆորմատորներին եւ էներգամատակարարմանը ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 756 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-8-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-8. Զանգերին եւ ձայնային ազդանշանման համար սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդները |  |
| 757 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-9-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-9. Շիկացման վոլֆրամային լամպերով III դասի շարժական լուսատուների համար տրանսֆորմատորներին եւ սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդները |  |
| 758 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-10-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-10. Մեկուսացման բարձր աստիճանով առանձնացնող տրանսֆորմատորներին եւ 1000 Վ-ից բարձր երկրորդային լարմամբ առանձնացնող տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդները |  |
| 759 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-12-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-12. Կայունացված երկրորդային լարմամբ տրանսֆորմատորներին եւ սնուցման կայունացված բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդները |  |
| 760 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-13-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-13. Ավտոտրանսֆորմատորներին եւ ավտոտրանսֆորմատորներով սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկումները |  |
| 761 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-14-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-14. Կարգավորիչ տրանսֆորմատորներին եւ կարգավորիչ տրանսֆորմատորներում ներկառուցված սնուցման աղբյուրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդները |  |
| 762 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-15-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-15. Բժշկական շինությունների էլեկտրացանցերի համար բաժանիչ տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդները |  |
| 763 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-16-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-16. Սնուցման իմպուլսային բլոկներին եւ սնուցման իմպուլսային բլոկների համար տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդները |  |
| 764 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-20-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-20. Փոքր հզորությամբ ռեակտորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկման մեթոդները |  |
| 765 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-23-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների եւ համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-23. Շինարարական հրապարակների համար տրանսֆորմատորներին եւ սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ եւ դրանց փորձարկումները |  |
| 766 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61643-11-2013 | Իմպուլսային գերլարումներից պաշտպանության ցածրավոլտ սարքվածքներ. Մաս 11. Ցածրավոլտ ուժային համակարգերում իմպուլսային գերլարումներից պաշտպանության համար նախատեսված սարքվածքներ |  |
| 767 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61643-21-2014 | Գերլարումից պաշտպանության սարքեր ցածրավոլտ. Մաս 21. Հեռահաղորդակցման եւ ազդանշանային ցանցերին միացված՝ գերլարումներից պաշտպանության համար նախատեսված սարքեր. Շահագործման բնութագրերին ներկայացվող պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 768 | 4-րդ հոդվածի առաջին եւ յոթերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61770-2012 | Ջրամատակարարման ցանցերին միացվող էլեկտրական սարքեր. Հակադարձ սիֆոնացման եւ միակցիչ ճկափողերի վնասման կանխարգելում |  |
| 769 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 61770-2007 | Ջրամատակարարման ցանցերին միացվող էլեկտրական սարքեր. Հակադարձ սիֆոնացման եւ միակցիչ ճկափողերի վնասման կանխարգելում | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 770 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61730-1-2013 | Մոդուլներ ֆոտոէլեկտրական. Անվտանգության գնահատումը. Մաս 1. Կոնստրուկցիային ներկայացվող պահանջները |  |
| 771 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61810-1-2013 | Ռելեներ՝ տրամաբանական էլեկտրամեխանիկական, գործարկման չնորմավորվող ժամանակով. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 772 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61812-1-2013 | Նորմավորվող ժամանակով արդյունաբերական նշանակության ռելեներ. Մաս 1. Պահանջներ եւ փորձարկումներ |  |
| 773 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 61851-1-2008 | Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման հաղորդալարային համակարգ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 774 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61851-1-2013 | Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման հաղորդալարային համակարգ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 775 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 61851-21-2007 | Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման հաղորդալարային համակարգ. Մաս 21. Փոփոխական կամ հաստատուն հոսանքի սնուցման աղբյուրին միանալու մասով էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներին ներկայացվող պահանջներ |  |
| 776 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61869-1-2015 | Տրանսֆորմատորներ չափիչ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 777 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61869-2-2015 | Տրանսֆորմատորներ չափիչ. Մաս 2. Հոսանքի տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 778 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 61869-2-2013 | Տրանսֆորմատորներ չափիչ. Մաս 2. Հոսանքային տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 779 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61869-3-2012 | Տրանսֆորմատորներ չափիչ. Մաս 3. Լարման ինդուկտիվ տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 780 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61995-1-2013 | Սարքեր՝ կենցաղային եւ համանման նշանակության լուսատուներ միացնելու համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 781 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62031-2011 | Լուսարձակող դիոդների մոդուլներ՝ ընդհանուր լուսավորման համար. Անվտանգության պահանջներ |  |
| 782 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 62031-2009 | Լուսարձակող դիոդների մոդուլներ՝ ընդհանուր լուսավորման համար. Անվտանգության պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 783 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31948-2012 (ԻԷԿ 62035:1999) | Լամպեր պարպումային (բացի լյումինեսցենտային լամպերից). Անվտանգության պահանջներ |  |
| 784 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 62035-2007 | Լամպեր գազապարպումային (բացի լյումինեսցենտային լամպերից). Անվտանգության պահանջներ |  |
| 785 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62040-1-2013 | Անխափան էներգամատակարարման համակարգեր (UPS). Մաս 1. Անխափան սնուցման սարքերին (UPS) ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ |  |
| 786 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 62040-1-2011 | Անխափան սնուցման աղբյուրներ (ԱՍԱ). Մաս 1. ԱՍԱ-ին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ եւ անվտանգության պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 787 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62208-2013 | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքների համար պատյաններ. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 788 |  | ԳՕՍՏ 32127-2013 | Բաշխման եւ կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքների համար դատարկ պատյաններ. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 789 | 4-րդ հոդվածի հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԵՆ 62233-2013 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքերով առաջացող էլեկտրամագնիսական դաշտերի չափումների մեթոդներ՝ մարդու վրա դրանց ներգործության մասով |  |
| 790 |  | ՍՏԲ ԵՆ 50366-2007 | Կենցաղային եւ համանման էլեկտրական սարքեր. Էլեկտրամագնիսական դաշտեր. Գնահատման եւ չափման մեթոդներ | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 791 | 4-րդ հոդվածի հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62311-2013 | Էլեկտրոնային եւ էլեկտրական սարքավորումների գնահատում՝ մարդու վրա՝ էլեկտրամագնիսական դաշտերի ներգործության սահմանափակումների մասով (0 Հց - 300 ԳՀց) |  |
| 792 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62368-1-2014 | Լսա-, տեսապարատուրա, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ կապի տեխնիկայի սարքավորումներ. Մաս 1. Անվտանգության պահանջներ |  |
| 793 | 4-րդ հոդվածի հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62423-2013 | Ավտոմատ անջատիչներ՝ F տիպի եւ B տիպի, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանությամբ եւ առանց գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանության, կենցաղային եւ համանման նշանակության |  |
| 794 | 4-րդ հոդվածի հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62471-2013 | Լամպերի եւ լամպային համակարգերի լուսակենսաբանական անվտանգություն |  |
| 795 | 4-րդ հոդվածի հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62479-2013 | Մարդու վրա էլեկտրամագնիսական դաշտերի ներգործության հետ կապված հիմնական սահմանափակումներին համապատասխանության մասով՝ սակավահզոր էլեկտրոնային եւ էլեկտրական սարքավորումների գնահատում (10 ՄՀց - 300 ԳՀց) |  |
| 796 | 4-րդ հոդվածի հինգերորդ եւ տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62493-2014 | Մարդու վրա էլեկտրամագնիսական դաշտերի ազդեցության հետ կապված՝ լուսավորման սարքավորման գնահատում |  |
| 797 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62552-2013 | Սարքեր՝ սառնարանային, կենցաղային. Տեխնիկական պահանջներ եւ փորձարկման մեթոդներ |  |
| 798 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ եւ վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 62560-2011 | Լամպեր՝ լուսարձակող դիոդներով, ներկառուցված բալաստներով, ընդհանուր լուսավորման համար, 50 Վ-ից բարձր սնուցման լարումով. Անվտանգության պահանջներ |  |
| 799 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 62560-2011 | 50 Վ-ից բարձր լարման համար նախատեսված՝ ընդհանուր լուսավորման համար, կառավարման ներկառուցված սարքավորանքով լուսադիոդային լամպեր. Անվտանգության պահանջներ |  |
| 800 | 4-րդ հոդված | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 62821-1-2015 | Մալուխներ էլեկտրական. Ներառյալ մինչեւ 450/750 Վ անվանական լարման համար նախատեսված՝ մեկուսացումով եւ ջերմապլաստից թաղանթով, հալոգեններ չպարունակող, ծխի ցածր անջատմամբ մալուխներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 801 | 4-րդ հոդված | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 62821-2-2015 | Մալուխներ էլեկտրական. Ներառյալ մինչեւ 450/750 Վ անվանական լարման համար նախատեսված՝ մեկուսացումով եւ ջերմապլաստից թաղանթով, հալոգեններ չպարունակող, ծխի ցածր անջատմամբ մալուխներ. Մաս 2. Փորձարկման մեթոդներ |  |
| 802 | 4-րդ հոդված | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 62821-3-2015 | Մալուխներ էլեկտրական. Ներառյալ մինչեւ 450/750 Վ անվանական լարման համար նախատեսված՝ մեկուսացումով եւ ջերմապլաստից թաղանթով, հալոգեններ չպարունակող, ծխի ցածր անջատմամբ մալուխներ. Մաս 3. Ճկուն մալուխներ (քուղեր) |  |
| 803 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-1-2014 | Մեքենաներ էլեկտրական՝ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 804 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-2-2-2015 | Մեքենաներ էլեկտրական՝ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-2. Պտուտակադարձիչներին եւ հարվածային մանեկապտտիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 805 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-2-4-2015 | Մեքենաներ էլեկտրական՝ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-4. Հարթահղկման եւ ժապավենային հղկման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 806 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-2-5-2015 | Մեքենաներ էլեկտրական՝ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-5. Սկավառակային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 807 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-3-1-2015 | Մեքենաներ էլեկտրական՝ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 3-1. Սկավառակային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 808 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-3-6-2015 | Մեքենաներ էլեկտրական՝ ձեռքի, շարժական եւ այգեբանջարանոցային. Անվտանգություն եւ փորձարկման մեթոդներ. Մաս 3-6. Հեղուկային համակարգով՝ ալմաստային գայլիկոններով գայլիկոնման համար նախատեսված մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 809 | 4-րդ եւ 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ Ռ 54429-2011-ի 7-րդ եւ 8-րդ բաժիններ | Կապի մալուխներ սիմետրիկ՝ փոխանցման թվային համակարգերի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |

————————————