Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի

նախարարի 20 դեկտեմբերի 2023 թվականի

N 151-Ն հրամանի

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0713.09.5 «ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0713.09.01.5 «ՏԵԽՆԻԿ՝ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ

# ԳԼՈՒԽ 1.

# ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

- Սույն չափորոշիչը սահմանում է միջին մասնագիտական կրթության 0713.09.5 «Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում» մասնագիտության` ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 31-ի թիվ 332-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության որակավորումների ազգային շրջանակի 5-րդ մակարդակի 0713.09.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման» որակավորմանը ներկայացվող պահանջները, հիմնական կրթական ծրագրի բովանդակության պարտադիր նվազագույնը, ուսանողների ուսումնական բեռնվածության նվազագույն և առավելագույն ծավալները:

- Միջին մասնագիտական կրթության 0713.09.5 «Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում» մասնագիտության 0713.09.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման» որակավորման հիմնական կրթական ծրագիրը կարող է իրականացվել ուսուցման հետևյալ ձևերով`

1) առկա,

2) հեռակա,

3) դրսեկության (էքստեռնատ):

## Միջին մասնագիտական կրթության 0713.09.5 «Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում» մասնագիտության 0713.09.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի իրականացման համար սահմանվում են ուսումնառության հետևյալ նորմատիվային ժամկետները.

- կրթության առկա ձևով.

ա. միջնակարգ կրթության հիմքով՝ 2,5 տարի,

բ. հիմնական կրթության հիմքով՝ 3,5 տարի,

- կրթության հեռակա ձևով.

ա. միջնակարգ կրթության հիմքով՝ 3,5 տարի,

- դրսեկության (էքստեռնատ) ձևով կրթության հիմքը և ուսուցման տևողությունը որոշում է ուսումնական հաստատությունը` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի սեպտեմբերի 6-ի N 1028-Ն որոշման։

- Միջին մասնագիտական կրթության 0713.09.5 «Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում» մասնագիտության 0713.09.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման» որակավորման հիմնական կրթական ծրագիրը միջնակարգ կրթության հիմքով յուրացնող ուսանողի ուսումնական բեռնվածության նվազագույն ծավալը 3528 ժամ է, առավելագույն ծավալը` 5670 ժամ։ Հիմնական կրթության հիմքով հիմնական կրթական ծրագրի յուրացման դեպքում ուսումնառության տևողությունն ավելանում է 52 շաբաթով։

## ԳԼՈՒԽ 2.

## ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0713.09.5 «ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ «0713.09.01.5 ՏԵԽՆԻԿ՝ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

- Միջին մասնագիտական կրթության 0713.09.5 «Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում» մասնագիտության 0713.09.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման» որակավորման մասնագետի մասնագիտական գործունեության բնութագիրը տրվում է ըստ զբաղմունքների տեսակների և մասնագիտական պարտականությունների:

- Միջին մասնագիտական կրթության 0713.09.5 «Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում» մասնագիտությամբ 0713.09.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման» որակավորմամբ մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները՝

- մինչև 35 կՎ լարման օդային էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման էլեկտրատեխնիկ,

- 35 կՎ և բարձր լարման օդային էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման էլեկտրատեխնիկ,

- մինչև 35 կՎ լարման մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման էլեկտրատեխնիկ,

- 35 կՎ և բարձր լարման մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման էլեկտրատեխնիկ,

- շինությունների ներքին էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման էլեկտրատեխնիկ:

- Միջին մասնագիտական կրթության 0713.09.5 «Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում» մասնագիտությամբ 0713.09.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման» որակավորմամբ մասնագետի մասնագիտական պարտականություններն են.

- էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և վերակառուցման նախագծային փաստաթղթերի հետ ծանոթացում և առաջադրված խնդրի կոնկրետացում,

- էլեկտրահաղորդման գծերի և դրանց տարրերի ակնադիտական և գործիքային զննում ու թերությունների բացահայտում,

- խնդրի լուծման եղանակի, անհրաժեշտ սարքավորումների, գործիքների և նյութերի տեսակների ու քանակների որոշում և աշխատանքների պլանավորում,

- աշխատանքների իրականացման վայրի նախապատրաստում և զննում` ապահովելով անվտանգության անհրաժեշտ միջոցառումները

- աշխատանքների իրականացում` նախագծային առաջադրանքի համապատասխան, նորմատիվային փաստաղթերով սահմանված հաջորդականությամբ և անվտանգության միջոցառումների ապահովմամբ,

- տեղակայման ենթակա էլեկտրահաղորդման գծերի տարրերի զննում, թերությունների բացահայտում և վերացում,

- տեղակայվող էլեկտրահաղորդման գծերի և այլ կոմունիկացիոն համակարգերի համատեղելիության ստուգում,

- Էլեկտրահաղորդման գծերի կարգաբերում և փորձարկում,

- էլեկտրահաղորդման գծերի միացում սնող ցանցին  և ընդհանուր համակարգում էլեկտրասարքավորումների աշխատանքի ստուգում,

- էլեկտրահաղորդման գծերի և դրանց տարրերի շահագործում և սպասարկում, միաֆազ հողակցման հոսանքների և կոռոզիոն պոտենցիալի չափագրում,

- էլեկտրահաղորդման գծերի և դրանց տարրերի վերանորոգում,

- էլեկտրահաղորդման գծերի և դրանց տարրերի զննման, փորձարկման և անսարքությունների բացահայտման ու վերացման արդյունքների ամփոփ փաստաթղթերի պատրաստում` սահմանված ձևերով և ժամկետներում։

ԳԼՈՒԽ 3.

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0713.09.5 «ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0713.09.01.5 «ՏԵԽՆԻԿ՝ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ» ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

- Միջին մասնագիտական կրթության 0713.09.5 «Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում» մասնագիտության 0713.09.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի նկատմամբ ընդհանուր պահանջները սահմանվում են շրջանավարտին ներկայացվող ընդհանուր պահանջների համաձայն:

- Միջին մասնագիտական կրթության 0713.09.5 «Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում» մասնագիտության 0713.09.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրով շրջանավարտը պետք է`

- ունենա մասնագիտական գործունեության տվյալ բնագավառում իր մասնագիտական դերին անհրաժեշտ կարողությունները ձևավորելու համար պահանջվող տեսական ու գործնական գիտելիքներ,

- դրսևորի աշխատանքային և մասնագիտական պարտականությունները կատարելու ընթացքում գործընկերների և ղեկավարների հետ հաղորդակցվելու, մասնագիտական և ընդհանուր բնույթի հարցեր ներկայացնելու, դրանք պարզաբանելու կարողություն,

- ունենա որոշակի փոփոխվող իրավիճակներում առաջացած խնդիրներին մասնագիտական տիպային և այլընտրանքային լուծումներ առաջարկելու կարողություն,

- դրսևորի մասնագիտական խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ փաստերը և տեղեկատվությունը համադրելու և ամբողջության մեջ դիտարկելու, ինչպես նաև քաղաքացիական գիտակցություն ցուցաբերելու կարողություն,

- ունենա մասնագիտական գործունեության գործառույթները սահմանված նորմերին համապատասխան իրականացնելու հմտություններ,

- ցուցաբերի իր և աշխատակիցների (առկայության դեպքում) մասնագիտական կարիքները գնահատելու և դրանց կարգավորման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելու կարողություն,

- ունենա մասնագիտական կարողությունների պարբերաբար կատարելագործման ձգտում և ինքնուսուցման կարողություն,

- ցուցաբերի մասնագիտական և ընդհանուր բնույթի անհրաժեշտ տեղեկատվություն փնտրելու, դրանցից օգտվելու և դրանք նպատակային օգտագործելու կամ փոխանցելու կարողություն,

- ունենա աշխատակիցների (առկայության դեպքում) աշխատանքները կազմակերպելու կամ գործընկերային հարաբերությունները (լիազորության դեպքում) ըստ կարողությունների և մասնագիտացման համակարգելու հմտություններ,

- ընթացիկ մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ ցուցաբերի ռազմավարական մոտեցումների տարրեր կիրառելու կարողություն։

# ԳԼՈՒԽ 4.

# ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0713.09.5 «ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0713.09.01.5 «ՏԵԽՆԻԿ՝ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

- Միջին մասնագիտական կրթության 0713.09.5 «Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում» մասնագիտության 0713.09.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի բովանդակության պարտադիր նվազագույնի նկատմամբ պահանջները սահմանվում են ընդհանուր հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և ընդհանուր բնագիտական գիտելիքների, առանցքային հմտությունների, ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական կարողությունների բնագավառում շրջանավարտին ներկայացվող պահանջների համաձայն:

- Միջին մասնագիտական կրթության 0713.09.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման» մասնագիտության 0713.09.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրով շրջանավարտը ընդհանուր հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և ընդհանուր բնագիտական գիտելիքների բնագավառում պետք է`

- իմանա ՀՀ Սահմանադրության, զբաղվածության տվյալ բնագավառը կարգավորող հիմնական նորմատիվ ակտերի, մարդու և հասարակության, քաղաքացիների միջև հարաբերությունները կարգավորող օրենքների և նորմատիվ փաստաթղթերի հիմնական դրույթները,

- տիրապետի հայոց լեզվին,

- հաղորդակցվի առնվազն երկու օտար լեզուներով,

- տիրապետի առողջ կենսակերպ վարելու, հիգիենայի և ֆիզիկական կուլտուրայի կանոններին,

- գիտելիքներ ունենա ազգային և համաշխարհային պատմության և մշակույթի վերաբերյալ,

- ունենա անձի և հասարակության զարգացման օրինաչափությունների, հասարակության սոցիալական կառուցվածքի, շարժումների, քաղաքականության սուբյեկտների, քաղաքական հարաբերությունների և գործընթացների վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություններ,

- ցուցաբերի կիրառական տնտեսագիտության հիմնադրույթների, մասնագիտական գործունեության բնագավառի տնտեսական երևույթների և հարաբերությունների առանձնահատկությունների, մակրոտնտեսության և միկրոտնտեսության օրենքների, անցումային շրջանի տնտեսության առանձնահատկությունների իմացություն։

- իմանա էկոլոգիական հիմնական հասկացությունների բովանդակությունը, բնապահպանական գլոբալ և տարածաշրջանային հիմնախնդիրների դրույթները,

- պատկերացում ունենա արտակարգ իրավիճակների մասին, տիրապետի արտակարգ իրավիճակներում գործելու հիմնական սկզբունքներին և մոտեցումներին, տեղյակ լինի փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման կառուցվածքին և ձևերին, օգտագործի անհատական պաշտպանության միջոցներ։

- Միջին մասնագիտական կրթության 0713.09.5 «Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում» մասնագիտության 0713.09.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրով շրջանավարտը պետք է տիրապետի աղյուսակ 1-ում բերված մոդուլներով սահմանված առանցքային հմտություններին։

- Միջին մասնագիտական կրթության 0713.09.5 «Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում» մասնագիտության 0713.09.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրով շրջանավարտը պետք է տիրապետի աղյուսակ 2-ում բերված մոդուլներով ըստ մասնագիտացումների սահմանված ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական կարողություններին:

# ԳԼՈՒԽ 5.

# ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0713.09.5 «ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0713.09.01.5 «ՏԵԽՆԻԿ՝ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

- Միջին մասնագիտական կրթության 0713.09.5 «Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում» մասնագիտության 0713.09.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման» որակավորման հիմնական կրթական ծրագիր իրականացնող հաստատության կադրային ապահովության և կադրային համապատասխանության նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ պահանջները.

- ուսումնական պարապմունքներ վարող դասախոսը պետք է ունենա դասընթացի բնույթին համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում, կամ տվյալ մասնագիտական զբաղվածության բնագավառում աշխատանքային գործունեության փորձ` եթե տվյալ դասընթացի ուղղությամբ միջին կամ բարձրագույն կրթություն Հայաստանի Հանրապետությունում չի իրականացվում։ Հատուկ մասնագիտական դասընթացները վարող դասախոսների համար մասնագիտական աշխատանքի փորձի առկայությունը ցանկալի է,

- ուսումնական պրակտիկան վարող արտադրական ուսուցման վարպետը կամ դասախոսը պետք է ունենա տվյալ մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքի փորձ և մասնագիտական կրթություն։

- արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաները վարում է մասնագիտական դասընթացի դասախոսը։

- Միջին մասնագիտական կրթության 0713.09.5 «Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում» մասնագիտության 0713.09.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման» որակավորման հիմնական կրթական ծրագիր իրականացնող հաստատության ուսումնամեթոդական ապահովության նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ պահանջները.

- հաստատությունը պետք է ունենա մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված առարկաների և մոդուլների ծրագրային բովանդակությանը համապատասխանող ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական նյութեր (գրադարանային ֆոնդ, տվյալների համակարգչային բազա և այլն), գնահատման և ատեստավորման նպատակով օգտագործվող նյութեր, ուսումնական գործընթացի արդյունավետ իրականացմանը նպաստող այլ նյութեր, ուղեցույցներ:

- Միջին մասնագիտական կրթության 0713.09.5 «Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում» մասնագիտության 0713.09.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման» որակավորման հիմնական կրթական ծրագիր իրականացնող հաստատության նյութատեխնիկական ապահովության նկատմամբ պահանջները սահմանվում են ըստ ուսումնական կաբինետների, լաբորատորիաների, արհեստանոցների, սպորտային համալիրի: Դրանց հագեցվածությունը որոշվում է ուսումնական ծրագրերի պահանջներին համապատասխան:

- ՈՒսումնական կաբինետների երաշխավորվող ցանկը՝

ա. գծագրության,

բ. հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի,

գ. օտար լեզվի,

դ. հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական առարկաների:

- ՈՒսումնական լաբորատորիաների երաշխավորվող ցանկը՝

ա. ընդհանուր Էլեկտրատեխնիկայի,

բ. համակարգչային,

գ. ցածր և բարձր լարումների, հողանցման համակարգերի հետազոտման,

դ. Էլեկտրատեխնիկական նյութերի,

ե. եռակցման, զոդման և էլեկտրամոնտաժի:

- Սպորտային համալիր՝

ա. մարզադահլիճ,

բ. մարզահրապարակ,

4) Կրթական ծրագիր իրականացնող հաստատությունը, ելնելով անհրաժեշտությունից, կարող է ձևավորել լրացուցիչ կաբինետներ, լաբորատորիաներ, արհեստանոցներ։

- Միջին մասնագիտական կրթության 0713.09.5 «Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում» մասնագիտության 0713.09.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ պահանջները.

- առկա ուսուցման ձևի համար ուսումնական տարվա սկիզբը սեպտեմբերի 1-ն է, իսկ հեռակա, դրսեկության (էքստեռնատ) ձևերի համար սահմանվում է ուսումնական պլաններով,

- ուսումնական յուրաքանչյուր տարվա տևողությունը սահմանվում է ուսումնական պլանով,

- ուսանողի շաբաթական ուսումնական բեռնվածության առավելագույն ծավալը չպետք է գերանզանցի 54 ժամը` ներառյալ լսարանային և արտալսարանային ուսումնական աշխատանքի բոլոր տեսակները,

- ուսանողի ուսումնական բեռնվածության նվազագույն և պարտադիր պարապմունքների շաբաթական ծավալը չպետք է գերազանցի 36 ժամը՝ առանց նախասիրական առարկաների, խորհրդատվությունների և լրացուցիչ արտալսարանային պարապմունքների բեռնվածության,

- հեռակա ուսուցման ձևի դեպքում ուսանողների հետ պարտադիր պարապմունքների տարեկան ծավալը առնվազն 160 ժամ է,

- ուսումնական խմբի համար խորհրդատվության տարեկան ծավալը կազմում է մինչև 100 ժամը,

- նախասիրական առարկաների ցանկը, դրանց ծավալը (առանձին դասացուցակով) և ուսուցման ժամկետները յուրաքանչյուր ուսումնական տարում որոշվում է հաշվի առնելով ուսանողների ընտրությունը։

- Միջին մասնագիտական կրթության 0713.09.5 «Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում» մասնագիտության 0713.09.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի պրակտիկաների կազմակերպման նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ պահանջները.

- մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրը ներառում է ուսումնական (տեսական ուսուցմամբ կամ առանց տեսական ուսուցման կամ դրանց զուգորդմամբ), արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաներ,

- պրակտիկայի յուրաքանչյուր տեսակի տևողությունը սույն չափորոշչով սահմանված պրակտիկայի ընդհանուր տևողությանը համապատասխան սահմանվում է մասնագիտության ուսումնական պլանով,

- պրակտիկաների ուսումնական ծրագրերը կազմում և հաստատում է ուսումնական հաստատությունը.

- ուսումնական պրակտիկաներն անցկացվում են պրակտիկայի ծրագրի կատարումն ապահովելու համար բավարար կահավորում և տեխնիկական հագեցում ունեցող ուսումնական արհեստանոցներում, ուսումնափորձնական տեղամասերում, ուսումնական հաստատության այլ ուսումնաօժանդակ օբյեկտներում, ինչպես նաև կազմակերպություններում, հաստատություններում,

- արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաները, որպես կանոն, անց են կացվում պրակտիկաների ուսումնական ծրագրերի բովանդակությանը համապատասխան պայմաններ ունեցող կազմակերպություններում։

- Միջին մասնագիտական կրթության 0713.09.5 «Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում» մասնագիտության 0713.09.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման» որակավորման ուսանողների ատեստավորումների նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ պահանջները.

- ուսումնառության ընթացքում բոլոր ուսանողները պարբերաբար ատեստավորվում են, որի նպատակը ըստ սույն չափորոշչով սահմանված կարողությունների տարրերի նրանց ձեռքբերումները հավաստող վկայություններ ստանալն է,

- ուսումնական կիսամյակի սկզբում ուսանողը տեղեկացվում է կիսամյակի ընթացքում միջանկյալ ատեստավորման բնույթի, ժամկետների, անցկացման ձևի և ներառվող նյութի ծավալի մասին,

- պետական ամփոփիչ ատեստավորումը երաշխավորվում է անց կացնել առանձին առարկաներից կամ մոդուլներից քննության, համալիր (միջառարկայական կամ միջմոդուլային) քննության կամ ավարտական (դիպլոմային) աշխատանք կատարելու և պաշտպանելու ձևով,

- պետական ամփոփիչ ատեստավորման ընտրված ձևը և ներառվող նյութի ծավալը պետք է հնարավորություն տա ստուգել շրջանավարտի մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների համապատասխանությունը սույն չափորոշչով 0713.09.5 «Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում» մասնագիտության «0713.09.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման» որակավորման մասնագետի համար սահմանված պահանջներին։

# ԳԼՈՒԽ 6.

# ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0713.09.5 «ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0713.09.01.5 «ՏԵԽՆԻԿ՝ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ, ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

- Միջին մասնագիտական կրթության 0713.09.5 «Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում» մասնագիտության 0713.09.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման» որակավորման հիմնական կրթական ծրագիրն իրականացնելու համար հաստատությունը կազմում և հաստատում է առանցքային հմտությունների, ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական մոդուլների, ընտրովի դասընթացի ուսումնական ծրագրերը, կրթության կառավարման պետական լիազորված մարմնի երաշխավորած ձևին համապատասխան ուսումնական պլանը` հաշվի առնելով 3-րդ աղյուսակում բերված օրինակելի ուսումնական պլանը:

- Միջին մասնագիտական կրթության 0713.09.5 «Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում» մասնագիտության 0713.09.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման» որակավորման հիմնական կրթական ծրագիրն իրականացնող հաստատությունը սույն չափորոշչի հիման վրա մոդուլային ուսումնական ծրագրերը և ուսումնական պլանը կազմելու ժամանակ`

- կարող է փոփոխել դասընթացների և մոդուլների ժամաքանակը՝ պահպանելով մասնագետի (շրջանավարտի) կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող պահանջները,

- պետք է մոդուլների արդյունքներին և դրանց կատարման չափանիշներին համապատասխան ուսումնական ծրագրերը մշակելիս հաշվի առնի գործատուների, գործադիր իշխանությունների, մասնագիտական ոլորտը կառավարող պետական լիազորված մարմինների, այլ շահագրգիռ սուբյեկտների (սոցիալական գործընկերների) առաջարկությունները,

- պետք է առարկայի և մոդուլի ընդհանուր ժամաքանակի սահմաններում որոշի տեսական, գործնական և լաբորատոր պարապմունքների ժամաքանակները,

- պետք է ընդհանուր շաբաթների սահմաններում որոշի ըստ կիսամյակների միջանկյալ ատեստավորմանը հատկացվող ժամանակը,

- պետք է մասնագիտության նկարագրին համապատասխան տվյալ որակավորման ամբողջացման անհրաժեշտությունը և առանձնահատկությունը հաշվի առնելով` կազմի և հաստատի ընտրովի դասընթացների ուսումնական ծրագրերը,

- օգտվելով երաշխավորված ձևում տրված պարզաբանումներից` պետք է կազմի ուսումնական պլանի կիրառման պարզաբանումները,

- պետք է պրակտիկայի համար նախատեսված շաբաթների սահմաններում որոշի ուսումնական և արտադրական պրակտիկաների տևողությունները, անցկացման ժամկետները, նախաավարտական պրակտիկայի տևողությունը,

- պետք է սույն չափորոշչով երաշխավորված ամփոփիչ ատեստավորման ձևերին համապատասխան ընտրի ամփոփիչ ատեստավորման ձևը։

Աղյուսակ 1

Միջին մասնագիտական կրթության 0713.09.5 «Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում» մասնագիտության 0713.09.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի առանցքային հմտությունների մոդուլներ

| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԱՀ-Հ-5-23-001 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Մոդուլի նպատակն է զարգացնել ուսանողի անձնական շփման ունակությունները, ակտիվացնել միջանձնային հաղորդակցության հնարավորությունները, ձևավորել աշխատանքային և մասնագիտական գործունեության ընթացքում նպատակային հաղորդակցման, գործնական կապերի ու հարաբերությունների ստեղծման կարողությունը: |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 36 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։ |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել հաղորդակցության դերն ու նշանակությունը անձնական և մասնագիտական նպատակների իրականացման համար |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է բացատրում հաղորդակցման անհրաժեշտությունը անձի ինքնադրսևորման և գործարար հաջողությունների համար, - ներկայացնում է շփման և անձնական հաղորդակցման ձևերը, բաղադրիչները, - ներկայացնում է գործնական հաղորդակցման եղանակները, բաղադրիչները, - շփման հնարավորությունը ուղղորդում է նպատակային հաղորդակցմանը, - անձնական հատկանիշները օգտագործում է գործնական հաղորդակցության մեջ: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Կիրառել ուղղակի հաղորդակցման ձևերը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում ուղղակի հաղորդակցման ձևերը, - բանավոր հաղորդակցման ժամանակ վարում է զրույց, արձագանքում է հարցադրումներին, - հանդես է գալիս հաղորդումներով և զեկույցներով՝ ներկայացնում է հստակ և նպատակային խոսք, - ուղղակի հաղորդակցման ընթացքում հայտնում է տեսակետ, դրսևորում է հետաքրքրություններ, հաճոյախոսում է, - մասնակցում է դեբատների և բանավեճերի, պահպանում է համագործակցության շարունակականությունը: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Կիրառել անուղղակի հաղորդակցման ձևերը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում անուղղակի հաղորդակցման ձևերը, - կազմում և ձևակերպում է գրավոր խոսք՝ պահպանելով նպատակայնությունն ու էթիկան, - օգտագործում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և այլ տեխնիկական միջոցները՝ նպատակային տեղեկատվությունը փոխանցելու համար, - կազմում է գրություններ՝ ըստ հասցեատիրոջ և նպատակի, - վարում է տեղեկատվության հավաքագրման և փոխանցման փաստաթղթեր, - բանավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է գրավորի, - գրավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է բանավոր հակիրճ նյութի: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Ձևավորել և զարգացնել միջանձնային հաղորդակցում |
|  | Կատարման չափանիշներ | - նախաձեռնում է անձնական և աշխատանքային շփում՝ ըստ իրավիճակի և զրուցակցի կամ հասցեատիրոջ - ստանում, մշակում և դասակարգում է անհրաժեշտ (նպատակային) տեղեկատվությունը, - առկա տեղեկատվությունն օգտագործում է միջանձնային հաղորդակցում ձևավորելու համար, - օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու և շահադրդելու համար, - ներգրավվում է երկխոսություններում, քննարկումներում, հայտնում է կարծիք, հիմնավորում է տեսակետներ, - պահպանում և եզրափակում է երկխոսությունը, - կարողանում է հաղորդակցվել՝ հաշվի առնելով իրավիճակը և ունկնդրի հետաքրքրությունները: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 5 | Խթանել համագործակցության ձևավորումը, ստեղծել նախապայմաններ շարունակական գործընկերության համար |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է համագործակցությանը խթանող միջոցառումները (գովազդ, հայտարարություններ, ցուցահանդեսներ և այլն), - հավանական գործընկերոջ վերաբերյալ հավաքագրում է անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, - հավաքագրված տեղեկատվությունն օգտագործում է գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար, - օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու և շահադրդելու համար, - հաղորդակցման ընթացքում ձեռք է բերում վստահություն, - ապահովում է հետադարձ կապի միջոցառումներ: |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԱՀ-ԱԱՕ-5-23-001 |
|  | Մոդուլի նպատակը | ### Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտանգության կանոնները պահպանելու, սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան կենցաղը և աշխատանքը կազմակերպելու, հավանական վտանգները և վթարները կանխարգելելու, արտադրական վթարների դեպքում՝ անվտանգության միջոցառումներ իրականացնելու և առաջին օգնություն ցուցաբերելու կարողություններ: |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 54 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։ |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտանգության կանոնները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է բացատրում անվտանգության կանոնների սահմանման, իրավական կարգավորման և պահպանման անհրաժեշտությունը, - ըստ հիմնական բնագավառների ճիշտ է ներկայացնում անվտանգության կանոնների պահանջները, - ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության կանոնները, - ճիշտ է ներկայացնում հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության կանոնները, - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաանվտանգության կանոնները, - ներկայացնում է անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունները: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Կազմակերպել կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է մարդու առողջության և աշխատանքի ընթացքում աշխատունակության վրա ազդող գործոնները (սանիտարահիգենիկ, հոգեբանաֆիզիոլոգիական, էսթետիկական, սոցիալական-հոգեբանական), - ներկայացնում է աշխատավայրի սանիտարիայի և հիգիենայի ընդհանուր նորմերը (միկրոկլիման, ճառայգայթումը, լուսավորվածությունը, տատանումները և այլն) - ներկայացնում է աշխատանքի համար անհրաժեշտ նյութերը և դրանց անվնաս օգտագործումը, - ներկայացնում է սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանման համար անհրաժեշտ միջոցառումները, |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Կանխել հավանական վտանգները և վթարները, իրականացնել անվտանգության միջոցառումներ |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է կենցաղային և արտադրական վթարների առաջացման պատճառները և հետևանքները, - ներկայացնում է արտադրական վթարների կանխման աշխատանքները, - ներկայացնում է առանձին խմբերի (հաշմանդամություն ունեցող անձինք, հղիներ, անչափահասներ և այլն) աշխատանքային առանձնահատուկ պայմանները և վտանգների կանխման սահմանված միջոցառումները, - ներկայացնում է կենցաղային և արտադրական վթարների ու դժբախտ պատահարների փաստաթղթային ձևակերպումների կարգը: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Ցուցաբերել առաջին օգնություն |
|  | Կատարման չափանիշներ | - տիրապետում է տարբեր իրավիճակներում առաջին օգնության հիմնական կանոններին, - առաջին օգնության գործողությունների քայլերը ճիշտ է ներկայացնում, - կատարում է արհեստական շնչառության և սրտի աշխատանքի վերականգնման գործողություն, - կատարում է արյան հոսքի դադարեցման և բաց վնասվածքների վիրակապման գործողություն, - կատարում է այրվածքների նախնական մշակման և էլեկտրահարվածին առաջին օգնություն ցուցաբերելու գործողություններ, - կատարում է վիրակապման և անշարժացման գործողություն՝ տարբեր կոտրվածքների դեպքում, # ներկայացնում է տարբեր թունավորման դեպքերում առաջին օգնության կազմակերպման գործողությունները: |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԱՀ-ԱԳՀ-5-23-001 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Մոդուլը նպատակաուղղված է աշխատանքային հիմնական իրավահարաբերությունների մասին իրազեկվածության բարձրացմանը, աշխատանք փնտրելու և գտնելու կարողությունների զարգացմանը, աշխատանքային գործունեության ընդհանուր կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը, ընթացիկ հաջողության հասնելու նախապայմանների ստեղծմանը, ինչպես նաև ցանկացած բնագավառում անհրաժեշտ աշխատանքային կուլտուրա և էթիկա դրսևորելու, ղեկավարի և գործընկերների հետ արդյունավետ հարաբերվելու, առաջացած աշխատանքային խնդիրներն ընկալելու և համապատասխան լուծումներ տալու կարողությունների ձևավորմանը։ |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 36 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։ |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Փնտրել և գտնել աշխատանք |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է աշխատանքային իրավահարաբերությունների ձևավորման նախապայմանները, - կարողանում է փնտրել առկա աշխատատեղերի բազան, ուսումնասիրել և ընտրել հավանական, աշխատատեղը(երը)՝ օգտագործելով աշխատանքի որոնման ժամանակակից միջոցները և տեխնոլոգիաները, - ճիշտ է կազմում գրավոր ինքնակենսագրություն (ՍԻՎԻ (CV), - ներկայացնում է իր մասնագիտական ուժեղ կողմերը և հիմնավորում իր համապատասխանությունը, ներկայացնում է աշխատանքի ընդունվելու, աշխատանքի փոփոխության և աշխատանքից ազատվելու հիմնական ընթացակարգերը: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Հարմարվել աշխատանքային միջավայրին, ապահովել աշխատանքային դրական մթնոլորտ |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է մասնագիտական գործունեության ոլորտում արտադրական միջավայրին ներկայացվող հիմնական պահանջները, - հիմնավորում է տվյալ աշխատանքով զբաղվելու իր պատրաստակամությունը և տրամադրվածությունը, - ներկայացնում է գործընկերների նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի և արդյունավետ հաղորդակցվելու օրինակներ, - առաջադրված իրավիճակում ցուցաբերում է պատրաստակամություն և պատասխանատվության դրսևորումներ, ցուցաբերում է գործընկերոջը և ղեկավարին ուշադիր լսելու և հասկանալու կարողություններ։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Արդյունավետ աշխատել թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է կազմակերպության նպատակները և դրա իրականացման գործում թիմային աշխատանիքի և միջանձնային հարաբերությունների կարևորությունը, - ներկայացնում է թիմային աշխատանքի հիմնական սկզնունքները և խնդիրների լուծման մեթոդները, - դրսևորում է հարգալից և պատշաճ վերաբերմունք գործընկերների նկատմամբ՝ ըստ նրանց վարքագծի դրսևորման, - առաջադրում է լուծումներ գործընկերների շրջանում առաջացած խնդրահարույց իրավիճակներում, կարողանում է առանձին իրավիճակներում գերադասել թիմային շահը անձնական շահից։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Ներկայացնել աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - բացատրում է աշխատանքային կարգապահության և պատասխանատվության կարևորությունը աշխատանքային հաջողությունների հասնելու գործում, - բացատրում է մասնագիտական կարողությունների պարբերական կատարելագործման կարևորությունը աշխատանքային հաջողությունների հասնելու գործում, - բացատրում է նախաձեռնողականության և նպատակասլացության կարևորությունը աշխատանքային հաջողությունների հասնելու գործում, ներկայացնում է աշխատանքային գործունեության ընթացքում ստորադասության և վերադասության հարաբերությունների պատշաճության կարևորությունը: |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԱՀ-ՀՕ-5-23-001 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Մոդուլի նպատակն է զարգացնել ուսանողի համակարգչային տեխնիկայից օգտվելու և դրա ծրագրային հնարավորությունները կիրառելու առաջնային կարողությունները, աշխատանքային գործունեության ընթացքում և անձնական կարիքների շրջանակներում կիրառել համակարգչային օպերացիոն համակարգերի, գրասենյակային փաթեթների (Մայքրոսոֆթ Օֆիս (Microsoft Office)) ծրագրերը, կատարելագործել համացանցից օգտվելու կարողությունները և տեղեկատվական բազաների հետ նպատակային աշխատելու հմտությունները: |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 36 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։ |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Կիրառել համակարգչային համալիրում ներառվող բաղադրիչները և օպերացիոն համակարգը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - համակարգչային համալիրում ներառվող հիմնական և լրացուցիչ բաղադրիչները բնութագրում է, - ճիշտ է պահպանում համակարգիչը և բաղադրիչները միացնելու, օգտագործելու և անջատելու տեխնիկական պայմանները, - օգտվում է համակարգչային օժանդակ տեխնիկական սարքերից, - ներկայացնում է օպերացիոն համակարգի պատուհանային կառուցվածքը, - ներկայացնում է կիրառվող հիմնական ծրագրերը, - բացում է առաջադրված թղթապանակը և ֆայլը, - օգտվում է պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից, - ստեղծում է նոր թղթապանակ ու ֆայլ, պահպանում, բացում, փակում և տեղադրում է առաջադրված վայրում, - կատարում է փաստաթղթի տպագրում: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Խմբագրել և ֆորմատավորել տեքստեր |
|  | Կատարման չափանիշներ | - հայերեն և օտար լեզվով տեքստ մուտքագրելու համար ծրագրերը պատրաստել է, - մուտքագրում է տեքստ, մեծատառ նշաններ, սիմվոլներ, թվանշաններ, - տեքստային ցուցիչը տեղաշարժելով կատարելում է ուղղումներ, ջնջումներ, լրացումներ, փոփոխություններ, - մուտքագրված տեքստի պարզագույն ֆորմատավորման գործողությունները ճիշտ է կատարում, - կարողանում է տեքստին կից ներմուծել նկարներ, գրաֆիկներ, աղյուսակներ, անիմացիաներ: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Պատրաստել և խմբագրել աղյուսակներ |
|  | Կատարման չափանիշներ | - աղյուսակներ կազմելու համակարգչային ծրագրերը և դրանց կիրառումը ներկայացնում է, - առաջադրված չափերով կազմում է աղյուսակ և մուտքագրում տվյալներ, - աղյուսակում կատարում է ուղղումներ, լրացումներ, փոփոխություններ, - աղյուսակի տվյալների մեջ ստեղծում է պարզ ֆունկցիոնալ կախվածություն: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Կատարել գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում |
|  | Կատարման չափանիշներ | - գծագրում է գրաֆիկական օբյեկտներ` օգտագործելով նաև Աութըշեյփս (Autoshapes) պատուհանի պատրաստի ձևերը, - գծագրում է կանոնավոր պատկերներ, - ֆորմատավորում է գրաֆիկական օբյեկտները` տեղափոխելով, պատճենելով, պտտելով և չափերը փոխելով, - խմբավորում է գրաֆիկական օբյեկտները, - գծագրում է տեքստային բլոկներ, - կատարում է գրաֆիկական օբյեկտների գունաերանգավորում: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 5 | Համակարգչային ծրագրերով կազմակերպել ցուցադրություն |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ցուցադրական ծրագրերը և դրանց պատուհանի կառուցվածքը ճիշտ է ներկայացնում, - մուտքագրում է տեքստ, թվային արժեքներ և պարզ գործողություններ, - ներբեռնում է նկարներ, տեսանյութեր, անիմացիաներ, տվյալներ՝ աղյուսակի, գրաֆիկի տեսքով, - կարողանում է առաջադրված թեմայով պատրաստել ավարտուն փաստաթուղթ ցուցադրության համար, - ցուցադրում է պատրաստված տեղեկատվական նյութը: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 6 | Աշխատել համացանցում |
| 58. | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է «համացանց» հասկացությունը, - օգտագործում է ինտերնետային հիմնական ծրագրերը, - ներկայացնում է Հիսթրի (History), Ֆևըրիթս (Favorites), Սթոփ (Stop), Ռիֆրեշ (Refresh) հրամաների, Բեք (Back) և Ֆորվըրդ (Forward) կոճակների նշանակությունը, - փնտրում է առաջադրված տվյալները համացանցի տեղեկատվական բազաներում (որոնողական և բաց ցանցերից), - կարողանում է համացանցից ներբեռնել, պահպանել և օգտագործել տեղեկությունները, - գրանցվում է էլեկտրոնային փոստում, ինտերնետային ծրագրերում և այլ կայքերում, - օգտագործում է էլեկտրոնային փոստի հնարավորությունները, ուղարկում և ստանում ինֆորմացիա: |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆ» |  |  |
| 59. | Մոդուլի դասիչը | ԱՀ-Ձ-5-23-001 |
| 60. | Մոդուլի նպատակը | Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել բիզնես գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ գործնական հմտություններ: Դրանք ներառում են ինքնուրույն բիզնես կազմակերպելու և վարելու համար անհրաժեշտ գործողությունների իրականացման հմտություններ, որոնցում հաշվի է առնված ինչպես գործարար ոլորտին հատուկ սկզբունքները, այնպես էլ բիզնես գործունեությունը կարգավորող իրավական դաշտի առանձնահատկությունները: |
| 61. | Մոդուլի տևողությունը | 72 ժամ |
| 62. | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլի 1 և 2 ուսումնառության արդյունքներն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն: Մյուս ուսումնառության արդյունքների ուսումնասիրությունը նպատակահարմար է իրականացնել որոշակի մասնագիտական մոդուլներ յուրացնելուց հետո, որպեսզի դրանց գործնական ձեռքբերումները օգտագործվեն համապատասխան ծրագրեր մշակելու համար: |
| 63. | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
| 64. | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել հիմնավորված բիզնես-գաղափարի ձևավորման գործընթացը |
| 65. | Կատարման չափանիշներ | - բիզնես-գործունեության էությունը ճիշտ է մեկնաբանում, - բիզնես-գործունեության տեսլականը, նպատակը և ռազմավարությունը ճիշտ է սահմանում, - բիզնես-գործունեության համար նախընտրելի անձնային հատկանիշների կարևորությունը հիմնավորում է, - բիզնես-գործունեության համար սեփական հնարավորությունների գնահատումը ճիշտ է, - բիզնես-գաղափարի էությունը ճիշտ է մեկնաբանում, - բիզնես-գաղափարի ձևավորման գործընթացի բաղադրիչների իմաստը ճիշտ է մեկնաբանում, - ըստ իրավիճակների հիմնավորում է ձևավորված բիզնես-գաղափարները, - բիզնես-գաղափարի տարբերակի գնահատումը ճիշտ է: |
| 66. | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել կազմակերպության ստեղծման և գրանցման կարգը, կառավարման գործընթացը |
| 67. | Կատարման չափանիշներ | - կազմակերպության կազմակերպական-իրավական ձևերի բնութագիրը ճիշտ է, - կազմակերպության աշխատանքը կարգավորող իրավական ակտերի պահանջների ընկալումը ճիշտ է, - կազմակերպության ստեղծման քայլերի հաջորդականությունը ճիշտ է մեկնաբանում, - կազմակերպության ստեղծման համար պահանջվող փաստաթղթերի ձևավորումը ճիշտ է, - կազմակերպության կառավարման անհրաժեշտությունը և խնդիրները ճիշտ է մեկնաբանում, - կառավարման ֆունկցիաների բնութագրերը ճիշտ է, - կառավարման ոճերի բնութագրերը ճիշտ է, - կառավարման ֆունկցիոնալ բաժինների ձևավորման մոտեցումները ճիշտ է, - աշխատատեղերի ձևավորման և պարտականությունների բաշխման մոտեցումները հիմնավոր է, - աշխատողների ընտրության կարգը հիմնավոր է, - կազմակերպության կառավարմանն առընչվող փաստաթղթերի ձևավորումը ամբողջական և հիմնավոր է, - կնքվելիք պայմանագրերի կազմը և բովանդակությունը իրավաբանորեն ճիշտ է, - կառավարման արդյունավետության գնահատման մոտեցումները հիմնավոր է: |
| 68. | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Կատարել շուկայի հետազոտման և գնահատման գործողություններ |
| 69. | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է մեկնաբանում «շուկա» հասկացությունը, - շուկայի հետազոտման անհրաժեշտությունը հիմնավորում է, - շուկայի հետազոտման հիմնական ուղղությունները բացահայտում է, - շուկայի հետազոտման գործընթացի փուլերը ճիշտ է բնութագրում, - ըստ փուլերի շուկայի հետազոտման մեթոդների ընտրությունը հիմնավոր է, - շուկայական պահանջարկի ծավալի բացահայտման մոտեցումները ճիշտ է, - շուկայի վրա ազդող գործոնների և գնորդի վարքագծի գնահատումը ճիշտ է, - շուկայական մրցակցության գնահատումը հիմնավոր է, - շուկայի հատվածավորումը իրատեսական է, - մարքեթինգի գաղափարների /4ՓԻ (4P) և 7ՓԻ (7P)/ նշանակությունը ճիշտ է բացահայտում, - մարքեթինգային ռազմավարության մշակման մոտեցումները հիմնավորված է: |
| 70. | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Բնութագրել կազմակերպության ռեսուրսները և գնահատել օգտագործման արդյունավետությունը |
| 71. | Կատարման չափանիշներ | - կազմակերպության ռեսուրսների կազմը և կառուցվածքը ճիշտ է բացահայտում, - կազմակերպության ռեսուրսների խմբերի միջև օպտիմալ հարաբերակցության ապահովման անհրաժեշտությունը հիմնավորում է, - նյութական ռեսուրսների խմբերի տնտեսագիտական բնութագրերը ճիշտ է, - աշխատանքային ռեսուրսների բնութագիրը և դրանց առնչվող ցուցանիշների մեկնաբանությունը ճիշտ է, - աշխատանքի տեխնիկական նորմավորման էությունը ճիշտ է բացատրում, նորմաների մեծության ձևավորման մեխանիզմը ճիշտ է ներկայացնում, - ֆինանսական ռեսուրսների հետ կապված հասկացությունների բացատրությունը ճիշտ է, - ֆինանսական ռեսուրսների համալրման աղբյուրների առանձնահատկությունները ճիշտ է մեկնաբանում, - ռեսուրսների պահանջվելիք մեծության հաշվարկման մոտեցումները հիմնավոր է, - հիմնական կապիտալի առանձին խմբերի օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշների հաշվարկը և արդյունքների գնահատումը ճիշտ է, - շրջանառու կապիտալի օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշների հաշվարկը և արդյունքների գնահատումը ճիշտ է, - աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշների հաշվարկը և արդյունքների գնահատումը ճիշտ է, - ռեսուրսների օգտագործման վերաբերյալ պարզ վերլուծական գործողությունները և ըստ արդյունքների եզրահանգումները հիմնավոր է: |
| 72. | ՈՒսումնառության արդյունք 5 | Կատարել ծախսերի հաշվարկ, ձևավորել ապրանքի /ծառայության/ գինը |
| 73. | Կատարման չափանիշներ | - «ծախս» հասկացության բովանդակությունը ճիշտ է մեկնաբանում, - տարբերակում է ծախսերի խմբերը, - ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի տեսակները և վավերապայմանները ճիշտ է ներկայացնում, - ծախսերի տարբեր խմբերի հաշվապահական ձևակերպումները ճիշտ է, - ապրանքների տարբեր տեսակների և ծառայությունների տարբեր խմբերի համար պահանջվող ծախսերի կազմը հիմնավոր է ներկայացնում, - ապրանքի կամ ծառայության ինքնարժեքի մեջ ներառվող ծախսերի հոդվածները ճիշտ է ներկայացնում, - ինքնարժեքի տարբեր հոդվածների մեծության հաշվարկման մեթոդաբանությունը ճիշտ է կիրառում, - հաշվում է ապրանքի կամ ծառայության միավորի ինքնարժեքը, - ինքնարժեքի իջեցման հնարավորությունները ճիշտ է գնահատում, - ինքնարժեք-շուկայական գին մարժայի տարբերության հիմնավորումը ճիշտ է, - անհատական գնից շուկայական գնի անցման տրամաբանությունը բացատրում է: |
| 74. | ՈՒսումնառության արդյունք 6 | Մշակել բիզնես պլան և գործողությունների ծրագիր |
| 75. | Կատարման չափանիշներ | - բիզնես գործունեության համար բիզնես պլանի անհրաժեշտությունը հիմնավորում է, - բիզնես պլանի բաժինների բովանդակության մեկնաբանությունները ճիշտ է, - բիզնես պլանի մշակման համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալների կազմը և ձեռք բերման աղբյուրները ճիշտ է ներկայացնում, - ճիշտ է կատարում ՍՎՕԹ (SWOT) վերլուծություն, - ՍՎՕԹ (SWOT) վերլուծության արդյունքները կիրառում է բիզնես պլանը մշակելու գործընթացում, - բիզնես պլանով նախատեսվող միջոցառումները հիմնավորված է, - բիզնես պլանի կատարումն ապահովող գործողությունների ծրագիրը, ժամանակացույցը հիմնավոր է, - բիզնես պլանի կատարումն ապահովող ռեսուրսների մեծությունները ճիշտ է սահմանվել, - բիզնես պլանով նախատեսված միջոցառումների իրականացման ռիսկերը և դրանց հաղթահարման քայլերը հիմնավոր են: |
| 76. | ՈՒսումնառության արդյունք 7 | Հաշվել հարկեր, տուրքեր, կազմել ֆինանսական հաշվետվություններ |
| 77. | Կատարման չափանիշներ | - հարկային օրենսդրության հիմնական դրույթները ճիշտ է մեկնաբանում, - հարկային օրենսդրության հիմնական հասկացությունները ճիշտ է բացատրում, - հարկերի և տուրքերի մեծությունը հաշվելու համար կիրառվող ելակետային ցուցանիշների հաշվարկը ճիշտ է կատարում, - հարկերի և տուրքերի մեծությունը ճիշտ է հաշվարկում, - հարկերի վճարման ժամկետների գնահատումը համապատասխանում է օրենսդրության պահանջներին, - ֆինանսական հաշվետվությունների կազմը ճիշտ է ներկայացնում, - անհրաժեշտ ֆինանսական հաշվետվությունները ճիշտ է լրացնում, - ստուգումների իրականացման իրավական ակտերի պահանջները ճիշտ է բացատրում, - ստուգումների հետ կապված տնտեսվարողի իրավունքներն ու պարտականությունները ճիշտ է ներկայացնում: |

Աղյուսակ 2

Միջին մասնագիտական կրթության 0713.09.5 «Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում» մասնագիտության 0713.09.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական կարողությունների մոդուլներ

| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳՏՇ-5-23-001 |
|  | Մոդուլի նպատակը | ՈՒսանողի մոտ ձևավորել մասնագիտական աշխատանքային գծագրեր կարդալու, հասկանալու վերաբերյալ գիտելիքներ և պարզագույն գծագրեր կատարելու համար անհրաժեշտ կարողություններ։ |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 54 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։ |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել գծագրեր կատարելու տարրերը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում գծատեսակները, - ճիշտ է ընտրում ֆորմատը, - ճիշտ է ընտրում մասշտաբը, - ճիշտ է ընտրում շրջանակների մակագրությունները, - ճիշտ է ընտրում գծապատումը, - ճիշտ է պատկերում պայմանական նշանները և չափագրումները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Կատարել երկրաչափական կառուցումներ և պրոյեկցիաներ |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է կառուցում զուգահեռ և ողղղահայաց ուղիղները, - ճիշտ է կատարում հատվածների բաժանումը հավասար մասերի, - ճիշտ է կատարում անկյան բաժանումը, - ճիշտ է կատարում առարկայի երեք պրոյեկցիաները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Կատարել էսքիզներ |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է կատարում դետալի էսքիզը, - ճիշտ է կատարում էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման համար անհրաժեշտ տարրերի էսքիզները։ |
| ՄՈԴՈւԼԻ ԱՆՎԱՆՈւՄԸ «ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳՏՇ-5-23-002 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Ուսանողի մոտ ձևավորել էլեկտրատեխնիկայի հիմնական հասկացությունների` հաստատուն, միաֆազ, եռաֆազ փոփոխական հոսանքների և շղթաների, նրանց հաշվարկների, ինչպես նաև տրանսֆորմատորների ու էլեկտրական մեքենաների կառուցվածքի վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ: |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 84 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԱՀ-ԱԱՕ–5-23-001 «Աշխատանքի անվտանգություն և առաջին օգնություն», ԷՀԳՏՇ-5-23–001 «Տեխնիկական գծագրության հմտություններ» մոդուլները։ |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակների ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել էլեկտրական շղթաների հիմնական տարրերը, հաստատուն և փոփոխական, միաֆազ ու եռաֆազ հոսանքի շղթաները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական շղթաների տարրերը, նրանց պայմանական նշանները և նշանակությունը, - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական շղթաների օրենքները, - ճիշտ է մեկնաբանում էլեկտրաէներգիայի փոխակերպման ձևերը, - տարբերակում է հաստատուն և փոփոխական հոսանքները, - ճիշտ է հաշվում հաստատուն հոսանքի առաջադրված գծային և ոչ գծային էլեկտրական շղթաների պարամետրերը, - տարբերակում է միաֆազ և եռաֆազ հոսանքների շղթաները, - ճիշտ է հաշվում փոփոխական հոսանքի միաֆազ և եռաֆազ էլեկտրական շղթաների պարամետրերը, - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական շղթաների տարրերի միացման սխեմաները, - ճիշտ է չափում տեղամասերի պարամետրերը, - ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի անվտանգության կանոնները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել տրանսֆորմատորների դերը և նշանակությունը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում տրանսֆորմատորների կառուցվածքը, - ճիշտ է ներկայացնում տրանսֆորմատորների դերը էլեկտրական էներգիայի փոխակերպման գործընթացում, - տարբերակում է առաջնային և երկրորդային փաթույթների նշանակությունը, - ներկայացնում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել հաստատուն, ասինքրոն և սինքրոն էլեկտրական մեքենաները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է հաստատուն հոսանքի շարժիչի աշխատանքը, - ներկայացնում է ասինքրոն և սինքրոն էլեկտրական շարժիչների աշխատանքը, - ճիշտ է ներկայացնում ասինքրոն և սինքրոն էլեկտրական մեքենաների պարամետրերը, - կատարում է պարզ հաշվարկներ, - ներկայացնում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները։ |
| ՄՈԴՈւԼԻ ԱՆՎԱՆՈւՄԸ «ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳՏՇ-5-23-003 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Ուսանողի մոտ ձևավորել էլեկտրական ապարատներում օգտագործվող կիսահաղորդչային տարրերի և էլեկտրոնային սարքերի տեսակների, աշխատանքի սկզբունքի, կառուցվածքի վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ: |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 54 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | # Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷՀԳՏՇ-5-23-002 «Ընդհանուր էլեկտրատեխնիկայի հիմունքներ» մոդուլը։ |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակների ապահովումն է: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել կիսահաղորդչային տարրերի տեսակները, աշխատանքի սկզբունքը և կիրառման բնագավառները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է կիսահաղորդչային տարրերի տեսակները և դրանց պայմանական նշանները, - ներկայացնում է կիսահաղորդչային տարրերի նշանակությունը, կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը, - ճիշտ է ներկայացնում կիսահաղորդչային տարրերի մակնիշավորումը և անվանական պարամետրերը, - ներկայացնում է կիսահաղորդչային տարրերի կիրառման բնագավառները, - կատարում է պարզ հաշվարկներ և կիսահաղորդչային տարրերի ընտրություն։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել էլեկտրական ապարատներում օգտագործվող էլեկտրոնային տարրերի և սարքերի ընտրումը և տեղակայումը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ընտրում է կիսահաղորդչային սարքերը, - ներկայացնում է կիսահաղորդչային սարքերի գործնական կիրառումը, - ճիշտ է միացնում կիսահաղորդչային սարքերը՝ էլեկտրական սխեմաներում, - ճիշտ է համաձայնեցնում կիսահաղորդչային սարքերը՝ էլեկտրոնային սխեմաներում, - ճիշտ է ընտրում, տեղակայում և կարգաբերում իմպուլսային և թվային սարքերը, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել էլեկտրոնային սարքերի աշխատանքը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրոնային ռելեների աշխատանքը, - ճիշտ է ներկայացնումէ էլեկտրոնային կոնտակտորի աշխատանքը, - ճիշտ է ներկայացնում հաճախականային կերպափոխիչի աշխատանքը։ |
| ՄՈԴՈւԼԻ ԱՆՎԱՆՈւՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳՏՇ-5-23-004 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Ուսանողի մոտ ձևավորել էլեկտրամեկուսիչ, էլեկտրահաղորդիչ և մագնիսահաղորդիչ նյութերի տարբերակման, ընտրման վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ: |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 72 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | # Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷՀԳՏՇ-5-23-003 «Էլեկտրոնային սարքերի տարբերակման և օգտագործման հմտություններ» մոդուլը։ |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել մեկուսիչ նյութերն ըստ նշանակության, բնութագրերի և հատկությունների |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է մեկուսիչ նյութերի բնութագրերը և հատկությունները, - ճիշտ է դասակարգում մեկուսիչ նյութերը՝ ըստ նշանակության - ճիշտ է ընտրում մեկուսիչ նյութերի օգտագործման ոլորտները, - ճիշտ է ընտրում և օգտագործում մեկուսիչ նյութերը՝ էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման ժամանակ, - ներկայացնում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել էլեկտրահաղորդիչ նյութերն ըստ նշանակության, բնութագրերի և հատկությունների |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ընտրում էլեկտրահաղորդիչ նյութերն ըստ նշանակության և տեսակի, - ներկայացնում է էլեկտրահաղորդիչ նյութերի բնութագրերը և հատկությունները, - ճիշտ է ընտրում էլեկտրահաղորդիչ նյութերի օգտագործման ոլորտները, - ներկայացնում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել մագնիսահաղորդիչ նյութերն ըստ նշանակության, բնութագրերի և հատկությունների: |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է մագնիսահաղորդիչ նյութերի դերը և նշանակությունը, - ճիշտ է ընտրում մագնիսահաղորդիչ նյութերն ըստ նշանակության և տեսակի, - ներկայացնում է մագնիսահաղորդիչ նյութերի բնութագրերը և հատկությունները, - ներկայացնում է մագնիսահաղորդիչ նյութերի դերը էլեկտրաէներգիայի տեղափոխման գործընթացում, - ներկայացնում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները։ |
| ՄՈԴՈւԼԻ ԱՆՎԱՆՈւՄԸ «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳՏՇ-5-23-005 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել էլեկտրական սարքավորումներում դրսևորվող մեխանիկական ուժերի և կինեմատիկական երևույթների, առանձնահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ։ |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 72 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԷՀԳՏՇ-5-23–001 «Տեխնիկական գծագրության հմտություններ» մոդուլը: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել կինեմատիկայի երևույթների դրսևորումները էլեկտրական սարքավորումների աշխատանքի ժամանակ |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական սարքավորումների այն հանգույցները, որտեղ առաջանում են ուժեր, - ներկայացնում է ուժերի պատճառով առաջացող հետևանքները, - ճիշտ է ներկայացնում ուժերի մոմենտների դրսևորումը՝ էլեկտրական սարքավորումներում: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել մեխանիզմներում կիրառվող փոխանցման տեսակների առանձնահատկությունները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է փոկային փոխանցումը, - ներկայացնում է ատամնանիվնային փոխանցումը, - ներկայացնում է որդնյակային փոխանցումը, - ներկայացնում է կցորդիչների դերը և տեսակները, - ներկայացնում է ռեդուկտորների գործնական կիրառման անհրաժեշտությունը, - ներկայացնում է ռեդուկտորի և շարժաբերի համակցման սկզբունքը։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել էլեկտրական սարքավորումների շարժական մասերի պատրաստման համար օգտագործված նյութերի մեխանիկական հատկությունների փոփոխությունները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում լիսեռի պատրաստման համար օգտագործված նյութի հատկությունների փոփոխությունները, - ճիշտ է ներկայացնում առանցքակալների պատրաստման համար օգտագործված նյութի հատկությունների փոփոխությունները, - ճիշտ է ներկայացնում ռոտորի պատրաստման համար օգտագործված նյութի հատկությունների փոփոխությունները, - ճիշտ է ներկայացնում կոնտակտների պատրաստման համար օգտագործված նյութի հատկությունների փոփոխությունները, |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳՏՇ-5-23-006 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Ուսանողի մոտ ձևավորել էլեկտրական չափիչ, ստուգիչ սարքավորումների օգտագործման վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություներ։ |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 84 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | # Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷՀԳՏՇ-5-23-003 «Էլեկտրոնային սարքերի տարբերակման և օգտագործման հմտություններ» և ԷՀԳՏՇ-5-11-005 «Տեխնիկական մեխանիկայի հիմունքներ» մոդուլները: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել էլեկտրատեխնիկական սարքերն ու գործիքները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է ժամանակակից էլեկտրատեխնիկական սարքերը և գործիքները, - ներկայացնում է էլեկտրատեխնիկական սարքերի և գործիքների կիրառման բնագավառները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Օգտագործել գործիքներն ըստ նշանակության |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է օգտագործում պտուտակահանները, - ճիշտ է օգտագործում մեխանիկական չափիչները, - ճիշտ է օգտագործում բանալիները, - ճիշտ է օգտագործում հարթաշուրթերը, - պահպանում է անվտանգության կաննոները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Օգտագործել չափիչ և ստուգիչ սարքավորումներն ըստ նշանակության և չափման բնութագրերի |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ընտրում համապատասխան չափիչ ստուգիչ սարքավորումը` լարում, հոսանք, դիմադրություն, ունակություն, ինդուկտիվություն, հաճախություն, հզորություն չափելու համար, - ճիշտ է չափում և գրանցում արդյունքները, - ճիշտ է կատարում չափիչ ստուգիչ սարքավորումների ընտրումը, - ըստ անհրաժեշտության ճիշտ է ընտրում և փոխում չափման տիրույթները, - ճիշտ է կատարում չափված արդյունքների մշակումը, - պահպանում է աշխատանքի անվտանգության պայմանները։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳՏՇ-5-23-007 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Ուսանողի մոտ ձևավորել չափագիտության իրավական հիմքերի, նպատակների, խնդիրների, սկզբունքների, օբյեկտների և չափման միջոցների վերաբերյալ գիտելիքներ ու դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ: |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 36 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | # Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։ |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել չափագիտության հիմնական սկզբունքները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է չափագիտության հիմնական հասկացությունները և սահմանումները, - ներկայացնում է ֆիզիկական մեծությունների միավորները, - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրատեխնիկական պարամետրերի չափման մեթոդները, - ճիշտ է ներկայացնում չափման միջոցների, բնութագրերի չափագիտական նորմավորումը, - ներկայացնում է արտասահմանյան երկրների չափագիտության սկզբունքները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել չափումների միասնականության ապահովման, պետական չափագիտական հսկման և վերահսկման անհրաժեշտությունը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է չափումների միասնականության ապահովման ազգային համակարգի կառուցվածքը, - ներկայացնում է չափումների, միասնականության ապահովման պետական կառավարումը, - ներկայացնում է չափագիտական ազգային ինստիտուտի դերը և կառուցվածքը, - ներկայացնում է չափագիտական հսկողության-վերահսկողության ոլորտները, - ներկայացնում է չափման միջոցների ստուգաչափումը-ստուգաճշտումը։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել տեխնիկական պարամետրերի չափման սկզբունքները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է չափման մոդելը և չափագիտության հիմնական պոստուլատները (կանխադրույթները), - ներկայացնում է չափման տեսակներն ու մեթոդները, - ճիշտ է ներկայացնում չափման սխալանքները, - ճիշտ է ներկայացնում կոպիտ սխալանքները և բացառումը, - ճիշտ է ներկայացնում չափումների որակը։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳՏՇ-5-23-008 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Ուսանողի մոտ ձևավորել ժամանակակից ստանդարտացման տեսության հիմնահարցերի իմացության և որակի համակարգերի փաստաթղթերի օգտագործման վերաբերյալ գիտելիքներ ու դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ։ |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 36 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷՀԳՏՇ-5-23-007 «Չափագիտություն» մոդուլը |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել ստանդարտացման սկզբունքները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման և որակի հսկման հիմնական տերմինները և սահմանումները, - ներկայացնում է ստանդարտների կիրառման անհրաժեշտությունը, առավելություններն ու շահավետությունը, - ներկայացնում է ստանդարտների դերը՝ որակի ապահովման և սերտիֆիկացման աշխատանքներում, - ճիշտ է ներկայացնում էկոլոգիական և ծառայությունների բնագավառների ստանդարտացումը: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել ստանդարտացման աշխատանքների կազմակերպման գործընթացը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է ստանդարտացման ազգային մարմինների հիմնական խնդիրները, - ներկայացնում է ազգային մարմնի կազմակերպչական կառուցվածքը, անձնակազմը, - ներկայացնում է ստանդարտացման ազգային մարմնի գործունեության շրջանակները, - ներկայացնում է ստանդարտացումը, չափագիտությունը և սերտիֆիկացումը՝ ՀՀ-ում։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել գործավարության տեխնոլոգիայի և տեխնիկական փաստաթղթերի ձևակերպման գործընթացը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է գործավարական փաստաթղթերի տեսակները և դրանց կարևորությունը, - ներկայացնում է տեխնիկական փաստաթղթերի տեսակները և կարևորությունը, - ներկայացնում է փաստաթղթերի վավերապայմանները, - ներկայացնում է էլեկտրական սարքավորումների հետազոտման և հսկման արդյունքների ամփոփման փաստաթղթերը, - ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտներից և նորմատիվային փաստաթղթերից օգտվելու կանոնները, - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրահաղորդման գծերի վրա կատարված աշխատանքների ընդունման-հանձնման, ակտավորման փաստաթղթերի ձևակերպումը։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳՏՇ 5-23-009 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Ուսանողի մոտ ձևավորել արտադրական կազմակերպությունների և դրանց առանձին ստորաբաժանումների աշխատանքի կազմակերպման վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ։ |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 54 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | # Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ չեն պահանջվում։ |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել կազմակերպության բնութագիրը, տիպերը, ստեղծման և գրանցման կարգը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է «կազմակերպություն» հասկացությունը, - ճիշտ է բնութագրում կազմակերպությունների տիպերը և դրանց տարբերիչ առանձնահատկությունները, - ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպության ստեղծման և գրանցման կարգը։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպման հիմունքները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է աշխատանքի շուկայի հասկացությունները, - ներկայացնում է աշխատանքի տեխնիկական նորմավորման կարևորությունը՝ աշխատանքի կազմակերպման համար, - ներկայացնում է աշխատանքի վարձատրության կազմակերպման համակարգի տարրերի էությունը, - ներկայացնում է աշխատանքի վարձատրության ձևերի առանձնահատկությունները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել կազմակերպության հիմնական և օժանդակ տնտեսությունների կազմակերպման հիմունքները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է արտադրական կազմակերպության արտադրական պրոցեսի կազմակերպման ձևերը և ներկայացվող պահանջները, - ներկայացնում է կազմակերպության ստորաբաժանումների ձևավորման սկզբունքները, - ներկայացնում է հիմնական արտադրամասերում գործընթացների կազմակերպման հիմունքները, - ներկայացնում է օժանդակ արտադրամասերում գործընթացների կազմակերպման հիմունքները, - ներկայացնում է կազմակերպության արտադրական կառուցվածքի գնահատման կարևորությունը։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳՏՇ-5-23-010 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Ուսանողի մոտ ձևավորել ցածր լարման էլեկտրական ցանցերում կիրառվող կոմուտացիոն և պաշտպանիչ սարքերի, ինչպես նաև կառավարման և ավտոմատացման ապարատների, դրանց աշխատանքի սկզբունքի ու կառուցվածքի վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ։ |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 72 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | # Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷՀԳՏՇ-5-23-003 «Էլեկտրոնային սարքերի տարբերակման և օգտագործման հմտություններ» և ԷՀԳՏՇ-5-23-005 «Տեխնիկական մեխանիկայի հիմունքներ» մոդուլները: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել մինչև 1000 Վ լարման հարմար նախատեսված կոմուտացիոն և պաշտպանիչ ապարատների դերը և նշանակությունը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում մինչև 1000 Վ լարման հարմար նախատեսված կոմուտացիոն և պաշտպանիչ ապարատների անհրաժեշտությունը և դերը էներգոհամակարգում, - ճիշտ է ներկայացնում մինչև 1000 Վ լարման կոմուտացիոն և պաշտպանիչ ապարատների մակնիշները, - ճիշտ է ներկայացնում մինչև 1000 Վ լարման կոմուտացիոն և պաշտպանիչ ապարատների կիրառման ոլորտը: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել մինչև 1000 Վ լարման կոմուտացիոն և պաշտպանիչ ապարատներ աշխատանքի սկզբունքը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում ավտոմատ օդային անջատիչների աշխատանքի սկզբունքը, կառուցվածքը և տեսակները, - ճիշտ է ներկայացնում հալվող ներդիրով ապահովիչների աշխատանքի սկզբունքը, կառուցվածքը և տեսակները, - ճիշտ է տարբերակում հոսանքահատիչների և փաթեթային անջատիչների աշխատանքի սկզբունքը, կառուցվածքը և տեսակները: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել կառավարման և ավտոմատացման ապարատները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է մագնիսական թողարկիչների և կոնտակտորների աշխատանքի սկզբունքը և կառուցվածքը, - ճիշտ է ներկայացնում ջերմային ռելեի դերը՝ պաշտպանիչ շղթաներում, - ներկայացնում է էլեկտրամագնիսական ռելեի աշխատանքի սկզբունքը և կառուցվածքը: |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲԱՐՁՐ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳՏՇ-5-23 -011 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Ուսանողի մոտ ձևավորել բարձր լարման էլեկտրական ցանցերում կիրառվող կոմուտացիոն և պաշտպանիչ սարքերի, ինչպես նաև չափիչ սարքավորումների, դերի և աշխատանքի սկզբունքի վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ: |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 72 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷՀԳՏՇ-5-23–010 «Ցածր լարման էլեկտրական սարքավորումներ» մոդուլը: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել 1000 Վ լարումից բարձր կոմուտացիոն և պաշտպանիչ սարքերի դերը և նշանակությունը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում է 1000 Վ լարումից բարձր լարման կոմուտացիոն և պաշտպանիչ սարքերի անհրաժեշտությունը, - ճիշտ է ներկայացնում 1000 Վ լարումից բարձր լարման սարքերը, - ճիշտ է տարբերակում 1000 Վ լարումից բարձր լարման կոմուտացիոն և պաշտպանիչ ապարատների մակնիշները, - ճիշտ է ներկայացնում 1000 Վ լարումից բարձր լարման կոմուտացիոն և պաշտպանիչ ապարատների կիրառման տեղերը։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել 1000 Վ-ից բարձր լարման կոմուտացիոն և պաշտպանիչ սարքավորումները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է 1000 Վ-ից բարձր լարման բեռի, յուղային, գազային և վակումային անջատիչների տեսակները և աշխատանքի սկզբունքը, - ներկայացնում է 1000 Վ-ից բարձր լարման հալվող ներդիրով ապահովիչների կառուցվածքը, - ներկայացնում է 1000 Վ-ից բարձր լարման բաժանիչների, խզիչների և կարճ միացուցիչների կառուցվածքը, - ճիշտ է ներկայացնում 1000 Վ-ից բարձր լարման կոմուտացիոն սարքավորումների կիրառման տեղերը։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել 1000 Վ-ից բարձր լարման չափիչ սարքավորումները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է 1000 Վ-ից բարձր լարման չափիչ տրանսֆորմատորների դերը, - ներկայացնում է հոսանքի տրանսֆորմատորի աշխատանքի սկզբունքը և մակնիշները, - ներկայացնում է լարման տրանսֆորմատորի աշխատանքի սկզբունքը և մակնիշները։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌԵԼԵԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳՏՇ-5-23-012 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Ուսանողի մոտ ձևավորել բարձր լարման էլեկտրական ցանցերի ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի դերի և նշանակության, դրանցում օգտագործվող ռելեների տեսակների ու կառուցվածքի վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ։ |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 54 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | # Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷՀԳՏՇ-5-23-003 «Էլեկտրոնային սարքերի տարբերակման և օգտագործման հմտություններ» և ԷՀԳՏՇ-5-23-005 «Տեխնիկական մեխանիկայի հիմունքներ» մոդուլները: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի դերը և նշանակությունը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է ռելեական պաշտպանության անհրաժեշտությունը, - ներկայացնում է ավտոմատիկայի դերը էլեկտրաէներգիայի տեղափոխման գործընթացում։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել ռելեների տեսակները և կառուցվածքը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է հոսանքի ռելեի աշխատանքի սկզբունքը և կառուցվածքը, - ներկայացնում է լարման ռելեի աշխատանքի սկզբունքը և կառուցվածքը, - ներկայացնում է առավելագույն հոսանքի, հոսանքահատման և լարման հսկման ռելեական պաշտպանությունների սխեմաները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել ավտոմատիկայի կիրառման բնագավառը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է ավտոմատիկայի անհրաժեշտությունը, - ճիշտ է ներկայացնում պահեստի ավտոմատ միացման սխեման։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲԱՐՁՐ ԼԱՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳՏՇ-5-11-013 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Ուսանողի մոտ ձևավորել ներքին և մթնոլորտային գերլարումների աոաջացման պատճառների, հետևանքների ու դրանցից պաշտպանվելու վերաբելյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ: |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 54 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷՀԳՏՇ-5-23–002 «Ընդհանուր էլեկտրատեխնիկայի հիմունքներ» և ԷՀԳՏՇ-5-23-005 «Տեխնիկական մեխանիկայի հիմունքներ» մոդուլները: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել գերլարումների առաջացումը և նրա հետևանքները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում գերլարումների առաջացման պատճառները, - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական դաշտը՝ մեկուսացված միջավայրում։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել ցանցերում ներքին գերլարումները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում կվազիստացիոնար գերլարման աոաջացման պատճառները, - ճիշտ է գնհատում մեկուսացման մակարդակը, - ճիշտ է ներկայացնում ներքին գերլարումներից պաշտպանության միջոցները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել մթնոլորտային գերլարումները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում մթնոլորտային գերլարումները, - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասարքավրումների պաշտպանությունը գերլարումներից, - ճիշտ է ներկայացնում մթնոլորտային գերլարումներից պաշտպանության եղանակները, - ճիշտ է կատարում գերլարումներից պաշտպանիչ հողանցման սարքավորումների հաշվարկը։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳՏՇ-5-23-014 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Ուսանողի մոտ ձևավորել էլեկտրական կայանների տեսակների, կառուցվածքի և աշխատանքի վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ: |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 72 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | # Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷՀԳՏՇ-5-23–011 «Բարձր լարման էլեկտրական սարքավորումներ» մոդուլը: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել էլեկտրական կայանների տեսակները, կառուցվածքը և աշխատանքի առանձնահատկությունները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է էլեկտրական կայանների տեսակները, - ներկայացնում է էլեկտրական կայանների աշխատանքի առանձնահատկությունները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել հիդրոէլեկտրակայանների էլեկտրասարքավորումները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է հիդրոէլեկտրակայանների աշխատանքի սկզբունքը, - ներկայացնում է հիդրոէլեկտրակայանների էլեկտրասարքավորումները, - ներկայացնում է հիդրոտուրբինի և գեներատորների աշխատանքը, - ներկայացնում է էլեկտրական կայանների սեփական կարիքների սարքավորումները, - ներկայացնում է էլեկտրական կայանների օժանդակ տեխնիկական տնտեսությունները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել ջերմային և ատոմային էլեկտրակայանների էլեկտրասարքավորումները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է ջերմային էլեկտրակայանների աշխատանքի սկզբունքը, - ներկայացնում է ատոմային էլեկտրակայանների աշխատանքի սկզբունքը, - ներկայացնում է ջերմային և ատոմային էլեկտրակայանների էլեկտրասարքավորումները, - ներկայացնում է շոգետուրբինի և գեներատորների աշխատանքը, - ներկայացնում է էլեկտրական կայանների սեփական կարիքների սարքավորումները, - ներկայացնում է էլեկտրակայանների օժանդակ տեխնիկական տնտեսությունները։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳՏՇ-5-23-015 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Մոդուլի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել վերականգվող այլընտրանքային էներգիայի հիմնական աղբյուրների, փոքր ՀԷԿ-երի, հողմային, արեգակնային ֆոտոէլեմենտային տեղակայանքների ու երկրաջերմային էլեկտրակայանների աշխատանքի սկզբունքների ու առանձնահատկությունների վերաբելյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ։ |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 54 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | Ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷՀԳՏՇ-5-23–011 «Բարձր լարման էլեկտրական սարքավորումներ» մոդուլը: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել վերականգնվող այլընտրանքային էներգիայի զարգացման ժամանակակից միտումները և խրախուսման մեխանիզմները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է վերականգվող էներգիայի հիմնական աղբյուրները, - ներկայացնում է վերականգվող էներգիայի զարգացման դերը և ժամանակակից միտումները, - ներկայացնում է վերականգվող էներգիայի զարգացմանն ուղված Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող խրախուսման մեխանիզմները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել փոքր ՀԷԿ-երի աշխատանքի առանձնահատկությունները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է փոքր ՀԷԿ-երի աշխատանքի սկզբունքները, - ներկայացնում է փոքր ՀԷԿ-երի շինությունների և սաքավորումների առանձնահատկությունները, - ճիշտ է ներկայացնում փոքր ՀԷԿ-երի հզորության և էներգիայի տիպային հաշվարկները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել հողմային ԷԿ-երի (ՀոԷԿ) աշխատանքի առանձնահատկությունները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է ՀոԷԿ-երի աշխատանքի սկզբունքները, - ներկայացնում է ՀոԷԿ-երի շինությունների և սաքավորումների առանձնահատկությունները, - ճիշտ է ներկայացնում ՀոԷԿ-երի հզորության և էներգիայի տիպաին հաշվարկները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Ներկայացնել արեգակնային ֆոտոէլեմենտային տեղակայանքների և երկրաջերմային էլեկտրակայանների աշխատանքի առանձնահատկությունները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է արեգակնային ֆոտոէլեմենտային տեղակայանքների աշխատանքի սկզբունքները, - ներկայացնում է արեգակնային ֆոտոէլեմենտային տեղակայանքների սաքավորումները, - ներկայացնում է արեգակնային ջերմային տեղակայանքների աշխատանքի սկզբունքները, - ներկայացնում է երկրաջերմային էլեկտրակայանների աշխատանքի սկզբունքները, - ներկայացնում է երկրաջերմային էլեկտրակայաննների շինությունները և սաքավորումները։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳՏՇ-5-23-016 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Ուսանողի մոտ ձևավորել էլեկտրական ցանցերի և համակարգերի կառուցվածքի, կիրառվող սխեմաների, սարքավորումների ընտրության, շահագործման, սպասարկման վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ։ |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 84 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷՀԳՏՇ-5-23–011 «Բարձր լարման էլեկտրական սարքավորումներ» մոդուլը: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել էլեկտրաէներգետիկական համակարգը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է էլեկտրաէներգետիկական համակարգի դերը, - ներկայացնում է էլեկտրաէներգետիկական համակարգի զարգացման խնդիրները, - ներկայացնում է էլեկտրաէներգետիկական համակարգի աշխատանքի առավելությունները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել էլեկտրաէներգիան տեղափոխող էլեկտրական ցանցերի դերը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաէներգիայի տեղափոխման խնդիրները, - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաէներգիան տեղափոխող էլեկտրական ցանցերի լարումների մակարդակները, - ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաէներգիա տեղափոխող էլեկտրական ցանցերի կառուցվածքը։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել էլեկտրաէներգիան բաշխող էլեկտրական ցանցերը |
|  |  | - ճիշտ է ներկայացնում բաշխող էլեկտրական ցանցերի դերը, - ճիշտ է ներկայացնում բաշխող էլեկտրական ցանցերի սխեմաները, - ճիշտ է ներկայացնում բաշխող էլեկտրական ցանցերում վթարային ռեժիմները, - ճիշտ է ներկայացնում բաշխող էլեկտրական ցանցերում օպերատիվ փոխանջատման ձևերը։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳՏՇ-5-23-017 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Ուսանողի մոտ ձևավորել էլեկտրական էներգիայի որակական ցուցանիշներին ներկայացվող պահանջների և բարելավման միջոցառումների, ինչպես նաև քաղաքային ու գյուղական ցանցերի էլեկտրական էներգիայի որակի ապահովման վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ։ |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 54 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷՀԳՏՇ-5-23–016 «Էլեկտրական ցանցեր և համակարգեր» մոդուլը: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել էլեկտրական էներգիայի որակին ներկայացվող պահանջները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է էլեկտրական էներգիայի որակին ներկայացվող հիմնական պահանջները, - ներկայացնում է լարման շեղմանը ներկայացվող պահանջները, - ներկայացնում է լարման սիմետրիկությանը ներկայացվող պահանջները, - ներկայացնում է լարման սինուսոիդալութանը ներկայացվող պահանջները, - ներկայացնում է լարման տատանումներին ներկայացվող պահանջները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել էլեկտրական էներգիայի որակի ապահովման միջոցառումները քաղաքային ցանցերում |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է էլեկտրական էներգիայի որակի չափման ձևերը և միջոցները՝ քաղաքային էլեկտրական ցանցերի շահագործման պայմաններում, - ներկայացնում է լարման ռեժիմի սիմետրիկացման եղանակները, - ներկայացնում է լարման ոչ սինուսոիդալության նվազեցման միջոցառումները, - ներկայացնում է լարման տատանումների նվազեցման միջոցառումները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել էլեկտրական էներգիայի որակի ապահովման միջոցառումները գյուղական ցանցերում |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է գյուղական էլեկտրական ցանցերի ռեժիմների առանձնահատկությունները, - ներկայացնում է լարման ռեժիմի բարելավման եղանակները, - ներկայացնում է լարման կարգավորման և ռեակտիվ հզորության կոմպենսացման սարքավորումների նշանակությունը։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕԴԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳՏՇ-5-23-018 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Ուսանողի մոտ ձևավորել օդային էլեկտրահաղորդման գծերի նշանակության ու ֆունկցիաների, կառուցվածքի` հենարանների, ամպրոպապաշտպանիչ ճոպանի, մեկուսիչների և գծային ամրանների, վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ: |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 72 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷՀԳՏՇ-5-23–016 «Էլեկտրական ցանցեր և համակարգեր» մոդուլը: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել օդային էլեկտրահաղորդման գծերի դերը և նշանակությունը էլեկտրաէներգետիկական համակարգում |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է օդային էլեկտրահաղորդման գծերի դերը և նշանակությունը էլեկտրաէներգետիկական համակարգում, - ներկայացնում է օդային գծերի դասակարգումը: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել օդային էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցվածքը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է տարբեր լարման մակարդակների համար նախատեսված հենարանները, - ներկայացնում է ամպրոպապաշտպանիչ ճոպանի դերը օդային էլեկտրահաղորդման գծերում, - ներկայացնում է մեկուսիչները և գծային ամրանները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել օդային էլեկտրահաղորդման գծերի հենարանների կառուցվածքը և դրանց մեխանիկական հաշվարկը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է հենարանների տեսակները, - ներկայացնում է հենարանների հիմքի կառուցվածքը, - ներկայացնում է հենարանների մեխանիկական հաշվարկը։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱԼՈՒԽԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳՏՇ-5-23-019 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Ուսանողի մոտ ձևավորել մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի նշանակության ու ֆունկցիաների, կառուցվածքի, փաթեթավորման, պահեստավորման, տեղափոխման եղանակների, միացնող և ծայրային կցորդիչների օգտագործման վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ: |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 72 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷՀԳՏՇ-5-23–016 «Էլեկտրական ցանցեր և համակարգեր» մոդուլը: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի դերը և նշանակությունը էլեկտրաէներգետիկական համակարգում |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի դերը և նշանակությունը էլեկտրաէներգետիկական համակարգում, - ներկայացնում է մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի դասակարգումը: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցվածքը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է տարբեր լարման մալուխները, - ներկայացնում է մալուխների կառուցվածքը, - ներկայացնում է միացնող և ծայրային կցորդիչների օգտագործումը։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել ուժային մալուխների փաթեթավորման, պահեստավորման և տեղափոխման եղանակները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է մալուխների տեսակները և մակնիշները, - ներկայացնում է մալուխների կառուցվածքը, - ներկայացնում է կցորդիչների և ամրակների դասակարգումը, - ճիշտ է ձևակերպում մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման, շահագործման, փորձարկման, վերակառուցման տեխնոլոգիական և տեխնիկական փաստաթղթերը։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕԴԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳՏՇ-5-23-020 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Ուսանողի մոտ ձևավորել օդային էլեկտրահաղորդման գծերի ու դրանց տարրերի տիպային հաշվարկների, ընտրության, տեղակայման վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ: |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 108 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷՀԳՏՇ-5-23–016 «Էլեկտրական ցանցեր և համակարգեր», ԷՀԳՏՇ-5-23–006 «Էլեկտրատեխնիկական սարքերի և գործիքների կիրառման հմտություններ» մոդուլները: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել օդային էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցվածքը և տիպային հաշվարկների սկզբունքները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է օդային գծերի կիրառման ոլորտը, - տարբերակում է օդային գծերը՝ ըստ լարումների, - ներկայացնում է հենարանների կառուցվածքային տարրերի տիպային հաշվարկներ, - տարբերակում է գծային արմատուրան, - ներկայացնում է օդային գծերի տեղակայման խնդիրները: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել օդային էլեկտրահաղորդման գծերի հենարանները և կառուցել դրանց հիմքերը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է օդային գծերի հենարանների տեսակները և դրանց հիմքերի կառուցվածքը, - կատարում է օդային գծերի հենարանների կառուցման նախապատրաստական աշխատանքներ, - կատարում է անհրաժեշտ տեխնիկայի և մեխանիզմերի, նյութերի ընտրություն, - կատարում է հենարանի հավաքման և տեղակայման աշխատանքներ, - ճիշտ է ներկայացնում նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների կատարումը, - պահպանում է հիմքերի կառուցման և հենարանների տեղակայման անվտանգության կանոնները: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Կատարել օդային էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման աշխատանքներ |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է օդային գծերի և ամպրոպապաշտպան ճոպանի տեղակայման աշխատանքների կազմակերպումը, տեխնոլոգիական գործընթացը, - կատարում է լարերի փռելու գործընթացը, - կատարում է լարերի ձգման և ամրացման աշխատանքները, - կատարում է աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկայի և մեխանիզմերի ու նյութերի ընտրություն, - տարբերակում է մեկուսիչները, գծային ամրաններն ու նրանց տեղակայման խնդիրները, - կատարում է էլեկտրահաղորդման գծերի լարերի միացման և եռակցման աշխատանքները, - պահպանում է անվտանգության կանոնները: |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕԴԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳՏՇ-5-23-021 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Ուսանողի մոտ ձևավորել օդային էլեկտրահաղորդման գծերի և դրանց տարրերի շահագործման և վերանորոգման վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ: |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 84 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷՀԳՏՇ-5-23–016 «Էլեկտրական ցանցեր և համակարգեր», ԷՀԳՏՇ-5-23–006 «Էլեկտրատեխնիկական սարքերի և գործիքների կիրառման հմտություններ» մոդուլները: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Կատարել օդային էլեկտրահաղորդման գծերի շահագործում |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է օդային գծերի և դրանց տարրերի վնասվածքների տեսակները և բնութագրերը, - ներկայացնում է օդային գծերի պահպանական գոտու անհրաժեշտությունը, - ներկայացնում է մերկասառույցից պաշտպանվելու, լարի «պարի» և վիբրացիայի վերացման ձևերը, - կատարում է օդային էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգման` ընթացիկ, կապիտալ և արտապլանային աշխատանքներ, - կատարում է աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ տեխնիկայի, մեխանիզմերի ու նյութերի ընտրություն, - պահպանում է օդային գծերի շահագործման անվտանգության կանոնները, - ձևակերպում է շահագործման գծերի անհրաժեշտ նորմատիվային փաստաթղթերը: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել 1կՎ լարումից բարձր օդային էլեկտրահաղորդման գծերի շահագործումը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում 1կՎ լարումից բարձր օդային էլեկտրահաղորդման գծերի շահագործման հանձնված անհրաժեշտ փաստաթղերի ձևակերպումը, - կատարում է 1կՎ լարումից բարձր օդային էլեկտրահաղորդման գծերի պարբերական, հսկիչ և արտահերթ զննման գործընթացը, - ներկայացնում է օդային գծերի կանխարգելիչ փորձարկումները և չափումների անհրաժեշտությունը, - կատարում է օդային էլեկտրահաղորդման գծերի, ճոպանների, մեկուսիչների, հիմքի, հենարանների, էլեկտրասարքավորումների և ապարատների ապամոնտաժումը, - կատարում է օդային էլեկտրահաղորդման գծերի ապամոնտաժված տարրերի ընտրումը և փոխարինումը նորով, - ներկայացնում է նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների կատարումը, - պահպանում է վերակառուցման ընթացքում անվտանգության կանոնները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել 1կՎ լարումից ցածր օդային էլեկտրահաղորդման գծերի շահագործումը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է օդային էլեկտրահաղորդման գծերի, ճոպանների, մեկուսիչների, հիմքի, հենարանների, պարբերական զննման ժամկետները, - կատարում է հսկիչ և արտահերթ զննման աշխատանքները, - կատարում է օդային էլեկտրահաղորդման գծերի ապամոնտաժված տարրերի ընտրումը և փոխարինումը նորով, - շահագործման և վերանորոգման ընթացքում պահպանում է անվտանգության կանոնները: |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕԴԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԵՐԻ ՎԹԱՐԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳՏՇ-5-23-022 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Ուսանողի մոտ ձևավորել օդային էլեկտրահաղորդման գծերի վթարավերականգնողական աշխատանքների կազմակերպման, փորձարկման, կարգաբերման վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ: |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 84 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷՀԳՏՇ-5-23–006 «Էլեկտրատեխնիկական սարքերի և գործիքների կիրառման հմտություններ», ԷՀԳՏՇ-5-23–016 «Էլեկտրական ցանցեր և համակարգեր» մոդուլները: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Կատարել օդային էլեկտրահաղորդման գծերի վթարավերականգնողական աշխատանքներ |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է վթարավերականգնողական աշխատանքների կազմակերպումը, - ներկայացնում է օդային էլեկտրահաղորդման գծերի, ճոպանների, մեկուսիչների, հիմքի, հենարանների, էլեկտրասարքավորումների և ապարատների ապամոնտաժումը, - ճիշտ է ընտրում աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկան և մեխանիզմները, - ճիշտ է կատարում օդային էլեկտրահաղորդման գծերի ապամոնտաժված տարրերի ընտրումը և փոխարինումը նորով, - պահպանում է անվտանգության կանոնները, - ներկայացնում է նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների կատարումը, - ձևակերպում է վերանորոգված գծերի անհրաժեշտ փաստաթղերը։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել օդային էլեկտրահաղորդման գծերի փորձարկման գործընթացը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է կանխարգելիչ փորձարկումների և չափումների նպատակը, - ներկայացնում է օդային էլեկտրահաղորդման գծերի փորձարկման, սնող ցանցին միացման և ընդհանուր համակարգում աշխատունակության ստուգման աշխատանքները, - ճիշտ է ընտրում աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկան, - պահպանում է օդային գծերի փորձարկման անվտանգության կանոնները, - ներկայացնում է նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների կատարումը, - ձևակերպում է վերանորոգված գծերի անհրաժեշտ փաստաթղերը։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Կատարել օդային էլեկտրահաղորդման գծերի կարգաբերում |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ճիշտ է ներկայացնում օդային էլեկտրահաղորդման գծի լարի կախվածքի բարձրությունը, - ճիշտ է տարբերակում ջերմաստիճանի և մերկասառույցի ազդեցությունը օդային էլեկտրահաղորդման գծի լարի կախվածքի բարձրության վրա, - ճիշտ է կատարում գծի լարի կախվածքի բարձրության կարգաբերումը կախված հենարանների միջև եղած հեռավորությունից և տեղակայման վայրից, - պահպանում է օդային էլեկտրահաղորդման գծերի և ամպրոպապաշտպան ճոպանի կարգաբերման անվտանգության կանոնները, - ներկայացնում է նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների կատարումը, - ձևակերպում է օդային էլեկտրահաղորդման գծերի կարգաբերման և փորձարկման անհրաժեշտ փաստաթղերը: |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ « ՄԱԼՈՒԽԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳԿՇ-5-23-023 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Ուսանողի մոտ ձևավորել մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի և դրանց տարրերի տեղակայման, կարգաբերման, փորձարկման վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ: |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 108 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷՀԳՏՇ-5-23–006 «Էլեկտրատեխնիկական սարքերի և գործիքների կիրառման հմտություններ» և ԷՀԳՏՇ-5-23–016 «Էլեկտրական ցանցեր և համակարգեր» մոդուլները: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Կատարել մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման նախապատրաստական աշխատանքները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացում է մալուխաին գծերի տեղակայման եղանակները, - կատարում է մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման աշխատանքների կազմակերպում և աշխատատեղի նախապատրաստում, - կատարում է մալուխաին էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման համար անհրաժեշտ անցուղիների կառուցումը, - կատարում է մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման համար անհրաժեշտ գործիքների, նյութերի, մեքենաների և մեխանիզմների ընտրություն։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Կատարել մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման աշխատանքները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - կատարում է մալուխի փռման և հարդարման աշխատանքները, - կատարում է մալուխի էկրանի և զրահապատյանի, կցորդիչների մետաղյա պատյանի և իրանի հողանցման աշխատանքները, - կատարում է զոդման և եռակցման աշխատանքները, - ներկայացնում է միացնող և ծայրային կցորդիչների տաղակայումը, - կատարում է էլեկտրասարքավորումների կոնտակտային ելքերին մալուխային գծի միացում, - կատարում է մալուխային գծի պաշտպանությունը կոռոզիայից և թափառող հոսանքներից, - կատարում է մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման որակի տեխնիկական վերահսկում, - մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման ընթացքում պահպանում է անվտանգության տեխնիկայի կանոնները, - ներկայացնում է նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների կատարումը։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի կարգաբերման և փորձարկման աշխատանքները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացում է մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի փորձարկման համար անհրաժեշտ սարքավորումները, դրանց միացման տեղերը, լարումները և տևողությունը, - կատարում է մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի կարգաբերման և փորձարկման, սնող ցանցին միացման և ընդհանուր համակարգում աշխատանքի ստուգման աշխատանքները, - մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի կարգաբերման և փորձարկման ընթացքում պահպանում է անվտանգության տեխնիկայի կանոնները, - ներկայացնում է նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների կատարումը։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱԼՈՒԽԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ, ՎԹԱՐԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳԿՇ-5-23-024 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Ուսանողի մոտ ձևավորել մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի շահագործման, վթարավերականգնողական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ: |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 84 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷՀԳՏՇ-5-23–006 «Էլեկտրատեխնիկական սարքերի և գործիքների կիրառման հմտություններ», ԷՀԳՏՇ-5-23–004 «Էլեկտրատեխնիկական և էլեկտրամեկուսիչ նյութերի ընտրություն», ԷՀԳՏՇ-5-23–016 «Էլեկտրական ցանցեր և համակարգեր» մոդուլները: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի շահագործումը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի շահագործման հիմնադրույթները, - ներկայացնում է մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի կանխարգելիչ չափումների և տաքացման հսկման մեթոդները, - ներկայացում է մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի շահագործման ընթացքում անվտանգության տեխնիկայի կանոնները, - ներկայացնում է նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների կատարումը։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Կատարել մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգում |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի վնասվածքների տեսակները և բնութագիրը, - ներկայացնում է մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի վնասվածքների տեղի որոշման մեթոդները, - կատարում է մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի ընթացիկ, կապիտալ և արտապլանային վերանորոգման աշխատանքներ, - ընտրում է մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգման համար անհրաժեշտ գործիքները, նյութերը, մեքենաները և մեխանիզմները, - մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգման ընթացքում պահպանում է անվտանգության տեխնիկայի կանոնները, - ներկայացնում է նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների կատարումը։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Կատարել մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի վթարավերականգնման աշխատանքներ |
|  | Կատարման չափանիշներ | - կատարում է մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի ապամոնտաժման աշխատանքները, - կատարում է մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի ապամոնտաժված տարրերի փոխարինումը, - կատարում է մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի փոխարինվող տարրերի ընտրությունը, - մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի վերակառուցման ընթացքում պահպանում է անվտանգության տեխնիկայի կանոնները, - ներկայացնում է նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների կատարումը։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐՍԻ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳՏՇ-5-23-025 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Ուսանողի մոտ ձևավորել արտադրական շինությունների ներսի էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցվածքի, տեղակայման գործընթացի վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ: |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 108 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷՀԳՏՇ-5-23–006 «Էլեկտրատեխնիկական սարքերի և գործիքների կիրառման հմտություններ», ԷՀԳՏՇ-5-23–016 «Էլեկտրական ցանցեր և համակարգեր» մոդուլները: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Տարբերակել արտադրական շինությունների ներսում էլեկտրահաղորդման գծերի երթուղայնացման ձևերը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է արտադրական շինության ներսում էլեկտրահաղորդման գծերի երթուղայնացման ձևերը, - կատարում է պայթունավտանգ արտադրական շինություններում էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայումը, - տարբերակում է թաքնված, բաց և կոշտ էլեկտրահաղորդագծերի անցկացումը, - ճիշտ է ընտրում աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկան, մեխանիզմերը և նյութերը, - ներկայացնում է շինության ներսում էլեկտրահաղորդման գծերին ներկայացվող պահանջները, նախագծային և ձևակերպման փաստաթղթերը, - պահպանում է շինության ներսում էլեկտրահաղորդման գծերի երթուղայնացման անվտանգության կանոնները, - ներկայացնում է նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների կատարումը: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Կատարել պողպատյա և պլաստմասսե խողովակներով հաղորդալարերի անցկացում |
|  | Կատարման չափանիշներ | - կատարում է պողպատյա խողովակներով հաղորդալարերի անցկացում, - կատարում է պլաստմասսե խողովակներով հաղորդալարերի անցկացում, - ճիշտ է ընտրում աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկան և մեխանիզմները, - պողպատյա և պլաստմասսե խողովակներով հաղորդալարերի անցկացման ընթացքում պահպանում է անվտանգության կանոնները, - ներկայացնում է նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների կատարումը։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Կատարել ձգալարերով, ուղղորդների վրա և տուփախողովակներով հաղորդալարերի անցկացումը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - կատարում է հաղորդալարերի անցկացումը՝ ձգալարերով, - կատարում է ուղղորդների վրա և տուփախողովակներով հաղորդալարերի անցկացումը, - պահպանում է ձգալարերով, ուղղորդների վրա և տուփախողովակներով հաղորդալարերի անցկացման ընթացքում անվտանգության կանոնները, - ներկայացնում է նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների կատարումը։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Կատարել պաշտպանական հողանցման սարքավորումների տեղակայում և անցկացում |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է պաշտպանական հողանցման սարքավորումների տեղակայման անհրաժեշտությունը, - ներկայացնում է սարքավորումների զրոյացման անհրաժեշտությունը, - կատարում է պաշտպանական հողանցման անցկացում և դրանց սարքավորումների միացում, - պաշտպանական հողանցման սարքավորումների տեղակայման և անցկացման գործընթացների ժամանակ պահպանում է անվտանգության կանոնները, - ներկայացնում է պաշտպանական հողանցման սարքավորումների տեղակայման և անցկացման անհրաժեշտ փաստաթղերի ձևակերպումը, - ներկայացնում է նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների կատարումը։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐՍԻ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳՏՇ-5-23-026 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Ուսանողի մոտ ձևավորել արտադրական շինությունների ներսի էլեկտրահաղորդման գծերի շահագործման, վերանորոգման վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ: |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 84 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷՀԳՏՇ-5-23–006 «Էլեկտրատեխնիկական սարքերի և գործիքների կիրառման հմտություններ», ԷՀԳՏՇ-5-23–016 «Էլեկտրական ցանցեր և համակարգեր» մոդուլները: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել արտադրական շինության ներսի էլեկտրահաղորդման գծերի շահագործումը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է շինության ներսում էլեկտրահաղորդման գծերի մեկուսացման վիճակը, - կատարում է արտադրական շինության ներսում էլեկտրական կոնտակտների վիճակի հսկում, - ներկայացնում է մալուխների, հաղորդալարերի բեռերի չափման անհրաժեշտությունը, - կատարում է խոնավ, փոշի և գազեր պարունակող արտադրական շինություններում մեկուսացման և կոնտակտների վիճակի զննման գործընթացը, - շինության ներսում էլեկտրահաղորդման գծերի շահագործման ժամանակ պահպանում է անհրաժեշտ անվտանգության կանոնները, - ներկայացնում է նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների կատարումը: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել լուսատեխնիկական էլեկտրասարքերի շահագործումը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է լուսավորվածության նորմաների պահպանումը՝ արտադրական շինություններում, - ներկայացնում է լուսատեխնիկական էլեկտրասարքերի պարբերական զննման անհրաժեշտությունը, - ճիշտ է ընտրում աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկան և մեխանիզմները, - կատարում է լուսատուների և լուսակալների մաքրման աշխատանքներ, ընտրություն, - պահպանում է լուսատեխնիկական էլեկտրասարքերի շահագործման անվտանգության կանոնները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել պաշտպանական հողանցման սարքավորումների շահագործումը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է պաշտպանական հողանցման սարքավորումների շահագործման հանձնված փաստաթղթերը և արձանագրությունները, - ներկայացնում է պաշտպանական հողանցման ձևերը՝ հաղորդալարերի տարբեր երթուղայնացման դեպքերի համար, - կատարում է պաշտպանական հողանցման սարքավորումների և զրոյացման զննումները, - ներկայացնում է պաշտպանական հողանցման դիմադրության չափման սխեման, - ներկայացնում է նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների կատարումը: |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՔԱՐՇԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄԸ , ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄԸ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳՏՇ-5-23-027 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Ուսանողի մոտ ձևավորել քարշային ցանցերի էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման, շահագործման, վերանորոգման վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ: |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 108 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷՀԳՏՇ-5-23–006 «Էլեկտրատեխնիկական սարքերի և գործիքների կիրառման հմտություններ», ԷՀԳՏՇ-5-23–016 «Էլեկտրական ցանցեր և համակարգեր» մոդուլները: |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել կոնտակտային ցանցի էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման աշխատանքները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - կատարում է կոնտակտային ցանցի տեղակայման նախապատրաստական աշխատանքներ, - ներկայացնում է երկաթգծի կոնտակտային ցանցի էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայումը, - ներկայացնում է էլեկտրատրանսպորտի կոնտակտային ցանցի էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայումը, - ճիշտ է կատարում կոնտակտային ցանցի էլեկտրահաղորդման գծերը պահող ճոպանների փռումը և ամրացումը, - կատարում է կոնտակտային ցանցի էլեկտրահաղորդման գծերի մեկուսացումը հենարաններից, - կատարում է զոդման և եռակցման աշխատանքները, - ներկայացնում է խոնավ, փոշի և գազեր պարունակող միջավայրում կոնտակտային ցանցի տեղակայման աշխատանքները, - ներկայացնում է նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների կատարումը, - կոնտակտային ցանցի էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման ընթացքում պահպանում է անվտանգության կանոնները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Կատարել կոնտակտային ցանցի էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգման աշխատանքներ |
|  | Կատարման չափանիշներ | - կատարում է կոնտակտային ցանցի տարրերի ապամոնտաժում, - ճիշտ է ընտրում աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկան և մեխանիզմները, - ներկայացնում է վերանորոգված գծերի անհրաժեշտ փաստաթղերի ձևակերպումը, - ներկայացնում է նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների կատարումը, - պահպանում է անվտանգության կանոնները: |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 3 | Ներկայացնել կոնտակտային ցանցի տեղակայման և վերանորոգման համար սարքերը և սարքավորումները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է երկաթգծի կոնտակտային ցանցի էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և վերանորոգման տեխնիկայի տեսակները, - ընտրում է էլեկտրատրանսպորտի կոնտակտային ցանցի էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և վերանորոգման մեխանիզմների տեսակները, - ներկայացնում է անվտանգության կանոնները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 4 | Ներկայացնել երկաթգծի կոնտակտային ցանցի էլեկտրահաղորդման գծերի շահագործումը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է կոնտակտային ցանցի ուղեմասի աշխատանքների ծավալը և կազմակերպումը, - կատարում է կոնտակտային ցանցի էլեկտրահաղորդման գծերի ընթացիկ և կապիտալ վերանորոգումներ, - կոնտակտային ցանցի վրա կատարում է աշխատանքներ՝ ծանր օդերևութաբանական պայմաններում - ներկայացնում է նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների կատարումը, - կոնտակտային ցանցի էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման ընթացքում պահպանում է անվտանգության կանոնները։ |
| ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՔԱՐՇԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ» |  |  |
|  | Մոդուլի դասիչը | ԷՀԳՏՇ-5-23-28 |
|  | Մոդուլի նպատակը | Ուսանողի մոտ ձևավորել էլեկտրատրանսպորտի քարշային էլեկտրական կայանների կառուցվածքի և աշխատանքի առանձնահատկությունների, էլեկտրասարքավորումների, սեփական կարիքների ու օժանդակ տեխնիկական տնտեսությունների վերաբելյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ։ |
|  | Մոդուլի տևողությունը | 54 ժամ |
|  | Մուտքային պահանջները | Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԷՀԳՏՇ-5-11–006 «Էլեկտրատեխնիկական սարքերի և գործիքների կիրառման հմտություններ», ԷՀԳՏՇ-5-11–016 «էլեկտրական ցանցեր և համակարգեր» մոդուլները։ |
|  | Մոդուլի գնահատման կարգը | Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 1 | Ներկայացնել կոնտակտային ցանցի համար նախատեսված քարշային ենթակայանները |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է քարշային կայանների տեսակները, - ներկայացնում է քարշային կայանների կառուցվածքը, - ներկայացնում է քարշային կայանների աշխատանքի առանձնահատկությունները։ |
|  | ՈՒսումնառության արդյունք 2 | Ներկայացնել էլեկտրատրանսպորտի քարշային կայանների էլեկտրասարքավորումների շահագործումը |
|  | Կատարման չափանիշներ | - ներկայացնում է քարշային կայանի տրանսֆորմատորի լարման կարգավորման սկզբունքները, - կատարում է քարշային կայանների էլեկտրասարքավորումների սպասարկում, - կատարում է քարշային կայանների էլեկտրասարքավորումների շահագործման փաստաթղթերի պահանջները, - շահագործման և վթարների վերացման ընթացքում պահպանում է անվտանգության կանոնները: |

# Աղյուսակ 3

Միջին մասնագիտական կրթության 0713.09.5 «Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում» մասնագիտության 0713.09.01.5 «Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և շահագործման» որակավորման օրինակելի ուսումնական պլան

| N | Առարկայախմբեր, առարկաներ և մոդուլներ | Շաբաթների թիվը | Ուսանողի առավելագույն բեռնվածությունը, ժամ | Պարտադիր լսարանային պարապմունքներ, ժամ | ՈՒսուց-ման երաշխա-վորվող տարին |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ, ՍՈՑԻԱԼ - ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ |  |  |  |  |  |
|  | Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ |  | 108 | 72 | 1 |
|  | Տնտեսագիտության հիմունքներ |  | 72 | 48 | 1 |
|  | Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ |  | 72 | 48 | 1 |
|  | Իրավունքի հիմունքներ |  | 54 | 36 | 1 |
|  | Պատմություն |  | 72 | 48 | 1 |
|  | Ռուսաց լեզու |  | 99 | 66 | 1,2 |
|  | Օտար լեզու |  | 99 | 66 | 1,2 |
|  | Ֆիզիկական կուլտուրա |  | 228 | 152 | 1-3 |
|  | Էկոլոգիայի հիմունքներ |  | 54 | 36 | 1 |
|  | Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր |  | 42 | 28 | 1 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  | 900 | 600 |  |
| ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |  |  |  |  |  |
|  | Հաղորդակցություն |  | 54 | 36 | 1 |
|  | Անվտանգություն և առաջին օգնություն |  | 81 | 54 | 1 |
|  | Համակարգչային օպերատորություն |  | 54 | 36 | 1 |
|  | Ձեռներեցություն |  | 108 | 72 | 2 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  | 297 | 198 |  |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ |  |  |  |  |  |
|  | Տեխնիկական գծագրության հմտություններ |  | 54 | 36 | 1 |
|  | Ընդհանուր Էլեկտրատեխնիկայի հիմունքներ |  | 108 | 72 | 1 |
|  | Էլեկտրոնային սարքերի տարբերակման և օգտագործման հմտություններ |  | 81 | 54 | 1 |
|  | Էլեկտրատեխնիկական և էլեկտրամեկուսիչ նյութեր |  | 108 | 72 | 1 |
|  | Տեխնիկական մեխանիկայի հիմունքներ |  | 108 | 72 | 1 |
|  | Էլեկտրատեխնիկական սարքերի և գործիքների կիրառման հմտություններ |  | 108 | 72 | 1 |
|  | Չափագիտություն |  | 54 | 36 | 1 |
|  | Ստանդարտացման կազմակերպում |  | 54 | 36 | 1 |
|  | Արտադրական կազմակերպության առանձին ստորաբաժանումների գործունեության կազմակերպում |  | 81 | 54 | 2 |
|  | Ցածր լարման էլեկտրական սարքավորումներ |  | 108 | 72 | 2 |
|  | Բարձր լարման էլեկտրական սարքավորումներ |  | 108 | 72 | 2 |
|  | Ռելեական պաշտպանություն և ավտոմատիկա |  | 81 | 54 | 2 |
|  | Բարձր լարման տեխնիկա |  | 81 | 54 | 2 |
|  | Էլեկտրական կայաններ |  | 108 | 72 | 2 |
|  | Վերականգնվող էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրներ |  | 81 | 54 | 2 |
|  | Էլեկտրական ցանցեր և համակարգեր |  | 108 | 72 | 2 |
|  | Էլեկտրական էներգիայի որակական ցուցանիշներ |  | 81 | 54 | 2 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  | 1512 | 1008 |  |
| ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ |  |  |  |  |  |
|  | Օդային էլեկտրահաղորդման գծերի նշանակությունը, կառուցվածքը, տեսակները և ֆունկցիաները |  | 108 | 72 | 2 |
|  | Մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի նշանակությունը և ֆունկցիաները |  | 108 | 72 | 2 |
|  | Օդային էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման հմտություններ |  | 162 | 108 | 3 |
|  | Օդային էլեկտրահաղորդման գծերի շահագործման և վերանորոգման հմտություններ |  | 126 | 84 | 3 |
|  | Օդային էլեկտրահաղորդման գծերի վթարավերականգնողական աշխատանքների կազմակերպման հմտություններ |  | 126 | 84 | 3 |
|  | Մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայման և փորձարկման հմտություններ |  | 126 | 84 | 3 |
|  | Մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերի շահագործման, վթարավերականգնողական աշխատանքների կազմակերպման հմտություններ |  | 126 | 84 | 3 |
|  | Արտադրական շինությունների ներսի էլեկտրահաղորդման գծրի տեղակայում |  | 162 | 108 | 3 |
|  | Արտադրական շինությունների ներսի էլեկտրահաղորդման գծերի շահագործում և վերանորոգում |  | 108 | 72 | 3 |
|  | Քարշային ցանցերի էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայումը, շահագործումը և վերանորոգումը |  | 81 | 54 | 3 |
|  | Քարշային ենթակայանների շահագործումը |  | 54 | 36 | 3 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  | 1287 | 858 |  |
| ԸՆՏՐՈՎԻ |  |  | 72 | 48 | 3 |
| ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ |  |  | 36 | 24 | 1-3 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  | 76 | 4104 | 2736 |  |
| ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ |  |  | 250 |  |  |
| ՊՐԱԿՏԻԿԱ |  | 22 |  |  |  |
| ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ |  | 5 |  |  |  |
| ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ |  | 2 |  |  |  |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  | 105 |  |  |  |