Հավելված
ՀՀ կառավարության 2026 թվականի ապրիլի 30-ի N 577-Ա որոշման


Ց Ա Ն Կ

ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՀՈՒՄՔԻ ՈՒ ՆՅՈՒԹԵՐԻ




	
NN
ը/կ
	
ԱՏԳ ԱԱ-ի
ծածկագիրը
	

Անվանումը
	
Տեխնիկական բնութագիրը
	
Չափի միավորը
	

Քանակը
	

Ծագման երկիրը
	
Արտահանման երկիրը
	
Արժեքը (դրամ)
	
Այլ տեղեկու- թյուններ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՈՒ ՀԱՄԱԼՐՈՂ ՄԱՍԵՐ

	


1
	


9403109809
	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ՈՒՂԻՂ ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՆ ՀՈՎԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ (DLC),
ՆԱԽՆԱԿԱՆ
	48U ինտեգրված DLC ռեք-կաբինետ (ներառյալ PDU-ներ և CDU-ներ)
(48U Integrated DLC Rack (Inc PDUs and
CDUs))
	


կգ
	


20000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


2,096,801,552
	





	
	
	ՀԱՎԱՔՎԱԾ ԷԼ․ ՍՆՈՒՑՄԱՆ (PDU) ԵՎ ՀՈՎԱՑՄԱՆ ՀԵՂՈՒԿԻ ԲԱՇԽՄԱՆ (CDU)
ԲԼՈԿՆԵՐՈՎ` DELL
	
	
	
	
	
	
	

	


2
	


9403990001
	

ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ԴՈՒՌ` DELL
	
48U ինտեգրված DLC ռեք-կաբինետի առջևի դուռ (48U Integrated DLC Rack Front Door)
	


կգ
	


4000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


15,495,582
	

	




3
	




9403109809
	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔՎԱԾ ԷԼ․ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԱՇԽԻՉ ԲԼՈԿՈՎ (PDU) ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ` DELL
	



48U ինտեգրված ռեք- կաբինետ (48U integrated rack)
	




կգ
	




20000
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




114,034,301
	

	


4
	


9403990001
	

ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ԴՈՒՌ` DELL
	
48U ինտեգրված ռեք- կաբինետի առջևի դուռ (48U Integrated Rack Front Door)
	


կգ
	


4000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


10,181,426
	

	


5
	


9403990001
	
ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍ՝ ԿՈՂԱՅԻՆ ՄԵԿՈՒՍԻՉ ՊԱՆԵԼ` DELL
	
48U ինտեգրված ռեք- կաբինետի կողային պանել (48U Integrated Rack Side Panel)
	


կգ
	


500
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


3,075,433
	


 (
2
)



	


6
	


9403990001
	ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍ՝ ԿՈՂԱՅԻՆ ՄԵԿՈՒՍԻՉ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ԴԵՏԱԼՆԵՐ` DELL
	1200 մմ ինտեգրված ռեք-կաբինետի ստորին կողային ծածկային պանել (1200mm Integrated Rack Side Skirt)
	


կգ
	


200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


206,328
	

	



7
	



9025804000
	ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՎԻՉ՝ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԵՎ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ VERTIV
	3 մ DTEC
խոնավության և ցողի կետի չափման սարք՝ 2 ջերմաստիճանային զոնդերով (3M DTEC HUMIDITY/DEW POINT 2 TEMP
PROBES)
	



հատ
	



150
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



12,486,534
	

	





8
	





8544429007
	ՈՒՂԻՂ ՄԻԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՊԱՍՍԻՎ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ, ՄԻԱՑՆՈՂ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՎԱԾ՝ NVIDIA
	երկպորտային NDR ինտերֆեյս, մինչև 800 Գբ/վ        թողունակությամբ, OSFP ձևաչափ, 2 մ մալուխ, 80 Վ-ից ոչ ավելի     աշխատանքային լարում (IB TWIN PORT NDR, UP TO 800GB/S, OSFP, 2M, 80Վ-ԻՑ ՈՉ
ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ)
	





կգ
	





3000
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	





636,304,313
	

	



9
	



8544429007
	ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ ԷԼ․ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ 80Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ, ՄԻԱՑՆՈՂ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՎԱԾ՝
COMPUTACENTER
	Cat6 կարգի պղնձյա ցանցային մալուխ, 5 մ երկարությամբ, 80 Վ- ից ոչ ավելի աշխատանքային լարումով (Cat6 Copper Cable 5m, 80Վ-ԻՑ ՈՉ
ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ)
	



կգ
	



100
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



76,464,000
	





	



10
	



8544429009
	ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԷԼ ՄԱԼՈՒԽ՝ 250Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ, ՄԻԱՑՆՈՂ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՎԱԾ՝ JUNIPER CBL-EX-PWR-
C19-UK
	



13Ա / 250Վ, 2.5մ (13A/250V, 2.5m)
	



կգ
	



10
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



120,000
	

	









11
	









8418690008
	





ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՉԻԼԼԵՐ՝ ԱԶԱՏ ՍԱՌԵՑՈՒՄՈՎ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ VERTIV LVZ090
	/LVZ090HG0-16339437 - VERTIV | 1000 կՎտ
(Մասնակի բեռ) / 1190 կՎտ (Նորմալ բեռ), օդով սառեցվող փոփոխական արագությամբ սկրոու չիլլերներ CDU ցիկլի համար, 14x բարձր արդյունավետության EC երկրպտուկներ (LVZ090HG0-16339437 - VERTIV | 1000kW (Part
Load)/ 1190kW (Nominal Load). Air Cooled Variable Speed Driver Screw Chillers for CDU LOOP, with 14x High
Efficiency EC Fans)
	









կգ
	









96800
	





ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	







ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	









1,618,312,936
	

	



12
	



8418690008
	
ԻՆՎԵՐՏՈՐԱՅԻՆ ՊՏՈՒՏԱԿԱՎՈՐ ՉԻԼԼԵՐ՝ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ՝ VERTIV LIEBERT AFC FIZ125
	/FIZ125HG0-16339481 - VERTIV | 1000 կՎտ
(Մասնակի բեռ) / 1061 կՎտ (Նորմալ բեռ), օդով սառեցվող ինվերտորով սկրոու չիլլերներ CRAH ցիկլի համար, 16x բարձր
արդյունավետության
	



կգ
	



101600
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



1,816,274,320
	





	
	
	
	EC երկրպտուկներ (FIZ125HG0-16339481 - VERTIV | 1000kW (Part
Load) / 1061kW (Nominal Load). Air Cooled Inverter Screw Chillers for CRAH LOOP with 16x High Efficiency
EC Fans)
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7309005900
	
ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԲԱՔ ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ՝ 12000Լ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅԱՄ` Eco DC
Solutions
	


12000 լիտր ծավալ (12000-liter capacity)
	



կգ
	



120000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,
Լիբանան
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան
	



753,171,000
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9025192000
	


ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ   ՏՎԻՉ՝ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ` SCHNEIDER ELECTRIC SLAWXXX
	


Սենսոր՝ տեսակը T3, 10 կՕմ տերմիստր (Sensor Type 10 kOhm T3 thermistor)
	



հատ
	



16
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան,
Մեքսիկա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա
	



386,630
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8536490000
	


ՀԵՂՈՒԿԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՌԵԼԵ՝ 60Վ-ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC RM22LA32MR
	
Նվազագույն սվիչային հոսանք՝ 10 մԱ, 5 Վ DC-ում; Մաքսիմալ սվիչային հոսանք՝ 8 Ա AC (Minimum switching current 10 mA at 5 V DC, Maximum switching current 8 A AC)
	




կգ
	




20
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա,
Ինդոնեզիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա
	




162,938
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8536419000
	

ԷԼԵԿՏՐԱՄԵԽԱՆԻԿԱԿ ԱՆ ԻՆՏԵՐՖԵՅՍԱՅԻՆ ՌԵԼԵ՝ 24Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ, 5Ա ՀՈՍԱՆՔԻ ՈՒԺՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC RXG22BDPV
	
Վարող շրջանակի լարում՝ 24 Վ DC; սովորական փակ ջերմային հոսանք՝ 5 Ա ([Uc] control circuit voltage 24 V DC [Ithe] conventional enclosed) thermal current 5 A
	




կգ
	




40
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա,
Ինդոնեզիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա
	




106,414
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3925902000
	


ԿԱԲԵԼԱՅԻՆ ՓՈՂՐԱԿՆԵՐ ՊՎՔ-ԻՑ՝ ԷԼ․ ԲԱՇԽԻՉ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ՝ SCHNEIDER ELECTRIC AK2GD3775
	Մատերիալ՝ PVC (պոլիվինիլքլորիդ), Բարձրություն՝ 3.0
դյույմ (75 մմ),
Երկարություն՝ 78.7
դյույմ (2000 մմ),
Լայնություն՝ 1.5 դյույմ (37.5 մմ) (Material PVC (polyvinyl chloride) Height 3.0 in (75 mm)
Length 78.7 in (2000
mm) Width 1.5 in (37.5 mm))
	





կգ
	





40
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	





211,310
	

	



18
	



9405420029
	ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԻՐԱՆՈՎ, ԷԼ․ ԲԱՇԽԻՉ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC NSYLAMLDS
	


230 Վ AC - 10 Վտ (230 V AC - 10W)
	



կգ
	



30
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,
Չինաստան
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան, Մեքսիկա
	



492,305
	

	

19
	

9025192000
	ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՉԱՓ՝ ԸՆԿՂՄՎՈՂ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ՝
SCHNEIDER ELECTRIC
	Սենսոր՝ T3 տիպ, 10 կՕմ տերմիստր
(Sensor type 10 kOhm T3 thermistor)
	

հատ
	

32
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ,
Կանադա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	

1,532
	





	
	
	5123170010C22:F33CC22:F9
0
	
	
	
	Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
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8531103000
	








ՋՐՈՎ ՀԵՂԵՂՄԱՆ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ՝ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ՝
LD1500` Schneider Electric
	24 Վ DC՝ աղմուկից մեկուսացված, առավելագույն
600 մԱ, 50/60 Հց;
պահանջում է RLE հոսանքի աղբյուր PSWA-DC-24
(ներառված չէ) 100/120/230-240 Վ AC,
առավելագույն 500 մԱ, 50/60 Հց; պահանջում  է RLE LD-ENC
կափարիչ (ներառված չէ) (24VDC Isolated @ 600mA max., 50/60Hz; requires RLE power supply PSWA-DC-24 (not included) 100/120/230-240VAC @
500mA max., 50/60Hz power supply; requires RLE LD-ENC enclosure
(not included))
	











հատ
	











3
	








ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	









ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	











17,000,000
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8467223000
	ՁԵՌՔԻ ԷԼ․ ԽՈՂՈՎԱԿԱՀԱՏԻՉ ԳՈՐԾԻՔ՝ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՍՂՈՑ՝ EXACT PIPECUT 220 PRO 2.0 7020220EU-X
	
1600 Վտ (220-240 Վ)
կամ 15 Ա (110-120 Վ)
(1600 W (220-240 V) or
15 A (110-120 V))
	


հատ
	


4
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա,
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


2,627,438
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8467223000
	ՁԵՌՔԻ ԷԼ․ ԽՈՂՈՎԱԿԱՀԱՏԻՉ ԳՈՐԾԻՔ՝
ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ
	Մոտոր՝ 2500 Վտ, 230
Վ / 2200 Վտ, 110 Վ (2500W 230V / 2200W
110V motor)
	
հատ
	
4
	ԱՄՆ,
Եվրոպական
միության անդամ երկրներ,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա,
	
4,242,375
	





	
	
	ՍՂՈՑ՝ EXACT PIPECUT 460 PRO 7020460EU-X
	
	
	
	Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Լիբանան,
Մեքսիկա
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
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8202390000
	ՍՂՈՑԱՇԵՂԲԵՐ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՍՂՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ԿԵՐԱՄԻԿԱ- ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍՈՎ՝ EXACT CERMET
165 7010497
	
Չափերը (մմ) 165 x 62 x
1.8 x 1.4 x 52,
Մատերիալ՝(սերամիկ ա-մետաղային խառնուրդ)`(Dimensions (mm) 165 x 62 x 1.8 x 1.4
x 52, material: Cermet (ceramic-metal alloy))
	




կգ
	




3
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ճապոնիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ճապոնիա
	




400,950
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8202310000
	ՍՂՈՑԱՇԵՂԲԵՐ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՍՂՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍՈՎ՝ EXACT INOX
140 7010509
	

Մատերիալ՝ Չժանգոտվող պողպատ(material: Inox steel)
	



կգ
	



5
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,
Չինաստան
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան
	



899,100
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8202310000
	ՍՂՈՑԱՇԵՂԲԵՐ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՍՂՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍՈՎ՝ EXACT INOX
140 THIN 7010512
	

Մատերիալ՝ Չժանգոտվող պողպատ (material: Inox steel)
	



կգ
	



3
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,
Ճապոնիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան
	



477,900
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7326909807
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐԻ 3 ՀԱՏԱՆՈՑ
ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝
	Խողովակի արտաքին տրամագիծ (OD)՝ 75 մմ
– 1000 մմ (3”- 40”)
(Pipe OD 75mm – 1000mm  (3”- 40”))
	

կգ
	

35
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ,
Կանադա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա,
	

602,415
	





	
	
	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԸ ՀԱՏԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ ՊԱՀԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝
EXACT V1000 7010464-X
	
	
	
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ճապոնիա
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8481808508
	





ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VW7610160BE3SD0
	16” / 406.4 մմ, Series W761, AGS Vic-300
MasterSeal պտուտակավոր դարպասային փական, Սև EPDM, Dew Block փոխանցման փոխանցիչ, ձեռքի անիվ, W160158320
(16"/406.4mm Series W761 AGS Vic-300
MasterSeal Butterfly Valve Black EPDM Dew Block Gear Operator
Handwheel W160158320)
	







կգ
	







12000
	



ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	







198,247,500
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8481808508
	
ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC V07610120BE3SD0
	12” / 323.9 մմ, S/761 Vic-300
պտուտակավոր փական, G փոխանցում (12 in/323.9mm S/761 Vic-300 Kelebek Vana G
Op)
	


կգ
	


6000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


62,109,000
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8481808508
	
ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VE1250080GE3X00
	219.1 E125 պտուտակավոր
փական, SS սկավառակ, G փոխանցում (219.1 E125 Kelebek Vana Galvanz
SS Disc Disc G Op)
	


կգ
	


3000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


40,556,525
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8481808508
	ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ
	168.3 E125 պտուտակավոր
փական, SS
	
կգ
	
1500
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ
	ԱՄՆ, Եվրոպական
միության անդամ երկրներ,  Կանադա,
	
26,192,529
	





	
	
	ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VE1250060GE2X00
	սկավառակ, (168.3 E125 Kelebek Vana Galvanz SS Disc
DiscKollu)
	
	
	երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
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8481808508
	
ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VE125M139GE2X00
	139.7 E125 պտուտակավոր
փական, SS սկավառակ, (139.7 E125 Kelebek Vana Galvanz SS Disc
DiscKollu)
	


կգ
	


2000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


24,817,833
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8481808508
	
ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VE1250040GE2X00
	114.3 E125 պտուտակավոր
փական,SS   սկավառակ, (114.3 E125 Kelebek Vana Galvanz SS Disc DiscKollu)
	


կգ
	


5000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


82,975,185
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8481808508
	
ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VE125M076GE2X00
	76.1 E125 պտուտակավոր
փական, SS սկավառակ, (76.1 E125 Kelebek Vana Galvaniz SS Disc DiscKollu)
	


կգ
	


200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


3,460,455
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8481808508
	
ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC VE1250020GE2X00
	60.3 E125 պտուտակավոր
փական, SS սկավառակ, (60.3 E125 Kelebek Vana Galvaniz SS Disc DiscKollu)
	


կգ
	


1200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


26,227,171
	

	
35
	
8481309108
	ՁՈՒԼԱԹՈՒՋԻՑ ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՓՈՒՅՐՆԵՐ`
	6” / 168.3 մմ, S/716
ստորադարձային փական (Check Valve)
	
կգ
	
300
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա,
	
2,589,444
	


 (
10
)



	
	
	VICTAULIC V07160060BE0S00
	(6"/168.3mm S/716
Çek Vana)
	
	
	Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
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7307298009
	
ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGW90ELB016
	406.4 մմ, սեգմենտային
եռակցված, ամբողջությամբ անխափան SS 90° ծայրամասային հոդ (406.4mm Segmentally Welded ALL SEAMLESS
SS 90 Elbow)
	



կգ
	



4500
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



76,725,000
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7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4900120ZZXG40
	
12” / 323.9 մմ, E490 90°
ծայրամասային հոդ, SS 304L (12"/323.9mm
E490 90 Dirsek StrengThin100 SS 304L)
	


կգ
	


1500
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


41,251,865
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7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4900080ZZXG40
	8” / 219.1 մմ, E490 90°
ծայրամասային հոդ, (StrengThin100, SS 304L (8"/219.1mm E490 90
Dirsek StrengThin100 SS 304L))
	


կգ
	


150
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


3,459,510
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7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4900060ZZXG4A
	6” / 168.3 մմ, E490 90°
ծայրամասային հոդ ,( StrengThin100, SS 304L (6"/168.3mm E490 90
Dirsek StrengThin100 SS 304L))
	


կգ
	


500
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


13,711,248
	

	
40
	
7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝
ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ
	139.7 մմ, E490 90°
ծայրամասային հոդ, (StrengThin100, SS 304L
	
կգ
	
378
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ
երկրներ, Կանադա,
	
10,548,608
	





	
	
	ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE490M139ZZXG4A
	(139.7mm E490 90
Dirsek StrengThin100 SS 304L))
	
	
	երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
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7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4900040ZZXG4A
	4” / 114.3 մմ, E490 90°
ծայրամասային հոդ , (StrengThin100, SS 304L (4"/114.3mm E490 90
Dirsek StrengThin100 SS 304L))
	


կգ
	


500
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


4,209,962
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7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE490M076ZZX0C8
	
76.1 մմ, E490 90°
ծայրամասային հոդ SS CF8 (76.1mm E490 90
Dirsek StrengThin100 SS CF8)
	


կգ
	


100
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


1,967,580
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7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4900020ZZX0C8
	2” / 60.3 մմ, E490 90°
ծայրամասային հոդ, (StrengThin100, SS CF8 (2"/60.3mm E490 90
Dirsek StrengThin100 SS CF8))
	


կգ
	


50
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


635,432
	

	



44
	



7307298009
	
ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGW45ELB016
	406.4 մմ, սեգմենտային
եռակցված, ամբողջությամբ անխափան SS 45° ծայրամասային հոդ (406.4mm Segmentally Welded ALL SEAMLESS
SS 45 Elbow)
	



կգ
	



350
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



11,745,000
	

	45
	7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ
ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՐՄՈՒՆԿ՝
	12” / 323.9 մմ, E491 45°
ծայրամասային հոդ ,
	կգ
	30
	ԱՄՆ,
Եվրոպական
	ԱՄՆ, Եվրոպական
միության անդամ
	750,033
	





	
	
	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE4910120ZZXG40
	SS 304L (12"/323.9mm
E491 45 Dirsek StrengThin100 SS 304L)
	
	
	միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
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7307298009
	

ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGWTEE016
	406.4 մմ, AGS, փորագրված ծայրով պատրաստված T-ձև
խողովակ , սեգմենտային եռակցված (406.4mm AGS Grooved End Fabricated Tee Stainless Steel Segmentally
Welded)
	




կգ
	




300
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




9,720,000
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7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
FE4920120ZZXG40
	
12” / 323.9 մմ, E492 T-
ձև խողովակ, SS 304L (12"/323.9 mm  E492 Tee
StrengThin100  SS 304L)
	


կգ
	


300
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


9,701,613
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7307298009
	


ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGWREDTEE1612
	406.4 x 406.4 x 323.9
մմ, AGS, փորագրված ծայրով, պատրաստված կարմիր T-ձև խողովակ , սեգմենտային եռակցված (406.4x406.4x323.9mm
AGS Grooved End Fabricated Red Tee Stainless Steel
Segmentally Welded)
	





կգ
	





300
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	





9,315,000
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7307298009
	


ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGWREDTEE1606
	406.4 x 406.4 x 168.3
մմ, AGS, փորագրված ծայրով , պատրաստված կարմիր T-ձև խողովակ , սեգմենտային եռակցված (406.4x406.4x168.3mm
AGS Grooved End Fabricated Red Tee Stainless Steel
Segmentally Welded)
	





կգ
	





800
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	





34,965,000
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7307298009
	


ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGWREDTEE1604
	406.4 x 406.4 x 114.3 մմ,
AGS, փորագրված ծայրով պատրաստված կարմիր T-ձև խողովակ ,, սեգմենտային եռակցված (406.4x406.4x114.3mm
AGS Grooved End Fabricated Red Tee Stainless Steel
Segmentally Welded)
	





կգ
	





300
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	





16,200,000
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7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
FE493012008XG40
	323.9 x 323.9 x 219.1 մմ,
E493 կարմիր T-ձև խողովակ,( StrengThin100, SS 304L (323.9x323.9x219.1mm E493 Red.Te
StrengThin100 304L))
	


կգ
	


200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


7,275,663
	

	
52
	
7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ
ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝
	323.9 x 323.9 x 168.3 մմ,
AGS, փորագրված ծայրով
	
կգ
	
2000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ
	ԱՄՆ, Եվրոպական
միության անդամ երկրներ,  Կանադա,
	
46,887,606
	





	
	
	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGWREDTEE1206
	պատրաստված կարմիր T-ձև խողովակ), սեգմենտային եռակցված (323.9x323.9x168.3mm
AGS Grooved End Fabricated Red Tee Stainless Steel
Segmentally Welded)
	
	
	երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
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7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
FE493008004XG40
	219.1 x 219.1 x 114.3 մմ,
E493 կարմիր T-ձև խողովակ, SS 304L (219.1x219.1x114.3mm E493 Red.Te StrengThin100 304L))
	


կգ
	


400
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


16,152,444
	

	


54
	


7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
FE4930060MEXG40
	168.3 x 168.3 x 139.7 մմ,
E493 կարմիր T-ձև խողովակ, SS 304L (168.3x168.3x139.7mm E493 Red.Te StrengThin100 304L)
	


կգ
	


20
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


923,958
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7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
FE493006003XG40
	168.3 x 168.3 x 88.9 մմ,
E493 կարմիր T-ձև խողովակ, SS 304L (168.3x168.3x88.9 E493
Red.Tee StrengThin100 304L)
	


կգ
	


40
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


2,078,906
	

	

56
	

7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ
ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ`
	139.7 x 139.7 x 114.3 մմ,
E493 կարմիր T-ձև խողովակ , SS 304L (139.7x139.7x114.3mm
	

կգ
	

100
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ,
Կանադա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	

2,207,322
	





	
	
	VICTAULIC
FE493M13904XG40
	E493 Red.Tee
StrengThin100304L)
	
	
	Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
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7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
FE4930040MAXG40
	114.3 x 114.3 x 76.1 մմ,
E493 կարմիր T-ձև խողովակ (,SS 304L (114.3x114.3x76.1mm
E493 Red.Tee StrengThin100 304L)
	


կգ
	


25
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


1,250,618
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7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
FE493004002X0C8
	114.3 x 114.3 x 60.3 մմ,
E493 կարմիր T-ձև խողովակ, SS CF8 (114.3x114.3x60.3mm
E493 Red.Tee StrengThin100 CF8)
	


կգ
	


800
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


1,250,618
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7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
FE4920060ZZXG40
	
6” / 168.3 մմ, E492 T-ձև
խողովակ, SS 304L (6"/168.3mm E492 Tee
StrengThin100 SS 304L)
	


կգ
	


55
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


3,323,592
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7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
FE492M139ZZXG40
	
139.7 մմ, E492 T-ձև խողովակ ,SS 304L (139.7mm E492 Tee
StrengThin100 SS 304L)
	


կգ
	


200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


7,656,566
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7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ
ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ`
	4” / 114.3 մմ, E492 T-ձև
խողովակ , SS 304L (4"/114.3mm E492 Tee
StrengThin100 SS 304L)
	

կգ
	

70
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ,
Կանադա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	

2,439,360
	





	
	
	VICTAULIC
FE4920040ZZXG40
	
	
	
	Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
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7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
FE492M076ZZXG40
	
76.1 մմ, E492 T-ձև խողովակ, SS 304L (76.1mm E492 Tee
StrengThin100 SS 304L)
	


կգ
	


30
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


825,120
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7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
FE4920020ZZXG40
	
2” / 60.3 մմ, E492 T-ձև
խողովակ , SS 304L (2"/60.3mm E492 Tee
StrengThin100 SS 304L)
	


կգ
	


15
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան,
Մեծ Բրիտանիա
	


420,057
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7307191000
	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C0W070160ZZPEIF
	
16” / 406.4 մմ, W/07
AGS, կոշտ զույգակցիչ
, ներկված (16"/406.4 W/07 AGS Rijit Kaplin Boyalı)
	


կգ
	


15866.272
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան,
Մեծ Բրիտանիա
	


71,926,628
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7307191000
	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C107V0120ZZPEM0
	
12” / 323.9 մմ, S/107V,
կոշտ զույգակցիչ ներկված (12"/323.9 S/107V Rijit Kaplin- Boyalı)
	


կգ
	


4537.6
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան,
Մեծ Բրիտանիա
	


14,876,010
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7307191000
	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
CE4970120ZZKEM2
	12” / 323.9 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով և փոշիային
ծածկույթով ՝ կապույտ
	


կգ
	


6937.5
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան,
Մեծ Բրիտանիա
	


72,913,910
	





	
	
	
	RAL5017, EPDM EHP
VP տիպի գասկետ , մետաղական (Բ/N (12"/323.9mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM EHP VP
Gasket MET B/N)
	
	
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
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7307191000
	




ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE4970080ZZKFM2
	8” / 219.1 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով և փոշիային ծածկույթով ՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF
դասի գասկետ , մետրիկ B/N (8"/219.1mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade
EF Gasket Metric B/N)
	







կգ
	







2428
	



ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան,
Մեծ Բրիտանիա
	







16,825,163
	

	





68
	





7307191000
	



ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE4970060ZZKFM2
	6” / 168.3 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով և փոշիային ծածկույթով՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF
դասի գասկետ , մետրիկ B/N (6"/168.3mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and
Powder Coat Blue
	





կգ
	





2762.101
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան,
Մեծ Բրիտանիա
	





27,734,157
	





	
	
	
	RAL5017 EPDM Grade
EF Gasket Metric B/N)
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7307191000
	




ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE497M139ZZKFM2
	139.7 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100
համար, ցինկային պրայմերով (Zinc Primer) և փոշիային ծածկույթով ՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF
դասի գասկետ , մետրիկ B/N (139.7mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM
Grade EF Gasket Metric
B/N)
	







կգ
	







2886.274
	



ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան,
Մեծ Բրիտանիա
	







26,135,924
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7307191000
	



ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE4970040ZZKFM2
	4” / 114.3 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերովև
փոշիային ծածկույթով ՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի գասկետ , մետրիկ B/N (4"/114.3mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade
EF Gasket Metric B/N)
	






կգ
	






3468.928
	



ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան,
Մեծ Բրիտանիա
	






35,277,746
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7307191000
	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ`
	3” / 88.9 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով
և փոշիային
	

կգ
	

300
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ,
Կանադա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան,
Մեծ Բրիտանիա
	

1,409,693
	





	
	
	VICTAULIC CE4970030ZZKFM2
	ծածկույթով՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF
դասի գասկետ , մետրիկ B/N (3"/88.9mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade
EF Gasket Metric B/N)
	
	
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
	
	

	






72
	






7307191000
	



ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE497M076ZZKFM2
	76.1 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100
համար, ցինկային պրայմերով և փոշիային ծածկույթով ՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի գասկետ, մետրիկ B/N (76.1mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and Powder Coat Blue RAL5017 EPDM Grade
EF Gasket Metric B/N)
	






կգ
	






400
	



ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան,
Մեծ Բրիտանիա
	




ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան,
Մեծ Բրիտանիա
	






3,734,541
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7307191000
	


ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC CE4970020ZZKFM2
	2” / 60.3 մմ, Style E497, կոշտ զույգակցիչ ST100 համար, ցինկային պրայմերով և փոշիային ծածկույթով ՝ կապույտ RAL5017, EPDM EF դասի գասկետ, մետրիկ B/N (2"/60.3mm Style E497 Rigid Coupling for ST100 Zinc Primer and
Powder Coat Blue
	





կգ
	





200
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան,
Մեծ Բրիտանիա
	





1,533,168
	


 (
20
)



	
	
	
	RAL5017 EPDM Grade
EF Gasket Metric B/N)
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7307191000
	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C0422006001XEMB
	168.3 x 33.7 մմ, S/422,
մեխանիկական T-ձև ատամնավոր (Dişli), CF8M չժանգոտվող պողպատով,   պողպատե ծածկույթով (168.3x33.7 S/422 Dişli
Mekanik-T w/CF8M CS
Plated)
	



կգ
	



300
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



11,602,764
	

	



75
	



7307191000
	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C0422M13901XEM0
	139.7 x 33.7 մմ, S/422,
մեխանիկական T-ձև ատամնավոր , CF8M չժանգոտվող պողպատով , պողպատե ծածկույթով (139.7x33.7 S/422 Dişli
Mekanik-T w/CF8M CS
Plated)
	



կգ
	



3000
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



12,848,085
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7307191000
	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C042200401HXEMB
	114.3 x 48.3 մմ, S/422,
մեխանիկական T-ձև ատամնավոր , CF8M չժանգոտվող պողպատով (SS CF8M), պողպատե ծածկույթով (114.3x48.3 S/422 Dişli
Mekanik-T w/CF8M CS
Plated)
	



կգ
	



400
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



1,386,653
	

	


77
	


7307191000
	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ`
	114.3 x 33.7 մմ, S/422,
մեխանիկական T-ձև) ատամնավոր , CF8M չժանգոտվող պողպատով (SS CF8M), պողպատե
ծածկույթով (114.3x33.7
	


կգ
	


1000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


5,084,393
	





	
	
	VICTAULIC
C0422004001XEMB
	S/422 Dişli Mekanik-T
w/CF8M CS Plated)
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7307191000
	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C0422M07601XEM0
	76.1 x 33.7 մմ, S/422,
մեխանիկական T- ձևատամնավոր CF8M չժանգոտվող պողպատով , պողպատե ծածկույթով (76.1x33.7 S/422 Dişli Mekanik-T w/CF8M CS
Plated)
	



կգ
	



500
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



2,572,380
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7307191000
	ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C0422002001XEMB
	60.3 x 33.4 մմ, S/422,
մեխանիկական T-ձև ) ատամնավոր (Dişli), CF8M չժանգոտվող պողպատով , պողպատե ծածկույթով (60.3x33.4 S/422 Dişli Mekanik-T
w/CF8M CS Plated)
	



կգ
	



1000
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



3,553,515
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7307291008
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՎՈՐ ՆԻՊԵԼՆԵՐ, ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ ԱԿՈՍՎԱԾ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
FE4980120ZZXE6S
	12” / 323.9 մմ, առանց (No) E498 ֆլանգի նիպել, չժանգոտվող պողպատ 316L ) SS316 ֆլանգով PN16 (12"/323.9mm No E498
Flange Nipple Stub End StrengThin100 Stainless Steel 316L w/SS316 Flange PN16)
	




կգ
	




70
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




6,127,488
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7307291008
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՎՈՐ
ՆԻՊԵԼՆԵՐ,
	6” / 168.3 մմ, առանց (No) E498 ֆլանգի նիպել , չժանգոտվող պողպատ 316L , SS316
ֆլանգով PN10/16
	

կգ
	

1500
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ,
Կանադա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	

22,860,747
	





	
	
	ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ ԱԿՈՍՎԱԾ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
FE4980060ZZXE6A
	(6"/168.3mm No E498
Flange Nipple Stub End StrengThin100 Stainless Steel 316L w/SS316 Flange PN10/16)
	
	
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
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7307291008
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՎՈՐ ՆԻՊԵԼՆԵՐ, ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ ԱԿՈՍՎԱԾ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
FE4980030ZZXE6A
	3” / 88.9 մմ, առանց (No) E498 ֆլանգի նիպել , չժանգոտվող պողպատ 316L ), SS316 ֆլանգով PN10/16 (3"/88.9mm No E498
Flange Nipple Stub End StrengThin100 Stainless Steel 316L w/SS316 Flange PN10/16)
	




կգ
	




200
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




4,221,630
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7307291008
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՎՈՐ ՆԻՊԵԼՆԵՐ, ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ ԱԿՈՍՎԱԾ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
FE498M076ZZXE6A
	
76.1 մմ, առանց (No) E498 ֆլանգի նիպել, , չժանգոտվող պողպատ 316L , SS316 ֆլանգով
PN10/16 (76.1mm No
E498 Flange Nipple Stub End StrengThin100 Stainless Steel 316L w/SS316 Flange PN10/16)
	




կգ
	




180
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




2,515,689
	

	



84
	



7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՈՆՈՒՍԱՁԵՎ ԱՆՑՈՒՄ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
FE4950060MEXG4A
	168.3 x 139.7 մմ, E495,
կոնիկ редուկցիա, չժանգոտվող պողպատ 304L (SS 304L) (168.3x139.7 E495
Kon.Redüksiyon StgThin100 304L)
	



կգ
	



100
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



5,072,895
	





	



85
	



7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՈՆՈՒՍԱՁԵՎ ԱՆՑՈՒՄ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
FE495M13903XG4A
	139.7 x 88.9 մմ, E495,
կոնիկ ռեդուկցի, չժանգոտվող պողպատ 304L (SS 304L) (139.7x88.9 E495
Kon.Redüksiyon StgThin100 304L)
	



կգ
	



50
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



2,646,315
	

	



86
	



7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՈՆՈՒՍԱՁԵՎ ԱՆՑՈՒՄ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
FE4950040MAXG4A
	114.3 x 76.1 մմ, E495,
կոնիկ ռեդուկցիա , չժանգոտվող պողպատ 304L (SS 304L) (114.3x76.1 E495
Kon.Redüksiyon StgThin100 304L)
	



կգ
	



20
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



1,571,130
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7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՈՆՈՒՍԱՁԵՎ ԱՆՑՈՒՄ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
FE4950030MAXG4A
	88.9 x 76.1 մմ, E495,
կոնիկ Ռեդուկցիա , չժանգոտվող պողպատ 304L (SS 304L) (88.9x76.1 E495
Kon.Redüksiyon StgThin100 304L)
	



կգ
	



5000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



434,646
	

	



88
	



7307298009
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՈՆՈՒՍԱՁԵՎ ԱՆՑՈՒՄ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
FE495M07602X0C8
	76.1 x 60.3 մմ, E495,
կոնիկ редուկցիա, չժանգոտվող պողպատ CF8 (SS CF8) (76.1x60.3
mm E495 Kon.Redüksiyon StgThin100 CF8)
	



կգ
	



5500
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



409,050
	

	
89
	
8462610099
	ՄԵՏԱՂԻ ՍԱՌԸ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿԱԿԱՆ
ՄԱՄԼԻՉ՝
	26.9 – 323.9 մմ, 230 V,
50 Hz (26.9-323.9mm
230V 50Hz)
	
հատ
	
165
	ԱՄՆ,
Եվրոպական
միության անդամ երկրներ,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա,
	
9,900,000
	





	
	
	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC VE270FSD
T02700006VR2W00
	
	
	
	Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
	

	




90
	




8207603000
	ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
T0272020034XL00
	

60.3 – 101.6 մմ, Tool 272, ստորին ռոլիկ,
չժանգոտվող պողպատ (SS), Schedule 5S & 10S (60.3-101.6mm Tool 272
Lower Roll SS Sch 5S&10S)
	




կգ
	




10
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




787,500
	

	




91
	




8207603000
	ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
T0272020060XV00
	

60.3 – 1683 մմ, Tool 272, վերին ռոլիկ ,
չժանգոտվող պողպատ
, Schedule 5S & 10S (60.3-1683mm Tool 272
Upper Roll SS Sch 5S&10S)
	




կգ
	




4
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




900,000
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8207603000
	ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ
ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ
	
114.3 – 168.3 մմ, Tool 272, ստորին ռոլիկ ,
չժանգոտվող  պողպատ, Schedule 5S & 10S (114.3-168.3mm
Tool 272 Lower Roll SS Sch 5S&10S)
	



կգ
	



3
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



810,000
	





	
	
	ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
T0272040060XL00
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8207603000
	ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
T0272080120XG00
	
219.1 – 323.9 մմ, Tool 272, վերին ռոլիկ ,
հավաքածու , չժանգոտվող պողպատ, Schedule 5S & 10S (219.1-323.9
Tool272 Upper Roll GAssm SS Sch 5S&10S)
	




կգ
	




4
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




810,000
	

	




94
	




8207603000
	ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
T0272080100XL00
	

219.1 – 323.9 մմ, Tool 272, ստորին ռոլիկ ,
չժանգոտվող պողպատ (SS), Schedule 5S & 10S (219.1-323.9mm Tool 272
Lower Roll SS Sch 5S&10S)
	




կգ
	




4
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




630,000
	

	


95
	


7326909807
	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՏԱԿԴԻՐ՝ ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ` VICTAULIC RMAS224PS040000
	60.3 – 610 մմ, Tool VAPS 224,
կարգավորվող խողովակային կանգարան (60.3- 610mm Tool VAPS 224
Adjustable Pipe Stand)
	


կգ
	


150
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


3,130,110
	

	

96
	

8207603000
	ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ
ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ
	14 – 18” / 355.6 – 457
մմ, Tool 460, AGS ռոլիկների հավաքածու,
չժանգոտվող
	

կգ
	

25
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ,
Կանադա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	

3,577,500
	





	
	
	ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
T0460140180YSXR
	պողպատ, 5S և 10S (14-18"/355.6-457mm
Tool 460 AGS Roll Set Stainless Steel Schedule 5S and 10S)
	
	
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
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8462610099
	ՄԵՏԱՂԻ ՍԱՌԸ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿԱԿԱՆ ՄԱՄԼԻՉ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ԼՐԱԿԱԶՄՈՎ` VICTAULIC VE450FSD
T04500040VRAW0E
	



4 – 12” և 14 – 24”, 230
Վ, 50 ՀՑ (4-12"& 14-24" 230V 50HZ)
	




հատ
	




1
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




22,500,000
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8462610099
	ՄԵՏԱՂԻ ՍԱՌԸ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿԱԿԱՆ ՄԱՄԼԻՉ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC VE270FSD
T02700020TRSW00
	


60.3 – 323.9 մմ, 230Վ,
50 Հց (60.3-323.9mm
230V 50Hz)
	



հատ
	



1
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



9,900,000
	

	




99
	




8207603000
	ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ
ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ
	2 – 6” / 60.3 – 168.3 մմ, Tool VE270FSD,
ռոլիկների հավաքածու
, չժանգոտվող պողպատ, StrengThin100, փորվածք (Groove) (2- 6"/60.3-168.3mm Tool VE270FSD Roll Set
	




կգ
	




5
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




2,488,230
	





	
	
	ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
T02700200601S00
	Stainless Steel
StrengThin100 Groove)
	
	
	
	
	
	

	





100
	





8207603000
	ՓՈԽՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԵՐՏԱՇՄԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ` ՄԵՏԱՂՅԱ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՅՐԵՐԻՆ ԱԿՈՍՆԵՐ ՀԱՆՈՂ ՄԱՄԼԻՉԻ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC
T02700801201S00
	8 – 12” / 219.1 – 323.9
մմ, Tool VE270FSD, ռոլիկների հավաքածու
, չժանգոտվող պողպատ , StrengThin100, փորվածք (8-12"/219.1- 323.9mm Tool VE270FSD Roll Set Stainless Steel StrengThin100 Groove)
	





կգ
	





5
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	





2,304,774
	

	


101
	


7326909807
	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՏԱԿԴԻՐ՝ ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ` VICTAULIC T011200100S0000
	33.7 – 323.9 մմ, Tool VAPS 112,
կարգավորվող խողովակային կանգարան (33.7- 323.9mm Tool VAPS 112
Adjustable Pipe Stand)
	


կգ
	


100
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


5,261,886
	

	


102
	


7306408008
	
ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE
	
ISO - EN 10217-7, 1.4307
/ 304L, TS304L, 323.9 x 3 մմ (ISO - EN 10217-7
1.4307/304L TS304L
323.9X3)
	


կգ
	


81684.97
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


35,590,000
	

	


103
	


3917400009
	
ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE
	


323.9 մմ, PTU, DN 300 (323.9 PTU DN 300)
	


կգ
	


3000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


948,500
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7306408008
	
ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE
	
ISO - EN 10217-7, 1.4307
/ 304L, TS304L, 219.1 x 3 մմ (ISO - EN 10217-7
1.4307/304L TS304L
219.1X3)
	


կգ
	


10000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


4,502,000
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3917400009
	
ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE
	

219.1 x 2 x 3 մմ, PTU, DN 200 (219.1X2X3 PTU
DN 200)
	


կգ
	


200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


57,100
	

	


106
	


7306408008
	
ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE
	
ISO - EN 10217-7, 1.4307
/ 304L, TS304L, 168.3 x 3 մմ (ISO - EN 10217-7
1.4307/304L TS304L
168.3X3)
	


կգ
	


30265.01
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


9,878,000
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3917400009
	
ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE
	

168.3 x 3 մմ, PTU, DN 150 (168.3X3 PTU DN
150)
	


կգ
	


300
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


102,600
	

	


108
	


7306408008
	
ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE
	
ISO - EN 10217-7, 1.4307
/ 304L, TS304L, 139.7 x 2 մմ (ISO - EN 10217-7
1.4307/304L TS304L
139.7X2)
	


կգ
	


12139.41
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


5,740,000
	





	


109
	


3917400009
	
ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE
	

139.7 x 2 x 3 մմ, PTU, DN 125 (139.7X2 X3
PTU DN 125)
	


կգ
	


200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


68,200
	

	


110
	


7306408008
	
ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE
	
ISO - EN 10217-7, 1.4307
/ 304L, TS304L, 114.3 x 2 մմ (ISO - EN 10217-7
1.4307/304L TS304L
114.3X2)
	


կգ
	


14982.05
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


7,165,000
	

	


111
	


3917400009
	
ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE
	

114.3 x 3 մմ, 4P-10S, PTU, DN 100 (114.3X3 4P-10S PTU DN 100)
	


կգ
	


150
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


62,400
	

	


112
	


7306408008
	
ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE
	
ISO - EN 10217-7, 1.4307
/ 304L, TS304L, 76.1 x 2 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L
76.1X2)
	


կգ
	


2000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


905,500
	

	


113
	


3917400009
	
ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE
	

76.1 x 1.6 x 2 x 3 մմ, PTU, DN 65 (76.1X1.6-
X2-X3 PTU DN 65)
	


կգ
	


30
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


8,920
	


 (
30
)
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7306408008
	
ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՈՎԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԻ ՀԱՏՄԱՆ` ARCUS FRANCE
	
ISO - EN 10217-7, 1.4307
/ 304L, TS304L, 60.3 x 2 մմ (ISO - EN 10217-7 1.4307/304L TS304L
60.3X2)
	


կգ
	


632.1
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


352,000
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3917400009
	
ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՑԱՓԱԿԻՉՆԵՐ` ARCUS FRANCE
	

60.3 x 1.6 x 2 մմ, PTU, DN 50 (60.3X1.6X2 PTU
DN 50
	


կգ
	


10
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


2,676
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8538909908
	


ՇԱՍՍԻ՝ 6 ՏԵՂԱՆՈՑ, ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` SCHNEIDER ELECTRIC BMEXBP0602
	Էներգիայի սպառում՝ 191 ՄՎ 3.3 Վ DC, 3.6 W 24 Վ DC,
մատակարարման ընթացիկ՝ 58 ՄԱ @ 3.3 Վ DC, 152 ՄԱ @ 24 Վ
DC (Power consumption in W - 191 mW 3.3 V DC
3.6 W 24 V DC, Current consumption 152 mA at 24 V DC 58 mA at 3.3 V
DC)
	





կգ
	





250
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	





4,056,208
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8538909200
	ՆԵՐԱՆՑՄԱՆ ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 16 ԹՎԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC
NTSDDI1602K
	
Անհատական մուտք՝ 16 հատ, մուտքային լարում՝ 24 Վ DC (Discrete input number 16
Discrete input voltage 24 V DC)
	



կգ
	



7
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	



247,684
	





	



118
	



8538909200
	ԱՐՏԱՆՑՄԱՆ ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 16 ԹՎԱՅԻՆ ԵԼՔԵՐՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC
NTSDDO1602K
	
Անհատական ելք՝ 16 հատ, ելքային լարում՝ 24 Վ DC (Discrete output number 16, Discrete output voltage 24 V DC
	



կգ
	



7
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,
Ինդոնեզիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	



138,096
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8538909200
	ՆԵՐԱՆՑՄԱՆ ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 8 ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC
NTSAMI0800K
	


Անալոգային մուտք՝ 8 հատ (Analogue input number 8)
	



կգ
	



30
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	



2,319,315
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8538909200
	ՆԵՐԱՆՑՄԱՆ ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 6 ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC
NTSART0603K
	


Անալոգային մուտք՝ 6 հատ (Analogue input number 6)
	



կգ
	



30
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	



3,005,105
	

	



121
	



8538909200
	ԱՐՏԱՆՑՄԱՆ ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 4 ԱՆԱԼՈԳԱՅԻՆ ԵԼՔԵՐՈՎ` SCHNEIDER
ELECTRIC NTSAMO0400K
	


Անալոգային ելք՝ 4 հատ (Analogue output number 4)
	



կգ
	



30
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,
Ինդոնեզիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	



1,231,062
	

	122
	8538909200
	ԷԼ․ ՍՆՈՒՑՄԱՆ
ԲԱԽՇՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ`
	Հաստատված
մատակարարման
	կգ
	50
	ԱՄՆ,
Եվրոպական
	ԱՄՆ, Եվրոպական
միության անդամ
	554,660
	





	
	
	ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 16 ՄԻԱՑՄԱՆ ԿԵՏԵՐՈՎ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC
NTSPCM0016HK
	լարում՝ 24 Վ DC ([Us] rated supply voltage 24 V DC)
	
	
	միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	
	

	



123
	



8538909200
	ԷԼ․ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԱԽՇՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 16 ՄԻԱՑՄԱՆ ԿԵՏԵՐՈՎ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC
NTSPCM1600HK
	

Հաստատված մատակարարման լարում (Us)՝ 24 Վ DC ([Us] rated supply voltage 24 V DC)
	



կգ
	



30
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	



146,711
	

	



124
	



8538909200
	ԷԼ․ ԿՈՄՈՒՆԻԿԱՑԻՈՆ ՄՈԴՈՒԼ՝ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSFMB0120K
	

Մուտքային լարման սահմաններ՝ 24 Վ DC (Input voltage limits 24 V DC
	



կգ
	



15
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,
Ինդոնեզիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	



3,259,566
	

	





125
	





8538909200
	


ԷԼ․ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՆԵՐԱՆՑՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ` ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՎՈՂ ԿՈՆՏՐՈԼԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC NTSPFB1002HK
	Հաստատված մատակարարման լարում ՝ 24 Վ DC, սնուցման ելքային հոսանք(3.5 A (bus supply), 10.5 A (field supply ([Us] rated supply voltage 24 V DC Power supply output current 3.5 A for bus supply
10.5 A for field supply)
	





կգ
	





50
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա
	





739,835
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3926909709
	ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ՀԱՐԹ ՊԻՏԱԿՆԵՐ՝ ԷԼ․ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՄԱԿՆՇՄԱՆ ԵՎ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ, ՉՏՊԱԳՐՎԱԾ, ՈՉ ԻՆՔՆԱԿՊՉՈՒՆ` SCHNEIDER ELECTRIC
NTSXMP2000
	


Պիտակ՝ 14 x 10 մմ, քանակ՝ 50 հատ (Label 14x10mm, Set of 50 Units)
	




կգ
	




50
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	




126,248
	

	



127
	



3926909709
	ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՓԱԿԻՉՆԵՐ՝ ՆԵՐԱՆՑՄԱՆ/ԱՐՏԱՆՑ ՄԱՆ ԷԼ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` SCHNEIDER ELECTRIC
NTSXMP0000H
	


Չափեր՝ բարձրություն՝ 100 մմ, լայնություն՝ 15 մմ (Height 100 mm Width 15 mm)
	



կգ
	



50
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա,
Մալազիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	



258,511
	

	



128
	



9025192000
	
ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՉԱՓ՝ ԸՆԿՂՄՎՈՂ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ` SCHNEIDER ELECTRIC 5123174010
	
Սենսորի տեսակ՝ 10 kOhm T3 թերմիստորային ջերմաստիճանային սենսոր (Sensor type 10 kOhm T3 thermistor temperature)
	



հատ
	



8
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա,
Մալազիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	



176,917
	

	


129
	


9025900008
	ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ԸՆԿՂՄՎՈՂ ՋԵՐՄԱՉԱՓԻ ՊԱՐԱԳԱ՝ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՊԱՐԿՈՒՃ ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ՝ SCHNEIDER
ELECTRIC 9121052000
	
Երկարություն՝ 150 մմ
(5.91 in.), նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ (150 mm/5.91 in., stainless steel)
	


կգ
	


30
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա,
Մալազիա
	


116,919
	





	
	
	
	
	
	
	Ինդոնեզիա,
Մալազիա
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9025192000
	
ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՉԱՓ՝ ԸՆԿՂՄՎՈՂ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ` SCHNEIDER ELECTRIC 5123170010
	
Սենսորի տեսակ՝ 10 kOhm T3 թերմիստորային ջերմաստիճանային սենսոր (Sensor type 10 kOhm T3 thermistor temperature)
	



հատ
	



32
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա,
Մալազիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	



685,991
	

	












131
	












9032102000
	









ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԹԵՐՄՈՍՏԱՏ՝ ՖԱՆՔՈՅԼՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC TC903-EF4LDPSA
	Սենսորի տեսակ՝ 100 kOhm NTC թերմիստոր (ընտրովի արտաքին NTC սենսոր), հաստատված մատակարարման լարում (Us)՝ 90...240 Վ AC 50/60 Hz, ցանցի հաճախականություն՝ 50/60 Hz,
հաստատված հոսանք (In)՝ 5 A,
առավելագույն էներգիայի սպառում՝ 2 W (Sensor type 100 kOhm NTC thermistor Optional NTC external sensor, [Us] rated supply voltage 90...240 V AC 50/60 Hz
Network frequency 50/60 Hz
[In] rated current 5 A Max power consumption
in W 2 W)
	












հատ
	












18
	







ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չին աստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	









ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաս տան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	












1,731,253
	





	




132
	




8536201007
	


ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉ՝ 63Ա-ԻՑ ՊԱԿԱՍ ՀՈՍԱՆՔԻ ՈՒԺՈՎ՝ SCHNEIDER ELECTRIC A9F44104
	Հաստատված հոսանք (In)՝ 4 A, ցանցի տեսակ ([In] rated current 4 A
Network type AC/DC, Network frequency 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage 12...60 V)
	




կգ
	




70
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չին աստան, Ինդոնեզիա,
Մալազիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաս տան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	




519,164
	

	




133
	




7326909409
	
ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԴՐՈՇՄԱԾ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼ (DIN-РЕЙКА)` ԷԼ․ ԲԱՇԽԻՉ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC NSYADR200
	Չափեր՝ երկարություն՝ 2000 մմ, բարձրություն
(նոմինալ)՝ 15 մմ, լայնություն (նոմինալ)՝ 32 մմ, հաստություն՝ 1.5 մմ (Length 2000 mm Height Nominal: 15 mm Width Nominal: 32 mm Thickness 1.5 mm)
	




կգ
	




40
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չին աստան, Ինդոնեզիա,
Մալազիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաս տան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	




60,899
	

	




134
	




9403109809
	
ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՊԱՀԱՐԱՆ՝
ԷԼ․             ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՀԱՏԱԿԻՆ ԴՐՎՈՂ` SCHNEIDER ELECTRIC NSYSM20630P
	Պատյանի չափեր (նոմինալ)՝ բարձրություն՝ 2000 մմ,
լայնություն՝ 600 մմ,
խորություն՝ 300 մմ (Enclosure nominal height 2000 mm Enclosure nominal width 600 mm
Enclosure nominal depth
300 mm)
	




կգ
	




250
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չին աստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաս տան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	




545,340
	

	

135
	

9403109809
	ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՊԱՀԱՐԱՆ՝
ԷԼ․
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ,
	Պատյանի չափեր (նոմինալ)՝ բարձրություն՝ 1400 մմ,
լայնություն՝ 600 մմ,
խորություն՝ 300 մմ
	

կգ
	

1000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ,
Կանադա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա,Չինաս
	

2,977,020
	





	
	
	ՀԱՏԱԿԻՆ ԴՐՎՈՂ` SCHNEIDER ELECTRIC NSYSM14630P
	(Enclosure nominal height 1400 mm Enclosure nominal width 600 mm
Enclosure nominal depth
300 mm)
	
	
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չին աստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	տան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	
	

	




136
	




9403109809
	
ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ՊԱՏԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ,
ԷԼ․             ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՀԱՏԱԿԻՆ ԴՐՎՈՂ` SCHNEIDER ELECTRIC NSYS3D8620P
	Պատյանի չափեր (նոմինալ)՝ բարձրություն՝ 800 մմ,
լայնություն՝ 600 մմ,
խորություն՝ 200 մմ (Enclosure nominal height 800 mm Enclosure nominal width 600 mm
Enclosure nominal depth
200 mm)
	




կգ
	




500
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չին աստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաս տան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	




495,276
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4009310000
	ՎՈՒԼԿԱՆԱՑՎԱԾ ՌԵՏԻՆԻՑ ՃԿԱՓՈՂ` ՄԱՆԱԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԵՏ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ, ԱՌԱՆՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐԻ, ՆԵՐՔԻՆ ՏՐԱՄԱԳԻԾԸ
1՛՛, ԷԼ․      ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀՈՎԱՑՄԱՆ ՀԵՂՈՒԿԻ ՀԱՄԱՐ՝ CONTINENTAL EXTREMEFLEX®
DATAGUARD HB 21203748
	



Ներսի տրամագիծ՝
25.4 մմ, արտաքին տրամագիծ՝ 35.4 մմ, առավելագույն ճնշում՝ 150 PSI (ID 25.4MM, OD
35.4MM, 150PSI)
	





կգ
	





550
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չին աստան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաս տան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	





9,987,019
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8481807399
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՓԱԿԻՉ ԿԱՓՈՒՅՐՆԵՐ՝ ՌԵՏԻՆԵ ՃԿԱՓՈՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԱՐԱԳ ԱՆՋԱՏԻՉ
	
Մարմնի չափը՝ 1", առավելագույն ճնշում՝ 150 PSI (Body size 1", 150PSI)
	


կգ
	


200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա,
Թայվան, Մեծ
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաս
	


19,052,641
	





	
	
	ՄԻԱՑՈՒՄՈՎ` DANFOSS FD83-2046-16-16
	
	
	
	Բրիտանիա,Չին աստան, Ինդոնեզիա,
Մալազիա
	տան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
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8481807399
	
ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՓԱԿԻՉ ԿԱՓՈՒՅՐՆԵՐ՝ ՌԵՏԻՆԵ ՃԿԱՓՈՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԱՐԱԳ ԱՆՋԱՏԻՉ ՄԻԱՑՈՒՄՈՎ` DANFOSS FD83-2140-16-16
	


Մարմնի չափ՝ 1", առավելագույն ճնշում՝ 150 PSI (Body size 1", 150PSI
	




կգ
	




 200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չին աստան, Ինդոնեզիա,
Մալազիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաս տան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	




17,464,921
	

	



140
	



8544601000
	
ԷԼ․ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 1000 Վ–ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ BS7835 A9M11KV03050RDL
	3 x 50 mm² CL2 կուպերային, 6.35/11 kV,         XLP/CT/SWA/LSZH,
կարմիր, ըստ BS7835 (3x50mm² CL2 CU 6.35/11kV XLP/CT/SWA/LSZH RD
BS7835)
	



կգ
	



63500
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չին աստան,
Եգիպտոս
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաս տան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	



584,179,740
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8544601000
	
ԷԼ․ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 1000 Վ–ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ BS7835 A9M11KV03070RDL
	3 x 70 mm² CL2 կուպերային, 6.35/11 kV,         XLP/CT/SWA/LSZH,
կարմիր, ըստ BS7835 (3x70mm² CL2 CU 6.35/11kV XLP/CT/SWA/LSZH RD
BS7835)
	



կգ
	



36400
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չին աստան,
Եգիպտոս
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաս տան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	



279,343,668
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8544601000
	ԷԼ․ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ,
1000 Վ–ԻՑ ԱՎԵԼԻ
	3 x 185 mm² CL2 կուպերային, 6.35/11 kV,
XLP/CT/SWA/LSZH,
	
կգ
	
11500
	ԱՄՆ,
Եվրոպական
միության անդամ երկրներ,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա,
Թայվան, Մեծ
	
145,405,040
	





	
	
	ԼԱՐՈՒՄՈՎ A9M11KV03185RDL
	կարմիր, ըստ BS7835 (3x185mm² CL2 CU 6.35/11kV XLP/CT/SWA/LSZH RD
BS7835)
	
	
	Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չին աստան,
Եգիպտոս
	Բրիտանիա,Չինաս տան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
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8544601000
	
ԷԼ․ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 1000 Վ–ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ BS7835 A9M11KV01500RDL
	1 x 500 mm² CL2 կուպերային, 6.35/11 kV,          XLP/CT/AWA/LSZH,
կարմիր, ըստ BS7835 (1x500mm² CL2 CU 6.35/11kV XLP/CT/AWA/LSZH RD
BS7835)
	



կգ
	



120100
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չին աստան,
Եգիպտոս
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,Չինաս տան, Ինդոնեզիա, Մալազիա
	



2,010,336,608
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8544499509
	
ԷԼ․ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80-
1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ N2XH-F A7X01300
	մեկ հիմնական 300 մմ² պղնձե (Class 5) կաբել, 0.6/1 կՎ, ENHANCED N2XH-F, KEMA
սերտիֆիկացված, սև գույնով (1X300mm² CL5 Cu 0.6/1kV ENHANCED
N2XH-F KEMA BLK)
	



կգ
	



48700
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



932,483,720
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8544499509
	
ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP
Cable 3304300
	
POWERFLEX RV-K, 4
հիմնական 300 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 4x300 0,6/1kV)
	


կգ
	


520000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


5,275,743,200
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8544499509
	
ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP
Cable 3304240
	
POWERFLEX RV-K, 4
հիմնական 240 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 4x240 0,6/1kV)
	


կգ
	


264000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


2,528,001,840
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8544499509
	
ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP
Cable 3304025
	
POWERFLEX RV-K, 4
հիմնական 25 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 4x25 0,6/1kV)
	


կգ
	


6000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


46,086,040
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8544499509
	
ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP
Cable 3305016
	
POWERFLEX RV-K, 5
Գլխավոր 16 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 5G16 0,6/1kV)
	


կգ
	


140800
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


772,772,000
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8544499509
	
ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP
Cable 3305004
	
POWERFLEX RV-K, 5
Գլխավոր 4 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 5G4 0,6/1kV)
	


կգ
	


12000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


45,718,400
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8544499509
	
ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP
Cable 3303004G
	
POWERFLEX RV-K, 3
Գլխավոր 4 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 3G4 0,6/1kV)
	


կգ
	


9000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


27,991,600
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8544499509
	
ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP
Cable 3303002M
	
POWERFLEX RV-K, 3
Գլխավոր 2.5 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ» (POWERFLEX RV-K 3G2,5 0,6/1kV)
	


կգ
	


48000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


143,852,800
	


 (
40
)
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8544499509
	
ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP
Cable 3303001M
	
POWERFLEX RV-K, 3
Գլխավոր 1.5 մմ² մղոնով, 0.6/1 կՎ (POWERFLEX RV-K 3G1,5 0,6/1kV)
	


կգ
	


48000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


138,684,000
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8544499509
	
ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP
Cable 131V300
	
450/750 Վ 07V-K, 1
հիմնական  300 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին (450/750 V 07V-K 1x300 GREEN/YELLOW)
	


կգ
	


62000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


622,385,400
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8544499509
	
ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP
Cable 131V120
	TOPFLEX V-K H07V-K,
1 հիմնական 120 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x120 G/Y 450/750 V)
	


կգ
	


34400
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


329,561,232
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8544499509
	
ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP
Cable 131V1070
	TOPFLEX V-K H07V-K,
1 հիմնական 70 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x70 G/Y 450/750 V)
	


կգ
	


3200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


29,134,560
	

	


156
	


8544499509
	
ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V010.R100
	TOPFLEX V-K H07V-K,
1 հիմնական 10 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին, R100, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x10 G/Y R100 450/750
V)
	


կգ
	


550
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


4,291,560
	





	


157
	


8544499509
	
ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V006.R100
	TOPFLEX V-K H07V-K,
1 հիմնական  6 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին, R100, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x6 G/Y R100 450/750
V)
	


կգ
	


450
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


2,952,768
	

	


158
	


8544499509
	
ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V004.R100
	TOPFLEX V-K H07V-K,
1 հիմնական  4 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին, R100, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x4 G/Y R100 450/750
V)
	


կգ
	


300
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


1,670,760
	

	


159
	


8544499509
	
ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP Cable 131V002MR100
	TOPFLEX V-K H07V-K,
1 հիմնական 2.5 մմ² մղոն, կանաչ/դեղին, R100, 450/750 Վ (TOPFLEX V-K H07V-K 1x2,5 G/Y  R100 450/750
V)
	


կգ
	


200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


1,062,880
	

	


160
	


8544499509
	ԷԿՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀՐԱԿԱՅՈՒՆ ԷԼ․ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP
Cable 5202001MDIR500
	
Z1OZ1-K (AS+), 2
հիմնական 1.5 մմ² մղոն, 500 Վ, Cca, R500 (Z1OZ1-K (AS+) 2x1,5 500V Cca R500)
	


կգ
	


3400
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


21,844,368
	

	


161
	


8544499509
	ԷԿՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՀՐԱԿԱՅՈՒՆ ԷԼ․ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80- 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ TOP
Cable 5202002MDIR500
	
Z1OZ1-K (AS+), 2
հիմնական 2.5 մմ² մղոն, 500 Վ, Cca, R500» (Z1OZ1-K (AS+) 2x2,5 500V Cca R500)
	


կգ
	


3200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


18,779,648
	





	


162
	


3926909709
	
ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԻՆՍՊԵԿՑԻՈՆ ՀՈՐ՝ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6009028-71
	

250 մմ / 50 կՆ, նյութ՝ ABS»(Φ250mm / 50kN,
material: ABS)
	


կգ
	


320
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


4,681,200
	

	


163
	


7326909807
	
ՊՈՂՊԱՏԵ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՁՈՂ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ELEMKO 6300020-70
	
50x2000, նյութ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn) (50x2000 St/tZn)
	


կգ
	


8000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


21,360,000
	

	




164
	




7326909807
	


ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ H-ԱՁԵՎ ՍԵՂՄԱԿ՝ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՁՈՂԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6268015-
71
	«H» տիպի սեղմակ մղոնների համար Φ8– 10 մմ, մետաղական մակերեսին՝ կառքավոր շրուայով, նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ (SSt/V2A) (Clamp "H" type for conductors Φ8-10mm to metallic surface with
carriage screw, SSt/V2A)
	




կգ
	




200
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




1,732,800
	

	




165
	




7326909807
	


ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ H-ԱՁԵՎ ՍԵՂՄԱԿ՝ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՀԱՐԹ ԺԱՊԱՎԵՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` ELEMKO 6264040-71
	«H տիպի սեղմակ մղոնների Φ8–10 մմ համար, մետաղական մակերեսին կառքավոր շրուայով, չժանգոտվող պողպատ (SSt/V2A (Clamp H type for cross, in line and Tconnection of tapes up to 40x4, with intermediate plate,
SSt/V2A)
	




կգ
	




250
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




2,781,600
	





	







166
	







7326909807
	




ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ H-ԱՁԵՎ ՍԵՂՄԱԿ՝ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6261044-71
	H տիպի սեղմակ խաչ-, ուղիղ և T-ի միակցումների համար, ժապավենների մինչև 40x4, միջանկյալ
 ेटով, նյութ՝
չժանգոտվող պողպատ (SSt/V2A) (Clamp "H" type for cross, in line and "T" connection of round Φ8-10mm and up to 40x4mm tape conductor, with intermediate plate,
SST/V2A)
	







կգ
	







2000
	



ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	







14,236,000
	

	









167
	









7419800000
	







ՊՂՆՁԵ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՇԻՆԱ՝ ԷԼ. ՇՂԹԱՆԵՐԸ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6656010-71
	H տիպի հողային գիծ, 10 ելքով, կազմված 50x6 մմ պղնձե մղոնից, ցինկապատ մետաղական  պրոֆիլից և մեկուսիչներից; յուրաքանչյուր միակցման տեղ  M10x35 շրուայով և 2 հատ M10 ընկույզներով (Earth bar "H" type, 10 ways consisted of copper bar 50x6 mm, metal profile zinc plated and insulators. each connection point is equipped with a screw
M10x35 and 2 nuts M10)
	









կգ
	









750
	





ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	







ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	









12,259,600
	

	
168
	
7419800000
	ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔԻՑ
	Աերոձայնման տախտակ, Ֆրանկլին
տիպ, Φ30x1000 մմ,
	
կգ
	
50
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ
երկրներ, Կանադա,
	
880,152
	





	
	
	ՇԱՆԹԱՐԳԵԼ ՁՈՂ ELEMKO 6421100-71
	նյութ՝ պղինձ- ալիումին/ Ni պատված (Cu-A/eNi) (Air termination rod franklin type, Φ30x1000mm, Cu-
A/eNi )
	
	
	երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
	

	




169
	




7419800000
	


ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔԻՑ ՄԻԱԿՑԻՉՆԵՐ՝ ՇԱՆԹԸՆԴՈՒՆԻՉ ՁՈՂԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6521031-71
	Կոնեկտոր Ֆրանկլին տիպի ձողը միացնելու համար ամուր շրջանաձև կամ ճկուն մղոն Φ8 (50 մմ²), նյութ՝ պղինձ / Ni պատված (Cu/eNi) (Connector for Franklin rod to solid round or stranded conductor Φ8 (50mm2),
Cu/eNi)
	




կգ
	




10
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




156,600
	

	


170
	


7308909809
	
ՊՈՂՊԱՏԵ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿԱՅՄԵՐ` ՇԱՆԹԱՐԳԵԼ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6002007-71
	Բարձրություն 7 մշտ․ հենասյուն՝ ամրակցիչներով, նյութ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn)(Mast h=7m with
fasteners St/tZn)
	


կգ
	


2050
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


6,571,440
	

	


171
	


7308909809
	ՊՈՂՊԱՏԵ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԻՄՆԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ՝ ՇԱՆԹԱՐԳԵԼ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՅԻ ԿԱՅՄԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ELEMKO 6013207-
71
	7 մ բարձրության հենասյան հիմք, նյութ՝ պողպատ /  ցինկապատ (St/tZn), ծանր հիֆիշե (HS) (Base of mast h=7m St/tZn HS)
	


կգ
	


510
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


1,642,824
	

	

172
	

7419800000
	ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔԻՑ ՍԵՂՄԱԿՆԵՐ ELEMKO 6225201-71
	H» տիպի կրկնակի միակցիչ սեղմակ Φ8/50 մմ², նյութ՝ պղինձ-ալիումին  / Sn
պատված (Cu-A/eSn)
	

կգ
	

20
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ,
Կանադա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	

286,992
	





	
	
	
	(Double bonding clamp "H" type Φ8/50mm2,
Cu-A/eSn)
	
	
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
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7217209000
	ՉԼԵԳԻՐՎԱԾ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԵՏԱՂԱԼԱՐ՝ ՀԱՂՈՐԴԻՉ, 0,6%-ԻՑ ԱՎԵԼԻ ԱԾԽԱԾԻՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ELEMKO 6400011-70
	Ամուր շրջանաձև մղոն Φ10 մմ, մկրոցներով, մոտ 50 մ երկարությամբ, նյութ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn) (Solid round conductor Φ10mm, in coils approx.
50m length, St/tZn)
	



կգ
	



11200
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



16,176,000
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7326909807
	

ՊՈՂՊԱՏԵ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՖԻՔՍԱՏՈՐ-ԲՌՆԻՉ՝ ՊԱՏԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ELEMKO 6101100-71
	Մղոնի ամրակցիչ Φ8– 10 մմ՝ կավային կամ բետոնային պատերին, նյութ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn) (Conductor fastener Φ8- 10mm to brick or
concrete walls, St/tZn)
	



կգ
	



850
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



873,600
	

	


175
	


3926909709
	


ՊՎՔ-ԻՑ ԽՏԱՐԱՐ ՕՂԱԿ ELEMKO 6103201-71
	

Կնիքային դիսք՝ նյութ՝ PVC»(Sealing washer PVC)
	


կգ
	


20
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


109,200
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3926909709
	

ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ՖԻՔՍԱՏՈՐ-ԲՌՆԻՉ՝ ՏԱՆԻՔԻ ELEMKO 6130104-71
	Մղոնի ամրակցիչ Φ8– 10 մմ ջրամեկուսիչ տակի համար, UV/օդերևութաբանորե ն դիմացկուն, նյութ՝ պլաստիկ (PL) (Fastener of conductor Φ8-10mm
for water proof flat
	



կգ
	



1120
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



968,800
	





	
	
	
	roofs, uv / weather
resistant PL)
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6810910000
	


ԲԵՏՈՆԻՑ ԲԼՈԿՆԵՐ՝ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ELEMKO 6130105-70
	Բացասական ջերմաստիճանի դիմացկուն բետոնե բլոկ 6130104 մղոնի ամրակցիչի համար (Anti-frost concrete block for 6130104
conductor fastener)
	



կգ
	



1680
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



141,400
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7212300000
	



ՉԼԵԳԻՐՎԱԾ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԺԱՊԱՎԵՆ ELEMKO 6401143-70
	Ամուր ժապավենային մալուխ 40x4 մմ, մկրոցներով, մոտ 39 մ երկարությամբ, նյութ՝ պողպատ / ցինկապատ (St/tZn, 500 գր/մ²) (Solid tape conductor 40x4mm, in coils approx. 39 m length, St/tZn
(500gr/m2))
	




կգ
	




11400
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




17,570,592
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3926909709
	ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՎԱՆԴԱԿԱՎՈՐ ՇՐՋԱՆԱԿ՝ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿԻ ՀԱՄԱՐ` HELVAR 230S
	
88.4 մմ × 88.4 մմ × 4.5 մմ, նյութ՝ պոլիկարբոնատ (88.4
mm × 88.4 mm × 4.5 mm
Polycarbonate)
	



կգ
	



40
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,
Մալազիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Մալազիա
	



17,939,520
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3926909709
	ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԳԼԱՆԱՁԵՎ ՏՈՒՓԵՐ՝ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՎԻՉՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ`
HELVAR SBB-E
	Չափերը՝ 51 × 46 × 36 մմ,ﻏﻂը և հիմքը՝ պոլիկարբոնատ, շրուան՝ Պոլիամիդ 6
(Dimensions: 51 × 46 ×
36 mm Cover, base:
	


կգ
	


110
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


18,918,640
	





	
	
	
	Polycarbonate, Screw:
Polymide 6)
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8536501109
	
ԷԼ․ ԿՈՃԱԿԱՅԻՆ ԱՆՋԱՏԻՉՆԵՐ՝ 60 Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ` DALI-2 SWITCH CROSS
Lunatone 86458670-W16
	Լարման տարածք՝ 9.5V…22.5V DC, գույն՝ սպիտակ RAL9010 (voltage range 9,5V … 22,5V dc white RAL9010)
	


կգ
	


110
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


18,345,600
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8536501109
	
ԷԼ․ ԿՈՃԱԿԱՅԻՆ ԱՆՋԱՏԻՉՆԵՐ՝ 60 Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ` DALI-2 SWITCH CROSS
Lunatone 86458670-C-W16
	
Լարման միջակայք՝ 9.5 V…22.5 V DC, գույն՝ սպիտակ (RAL9010) (voltage range 9,5V … 22,5V dc white RAL9010
	


կգ
	


30
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


9,172,800
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8504340000
	ԷԼ․ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐ՝ ՉՈՐ ՏԻՊԻ, ՁՈՒԼՎԱԾ ԽԵԺԻՑ  ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ, 2000 ԿՎԱ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ
TMC España
FD020000701SP0546
	2000 kVA (12),
10/0.4 kV, 6% AN, IP00,
BoBk կորուստներով (2000 kVA (12) 10/0.4 kV 6% AN IP00 BoBk
losses)
	


հատ
	


40
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


1,142,814,400
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8504340000
	ԷԼ․ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐ՝ ՉՈՐ ՏԻՊԻ, ՁՈՒԼՎԱԾ ԽԵԺԻՑ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ, 2500 ԿՎԱ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ
TMC España
FD025000675SP0546
	2500 kVA (12),
10/0.4 kV, 6% AN, IP00,
BoBk     կորուստներով(2500 kVA (12) 10/0.4 kV 6%
AN IP00 BoBk losses)
	


հատ
	


20
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


731,640,000
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8504340000
	ԷԼ․ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐ՝ ՉՈՐ ՏԻՊԻ, ՁՈՒԼՎԱԾ ԽԵԺԻՑ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ, 630
ԿՎԱ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ
	630 kVA (12), 10/0.4 kV,
6% AN, IP00, BoBk
կորուստներով (630
kVA (12) 10/0.4 kV 6%
AN IP00 BoBk losses)
	

հատ
	

4
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ,
Կանադա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	

66,502,800
	





	
	
	TMC España
FD006300880SP0546
	
	
	
	Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
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8504330009
	ԷԼ․ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐ՝ ՉՈՐ ՏԻՊԻ, ՁՈՒԼՎԱԾ ԽԵԺԻՑ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ, 100 ԿՎԱ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ
TMC España
FD001000216SP0546
	
100 kVA (12), 10/0.4 kV,
6% AN, IP00, BoBk
կորուստներով (100
kVA (12) 10/0.4 kV 6%
AN IP00 BoBk losses)
	


հատ
	


8
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


103,376,000
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9025192000
	ՊԼԱՏԻՆԱՅԻՆ ՏԻՊԻ Pt100 ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՋԵՐՄԱՉԱՓԵՐԻ 3 ՀԱՏԱՆՈՑ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐԻ ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ ՓԱԹՈՒՅԹՆԵՐԻ ՋԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԱՓԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ`
TECSYSTEM
	


PT100 սենսորային՝ LV մալուխի ոլորումների համար,  1 հավաքածու
(3 միավոր) (Pt100 sensor probes for LV winding  1 sets (3 units))
	





հատ
	





12
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	





819,000
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9032102000
	ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԱՎՏՈՄԱՏ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ՝ ԹԵՐՄՈՍՏԱՏ, ՉՈՐ ՏԻՊԻ      ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐՆԵՐ Ի ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TECSYSTEM
NT935 ETH
	


Լարման միջակայք՝ 85…260 V  AC/DC, 10 A
@ 250 V AC (85 to 260 Vac-dc, 10A @ 250VAC)
	




հատ
	




4
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




3,822,000
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9032102000
	ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ՝ ԹԵՐՄՈՍՏԱՏ,
ՕԴԱՓՈԽԻՉՆԵՐԻ
	
Լարման միջակայք՝ 85–250 V AC (85-250
Vac)
	

հատ
	

4
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ,
Կանադա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	

1,274,000
	





	
	
	ԱՎՏՈՄԱՏ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ`
TECSYSTEM VRT200
	
	
	
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
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7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TRAYCO SR-
CLF110-0900-15-3UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն B=900 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, B=900mm,
L=3000mm, ultra galva)
	




կգ
	




5750
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




13,181,616
	

	




191
	




7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TRAYCO CLF110-
0600-15-3UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն B=600 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, B=600mm,
L=3000mm, ultra galva)
	




կգ
	




2560
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




5,037,760
	

	




192
	




7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TRAYCO CLF110-
0400-15-3UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=400mm,
L=3000mm, ultra galva)
	




կգ
	




225
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




10,872,180
	

	
193
	
7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ
ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ
	CLF110, բարձրություն
H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, 90°, նյութ՝
	
կգ
	
140
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ
	ԱՄՆ, Եվրոպական
միության անդամ երկրներ,  Կանադա,
	
645,380
	


 (
50
)



	
	
	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CLF110-B90-0900-UG
	Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=900mm,
90°, ultra galva)
	
	
	երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
	

	





194
	





7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO
CLF110-B90-0600-UG
	

CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (CLF110 H=110mm,
W=600mm, 90°, ultra galva)
	





կգ
	





140
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	





526,720
	

	





195
	





7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO
CLF110-B90-0400-UG
	

CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (CLF110 H=110mm,
W=400mm, 90°, ultra galva)
	





կգ
	





240
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	





962,080
	

	
196
	
7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ
ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ
	CLF110, լայնություն
W=600 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝
	
կգ
	
352
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ
	ԱՄՆ, Եվրոպական
միության անդամ երկրներ,  Կանադա,
	
972,032
	





	
	
	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-FB90-
R500-0600-UG
	Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 W=600mm, R=500, 90°
ultra galva)
	
	
	երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
	

	





197
	





7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-FB90-
R500-0400-UG
	


CLF110, լայնություն W=400 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 W=400mm, R=500, 90°
ultra galva)
	





կգ
	





880
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	





2,371,120
	

	




198
	




7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO
CLF110-T-0400-UG
	
CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=400mm,
ultra galva)
	




կգ
	




224
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




1,684,320
	

	

199
	

7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ
ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝
	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ
(ultra galva) (CLF110
	

կգ
	

800
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ,
Կանադա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	

3,227,280
	





	
	
	ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CLF110-T-0900-UG
	H=110mm, W=900mm,
ultra galva)
	
	
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
	
	

	



200
	



7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ԱՆՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CLF110-RP-0400-0900-UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ / W=900 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=400mm / W=900mm, ultragalva)
	



կգ
	



140
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



5,378,120
	

	



201
	



7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ԱՆՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CLF110-RP-0600- 0900-UG
	
Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ / W=900 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=600mm /
W=900mm, ultragalva)
	



կգ
	



140
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



5,378,120
	

	



202
	



7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ԱՆՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CLF110-RP-0400-0600-UG
	
Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ / W=600 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=400mm /
W=600mm, ultragalva)
	



կգ
	



48
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



2,151,248
	

	
203
	
7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ
	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ
	
կգ
	
704
	ԱՄՆ,
Եվրոպական
միության անդամ երկրներ,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա,
	
2,819,520
	





	
	
	ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO
CLF110-J-UG
	(ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva
	
	
	Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
	

	


204
	


7318159008
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ` TRAYCO BN08-16-DG
	
M=8, L=16 մմ, նյութ՝ խորը ցինկապատ (dipped galvanized) (M=8, L=16mm,
dippedgalvanised)
	


կգ
	


400
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


1,820,000
	

	




205
	




7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TRAYCO SR-
CLF110-1000-15-3UG
	


M=8, L=16 մմ, խորը ցինկապատ (dipped galvanized) (H=110mm, B=1000mm, L=3000mm,
ultra galva)
	




կգ
	




33624
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




76,360,104
	

	



206
	



7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՍՈՂՆԱԿՎՈՂ ԿԱՓԱՐԻՉ` TRAYCO SR-
CT-C-1000-2UG
	Լայնություն W=1000 մմ, երկարություն L=2000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (W=1000mm,
L=2000mm, ultra galva)
	



կգ
	



47668
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



80,429,936
	

	
207
	
7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ
ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ
	CLF110, բարձրություն
H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, 90°, նյութ՝
	
կգ
	
600
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ
	ԱՄՆ, Եվրոպական
միության անդամ երկրներ,  Կանադա,
	
2,753,360
	





	
	
	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO
CLF110-B90-1000-UG
	Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=1000mm,
90°, ultra galva)
	
	
	երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
	

	




208
	




7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CLF110-T-1000-UG
	
CLF110, լայնություն W=1000 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=1000mm,
ultra galva)
	




կգ
	




1680
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




13,309,440
	

	





209
	





7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CLF110-FB90-
R500-1000-UG
	


CLF110, լայնություն W=1000 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 W=1000mm, R=500, 90°
ultra galva)
	





կգ
	





1350
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	





10,584,900
	

	

210
	

7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ
ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝
	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110
H=110mm, ultra galva)
	

կգ
	

1760
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ,
Կանադա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	

7,048,800
	





	
	
	ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO
CLF110-J-UG
	
	
	
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
	
	

	


211
	


7318159008
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ` TRAYCO BN08-16-DG
	
M=8, L=16 մմ, խորը ցինկապատ (dipped galvanized)(M=8, L=16mm, dipped galvanised)
	


կգ
	


720
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


3,276,000
	

	




212
	




7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TRAYCO SR-
CLF110-1000-15-3UG
	
CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, B=1000mm, L=3000mm,
ultra galva)
	




կգ
	




14400
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




32,702,400
	

	





213
	





7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CLF110-B90-0900-UG
	


CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=900mm,
90°, ultra galva)
	





կգ
	





560
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	





2,581,520
	





	





214
	





7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CLF110-B45-0900-UG
	

CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=900 մմ, 45°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (CLF110 H=110mm,
W=900mm, 45°, ultra galva)
	





կգ
	





100
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	





1,003,920
	

	




215
	




7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CLF110-T-1000-UG
	
CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, W=1000mm,
ultra galva)
	




կգ
	




2100
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




16,636,800
	

	






216
	






7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR- CLF110-FB90-R500-1000-
UG
	



CLF110, լայնություն W=1000 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 W=1000mm, R=500, 90°
ultra galva)
	






կգ
	






1800
	



ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	






14,113,200
	





	





217
	





7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԴԵՊԻ ՎԵՐԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR- CLF110-RB90-R500-1000-
UG
	


CLF110, լայնություն W=1000 մմ, շառավիղ R=500 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 W=1000mm, R=500, 90°
ultra galva)
	





կգ
	





600
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	





4,704,400
	

	




218
	




7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO
CLF110-J-UG
	


CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva)
	




կգ
	




1440
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




5,767,200
	

	




219
	




7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՀՈԴԱԿԱՊԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO
CLF110-VH-UG
	


CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva)
	




կգ
	




168
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




1,085,560
	

	220
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ
ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ
	CLF110, բարձրություն
H=110 մմ, նյութ՝
	կգ
	48
	ԱՄՆ,
Եվրոպական
	ԱՄՆ, Եվրոպական
միության անդամ
	171,840
	





	
	
	ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՀՈԴԱԿԱՊԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO
CLF110-HH-UG
	Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva)
	
	
	միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
	

	


221
	


7318159008
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ` TRAYCO BN08-16-DG
	
M=8, L=16 մմ, խորը ցինկապատ (dipped galvanized) (M=8, L=16mm, dipped galvanised)
	


կգ
	


848
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


3,858,400
	

	



222
	



7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO SR-CT110-1000-12-3UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=1000mm,
L=3000mm, ultragalva)
	



կգ
	



34176
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



100,522,296
	

	



223
	



7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO SR-CT110-600-12-3UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=600mm,
L=3000mm, ultragalva)
	



կգ
	



17600
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



34,420,000
	

	224
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ
ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ
	Բարձրություն
H=110 մմ, լայնություն
	կգ
	4400
	ԱՄՆ,
Եվրոպական
	ԱՄՆ, Եվրոպական
միության անդամ
	8,605,000
	





	
	
	ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO SR-CT110-600-12-3UG
	W=600 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=600mm, L=3000mm,
ultragalva)
	
	
	միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
	

	



225
	



7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՍՈՂՆԱԿՎՈՂ ԿԱՓԱՐԻՉ` TRAYCO CT-
C-600-2UG
	
Լայնություն W=600 մմ, երկարություն L=2000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (W=600mm,
L=2000mm, ultra galva)
	



կգ
	



3300
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



5,793,300
	

	



226
	



7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO CT110-400-12-3DG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=400 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=400mm, L=3000mm,
ultragalva)
	



կգ
	



3000
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



10,024,600
	

	



227
	



7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՍՈՂՆԱԿՎՈՂ ԿԱՓԱՐԻՉ` TRAYCO CT-
C-400-2UG
	
Լայնություն W=400 մմ, երկարություն L=2000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (W=400mm,
L=2000mm, ultra galva)
	



կգ
	



2400
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



3,000,300
	

	228
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ
ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ
	W=400 մմ, L=2000 մմ,
նյութ՝ Ուլտրա
	կգ
	1360
	ԱՄՆ,
Եվրոպական
	ԱՄՆ, Եվրոպական
միության անդամ
	2,868,320
	


 (
60
)



	
	
	ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CT110-B90-1000-UG
	ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=1000mm, 90°,
ultragalva)
	
	
	միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
	

	




229
	




7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CT110-B45-1000-UG
	

Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, 45°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=1000mm, 45°,
ultragalva)
	




կգ
	




240
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




806,820
	

	



230
	



7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ԱՆՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CT110-RP-200-UG
	
Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=200 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=200mm,
ultragalva)
	



կգ
	



1400
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



939,200
	

	


231
	


7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ
ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=100 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=100mm, ultragalva)
	


կգ
	


200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


161,680
	





	
	
	ԱՆՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CT110-RP-100-UG
	
	
	
	
	
	
	

	




232
	




7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CT110-B90-600-UG
	


Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (h=110mm, w=600mm, ultragalva)
	




կգ
	




440
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




968,240
	

	



233
	



7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CT110-T-1000-UG
	
Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (h=110mm, w=1000mm, ultragalva)
	



կգ
	



3800
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



8,068,200
	

	



234
	



7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CT110-T-600-UG
	
Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=600mm, ultragalva)
	



կգ
	



840
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



1,613,460
	

	

235
	

7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ
ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ
	

կգ
	

1020
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ,
Կանադա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	

2,420,460
	





	
	
	ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-FB90-
1000-UG
	(ultra galva) (h=110mm, w=1000mm, ultragalva)
	
	
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
	
	

	




236
	




7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-FB90-
600-UG
	


Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, նյութ՝ ալյումինե ծածկույթով (ultra galva) (h=110mm, w=600mm, ultragalva)
	




կգ
	




1100
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




2,868,400
	

	




237
	




7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՎԵՐԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CT110-RB90-600-UG
	
Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=600mm,
ultragalva)
	




կգ
	




220
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




537,820
	

	



238
	



7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂԱՁԻԳ
ՀՈԴԱԿԱՊԱՎՈՐ
	

Բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, ultragalva)
	



կգ
	



600
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



573,400
	





	
	
	ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CT110-VH-UG
	
	
	
	
	
	
	

	



239
	



7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CT110-J-UG
	

Բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, ultragalva)
	



կգ
	



27200
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



9,778,400
	

	


240
	


7318159008
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ` TRAYCO BN06-10-DG
	
M=6, L=10 մմ, խորը ցինկապատ (dipped galvanized) (M=6, L=10mm,
dippedgalvanised)
	


կգ
	


1800
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


3,300,000
	

	




241
	




7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՈՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` TRAYCO CLF110-
0600-15-3UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն B=600 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, B=600mm,
L=3000mm, ultra galva)
	




կգ
	




3200
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




6,297,200
	

	



242
	



7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
	CLF110, բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, 90°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (CLF110 H=110mm,
W=600mm, 90°, ultra
galva)
	



կգ
	



336
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



1,264,128
	





	
	
	ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO
CLF110-B90-0600-UG
	
	
	
	
	
	
	

	





243
	





7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԴԵՊԻ ՎԵՐԵՎ/ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO CLF110-RFB-
0600-UG
	


Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=600 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ(ultra galva) (H=110mm, W=600mm,
ultra galva)
	





կգ
	





200
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	





607,520
	

	




244
	




7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO
CLF110-J-UG
	


CLF110, բարձրություն H=110 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (CLF110 H=110mm, ultra galva)
	




կգ
	




240
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




961,200
	

	


245
	


7318159008
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ` TRAYCO BN08-16-DG
	
M=8, L=16 մմ, խորը ցինկապատ (dipped galvanized (M=8, L=16mm,
dippedgalvanised)
	


կգ
	


80
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


364,000
	

	246
	7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ
ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ
	Բարձրություն
H=110 մմ, լայնություն
	կգ
	14040
	ԱՄՆ,
Եվրոպական
	ԱՄՆ, Եվրոպական
միության անդամ
	73,992,672
	





	
	
	ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՑԱՆՑԱՎՈՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO SR-MT110-900-3EG
	W=900 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=900mm, L=3000,
ultragalva)
	
	
	միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
	

	




247
	




7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՑԱՆՑԱՎՈՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO MT-
J-UG
	



նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ
	




կգ
	




96
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




1,137,600
	

	



248
	



7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՑԱՆՑԱՎՈՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO SR-MTL110-300-3UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=300 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=300mm, L=3000,
ultragalva)
	



կգ
	



16148
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



63,617,248
	

	



249
	



7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ
ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ
	
Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=300 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=300mm, ultragalva)
	



կգ
	



3200
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



7,018,000
	





	
	
	ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CT110-B90-300-UG
	
	
	
	
	
	
	

	



250
	



7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CT110-T-300-UG
	
Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=300 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=300mm, ultragalva)
	



կգ
	



3600
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



9,420,400
	

	




251
	




7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՀԵՆԱԿԵՏԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ` TRAYCO CLF-
VCSPL-0300-UG
	


Լայնություն W=300 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (W=300mm, Ultra Galva)
	




կգ
	




1600
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




7,833,600
	

	




252
	




7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՑԱՆՑԱՎՈՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ` TRAYCO MT-
MP-UG
	




Ուլտրա ցինկապատ
	




կգ
	




4000
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




2,563,200
	

	

253
	

7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ
ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝
	

Ուլտրա ցինկապատ
	

կգ
	

176
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ,
Կանադա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	

2,085,600
	





	
	
	ՑԱՆՑԱՎՈՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO MT-
J-UG
	
	
	
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
	
	

	



254
	



7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO CT110-150-10-3DG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=150 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ խորը ցինկապատ (dipped galvanized) (H=110mm, W=150mm, L=3000mm,
dippedgalvanised)
	



կգ
	



4212
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



10,936,692
	

	



255
	



7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՍՈՂՆԱԿՎՈՂ ԿԱՓԱՐԻՉ` TRAYCO CT-
C-150-2UG
	
W=150mm, L=2000mm,
ultra galva → Լայնություն՝ 150մմ, Երկարություն՝ 2000մմ, Ուլտրա ցինկապատ (W=150mm,  L=2000mm,
ultra galva)
	



կգ
	



3520
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



4,010,688
	

	



256
	



7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԱԾ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO
CT110-150-10-3DG
	
H=110մմ, W=150մմ,
L=3000մմ, դիպ գալվանիզացված (H=110mm, W=150mm,
L=3000mm, dipped galvanised )
	



կգ
	



6624
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



17,199,584
	

	

257
	

7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ
ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝
	H=110մմ, W=150մմ,
դիպ գալվանիզացված (H=110mm, W=150mm,
dipped-galvanised)
	

կգ
	

400
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ,
Կանադա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	

908,560
	





	
	
	ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO
CT110-B90-150-DG
	
	
	
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
	
	

	



258
	



7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CT110-T-150-UG
	


H=110մմ, W=150մմ,
Ուլտրա ցինկապատ (H=110mm, W=150mm,
ultragalva)
	



կգ
	



960
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



2,585,920
	

	




259
	




7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՀՈԴԱԿԱՊԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CT110-VH-UG
	



H=110մմ, Ուլտրա ցինկապատ (H=110mm, ultragalva)
	




կգ
	




720
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




688,080
	

	



260
	



7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ՈՒՂՂԱՁԻԳ
ՀՈԴԱԿԱՊԱՎՈՐ
	


H=110մմ, Ուլտրա ցինկապատ (H=110mm, ultragalva)
	



կգ
	



120
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



114,680
	





	
	
	ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CT110-VH-UG
	
	
	
	
	
	
	

	



261
	



7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԹԻԹԵՂԱՎՈՐ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CT110-J-UG
	


H=110մմ, Ուլտրա ցինկապատ (H=110mm, ultragalva)
	



կգ
	



11200
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



4,026,400
	

	


262
	


7318159008
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ` TRAYCO BN06-10-DG
	
M=6, L=10մմ, դիպ գալվանիզացված (M=6, L=10mm,
dippedgalvanised)
	


կգ
	


720
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


1,320,000
	

	




263
	




7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ` TRAYCO
SP41-41-25-6UG
	


H=41մմ, W=41մմ,
L=6000մմ, Ուլտրա ցինկապատ (H=41mm, W=41mm, L=6000mm,
ultra galva)
	




կգ
	




76800
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




112,828,800
	

	


264
	


7318169109
	
ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՄԱՆԵԿՆԵՐ` TRAYCO FN10-DG
	DIN6923 սերեյտված M=10, դիպ գալվանիզացված (DIN6923 serrated M=10, dipped- galvanised)
	


կգ
	


6400
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


23,360,000
	


 (
70
)



	


265
	


7318169109
	
ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՆԵԿՆԵՐ՝ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՎՈՐ` TRAYCO SLNF41-10-DG
	
M=10, դիպ գալվանիզացված (M=10, dipped- galvanised)
	


կգ
	


1120
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


17,360,000
	

	


266
	


7318159008
	
ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ԵՆԹԱԳԼԽԻԿՈՎ` TRAYCO RHBN10-30-DG
	
DIN603 M=10, L=30,
դիպ գալվանիզացված (DIN603 M=10, L=30,
dippedgalvanised)
	


կգ
	


5600
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


14,784,000
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7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԾԱԿՈՏԱԾ ԿԱԽՈՑ-ԿԱՆԳՆԱԿ`
TRAYCO P41-3W-0600-DG
	


L=600մմ, դիպ գալվանիզացված (L=600mm,
dippedgalvanised)
	




կգ
	




2500
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




6,052,000
	

	





268
	





7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁԱԿՆԵՐ` TRAYCO
WB25-0600-DG
	



L=600մմ, դիպ գալվանիզացված (L=600mm,
dippedgalvanised)
	





կգ
	





2000
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	





6,043,000
	





	





269
	





7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁԱԿՆԵՐ` TRAYCO
WB25-0100-DG
	



L=100մմ, դիպ գալվանիզացված (L=100mm,
dippedgalvanised)
	





կգ
	





180
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	





1,032,000
	

	


270
	


7318190008
	
ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՎՈՐ ՁՈՂԵՐ` TRAYCO ROD10- 88-2DG
	
DIN975 M=10,
L=2000մմ, դիպ գալվանիզացված (DIN 975 M=10, l=2000mm,
dipped-galvanised)
	


կգ
	


740000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


72,440,000
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7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔԻ ԿՐՈՂ ԾԱԿՈՏԱԾ I- ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ (ԵՐԿՏԱՎՐԵՐ)` TRAYCO
SPI80-6DG
	



L=6000մմ, դիպ գալվանիզացված (l=6000mm, dipped galvanized)
	




կգ
	




37000
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




88,525,000
	

	


272
	


7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝
ԳԼԽԱԴԻՐ ԹԻԹԵՂՆԵՐ
	
SPI80 պրոֆիլ, դիպ գալվանիզացված (SPI80 Profile dipped galvanised)
	


կգ
	


10000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


33,306,000
	





	
	
	ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ`
TRAYCO SPI80-HP-10-DG
	
	
	
	Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
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7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ I- ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ (ԵՐԿՏԱՎՐԵՐ) ՄԻԱՑՄԱՆ T- ԱՁԵՎ ՃՅՈՒՂԱՎՈՐԻՉՆԵՐ`
TRAYCO SPI80-BR-DG
	



դիպ գալվանիզացված (dipped galvanised)
	




կգ
	




840
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




6,753,600
	

	


274
	


7318159008
	
ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՀԵՂՈՒՅՍՆԵՐ՝ ԵՆԹԱԳԼԽԻԿՈՎ` TRAYCO RHBN10-30-DG
	
DIN603 M=10, L=30,
դիպ գալվանիզացված (DIN603 M=10, L=30,
dippedgalvanised)
	


կգ
	


1400
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


3,696,000
	

	


275
	


7318169109
	
ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՄԱՆԵԿՆԵՐ` TRAYCO FN10-DG
	DIN6923 սերեյտված M=10, դիպ գալվանիզացված (DIN6923 serrated M=10, dipped- galvanised)
	


կգ
	


560
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


2,044,000
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7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԾԱԿՈՏԱԾ ԿԱԽՈՑ-ԿԱՆԳՆԱԿ`
TRAYCO P41-3W-0800-DG
	


L=800մմ, դիպ գալվանիզացված (L=800mm,
dippedgalvanised)
	




կգ
	




9720
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




26,013,600
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7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԲԱՐՁԱԿՆԵՐ` TRAYCO
SR-WB25-0300-DG
	



L=300մմ, դիպ գալվանիզացված (L=300mm,
dippedgalvanised)
	





կգ
	





9720
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	





31,946,400
	

	


278
	


7318190008
	
ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՎՈՐ ՁՈՂԵՐ` TRAYCO ROD08- 88-2EG
	
DIN975 M=8,
L=2000մմ, էլեկտրո ցինկապատ (DIN 975 M=8, l=2000mm, electro galvanised)
	


կգ
	


12000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


24,570,000
	

	


279
	


7318169109
	
ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՄԱՆԵԿՆԵՐ` TRAYCO FN08-DG
	
DIN6923,
փաթեթավորված ըստ 200 հատ (DIN6923Packed per 200pcs)
	


կգ
	


4000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


3,800,000
	

	


280
	


7318220008
	
ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՏԱՓՕՂԱԿՆԵՐ` TRAYCO W08-DG
	
DIN9021 M=8, դիպ
գալվանիզացված (DIN9021 M=8, dipped- galvanised)
	


կգ
	


4000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


9,200,000
	

	
281
	
7616999008
	ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ
ԱՆՋՐԱՆՑԻԿ ՏՈՒՓԵՐ՝ ԷԼ․ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԻ
	Ալյումինե ջրակայուն տուփ 100×100×73
	
կգ
	
2000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ
	ԱՄՆ, Եվրոպական
միության անդամ երկրներ,  Կանադա,
	
33,378,800
	





	
	
	ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱԽՇՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԱՌԱՆՑ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐԻ` METE
METALBOX 210100
	(Aluminum waterproof box 10010073)
	
	
	երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Թուրքիա
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Թուրքիա
	
	

	



282
	



7616999008
	ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԱՆՋՐԱՆՑԻԿ ՏՈՒՓԵՐ՝ ԷԼ․ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԻ ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱԽՇՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԱՌԱՆՑ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐԻ METE
METALBOX 210130
	


Ալյումինե ջրակայուն տուփ 130×130×90
(Aluminum waterproof box 13013090)
	



կգ
	



3200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Թուրքիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Թուրքիա
	



69,305,600
	

	



283
	



7304318009
	ԿԼՈՐ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՀԱՏՄԱՄԲ ԱՆԿԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ՉԼԵԳԻՐՎԱԾ ՊՈՂՊԱՏԻՑ (DX51D), ՑԻՆԿԱՊԱՏ, ՍԱՌԸ ԳԼՈՑՎԱԾ, Ø25 ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ VIOFLEX
METALTUBO 21025
	


Կոշտ ցինկապատ խողովակ Ø25 (Rigid Galvanized Pipe Ø25)
	



կգ
	



48000
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



96,532,800
	

	


284
	


7326909409
	ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՄՐԱԿԱՅԻՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐ՝ ԴՐՈՇՄԱԾ VIOFLEX METAL SUPPORT 21725
	


Ω տիպի պահող Ø25 (Ω Τype Support Ø25)
	


կգ
	


960
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


7,644,000
	

	

285
	

7412200000
	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՎՈՐ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՊՂՆՁԻ
ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻ
	
Պղնձե խողովակային միակցիչ Ø25 (Brass Tube Connector Ø25)
	

կգ
	

4000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ,
Կանադա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	

120,848,000
	





	
	
	Ց, ՌԵՏԻՆԵ ԽՏԱՐԱՐՆԵՐՈՎ
VIOFLEX METALFIT 21325
	
	
	
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
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8307100009
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՃԿՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ` ՑԻՆԿԱՊԱՏ, Ø22-25 ՏՐԱՄԱԳԾԵՐՈՎ VIOFLEX METALFLEX 2100025
	Գունավոր ճկվող մետաղական խողովակ Ø22-25 (Flexible Metal Galvanized Conduit Ø22-25)
	


կգ
	


3600
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


11,138,400
	

	


287
	


7307998009
	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿՑԱՄԱՍ՝ ԱՐՄՈՒՆԿ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ԱՌԱՆՑ ՊԱՐՈՒՐԱԿԻ VIOFLEX, METALBEND 21125
	
Տրամաչափված մետաղական կորացած խողովակ 90° Ø25 (Curved Metal Tube 90° Ø25)
	


կգ
	


26000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


26,572,000
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7307998009
	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿՑԱՄԱՍ՝ ԱՐՄՈՒՆԿ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ԱՌԱՆՑ ՊԱՐՈՒՐԱԿԻ VIOFLEX, METALBEND 21125.01
	
Տրամաչափված մետաղական կորացած խողովակ 135° Ø25 (Curved Metal Tube 135° Ø25)
	


կգ
	


2600
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


2,657,200
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3917320009
	ԹԵՐՄՈՊԼԱՍՏԻԿ ՊՈԼԻՈԼԵՖԻՆԻՑ ՃԿՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ՉԱՄՐԱՆԱՎՈՐԱԾ, ԱՌԱՆՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐԻ COURBI DOMO SPIRAL
HFFR 1-21202-025
	
DOMO ճկվող   խողովակ HFFR միջին 750N (DOMO FLEXIBLE CONDUIT HFFR MEDIUM 750N)
	


կգ
	


1200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


4,477,200
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3917290009
	ԹԵՐՄՈՊԼԱՍՏԻԿ ՊՈԼԻՈԼԵՖԻՆԻՑ ԿՈՇՏ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ՉԱՄՐԱՆԱՎՈՐԱԾ,
ԱՌԱՆՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐԻ
	DOMO կոշտ խողովակ HFFR միջին 750N (DOMO RIGID CONDUIT HFFR
MEDIUM 750N)
	

կգ
	

18000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	

6,879,600
	





	
	
	COURBI DOMO RIGID
HFFR30-21032-025
	
	
	
	Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
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3926909709
	ԹԵՐՄՈՊԼԱՍՏԻԿ ՊՈԼԻՈԼԵՖԻՆԻՑ ԲԱՇԽԻՉ ՏՈՒՓԵՐ՝ ԷԼ․ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԻ ԵՎ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԱՌԱՆՑ ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐԻ` COURBI
JUNCTION BOX Screwed
Lid 32-21074-100
	


Պլաստիկ միակցիչ տուփ HFFR 100×100 (PLASTIC JUNCTION BOX HFFR 100X100)
	




կգ
	




800
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




1,172,080
	

	


292
	


7412200000
	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻ Ց, Ø25 ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ VIOFLEX METALBRASS
21425
	


Պղնձե ֆիթինգ Ø25 (Brass Fitting Ø25)
	


կգ
	


1200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


38,220,000
	

	



293
	



7415330000
	ՊՂՆՁԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐԻ Ց ՄԱՆԵԿՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ԿՑԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, Ø25 ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ VIOFLEX METALNUT
21525
	


Պղնձե ֆիթինգի պտուտակ Ø25 (Nut for Brass Fitting Ø25)
	



կգ
	



180
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



8,554,000
	

	



294
	



7326909807
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ԽԱՄՈՒԹ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, Ø25-29 ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ, M8- M10 ՊՏՈՒՏԱԿՆԵՐՈՎ, ՑԻՆԿԱՊԱՏ` VIOFLEX
METAL SUPPORT 3013025
	
Մետաղական պահող Ø25-29, պտուտակ M8- M10 (Metal Support Ø25-29 with Screw M8- M10)
	



կգ
	



180
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



10,556,000
	





	


295
	


9403990001
	ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍԵՐ՝ ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՈՒՂՂՈՐԴԻՉ ՊՐՈՖԻԼ- ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐ` CONTEG RSG4-CO-42-F
	RSG4 սյուներ 42U, 1 զույգ, 19” ուղղահայաց ռելսեր  (նշված U) (RSG4 columns 42U, 1 pair, 19"" vertical rails (with U marking))
	


կգ
	


5120
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


5,203,200
	

	


296
	


9403990001
	ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍԵՐ՝ ՀԻՄՆԱՅԻՆ ԵՎ ՎԵՐԻՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐ, ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՆԵՐՍԻՑ ՄՈՆՏԱԺՎՈՂ` CONTEG
RSG-TB-19-X
	RSG4 550 ներսի կողմնորոշված, հիմքը դեպի ներս, վերևի մասեր (RSG4 550 inside oriented, Base facing inwards, upper
parts)
	


կգ
	


2560
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


3,008,000
	

	


297
	


9403990001
	ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍԵՐ՝ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐ` CONTEG RSG4-CR
	RSG4, 8 հատ, անկյուններ RSG4 շրջանակների համար (RSG4, 8 pcs, Corners (angles) for RSG4 frames)
	


կգ
	


2560
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


5,376,000
	

	


298
	


9403990001
	ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ՊԱՀԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄԱՍԵՐ՝ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԵԼԻ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐ` CONTEG RSG4-AP-68
	
RSG4 կարգավորելի, խորություններ 500- 680մմ, 4 հատ (RSG4 Adjustable, for depths 500-680mm, 4 pcs)
	


կգ
	


2560
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


2,281,600
	

	



299
	



9403109809
	
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ԱՊԱԿՅԱ ԴՌՆՈՎ` CONTEG RI7-42- 60/80-GVYUA-304-H
	Բարձրություն 42U (1978մմ), Լայնություն 600մմ, Խորություն 800մմ, L տիպի 19" պրոֆիլներ; Առջևի ապակե դուռ, պտտվող բռնիչ, DIN պրոֆիլ,
უნივერსալ բանալի
	



կգ
	



4000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



10,080,000
	





	
	
	
	EK333 (Height 42U (1978mm), Width 600mm, Depth 800mm, L - type of 19" extrusions; Front glass door, swivel handle, DIN profile, universal key
EK333)
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3926909709
	ՄԱԼՈՒԽԻ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ՆԵՐԱՆՑՔ՝ ԽՈԶԱՆԱԿԱՅԻՆ ԽՏԱՐԱՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` CONTEG DP-KP-
RB4
	


Диամետրը 100մմ (4")՝ վրձնով ծածկված (diameter 100mm (4") covered with brush)
	



կգ
	



128
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



614,400
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7326909807
	ՄԱԼՈՒԽԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՊԱՆԵԼԱՅԻՆ ՕՐԳԱՆԱՅԶԵՐ՝ ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ, ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԿԱԽԻՉՆԵՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` CONTEG DP-VP-
P5-OR
	
19" 1U – միայն առջևի կողմը, պլաստիկ կարապներ 40×80մմ, նարնջագույն գույն (19" 1U - front only, plastic hooks 40 x 80mm, Orange color)
	




կգ
	




240
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




3,480,000
	

	



302
	



9405110014
	ՊԱՏԻ     ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԻՐԱՆՈՎ, ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ` GLAMOX
	



7W, 730լմ (7W, 730lm)
	



կգ
	



3600
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



28,392,000
	





	
	
	MON113377 MONITOR1-S
IP65 GR 650 E/Z WB
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9405610003
	ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿ՝ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX MON544282 MONITOR1-W
E/Z
	


1.20W, 95լմ (1.20W,
95lm)
	


կգ
	


600
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


7,644,000
	

	



304
	



3919900000
	ՊՎՔ-ԻՑ ԻՆՔՆԱԿՊՉՈՒՆ ՏՊԱԳՐՎԱԾ ՊԻՏԱԿ՝ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` GLAMOX
PAC570038 MONITOR1
	

IP40 100×300 ԴՈՒՐ +
ՆԻՉ, PVC ժապավեն (IP40 100x300 DOOR +
DOWN, PVC adhesive tape)
	



կգ
	



300
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



364,000
	

	


305
	


9405610003
	ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿ՝ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX VRS108110 VERSO-S GR
E/Z
	


1.20W, 2լմ (1.20W, 2lm)
	


կգ
	


200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


1,965,600
	

	




306
	




3919900000
	ՊՎՔ-ԻՑ ԻՆՔՆԱԿՊՉՈՒՆ ՏՊԱԳՐՎԱԾ ՊԻՏԱԿ՝ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` GLAMOX PAC570007
VERSO/MONITOR2
	


150×300 ձախ + դուռ, PVC ժապավեն (150x300 LEFT + DOOR,
PVC adhesive tape)
	




կգ
	




200
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




87,360
	


 (
80
)
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3919900000
	ՊՎՔ-ԻՑ ԻՆՔՆԱԿՊՉՈՒՆ ՏՊԱԳՐՎԱԾ ՊԻՏԱԿ՝ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` GLAMOX PAC570008
VERSO/MONITOR2
	


150×300 ԴՈՒՐ + աջ,
PVC ժապավեն (150x300 DOOR +
RIGHT, PVC adhesive tape)
	




կգ
	




200
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




87,360
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9405110039
	ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՊՈՂՊԱՏԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX C77105878 C77-S350x1550 WH 6000 DALI 840 2xSM
	


44W, 6,160լմ (44W,
6,160lm)
	


կգ
	


7200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


79,170,000
	

	


309
	


9405110039
	ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՊՈՂՊԱՏԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX C61154217 C61-S265x1165 6000 DALI 840 MP/GL
	


43.50W, 6,102լմ (43.50W, 6,102lm)
	


կգ
	


9000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


112,366,800
	

	



310
	



9405110039
	ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՄԵՏԱՂՅԱ ԻՐԱՆՈՎ ԵՎ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ՊԼԱՖՈՆՈՎ` GLAMOX I70086467 i70-1200 LED 6000 DALI 840 TW PC
QW25
	



38.61W, 5,686լմ (38.61W, 5,686lm)
	



կգ
	



700
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



29,484,000
	

	
311
	
9405110039
	ԱՌԱՍՏԱՂԻ
ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՊՈՂՊԱՏԵ
	52W, 7,063լմ (52W,
7,063lm)
	
կգ
	
6000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ
	ԱՄՆ, Եվրոպական
միության անդամ երկրներ,  Կանադա,
	
83,720,000
	





	
	
	ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX C77099554 C77-S200x1200 WH 7000 DALI 840 SM
	
	
	
	երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
	

	



312
	



9405420019
	ԴՐՍԻ      ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ՊԱՏԻ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ՝ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX O5460038421 O54-W190 10000 HF 840
ASY
	


73W, 9,950լմ (73W,
9,950lm)
	



կգ
	



450
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



5,241,600
	

	



313
	



9405420019
	ԴՐՍԻ      ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ՝ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX 514033953
ELECTRA 3 27000 DALI
740 WBA
	


171.10W, 26,609լմ (171.10W, 26,609lm)
	



կգ
	



450
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



23,296,000
	

	



314
	



9405420019
	ԴՐՍԻ      ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ՊԱՏԻ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ՝ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX O5460018421 O54-W190 4500 HF 840
ASY
	


35W, 4,450լմ (35W,
4,450lm)
	



կգ
	



650
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



18,564,000
	

	



315
	



9405420019
	ԴՐՍԻ      ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ՝ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ` GLAMOX 514033931
ELECTRA 1 13000 HF 840
MBA
	


89.30W, 12,902լմ (89.30W, 12,902lm)
	



կգ
	



850
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



41,496,000
	





	







316
	







3405909000
	ՔԱՐՏ-ՏՊԻՉՆԵՐԻ ՏՊՈՂ ԳԼԽԻԿՆԵՐԸ ԵՎ ՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐԸ ՄԱՔՐԵԼՈՒ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ԲԱՂԿԱՑԱԾ ՄԱՔՐՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ ՆԵՐԾԾՎԱԾ 5 ՀԱՏ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԻՑ ԵՎ 5 ՀԱՏ ԽՈԶԱՆԱԿԱՎՈՐ ԾԱՅՐՈՎ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՓԱՅՏԻԿՆԵՐԻՑ` EVOLIS
CO000193
	





5 կպչուն քարտ, 5
տրահակ (5 ADHESIVE
CARDS, 5 SWABS)
	







կգ
	







2
	



ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	







65,520
	

	





317
	





3405909000
	ՔԱՐՏ-ՏՊԻՉՆԵՐԻ  ՏՊՈՂ ԳԼԽԻԿՆԵՐԸ ԵՎ ՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐԸ ՄԱՔՐԵԼՈՒ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ԲԱՂԿԱՑԱԾ ՄԱՔՐՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ ՆԵՐԾԾՎԱԾ 4 ՀԱՏ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԻՑ, 1 ՀԱՏ ՖԵՏՐԻՑ ԾԱՅՐՈՎ ՄԱՏԻՏԻՑ ԵՎ ԱՆՁԵՌՈՑԻԿՆԵՐԻՑ`
EVOLIS CO000194
	



2 T քարտ, 2 կպչուն քարտ, 1 գրիչ, կտորներ (դիսպենսեր) (2 T
CARDS, 2 ADHESIVE CARDS, 1 PEN, WIPES (DISPENSER))
	





կգ
	





3
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	





80,100
	

	



318
	



9612101000
	ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ ՆԵՐԿՈՂ ԺԱՊԱՎԵՆ՝ ՆԵՐԾԾՎԱԾ ԲԱԶՄԱԳՈՒՅՆ ԹԱՆԱՔՈՎ, ՔԱՐՏ- ՏՊԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ`
EVOLIS R5F202M100
	


CO000994 200 տպ / ռոլ (CO000994 200 PRINTS / ROLL)
	



հատ
	



40
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	



1,201,200
	





	




319
	




8523519900
	ԷՆԵՐԳԱԱՆԿԱԽ ՊՆԴՄԱՐՄԻՆ ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴՉԱՅԻՆ ԿՐԻՉ՝ ԳՐԱՌՎԱԾ՝ ՎԻԴԵՈՊԱՏԻ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱ` DATAPATH
WALLCONTROL 10 PRO
	
WALLCON10PRO,
լիցենզիոն դոնգլ WallControl 10 pro տարբերակի համար (WALLCON10PRO,
License dongle for WallControl 10 pro version)
	




հատ
	




4
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա
	




7,201,040
	

	







320
	







8544429007
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ԱՆԽԱՓԱՆ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԲԱՂԿԱՑԱԾ 2 ՀԱՏ PBUS ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻՑ (15Մ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ) ԵՎ 2 ՀԱՏ ՕԺԱՆԴԱԿ AUX ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԻՑ, 80Վ- ԻՑ ՑԱԾՐ ԼԱՐՈՒՄՈՎ՝ SCHNEIDER ELECTRIC
GVLOPT006
	
Համընթաց հավաքածու՝ ներառյալ PBUS մալուխներ (15մ) և երկու AUX կոնտակտ Galaxy VL UPS համընթաց համակարգերի համար (Parallel kit including PBUS cables (15m) and two AUX contacts for Galaxy VL UPS parallel systems)
	







կգ
	







320
	



ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան
	




ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան
	







7,240,000
	

	





321
	





9030390009
	ԷԼ․ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԱՓԻՉ ՍԱՐՔ՝ ԳՐԱՆՑՈՂ ՍԱՐՔՎԱԾՔՈՎ, ԼԻԹԻՈՒՄ–ԻՈՆԱՅԻՆ ԿՈՒՏԱԿԻՉԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ, ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ
ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ
	


Galaxy լիթիում-իոն մարտկոցի պահարան IEC տվյալների հավաքածու (Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC Data Kit)
	





հատ
	





100
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





53,100,000
	





	
	
	ՀԱՄԱՐ, ԼՐԱԿԱԶՄՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC
LIBSEDATABMSIEC
	
	
	
	
	
	
	

	



322
	



8507208008
	ԷԼ․ ԿԱՊԱՐԱ- ԹԹՎԱՅԻՆ ԿՈՒՏԱԿԻՉԱՅԻՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ԼՐԱԿԱԶՄ՝ 9AH ՏԱՐՈՂՈՒԹՅԱՄԲ` SCHNEIDER ELECTRIC GVSBTH4
	
Galaxy VS Smart Modular մարտկոցի բարձր հզորության շղթա 9Ah (Galaxy VS Smart Modular Battery String High Capacity 9Ah)
	



հատ
	



16
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



18,976,000
	

	



323
	



9025192000
	ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՎԻՉ՝ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC AP9335T
	
“Netbotz արտադրանքի տիրույթ, ռաքի միավորների քանակ 0U” ("Range of Product Netbotz Number of rack unit 0U")
	



հատ
	



40
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



2,800,000
	

	



324
	



9025804000
	ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԵՎ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՎԻՉ՝ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER
ELECTRIC AP9335TH
	
“Netbotz արտադրանքի տիրույթ, ռաքի միավորների քանակ 0U” ("Range of Product Netbotz Number of rack unit 0U")
	



հատ
	



40
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



4,320,000
	

	


325
	


7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝
ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ
	Բարձրություն H=110մմ, լայնություն W=150մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (h=110mm,
w=600mm, ultragalva)
	


կգ
	


105
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա,
Թայվան, Մեծ
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,
	


908,544
	





	
	
	ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR- CT110-B90-150-UG
	
	
	
	Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	
	

	



326
	



7318190008
	

ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՎՈՐ ՁՈՂԵՐ` TRAYCO SR- ROD10-88-3DG
	

DIN975 M=10,
L=3000մմ, դիպ գալվանիզացված (DIN 975 M=10, l=3000mm,
dipped-galvanised)
	



կգ
	



6080
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



45,200,064
	

	



327
	



7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԾԱԿՈՏԿԵՆ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ` TRAYCO SR-CT110-1000-12-FL-3UG
	Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, երկարություն L=3000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=1000mm,
L=3000mm, ultragalva)
	



կգ
	



35600
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



100,560,424
	

	




328
	




7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CT110-B90-1000-FL-UG
	

Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=1000mm, 90°,
ultragalva)
	




կգ
	




830
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




2,868,320
	





	




329
	




7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽՈՂ ՀՈՐԱԶՈՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CT110-B45-1000-FL-UG
	

Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, 45°, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (H=110mm, W=1000mm, 45°,
ultragalva)
	




կգ
	




550
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




3,227,224
	

	



330
	



7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-
CT110-T-1000-FL-UG
	
Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (h=110mm, w=1000mm, ultragalva)
	



կգ
	



2700
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



8,068,060
	

	




331
	




7308909809
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՄԱՍԵՐ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՄԱԼՈՒԽԱՏԱՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ ՆԵՐՔԵՎ ՓՈԽՈՂ ՄԻԱՑՈՒՄ` TRAYCO SR-CT110-FB90-
1000-FL-UG
	


Բարձրություն H=110 մմ, լայնություն W=1000 մմ, նյութ՝ Ուլտրա ցինկապատ (ultra galva) (h=110mm, w=1000mm, ultragalva)
	




կգ
	




170
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




2,420,418
	

	


332
	


8536699008
	ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՎԱՐԴԱԿ՝ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 415 Վ
	63Ա, 3Փ+N+PE, 6h,
346–415 Վ, 50/60 Հց,
կորպուսային (պանելային) միացման կլեմաներ
	


կգ
	


2800
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,
	


48,048,000
	





	
	
	ԼԱՐՄԱՆ ԵՎ 63 Ա ՀՈՍԱՆՔԻ ՈՒԺԻ ՏԱԿ ԱՇԽԱՏՈՂ ԷԼ․ ՇՂԹԱՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ SCAME 513.6357T
	
	
	
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	
	

	



333
	



3926909709
	ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԾԱԾԿՈՑ- ՊԱՏՅԱՆ՝ ԱՌԱՍՏԱՂԻ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԸ ԹԱՔՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ՏՈՒՓԻ ՄԵՋ՝ 10 ՀԱՏ,
flex7 PDC/W Prota
	



Դեկորատիվ պատյան, սպիտակ (х10)
	



կգ
	



150
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



6,120,000
	

	








334
	








8536699008
	ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՇՏԵՊՍԵԼԱՅԻՆ ՎԱՐԴԱԿ՝ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 250Վ ԼԱՐՄԱՆ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐՈՒՄ ԲԱՇԽԻՉ ՏՈՒՓԵՐԻ ՎՐԱ ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՇԵՆՔԵՐԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՏՈՒՓԻ ՄԵՋ՝ 10
ՀԱՏ, ﬂex7 PS07/W Prota-
BESA
	






Մոնտաժվող վարդակ (սոկետ), 7 բևեռ, սպիտակ (x 10), մինչև 1000 Վ լարման շղթաների համար
	








կգ
	








350
	




ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	








39,616,800
	





	





335
	





8544429009
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ. ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐ՝ ՄԻԱՑՆՈՂ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՎԱԾ, 230Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, 2 ՄԵՏՐ       ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` ﬂex7 PL575LSHF2/WD Prota-
DALI
	


(pin1) Լուսատուի մալուխ, 5-միջուկ, 0.75 մմ², LSHF, 2 մ, սպիտակ, 230Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
((pin1) Lum. Lead, 5-core
0.75 mm²) LSHF, 2m, White)
	





կգ
	





1100
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





53,652,000
	

	






336
	






7306307209
	ՉԼԵԳԻՐՎԱԾ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԶՈԴՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱ Ն ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ՝ ԿԼՈՐ ՀԱՏՎԱԾՔՈՎ, ՑԻՆԿԱՊԱՏ, ԱՌԱՆՑ ՊԱՐՈՒՐԱԿԻ, ՈՉ ՊՐԵՑԻԶԻՈՆ, ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՈՐՊԵՍ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՊԱՏՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ՝
EURO2000 TUBE TZR63/4
	
Ցինկապատ պողպատե խողովակներ, LM, ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՐԱՄԱԳԻԾԸ՝ 63 ՄՄ, ՊԱՏԻ   ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 1,5 ՄՄ,         ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 4 ՄԵՏՐ (GLAVANISED STEEL TUBES 4m LM, )
	






կգ
	






32500
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	






90,708,800
	

	



337
	



7326909807
	ՉԼԵԳԻՐՎԱԾ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԱՄՐԱՑՆՈՂ ՍԵՂՄԱԿ՝ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱ Ն ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ EURO2000 TZR 63
	


Առավելագույն բեռնվածության արժեքը՝ 4000 Ն / Շատ ծանր
	



կգ
	



2000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



4,721,808
	





	



338
	



7307998009
	ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ (ԾՈՒՆԿ)՝ ՉԼԵԳԻՐՎԱԾ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՑԻՆԿԱՊԱՏ, ԱՌԱՆՑ ՊԱՐՈՒՐԱԿԻ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ EURO2000 TZR90/63
	
Հարվածային ամրություն 20 Ջ / Շատ ծանր, Արտաքին տրամագիծը՝ 63մմ (Impact strength 20 J / Very Heavy)
	



կգ
	



1000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



4,455,360
	

	



339
	



7307998009
	ՄԻԱՑՆՈՂ ԿՑՈՐԴԻՉ (ՄՈՒՖՏԱ)՝ ՉԼԵԳԻՐՎԱԾ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՑԻՆԿԱՊԱՏ, ԱՌԱՆՑ ՊԱՐՈՒՐԱԿԻ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ EURO2000 INR 57063
	
Ջերմակայունություն՝
−25°C / +400°C,
Արտաքին տրամագիծը՝ 63մմ (Temperature Range - 25°C)
	



կգ
	



1400
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



50,488,000
	

	



340
	



8538909200
	ՄՈՒՏՔԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՄՈԴՈՒԼ (ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ՍԱԼԻԿ)՝ BOSCH API-
AMC2-16IOE
	

Ցածր լարման՝ 10–30Վ ուղիղ հոսանք/DC;
16 մուտք + 16 ռելե ելք; պաշտպանության դասը՝ IP30
	



կգ
	



43
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



48,776,000
	

	



341
	



8531103000
	ԻՆՖՐԱԿԱՐՄԻՐ ՊԱՍԻՎ ՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԱՍԱՐՔ (PIR)՝ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՇԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ և ՄՈՒՏՔԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
	

Լարումը՝ 12–30Վ փոփոխական հոսանք AC/ուղիղ հոսանք DC; պաշտպանության դասը՝ IP30
	



հատ
	



280
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



22,168,000
	


 (
90
)



	
	
	ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ BOSCH DS160
	
	
	
	
	
	
	

	




342
	




8536501906
	ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԱՆՀՊՈՒՄ ՓՈԽԱՐԿԻՉ՝ ՄԻՆՉԵՎ 60 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԴԱՐՊԱՍՆԵՐԻ ԴԻՐՔԻ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՇՂԹԱՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ՝
BOSCH ISC-RSC2-S
	


ISC-RSC2-S Bosch
Roller shutter contact, VdS class B and EN-G2, 6 m cable, ՄԻՆՉԵՎ 60 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	




կգ
	




15
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




1,784,000
	

	




343
	




8525899900
	


ԳՐԱՌՈՂ ԹՎԱՅԻՆ IP- ՏԵՍԱԽՑԻԿ՝ ԴՐՍԻ, ՊԱՀԱԿԱՅԻՆ ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ BOSCH NDE-5703-AL 5MP
	Սնուցումը՝ PoE (IEEE 802.3af / at)՝ ~48 Վ ուղիղ հոսանք/DC (PoE ստանդարտ); սնուցումն ուղիղ հոսանքից/DC՝ 12 Վ ուղիղ հոսանք/DC
±10%;
պաշտպանության դասը՝ IP66
	




հատ
	




360
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




237,838,000
	

	



344
	



8525899900
	

ԳՐԱՌՈՂ ԹՎԱՅԻՆ IP- ՏԵՍԱԽՑԻԿ՝ ԴՐՍԻ, ՊԱՀԱԿԱՅԻՆ ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ BOSCH NBE-5704-AL 8MP
	Սնուցումը՝ PoE կամ 12Վ ուղիղ հոսանք/DC կամ 24Վ  փոփոխական հոսանք/AC; Սպառումը՝ մոտ 6–11 Վտ; պաշտպանության դասը՝ IP66/67
	



հատ
	



120
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



90,964,000
	





	



345
	



7326909807
	
ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՅԱ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԴԱՏԱՐԿ ՏՈՒՓ՝ ՏԵՍԱԽՑԻԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ BOSCH NDA-U-CBB
	



Պաշտպանության դասը՝ IP66
	



կգ
	



70
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



2,184,000
	

	



346
	



8525899900
	
ԳՐԱՌՈՂ ԹՎԱՅԻՆ IP- ՏԵՍԱԽՑԻԿ՝ ԴՐՍԻ, ՊԱՀԱԿԱՅԻՆ ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ BOSCH NDS-5704-F360 12MP
	
Սնուցումը՝ PoE (ստանդարտ), 12Վ ուղիղ հոսանք/DC կամ 24Վ փոփոխական հոսանք/AC; սպառումը՝ ~6–11 Վտ
	



հատ
	



140
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



79,116,000
	

	



347
	



8525899900
	
ԳՐԱՌՈՂ ԹՎԱՅԻՆ IP- ՏԵՍԱԽՑԻԿ՝ ԴՐՍԻ, ՊԱՀԱԿԱՅԻՆ ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ BOSCH NDP-5533-Z30L 4MP
	
Սնուցումը՝ PoE++ կամ 24Վ փոփոխական հոսանք /AC, սպառումը՝ ~21–39 Վտ; պաշտպանության դասը՝ IP66
	



հատ
	



16
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



26,936,000
	

	



348
	



8302500000
	
ՊԱՏԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՅԱ ԲԱՐՁԱԿ՝ ՏԵՍԱԽՑԻԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ BOSCH NDA-U-WMT
	


Պաշտպանության դասը՝ IP66, ոչ թանկարժեք մետաղներից
	



կգ
	



12
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



481,000
	





	



349
	



8525899900
	

ԳՐԱՌՈՂ ԹՎԱՅԻՆ IP- ՏԵՍԱԽՑԻԿ՝ ԴՐՍԻ, ՊԱՀԱԿԱՅԻՆ ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ BOSCH NBE-5703-AL 5MP
	Սնուցումը՝ PoE / 12Վ ուղիղ հոսանք/DC կամ 24Վ փոփոխական հոսանք/AC; սպառումը՝ ~6 Վտ (նորմալ) ~11 Վտ (IR on); պաշտպանության դասը՝ IP66
	



հատ
	



16
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



10,047,000
	

	



350
	



8528599009
	ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՀԵՂՈՒԿ ԲՅՈՒՐԵՂՅԱ ԷԿՐԱՆՈՎ ՄՈՆԻՏՈՐ (LED)՝ ՊԱՀԱԿԱՅԻՆ ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ BOSCH UML-434- 90 43"
	

Սնուցումը՝ 100–240Վ փոփոխական հոսանք/AC; սպառումը՝ մինչև ~75 Վտ
	



հատ
	



32
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



49,155,000
	

	



351
	



8518210000
	
ՄԵԿԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԽՈՍ՝ ՁԱՅՆԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՐՁԱԿ, ԿՈՐՊՈՒՍԻ ՄԵՋ ՄՈՆՏԱԺՎԱԾ՝ BOSCH LBC3432/03 20W
	
20Վտ, չի աշխատում ուղիղ DC/ կամ փոփոխական/AC հոսանքի սնուցմամբ; պաշտպանության դասը՝ IP66
	



հատ
	



240
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



28,392,000
	

	



352
	



8507208008
	ԷԼ․ ԿԱՊԱՐԱԹԹՎԱՅԻՆ ՀԵՐՄԵՏԻԿ ԿՈՒՏԱԿԻՉ ՄԱՐՏԿՈՑ՝ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՊԱՀԱԿԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, 12V 40 AH` "BOSCH" IPS-BAT12V-
45AH
	



12Վ, 40 ԱԺ
	



հատ
	



32
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



3,772,000
	





	







353
	







8536501906
	ԷԼ. ԱՆՀՊՈՒՄ ՓՈԽԱՐԿԻՉ` ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՏՎԻՉ- ԱԶԴԱՐԱՐԻՉ, ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 60 Վ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼ. ՇՂԹԱՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ/ԱՆՋԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ /ՉԻ ՆԵՐԱՌՈՒՄ ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՁԱՅՆԱՅԻՆ ԿԱՄ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ/`
"BOSCH" FAH-425-T-R
	





FAH-425-T-R Bosch
Heat detector, ՄԻՆՉԵՎ 60 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	







կգ
	







5
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	







1,329,000
	

	







354
	







8536501906
	ԷԼ․ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՓՈԽԱՐԿԻՉ՝ ԾԽԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՏՎԻՉ-ԱԶԴԱՐԱՐԻՉ, ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 60 Վ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՇՂԹԱՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ/ԱՆՋԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ /ՉԻ ՆԵՐԱՌՈՒՄ ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՁԱՅՆԱՅԻՆ ԿԱՄ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ/`
"BOSCH" FAP-425-O-R
	





FAP-425-O-R Bosch Fire Detector Optical with Rotary-Switches, ՄԻՆՉԵՎ 60 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	







կգ
	







72
	



ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	







36,419,000
	

	


355
	


8531103000
	ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՍԱՐՔ՝ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ
	Սնուցումը՝ 15–33Վ ուղիղ հոսանք/DC; սպառումը՝ ~1 մԱ; պաշտպանության դասը՝ IP42
	


հատ
	


40
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա,
Թայվան, Մեծ
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,
	


6,225,000
	





	
	
	ԺԱՄԱՆԱԿ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ՁԱՅՆԱՅԻՆ ԵՎ ԼՈՒՍԱՅԻՆ (ԸՆԴՀԱՏՎՈՂ) ՏԱԳՆԱՊԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՀԱՄԱՐ`
"BOSCH" FNX-425U-RFRD
	
	
	
	Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	
	

	









356
	









8531103000
	ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱԶԴԱՐԱՐԻՉ՝ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐՍՈՒՄ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱԿՏԻՎԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՁԱՅՆԱՅԻՆ ՏԱԳՆԱՊԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆԻ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎՈՂ` "BOSCH"
FNM-320LED-SRD
	







Սնուցումը՝ 9–30 Վ ուղիղ հոսանք/DC, սպառումը՝ մինչև ~36 մԱ; պաշտպանության դասը՝ IP65
	









հատ
	









280
	




ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	









16,180,000
	

	



357
	



8536501906
	ԷԼ․ ԱՆՀՊՈՒՄ ՓՈԽԱՐԿԻՉ՝ ԾԽԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՏՎԻՉ-ԱԶԴԱՐԱՐԻՉ, ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 60 Վ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼ․ՇՂԹԱՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ/ԱՆՋԱՏՄԱՆ
ՀԱՄԱՐ /ՉԻ ՆԵՐԱՌՈՒՄ
	


FAD-425-O-R Bosch
Duct detector, optical, ՄԻՆՉԵՎ 60 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	



կգ
	



4
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



1,413,000
	





	
	
	ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՁԱՅՆԱՅԻՆ ԿԱՄ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ/`
"BOSCH" FAD-425-O-R
	
	
	
	
	
	
	

	





358
	





8521900009
	ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՏԵՍԱՁԱՅՆԱԳՐԻՉ (NVR)` ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ IP- ՏԵՍԱԽՑԻԿՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ԹՎԱՅԻՆ ՏԵՍԱԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՁԱՅՆԱԳՐՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` "BOSCH" DIP-
74CI-12HD
	



Սնուցումը՝ 100–240Վ փոփոխական հոսանք/AC; սպառումը՝ մինչև ~314 Վտ
	





հատ
	





8
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





152,589,000
	

	







359
	







9030390009
	ԷԼ․ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԱՓԻՉ ՍԱՐՔ՝ ԳՐԱՆՑՈՂ ՍԱՐՔՎԱԾՔՈՎ, ԼԻԹԻՈՒՄ–ԻՈՆԱՅԻՆ ԿՈՒՏԱԿԻՉԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ, ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՀԱՄԱՐ, ԼՐԱԿԱԶՄՈՎ` SCHNEIDER ELECTRIC
LIBSEDATABMSIEC
	
Մոնտաժվում է մարտկոցային պահարանի ներսում (DIN-rail կամ հատուկ ամրակներ), Սնուցվում է անմիջապես մարտկոցային համակարգից կամ արտաքին DC աղբյուրից, Միացման պորտեր: RJ45 (Ethernet), RS485 սերիական պորտ
	







հատ
	







100
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	







53,531,000
	





	



360
	



8544429007
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ԱՆԽԱՓԱՆ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ SCHNEIDER ELECTRIC GVLOPT006
	ԲԱՂԿԱՑԱԾ 2 ՀԱՏ PBUS      ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻՑ (15Մ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ) ԵՎ 2 ՀԱՏ ՕԺԱՆԴԱԿ AUX        ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԻՑ, 80Վ-ԻՑ ՑԱԾՐ
ԼԱՐՈՒՄՈՎ
	



կգ
	



105
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



7,284,800
	

	



361
	



8507208008
	
ԷԼ․ ԿԱՊԱՐԱԹԹՎԱՅԻՆ ԿՈՒՏԱԿԻՉԱՅԻՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ԼՐԱԿԱԶՄ՝ 9AH ՏԱՐՈՂՈՒԹՅԱՄԲ` SCHNEIDER ELECTRIC GVSBTH4
	



Տարողություն: 9 Աժ
(9000 մԱժ)
	



հատ
	



16
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



19,153,600
	

	








362
	








8535900008
	ՋԵՐՄԱՆՍՏԵՑՎՈՂ ԾԱՅՐԱՅԻՆ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐԻ (ՄՈՒՖՏԱՆԵՐԻ) ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 12 ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ԵՌԱՋԻՂ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՎԵՐՋԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՇՂԹԱՆԵՐԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ, ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ԱՆԸՆԴՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄԸ
	




3C Ներքին տեղադրման ջերմանստեցվող մուֆտա, ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 12 ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ (3C HEATSHRINK INDOOR TERM)
	








կգ
	








9000
	




ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	








48,038,400
	





	
	
	ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ,
Eland 3TIS12XB
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8535900008
	ՋԵՐՄԱՆՍՏԵՑՎՈՂ ԾԱՅՐԱՅԻՆ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐԻ (ՄՈՒՖՏԱՆԵՐԻ) ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 12 ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ԵՌԱՋԻՂ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՎԵՐՋԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՇՂԹԱՆԵՐԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ, ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ԱՆԸՆԴՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄԸ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ,
Eland 3TIS12X95240
	





3C Ներքին տեղադրման ջերմանստեցվող մուֆտա,ՆԱԽԱՏԵՍՎ ԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 12 ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ( 3C HEATSHRINK INDOOR TERM)
	









կգ
	









1750
	





ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	






ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	









10,609,920
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8535900008
	ՋԵՐՄԱՆՍՏԵՑՎՈՂ ԾԱՅՐԱՅԻՆ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐԻ (ՄՈՒՖՏԱՆԵՐԻ) ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 12 ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ՄԻԱՋԻՂ ՈՒԺԱՅԻՆ
ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ
	
1C Ներքին  տեղադրման ջերմանստեցվող մուֆտա, ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 12 ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ (1C HEATHSRINK INDOOR TERM)
	




կգ
	




9800
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




21,902,400
	





	
	
	ՎԵՐՋԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՇՂԹԱՆԵՐԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ, ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ԱՆԸՆԴՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄԸ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ,
Eland 1TIS12XD
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8535900008
	ՋԵՐՄԱՆՍՏԵՑՎՈՂ ԾԱՅՐԱՅԻՆ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐԻ (ՄՈՒՖՏԱՆԵՐԻ) ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 12 ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ՄԻԱՋԻՂ ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՎԵՐՋԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՇՂԹԱՆԵՐԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ, ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ԱՆԸՆԴՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄԸ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ,
Eland 1TES12XD
	







1C HEATHSRINK OUTDOOR TERМ, ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՆՉԵՎ 12 ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	









կգ
	









1200
	





ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	






ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	









22,861,440
	

	



366
	



7326909807
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՕԺԱՆԴԱԿ ՀԱՐԹԱԿ- ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔ՝ ՍԱՅԼԱԿԻ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՐԹԱԿԻ ՎՐԱ ՏԵՂԱԴՐՎԵԼՈՒ ԵՎ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
	SL-350XI/SL-500XI
բարձրացնող սարքի երկարացման  հավելում (աքսեսուար), բեռնատարողությունը՝ 159–226 կգ. Սերիական համարներ՝ LE-
	



կգ
	



200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



1,053,000
	





	
	
	ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՄԵԾԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ ServerLIFT SL-350XI/SL- 500XI
	5X19850-04948, LE-
5X19850-04949
	
	
	Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	
	
	

	







367
	







7326909807
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՓՈԽԱՐԻՆԵԼԻ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔ՝ ՍԱՅԼԱԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՐԹԱԿԻ ՎՐԱ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ, ՀՈԼՈՎԱԿԱՎՈՐ, ԾԱՆՐ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԸ ԴԵՊԻ ԴԱՐԱԿԱՇԱՐ ՀԵՇՏԱՑՆԵԼՈՒ
ՀԱՄԱՐ՝ SERVERLIFT GT-
1000XI
	




Բարձր ամրության պողպատ (Մասամբ՝ ալյումին և տեխնիկական պլաստիկ), Սերիա #: GT-1X22110-04234, GT-1X22110-04235
	







կգ
	







100
	



ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	







1,544,400
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3820000000
	ՊԱՏՐԱՍՏԻ ՀԱԿԱՍԱՌԵՑՆՈՂ ՀԵՂՈՒԿ (ԱՆՏԻՖՐԻԶ)՝ ՊՐՈՊԻԼԵՆԳԼԻԿՈԼԻ ՀԻՄՔՈՎ, ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ, ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԴՈՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՍԱՌԵՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՍԱՌԵՑՈՒՄԻՑ ԵՎ ԿՈՌՈԶԻԱՅԻՑ
ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ
	





Կոդ-113830, IBC
տարա,PG25 հեղուկ, 2000լ
	






կգ
	






2200
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	






4,065,600
	


 (
100
)



	
	
	ՆՊԱՏԱԿՈՎ՝ RECOCHEM OAT PG-25
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3820000000
	


ՊԱՏՐԱՍՏԻ ՀԱԿԱՍԱՌԻՉ ՀԵՂՈՒԿ` ՊՐՈՊԻԼԵՆԳԼԻԿՈԼԻ ՀԻՄՔՈՎ, ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ, ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԴԻ ԼԱՎՈՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ՈՐՊԵՍ ՋԵՐՄԱԿՐԻՉ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ, 1000ԿԳ   ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՄԲ` "DOWCAL 200E" 10113113
	ՀԱԿԱՍԱՌԻՉ ՀԵՂՈՒԿ` ՊՐՈՊԻԼԵՆԳԼԻԿՈԼԻ ՀԻՄՔՈՎ, ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ, ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԴԻ ԼԱՎՈՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ՈՐՊԵՍ
ՋԵՐՄԱԿՐԻՉ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ, 1000ԿԳ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՄԲ` "DOWCAL 200E"
10113113
	








կգ
	








150000
	




ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	








203,860,800
	

	



370
	



8481808508
	


ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` VICTAULIC V07610060BE2SD0
	


6 դյույմ / 168.3 մմ 5/76 Vic-300 թիթեռնիկ փական (կոլով)VICTAULIC
	



կգ
	



110
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



1,992,108
	





	



371
	



7307191000
	
ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ՁՈՒԼՎԱԾ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C107V0060ZZPEMO
	


6 դյույմ / 168.3 մմ 5/107V ներկված ռիգիդ (կոշտ) կցորդիչ VICTAULIC
	



կգ
	



400
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



1,959,439
	

	



372
	



7307191000
	
ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ՁՈՒԼՎԱԾ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C107VM139ZZPEM0
	


5 դյույմ / 139.7 մմ S/107V ներկված կոշտ կցորդիչ VICTAULIC
	



կգ
	



200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



1,144,000
	

	






373
	






7307291008
	
ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՆԻՊԵԼ (ԱԴԱՊՏԵՐ), ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ ԱԿՈՍՎԱԾ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE494012006XEC8
	12" x 6" (323.9 x 152 մմ)
չափերով խողովակային անցումային կցամաս՝ պատրաստված CF8 չժանգոտվող պողպատից։ Նախատեսված է Grooved x OGS Grooved միացումների միջև անցում ապահովելու համար՝ StrengThin 100
համակարգում։
	






կգ
	






400
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	






31,996,800
	





	



374
	



8481808508
	
ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ` ԹԱՓԱՆԻՎՈՎ VICTAULIC V07610080BE3SD0
	


8 դյույմ / 219.1 մմ 761 սերիայի Vic-300 MasterSeal թիթեռնիկ փական
	



կգ
	



500
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



4,928,000
	

	





375
	





8481309108
	



ՁՈՒԼԱԹՈՒՋԵ ՀԱԿԱԴԱՐՁ ՓԱԿԱՆ՝ ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿՈՎ՝ VICTAULIC V07160080BE0S00
	Մեխանիկական կափույր, նախատեսված խողովակաշարային համակարգերում հոսքի կարգավորման կամ փակման համար, Իրանի նյութ: Ճկուն ձուլաթուջ, V/716 8" / 219 mm CKV սև (Black) E ստանդարտ մեխանիկական
կափույր
	





կգ
	





500
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





3,476,000
	

	







376
	







7307199000
	


ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՁՈՒԼՎԱԾ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻՉ, ԱՌԱՆՑ ՊԱՐՈՒՐԱԿԻ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGWREDTEE1608
	Չժանգոտվող պողպատից պատրաստված T-աձև եռաբաշխիչ կցամաս՝ հատվածային եռակցված (segmentally welded)  կառուցվածքով։ Ունի AGS տիպի գռուվային ծայրեր և նախատեսված է խողովակաշարային համակարգերում երեք ուղղություններով
հեղուկի կամ գազի
	







կգ
	







2000
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	







14,520,000
	





	
	
	
	հոսքերի բաշխման և միացման համար՝ ապահովելով բարձր ամրություն և հուսալի շահագործում։
	
	
	
	
	
	

	








377
	








7307199000
	



ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՁՈՒԼՎԱԾ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻՉ, ԱՌԱՆՑ ՊԱՐՈՒՐԱԿԻ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0SGWREDTEE1605
	Չժանգոտվող պողպատից պատրաստված T-աձև միացման կցամաս, հատվածային եռակցված (segmentally welded)  կառուցվածքով։ Ունի AGS տիպի գռուվային ծայրեր և նախատեսված է խողովակաշարային համակարգերում երեք ուղղություններով հոսքերի միացման համար՝ ապահովելով բարձր ամրություն և
հուսալիություն։
	








կգ
	








500
	




ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	








3,696,000
	

	





378
	





7307199000
	
ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՁՈՒԼՎԱԾ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՆԻՊԵԼ (ԱԴԱՊՏԵՐ), ԱՌԱՆՑ ՊԱՐՈՒՐԱԿԻ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE494012008XE4B
	Մետաղական անցումային ադապտեր-նիպել, նախատեսված StrengThin™ 100 գռուվային համակարգի և Original Groove System (OGS) միացումների միջև անցում ապահովելու համար։ Օգտագործվում է
խողովակաշարային
	





կգ
	





2000
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





56,408,000
	





	
	
	
	համակարգերում՝ տարբեր գռուվային ստանդարտների միջև հուսալի և ամուր միացում իրականացնելու
նպատակով։
	
	
	
	
	
	

	







379
	







7307199000
	

ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՁՈՒԼՎԱԾ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՆԻՊԵԼ (ԱԴԱՊՏԵՐ), ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ ԱԿՈՍՎԱԾ, ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC FE440002004XECT
	Մետաղական անցումային նիպել, որը նախատեսված է գռուվային (grooved) և թելային (BSP) միացումների միջև անցում ապահովելու համար։ Օգտագործվում է խողովակաշարային համակարգերում՝ տարբեր տեսակի միացումները հուսալի և ամուր կապելու
նպատակով։
	







կգ
	







1000
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	







7,832,000
	

	






380
	






7307191000
	



ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ՁՈՒԼՎԱԾ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C00890060ZZGEI0
	W89 միացման կցորդիչ
– 139.7 մմ Style 89 կոշտ կցորդիչ, ճկուն չուգունից, նախատեսված չժանգոտվող պողպատե խողովակների համար, Rilsan RAL7001 պաշտպանիչ ծածկույթով, EPDM Grade EF ռետինե կնքիչով, imperial
ստանդարտ
	






կգ
	






300
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	






3,509,660
	





	
	
	
	պտուտակ/ընկույզով, 6" / 168.3 մմ
	
	
	
	
	
	

	







381
	







7307191000
	




ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ՁՈՒԼՎԱԾ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C0089M139ZZGEI0
	W89 միացման կցորդիչ
– 139.7 մմ Style 89 կոշտ կցորդիչ, ճկուն չուգունից, նախատեսված չժանգոտվող պողպատե խողովակների համար, Rilsan RAL7001 պաշտպանիչ ծածկույթով, EPDM Grade EF ռետինե կնքիչով, imperial ստանդարտ պտուտակ/ընկույզով,
6" / 168.3 մմ
	







կգ
	







500
	



ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	







5,082,000
	

	



382
	



7307199000
	
ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՁՈՒԼՎԱԾ ԾՆԿԱՁԵՎ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC F0410M139ZZX160
	
90° անկյունային կցամաս, չժանգոտվող պողպատ, OGS միացում, 6" / 168.3 մմ
և 8" / 219.1 մմ, No.410 SS, 10S / 316L
	



կգ
	



200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



3,344,000
	

	


383
	


7307199000
	ԿՈՌՈԶԻԱԿԱՅՈՒՆ ՊՈՂՊԱՏԻՑ ՁՈՒԼՎԱԾ ԾՆԿԱՁԵՎ ԿՑԱՄԱՍԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ`
	90° անկյունային կցամաս , չժանգոտվող պողպատ, OGS միացում, 6" / 168.3 մմ
և 8" / 219.1 մմ, No.410
	


կգ
	


200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա,
Թայվան, Մեծ
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,
	


6,864,000
	





	
	
	VICTAULIC F04100080ZZX160
	SS, երկար շառավղով , 10S / 316L
	
	
	Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	
	

	




384
	




7318190008
	


ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՎՈՐ ՁՈՂԵՐ` Hilti 339796
	Պարուրակի տեսակ (Thread): M10, Երկարություն (Length): 2000 մմ (2 մետր), Պարուրակի քայլ (Thread pitch): 1.5 մմ, Նյութի  բաղադրություն: Ածխածնային
պողպատ
	




կգ
	




500
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




480,480
	

	



385
	



7308909809
	

ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆ ՊՐՈՖԻԼ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, Hilti MT-40 2268506
	

մետաղական մոնտաժային C-ձև պրոֆիլ (շինարարական ալիք) է
	



կգ
	



4200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



14,536,368
	

	



386
	



7308909809
	
ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆ ՊՐՈՖԻԼ (ՏՈՒՓԱՁև ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ)՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ՝ HILTI MT- 90 2268369
	

ծանրաբեռնվածության համար նախատեսված մետաղական փակ կառուցվածքային պրոֆիլ
	



կգ
	



9600
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



40,646,400
	





	



387
	



7308909809
	
ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆ ՊՐՈՖԻԼ (ՏՈՒՓԱՁև ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ)՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ՝ HILTI MT- 80 2268367
	


մետաղական քառակուսի փակ կառուցվածքային պրոֆիլ
	



կգ
	



1600
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



6,817,200
	

	



388
	



7308909809
	
ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆ ՊՐՈՖԻԼ (ՏՈՒՓԱՁև ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ)՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ՝ HILTI MT- 100 2268491
	

մետաղական ծանրաբեռնվածության համար նախատեսված փակ կառուցվածքային պրոֆիլ
	



կգ
	



1000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



4,056,800
	

	



389
	



7308909809
	
ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆ ՊՐՈՖԻԼ (ՏՈՒՓԱՁև ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ)՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ՝ HILTI MT-70 OC 2268365
	


Պողպատյա տուփաձև պրոֆիլ , մոդել MT-70, պատրաստված OC AT պողպատից
	



կգ
	



15500
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



51,311,372
	

	



390
	



7308909809
	

ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՈՆ ՊՐՈՖԻԼ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, Hilti MT-60 2268514
	


մետաղական մոնտաժային C-աձև պրոֆիլ
	



կգ
	



1200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



3,658,816
	





	



391
	



7318159008
	ՎԵՑԱՆԻՍՏ ՏԱՐՐԵՐՈՎ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՀԵՂՅՈՒՍ՝ ՀԱՏՈՒԿ T- ԱՁև ԳԼԽԻԿՈՎ (TWIST- LOCK ՏԻՊԻ), ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ՝ Hilti MT- TLB 2273254
	


Վեցանկյուն գլուխով պտուտակ՝ ծանր կոնստրուկցիոն միացումների համար
	



կգ
	



200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



393,233
	

	



392
	



7318159008
	


ԻՆՔՆԱՊԱՐՈՒՐԱԿՎՈՂ ՀԵՂՅՈՒՍ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ՝ Hilti MT- TFB 2272084
	


Ինքնաթել ձևավորող պտուտակ՝ առանց նախնական թելի կտրման
	



կգ
	



3000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



5,987,870
	

	



393
	



3926909709
	
ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԾԱՅՐԱՅԻՆ ԽՑԱՓԱԿԻՉ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, Hilti MT-EC-40/50 2273643
	


Պրոֆիլի վերջնական փակիչ՝ պաշտպանիչ ծայրամասային կափարիչ
	



կգ
	



50
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



56,602
	

	



394
	



7318190008
	

ՍԵՊԱՁև ՀԻՄՆԱՊԱՐՈՒՐԱԿ (ԱՆԿԵՐ)՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, Hilti HST2 V3 2345258
	


Բետոնային խարիսխ- պտուտակ՝ բարձր ամրության ամրացման համար
	



կգ
	



700
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



2,674,061
	





	



395
	



7318190008
	
ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՊԱՐՈՒՐԱԿ (ԱՆԿԵՐ)՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, Hilti HKD M10x40 376967
	


Ներկառուցվող խարիսխ՝ թեթև և միջին բեռների համար
	



կգ
	



600
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



33,514
	

	



396
	



7318154100
	
ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ U-ԱՁԵՎ ՀԵՂՅՈՒՍ՝ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՅՐԵՐՈՎ, ԱՌԱՆՑ ԳԼԽԻԿՆԵՐԻ՝ Hilti MP- UB 406 16" M20 2288399
	


U-աձև պտուտակ՝ խողովակների/մալուխ ների ամրացման համար
	



կգ
	



1500
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



4,985,513
	

	




397
	




7308909809
	ՄԻԱՑՆՈՂ ՏԱՐՐ (ՍԵՂՄԱԿ)՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, Hilti
MT-C-LL1 2272047
	



Կառուցվածքային անկյունային միացնող տարր
	




կգ
	




300
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




1,513,390
	

	



398
	



7308909809
	ՀԵՆԱԿԱՅԻՆ ՍԵՂՄԱԿ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ
ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ
	


Կոնստրուկցիոն գլոբալ միացնող փակագիծ
	



կգ
	



1200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



4,130,364
	


 (
110
)



	
	
	ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Hilti MT-C-GL OC 2272066
	
	
	
	Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	
	
	

	




399
	




7308909809
	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՀԵՆԱԿԱՅԻՆ ՍԵՂՄԱԿ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Hilti
MT-C-GS A 2272068
	



Կարգավորվող միացնող անկյուն՝ փոփոխվող դիրքով
	




կգ
	




3000
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




4,323,332
	

	




400
	




7308909809
	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՀԵՆԱԿԱՅԻՆ ՍԵՂՄԱԿ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Hilti
MT-C-GL A 2272069
	




Կարգավորվող գլոբալ միացնող տարր
	




կգ
	




1200
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




2,609,639
	

	



401
	



7308909809
	ՀԵՆԱԿԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԸ ՀԻՄՔԻՆ
(ՀԱՏԱԿԻՆ, ՊԱՏԻՆ)
	


Հարթ միացնող թիթեղ
՝ կառուցվածքային կապերի համար
	



կգ
	



100
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



165,337
	





	
	
	ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ Hilti MT-GLP T OC 2272075
	
	
	
	
	
	
	

	



402
	



7318169109
	
ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՄԱՆԵԿ՝ TWIST-LOCK ԱՐԱԳ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ՝ Hilti MT-TL M10 2272080
	

Արագ ամրացվող (պտտվող) կողպման միացուցիչ, 12 մմ–ից ոչ ավելի ներքին տրամագծով
	



կգ
	



500
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



1,149,909
	

	





403
	





7308909809
	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՀԵՆԱԿԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԸ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻՆ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ Hilti MT-C-GSP L A OC
2272090
	




Ուժեղացված միացնող թիթեղ՝  կոնստրուկցիոն համակարգերի համար
	





կգ
	





300
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





148,580
	

	



404
	



7308909809
	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՀԵՆԱԿԱՅԻՆ ՀԻՄՔ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ
ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԸ
	



Կարգավորվող ամրացման բրա
	



կգ
	



700
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



1,340,940
	





	
	
	ՀԱՏԱԿԻՆ ԿԱՄ ՊԱՏԵՐԻՆ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ Hilti MT-AB-G T 2272116
	
	
	
	
	
	
	

	




405
	




7308909809
	ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՀԵՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՈՒ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝
Hilti MT-FA-C M12 2273690
	


Բարձր ամրության անկյունային միացնող տարր, 12 մմ–ից ոչ ավելի ներքին տրամագծով
	




կգ
	




150
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




121,024
	

	




406
	




7308909809
	ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՀԵՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՈՒ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝
Hilti MT-FA-C M16 2273692
	


Անկյունային ամրակ՝ M16 չափի պտուտակների համար, 12 մմ–ից ավելի ներքին տրամագծով
	




կգ
	




150
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




88,254
	

	



407
	



7308909809
	ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ՝ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՀԵՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՈՒ
	


Անկյունային ամրակ՝ M12 չափի պտուտակների համար
	



կգ
	



300
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



362,102
	





	
	
	ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Hilti MT-FA-G M12 2273682
	
	
	
	
	
	
	

	




408
	




7308909809
	ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ՝ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՀԵՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՈՒ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Hilti MT-FA-G M22
2273684
	



Կոնստրուկցիոն անկյունային տարր՝ M12
	




կգ
	




500
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




340,728
	

	




409
	




7308909809
	ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ՝ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՀԵՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՈՒ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Hilti MT-FA-G M24
2273685
	



Ուժեղացված անկյունային միացում՝ M22, 12 մմ–ից ավելի ներքին տրամագծով
	




կգ
	




500
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




379,828
	

	



410
	



7308909809
	ՀԵՆԱԿԱՅԻՆ ՍԵՂՄԱԿ՝ ՈՒԺԵՂԱՑՎԱԾ, ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՀԵՆԱԿԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ
	


Ծանր բեռնատար անկյունային միացում՝ M24
	



կգ
	



100
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



641,611
	





	
	
	ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Hilti MT-C-GL HA OC 2430759
	
	
	
	
	
	
	

	



411
	



7318220008
	ՏԱՓՕՂԱԿ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ՝ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՄՐԱԿՑՄԱՆ ԿԵՏԵՐՈՒՄ ՀԵՆՄԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՄԵԾԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ Hilti A2K ISO7089 2184517
	Հարթ լվացքիչ 10.5x40x3 A2K (ISO7089)
Մետաղական լվացքիչ, օգտագործվում է պտուտակների տակ՝ ճնշումը բաշխելու և մակերեսը
պաշտպանելու համար։
	



կգ
	



500
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



271,760
	

	





412
	





7318190008
	ՍԵՊԱՁԵՎ ՀԻՄՆԱՊԱՐՈՒՐԱԿ (ԱՆԿԵՐ)՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ԾԱՆՐ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԸ ԵՎ              ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԲԵՏՈՆԵ ՀԻՄՔԵՐԻՆ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝
Hilti HST2 M10x100/20
2107846
	

Անկոր (խարիսխ) HST2 M10x100/20 Բետոնի համար  մեխանիկական խարիսխ, նախատեսված ծանր բեռների ամրացման համար։
	





կգ
	





2000
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





94,800
	

	



413
	



7318154100
	ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ U-ԱՁԵՎ ՀԵՂՅՈՒՍ՝ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՅՐԵՐՈՎ, ԱՌԱՆՑ ԳԼԽԻԿՆԵՐԻ՝ Hilti MP- UB 508 20" M24 OC
2288424
	U-ձև սեղմիչ պտուտակ MP-UB 508 20" M24 OC
U-ձև մետաղական սեղմիչ, օգտագործվում է խողովակների և կառուցվածքային տարրերի ամրացման համար։
	



կգ
	



2000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



4,808,880
	





	





414
	





9405110039
	


ՄԵՏԱՂՅԱ ԻՐԱՆՈՎ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ (LED) ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ԱՌԱՍՏԱՂԻՆ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝
Trilux ArimoFit G2 D3 PW19 53-840 ETDD 01/01
(արտիկուլ՝ 8167551)
	8167551 ArimoFit G2 D3 PW19 53-840 ETDD 01/01, TK10256384,
պատյանը պատրաստված է թերթավոր մետաղից, Լուսային հոսք՝ 5300  լմ, հզորություն՝ 37 Վտ, գունային ջերմաստիճան՝ 4000 Կ (չեզոք սպիտակ), գունահաղորդման
ինդեքս՝ CRI>80
	





կգ
	





1600
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





5,362,448
	

	





415
	





9405110039
	
ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ (LED) ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ՝ Trilux VALINEOG5 M73 PW19 38- 50/4ML-840 DD OEU (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 6000870551)
	6000870551 ValineoG5 M73 PW19 38-50/4ML- 840 DD OEU,
TK10441368, պատյանը պատրաստված է ալյումինից, Կարգավորվող լուսային  հոսք՝ 3800–
5000 լմ, հզորություն՝
21–29 Վտ, գունային
ջերմաստիճան՝ 4000 Կ, CRI > 80
	





կգ
	





5600
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





36,100,064
	

	




416
	




9405110014
	ՊՈԼԻԿԱՐԲՈՆԱՏԻՑ ՓՈՇԵԽՈՆԱՎԱՊԱՇՏՊ ԱՆ              ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ (LED) ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ԱՐՏԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ, ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ և ԱՎՏՈԿԱՅԱՆԱՏԵՂԻՆԵ ՐԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ
ՀԱՄԱՐ՝ Trilux DEVEO
	7541051 Deveo Fit 1500
6000-840 ETDD PC,
TK10217823,պատյանը պատրաստված է հարվածակայուն պոլիկարբոնատից, Լուսային հոսք՝ 6000  լմ, հզորություն՝ 41 Վտ, գունային ջերմաստիճան՝ 4000
Կ, CRI>80
	




կգ
	




7700
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




50,555,232
	





	
	
	FIT 1500 6000-840 ETDD
PC (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 7541051)
	
	
	
	
	
	
	

	




417
	




9405110039
	
ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ (LED) ՄՈԴՈՒԼ՝ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՄԱՐ՝ Trilux 7651 DL 70-840DD L150 01 (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝
9002039361)
	9002039361 7651 DL 70-
840DD L150 01,
TK10211424, պատյանը պատրաստված է լաքապատ ալյումինից, Լուսային հոսք՝ 7000 լմ, հզորություն՝ 43 Վտ, գունային ջերմաստիճան՝ 4000
Կ, CRI > 80
	




կգ
	




8000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




76,958,700
	

	








418
	








9405990008
	

ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԵՐ՝ ԿՐՈՂ ՊՐՈՖԻԼ (ՀԵԾԱՆ) ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ Trilux 07650 L150 7LV E 150 01 (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝
7775700)
	7775700 07650 L150
7LV E 150 01,
TK7272500, Նյութը՝ ցինկապատ պողպատյա թերթ՝ պատված պոլիէֆիրային լաքով: Հագեցած է ներկառուցված 7- միջուկանի էլեկտրական լարանցմամբ (2.5 մմ²), միացնող հարակցիչներով և սեղմակներով՝ լուսային մոդուլների
տեղադրման համար
	








կգ
	








10000
	



ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	








15,797,600
	





	





419
	





9405110039
	

ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ (LED) ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ԲԱՐՁՐ ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ՝ Trilux LNPLUS 40-AM19L/10000-740 8G1 ETDD (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 8121251)
	8121251 LnPlus 40- AM19L/10000-740 8G1 ETDD, TK10264116,
պատյանը պատրաստված է ճնշման տակ ձուլված ալյումինից՝ փոշեպատված ներկով, Լուսային հոսք՝ 10500
լմ, հզորություն՝ 68 Վտ, գունային ջերմաստիճան՝ 4000
Կ, CRI > 70
	





կգ
	





1160
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





7,250,589
	

	






420
	






9405110039
	


ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ (LED) ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ԲԱՐՁՐ ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ՝ Trilux LnPlus 60- AM19L/35000-740 24G1 ETDD (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 8275351)
	8275351 LnPlus 60- AM19L/35000-740 24G1 ETDD, TK10289213,
պատյանը պատրաստված է ճնշման տակ ձուլված ալյումինից՝ հակակոռոզիոն փոշեպատմամբ, Լուսային հոսք՝ 35000
լմ, հզորություն՝ 217 Վտ, գունային ջերմաստիճան՝  4000
Կ, CRI > 70
	






կգ
	






5120
	


ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	






20,426,515
	

	




421
	




9405110039
	ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՓՈՇԵԽՈՆԱՎԱՊԱՇՏՊ ԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ (LED) ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ
ՀԱՄԱՐ՝ Trilux LNPLUS
	8120951 LnPlus 40- AM19L/5100-740 6G1 ETDD, TK10264113,
պատյանը պատրաստված է ճնշման տակ ձուլված ալյումինից, Լուսային հոսք՝ 5100 լմ,
հզորություն՝ 34 Վտ,
գունային
	




կգ
	




4800
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




51,351,300
	





	
	
	40-AM19L/5100-740 6G1 ETDD (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 8120951)
	ջերմաստիճան՝ 4000 Կ, CRI > 70
	
	
	
	
	
	

	





422
	





9405420039
	ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ (LED) ԼՈՒՍԱՏՈՒ՝ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ԻՐԱՆՈՎ, ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ, ԱՎՏՈԿԱՅԱՆԱՏԵՂԻՆԵ ՐԻ և ԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ TRILUX
JOVIE70-AB7L12-120-740- ET-DAE-26 (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝
9002292607)
	
9002292607 Jovie70- AB7L12-120-740-ET- DAE-26, TK10348131,
պատյանը պատրաստված է ճնշման տակ ձուլված ալյումինից, Լուսային հոսք՝ 12000 լմ,
հզորություն՝ 95 Վտ, գունային ջերմաստիճան՝ 4000 Կ
	





կգ
	





6400
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





39,204,256
	

	



423
	



3926909709
	ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԾԱՅՐԱՅԻՆ ԽՑԱՓԱԿԻՉ՝ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿՐՈՂ
ՊՐՈՖԻԼԻ ՀԱՄԱՐ՝ Trilux 07650 KS 01 (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝
7260500)
	

7260500 End Cap 07650
KS 01, TK10180661,
Հարվածակայուն ԱԲՍ- պլաստիկ (ABS), գույնը՝ սպիտակ
	



կգ
	



800
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



855,400
	

	



424
	



8507208008
	ԿԱՊԱՐԱԹԹՎԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿՈՒՏԱԿԻՉ (ՄԱՐՏԿՈՑ), ՀԵՐՄԵՏԻԿ, ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ՝ INOTEC OGIV-BATTERY-BLOCK 12V TYP 20-33
(ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 101509486)
	մարտկոցի բլոկ 12Վ տիպ 20-33 0,00,
կապարաթթվային մարտկոց, փակ (հերմետիկ), առավելագույն լիցքաթափման   հոսանք՝ 1 ժամ = 19.8Ա,
	



հատ
	



72
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



5,985,907
	





	
	
	
	3 ժամ = 8.1Ա, 8 ժամ = 3.8Ա
	
	
	
	
	
	

	










425
	










8538909908
	ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՍԵՐ՝ ԲԱՇԽԻՉ ՀԱՆԳՈՒՅՑ (ԵՆԹԱԿԱՅԱՆ) ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՄԱՐ, ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԲԱՑԱՌԱՊԵՍ INOTEC CPS ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ՇՂԹԱՆԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ և ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼՈՒԹՅԱ Ն ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԼԱՐՈՒՄԸ՝ 230Վ, INOTEC INO-SS- CPUSB220-64-8-9-01
(ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 102341161-A)
	





Ենթակայան 64-8-9-01, պաշտպանության դասը IP20, 600×600×330 մմ, 230Վ
L+/N-/PE, տանիքը՝ ռետինե մալուխային խցուկներով, փոխարկման սարքեր՝ 16×2Ա, 4 հատ պահուստային 230Վ CPS մոդուլներով
	










կգ
	










2160
	






ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	







ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	










10,626,034
	

	



426
	



8538909908
	ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՍԵՐ՝ ԲԱՇԽԻՉ ՀԱՆԳՈՒՅՑ (ԵՆԹԱԿԱՅԱՆ), ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ INOTEC
CPS ՎԹԱՐԱՅԻՆ
	Ենթակայան 64-8-1-02, պաշտպանության դասը IP20, 600×600×330 մմ, 230Վ
L+/N-/PE, տանիքը՝ ռետինե մալուխային խցուկներով, փոխարկման սարքեր՝
8×2Ա, 6 հատ
	



կգ
	



2160
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



7,842,744
	


 (
120
)



	
	
	ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ԵՎ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԽՄԲԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԼԱՐՈՒՄԸ՝ 230 Վ, INOTEC INO-SS- CPUSB220-64-8-1-02
(ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 102340959)
	պահուստային 230Վ CPS մոդուլներով
	
	
	
	
	
	

	








427
	








8538909908
	ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՍԵՐ՝ ԲԱՇԽԻՉ ՀԱՆԳՈՒՅՑ (ԵՆԹԱԿԱՅԱՆ), ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ INOTEC CPS ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ 12 ԽՄԲԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԼԱՐՈՒՄԸ՝ 230 Վ, INOTEC INO-SS- CPUSB220-64-8-9-03
(ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 102341161-B)
	



Ենթակայան 64-8-9-03, պաշտպանության դասը IP20, 600×600×330 մմ, 230Վ
L+/N-/PE, տանիքը՝ ռետինե մալուխային խցուկներով, փոխարկման սարքեր՝ 12×2Ա, 5 հատ պահուստային 230Վ CPS մոդուլներով
	








կգ
	








2160
	




ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	








9,234,389
	

	



428
	



9405110014
	ՓՈՇԵԽՈՆԱՎԱՊԱՇՏՊ ԱՆ ՊՈԼԻԿԱՐԲՈՆԱՏԻՑ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ (LED) ԼՈՒՍԱՏՈՒ` ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ` INOTEC SN 2100
(ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 101265067)
	Լուսատու, փոխարինվող 4 × 1Վտ LED մոդուլներով, 7.4Վտ,
ուլտրամանուշակագույ նի հանդեպ (UV) դիմացկուն, ջերմային թելի փորձարկում
անցած (Heat Filament
	



կգ
	



9600
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



83,046,600
	





	
	
	
	Tested), արտաքին կաղապարը՝ պոլիկարբոնատ, պաշտպանության դասը IP65
	
	
	
	
	
	

	









429
	









9405610003
	




ՏԱՐՀԱՆՄԱՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ (LED) ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿ` ՊՈԼԻԿԱՐԲՈՆԱՏԻՑ, ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ, ՏԱՐՀԱՆՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՆՇԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ` INOTEC SNP 2130 (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 101271939)
	Լուսատու, փոխարինվող 4 × 1Վտ LED մոդուլներով, 7.4Վտ,
ուլտրամանուշակագույ նի հանդեպ (UV) դիմացկուն, ջերմային թելի փորձարկում անցած (Heat Filament Tested), պատի մոնտաժման համար, արտաքին  կաղապարը՝ պոլիկարբոնատ, պաշտպանության դասը՝ IP65, միակողմանի, տեսանելիության
հեռավորություն՝ 30 մ
	









կգ
	









3700
	




ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	









26,208,000
	

	




430
	




9405920008
	ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿԻ ՓՈԽԱՐԻՆՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ՝ ՊՈԼԻԿԱՐԲՈՆԱՏԻՑ, INOTEC PICTOGRAM COVER 2130 PU
(ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 100932035)
	
Վթարային ելքի լուսատուի վրա տեղադրվող նշան/պլաստիկ վահանակ, ուղղությունը՝ դեպի ներքև և դուռ
	




կգ
	




800
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




5,896,800
	





	









431
	









9405610003
	






ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ (LED) ՑՈՒՑԱՆԱԿ՝ ՊՈԼԻԿԱՐԲՈՆԱՏԻՑ INOTEC SNP 1030
(ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 101259714)
	Լուսատու, փոխարինվող 18 × 0.1Վտ LED
մոդուլներով, 4.2Վտ, պատի և առաստաղի մոնտաժման համար, ուլտրամանուշակագույ նի հանդեպ (UV) և շիկացած մետաղալարի (glow wire) փորձարկմանը դիմացկուն, արտաքին կաղապարը՝ պոլիկարբոնատ, պաշտպանության դաը՝ IP40, միակողմանի/երկկողմ անի, տեսանելիության
հեռավորություն՝ 30 մ
	









կգ
	









650
	




ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	









6,289,920
	

	




432
	




9405920008
	ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿԻ ՓՈԽԱՐԻՆՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ՝ ՊՈԼԻԿԱՐԲՈՆԱՏԻՑ,
INOTEC Pictogram Legend
Panel SNP 1030 PL (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 101857272)
	
Վթարային ելքի լուսատուի վրա տեղադրվող նշան/պլաստիկ վահանակ, ուղղությունը՝ դեպի ձախ և դուռ
	




կգ
	




35
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




556,920
	

	



433
	



9405920008
	ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԵԼՔԻ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԱԿԻ ՓՈԽԱՐԻՆՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ՝ ՊՈԼԻԿԱՐԲՈՆԱՏԻՑ,
INOTEC Pictogram Legend
	Վթարային ելքի լուսատուի վրա տեղադրվող նշան/պլաստիկ վահանակ, ուղղությունը՝ դեպի աջ և դուռ
	



կգ
	



35
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



556,920
	





	
	
	Panel SNP 1030 PR (ԱՐՏԻԿՈՒԼ՝ 101857373)
	
	
	
	Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	
	
	

	



434
	



8544429007
	ՉՈՐՍՋՂԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐՈՎ, ՀԱԳԵՑԱԾ ՊԼԱՍՏԻԿ ՄԻԱԿՑԻՉՆԵՐՈՎ՝ TTK FG-CLC
	


Երկարությունը՝ 3,5 մետր, լարումը՝ 12-24 Վ DC
	



կգ
	



40
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



173,978
	

	





435
	





8544429007
	ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ԲԱՂԿԱՑԱԾ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՈՎ ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ 4 ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԻՑ, ՀԱԳԵՑԱԾ ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՄԻԿՐՈՊՐՈՑԵՍՈՐԱՅԻ Ն ՄԻԱԿՑԻՉՆԵՐՈՎ՝
TTK FG-EC15
	




Երկարությունը՝ 15 մետր, լարումը՝ 12-24 Վ DC
	





կգ
	





100
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





17,616,369
	

	




436
	




8544429007
	ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ԲԱՂԿԱՑԱԾ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՈՎ ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ 4 ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԻՑ, ՀԱԳԵՑԱԾ ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎԱԾ
ՄԻԿՐՈՊՐՈՑԵՍՈՐԱՅԻ
	



Երկարությունը՝ 7 մետր, լարումը՝ 12-24 Վ DC
	




կգ
	




80
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




7,532,224
	





	
	
	Ն ՄԻԱԿՑԻՉՆԵՐՈՎ՝ TTK FG-EC7
	
	
	
	
	
	
	

	



437
	



8536699008
	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԻԱԿՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ (ԽՐՈՑԱԿՆԵՐ և ՎԱՐԴԱԿՆԵՐ) ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ TTK FG-NC KIT
	
Մեկուսիչ կորպուսը պոլիմերից, հպակները (կոնտակտները)՝ պղնձի    համաձուլվածքից, մինչև 1000 Վ լարման շղթաների համար
	



կգ
	



100
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



1,704,692
	

	



438
	



8536699008
	
ՎԵՐՋՆԱՄԱՍԱՅԻՆ ԽՐՈՑԱԿ` ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀՈՍՔԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ TTK FG-TMC
	
Մեկուսիչ կորպուսը պոլիմերից, հպակները (կոնտակտները)՝ պղնձի    համաձուլվածքից, մինչև 1000 Վ լարման շղթաների համար
	



կգ
	



20
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



124,270
	

	




439
	




8544429007
	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐՈՎ՝ ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀՈՍՔԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՄԱՐ, ՀԱԳԵՑԱԾ ՄԻԱԿՑԻՉՆԵՐՈՎ՝ TTK
FG-LLC
	



Երկարությունը՝ 3 մետր, լարումը՝ 12-24 Վ DC
	




կգ
	




50
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




493,425
	





	





440
	





8544429007
	ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ԲԱՂԿԱՑԱԾ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՈՎ ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԻՑ, ՀԱԳԵՑԱԾ ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՄԻԿՐՈՊՐՈՑԵՍՈՐԱՅԻ Ն ՄԻԱԿՑԻՉՆԵՐՈՎ՝
TTK FG-DLC3
	




Երկարությունը՝ 3 մետր, լարումը՝ 12-24 Վ DC
	





կգ
	





300
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





39,342,420
	

	





441
	





8544429007
	ՉՈՐՍՋՂԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԻԱՑՆՈՂ ՄԱԼՈՒԽ (ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ)՝ ՀԱԳԵՑԱԾ ՄԻԱԿՑԻՉՆԵՐՈՎ, ԲԱՂԿԱՑԱԾ ՊՈԼԻՄԵՐՈՎ ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԻՑ՝
TTK FG-NCL2
	




Երկարությունը՝ 2 մետր, լարումը՝ 12-24 Վ DC
	





կգ
	





500
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





11,118,510
	

	



442
	



8536699008
	
ՎԵՐՋՆԱՄԱՍԱՅԻՆ ԽՐՈՑԱԿ` ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՆ ՀՈՎԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ TTK FG-TLC
	
Մեկուսիչ կորպուսը պոլիմերից, հպակները (կոնտակտները)՝ պղնձի    համաձուլվածքից, մինչև 1000 Վ լարման շղթաների համար
	



կգ
	



20
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



310,675
	





	





443
	





8544429007
	ԷԼ․ ՄԱԼՈՒԽ՝ ԲԱՂԿԱՑԱԾ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՈՎ ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐԻՑ, ՀԱԳԵՑԱԾ ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՄԻԿՐՈՊՐՈՑԵՍՈՐԱՅԻ Ն ՄԻԱԿՑԻՉՆԵՐՈՎ՝
TTK FG-EC3
	




Երկարությունը՝ 3 մետր, լարումը՝ 12-24 Վ DC
	





կգ
	





30
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





2,010,250
	

	



444
	



3926909709
	ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ՖԻՔՍՈՂ ՍԵՂՄԱԿՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԸ ՀԱՏԱԿԻՆ ԿԱՄ ԱՅԼ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻՆ ԱՆՇԱՐԺ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ TTK CF-EC100
	


CF-EC100,Մալուխի ամրացման սեղմակներ
	



կգ
	



20
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



178,730
	

	




445
	




8544499509
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐՈՎ, ԱՌԱՆՑ ՄԻԱԿՑԻՉՆԵՐԻ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ և ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ՝ BELDEN 8723
	



22 AWG թիթեղապատ
պղինձ, լարումը՝ 300 Վ, Երկարությունը՝ 1000 մետր (կոճի վրա)
	




կգ
	




200
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




2,968,200
	





	





446
	





7318190008
	ՍԵՊԱՁԵՎ ՀԻՄՆԱՊԱՐՈՒՐԱԿ (ԱՆԿԵՐ)՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ԾԱՆՐ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԸ ԵՎ              ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԲԵՏՈՆԵ ՀԻՄՔԵՐԻՆ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝
Hilti HST2 M12x115/20
2107849
	




Safety stud anchor HST2 M12x115/20 2107849 HILTI
	





կգ
	





800
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





2,872,400
	

	



447
	



7308909809
	ՀԵՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ՝ 2 ԱՆՑՔՈՎ, ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ԿՐՈՂ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԸ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻՆ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝
HILTI MT-B-O2 2272094
	



2-hole Baseplate MT-B- O2 2272094 HILTI
	



կգ
	



500
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



1,780,704
	

	




448
	




7308909809
	ՀԵՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ՝ 4 ԱՆՑՔՈՎ, ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ԿՐՈՂ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԸ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻՆ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ HILTI MT-B-GS T OC
2272101
	



4-hole Baseplate MT-B- GS O4U OC, 2272101 HILTI
	




կգ
	




2000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




6,189,120
	

	


449
	


7308909809
	ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՀԵՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ԿՐՈՂ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԸ
	

Baseplate MT-B-GS AB OC ,2332787 HILTI
	


կգ
	


2000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա,
	


5,476,288
	





	
	
	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻՆ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ HILTI MT-B-GS AB OC 2332787
	
	
	
	Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	
	

	



450
	



3926909709
	
ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԾԱՅՐԱՅԻՆ ԽՑԱՓԱԿԻՉ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, Hilti MT-EC-70 2273697
	



Girder end cap MT-EC- 70,2273697, HILTI
	



կգ
	



600
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



68,000
	

	



451
	



7318169109
	
ՎԵՑԱՆԻՍՏ ՄԱՆԵԿ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, 12 ՄՄ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ՆԵՐՔԻՆ
ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ՝ Hilti՝ M10 2184505
	



Hexagon nut M10 zinced,2184505, HILTI
	



կգ
	



100
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



126,000
	

	



452
	



7308909809
	ՀԵՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ԹԻԹԵՂ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ԿՐՈՂ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԸ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻՆ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ HILTI MT-B-GS T OC
2272100
	



Baseplate MT-B-GS T OC,2272100, HILTI
	



կգ
	



1000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



1,830,904
	





	



453
	



3926909709
	
ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԵ ԾԱՅՐԱՅԻՆ ԽՑԱՓԱԿԻՉ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, Hilti MT-EC-90 2273699
	



Girder end cap MT-EC- 90,2273699, HILTI
	



կգ
	



100
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



36,000
	

	




454
	




7308909809
	ՄԻԱՑՆՈՂ ՍԵՂՄԱԿ՝ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ՝ ՄԵՏԱՂԱԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑ ԻԱՆԵՐԻ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ՁՈՂԵՐԸ ԿՐՈՂ ՊՐՈՖԻԼԻՆ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ HILTI MT-PCC-G M8/M10
OC 2353801
	



Connector MT-PCC-G M8/10 OC ,2353801
,HILTI
	




կգ
	




60
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




185,628
	

	



455
	



7318169109
	

ՊՈՂՊԱՏԵ ԳԼԱՆԱՁև ՄԱՆԵԿ՝ 12 ՄՄ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ
ՆԵՐՔԻՆ ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ՝ Hilti M10X40 216438
	



Spacer coupling M10x40 round,2216438, HILTI
	



կգ
	



100
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



31,200
	

	


456
	


7308909809
	ՄԻԱՑՆՈՂ ՏԱՐՐ՝ L-ԱՁև ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԴԵՏԱԼ, ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, ՄԵՏԱՂԱԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑ ԻԱՆԵՐԻ ԿՐՈՂ
ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԸ
	


Connector MT-C-GSP L A OC,2332786, HILTI
	


կգ
	


200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	


159,600
	


 (
130
)



	
	
	(ՀԵԾԱՆՆԵՐԸ) ՄԻՄՅԱՆՑ ՈՒՂԻՂ ԱՆԿՅԱՆ ՏԱԿ ԿՈՇՏ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝ HILTI MT-C-GSP L A OC
2332786
	
	
	
	Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	
	
	

	



457
	



7318154100
	
ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ U-ԱՁԵՎ ՀԵՂՅՈՒՍ՝ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՅՐԵՐՈՎ, ԱՌԱՆՑ ԳԼԽԻԿՆԵՐԻ՝ Hilti MP- UB 219 8" M12 2288395
	



MP-UB 219 8" M12,2288395, HILTI
	



կգ
	



200
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



222,720
	

	



458
	



7318154100
	
ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՈՂՊԱՏԻՑ U-ԱՁԵՎ ՀԵՂՅՈՒՍ՝ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՅՐԵՐՈՎ, ԱՌԱՆՑ ԳԼԽԻԿՆԵՐԻ՝ Hilti MP- UB 273 10" M12 2288396
	



2288396 U-bolt MP-UB
273 10" M12
	



կգ
	



240
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



998,593
	

	



459
	



7307191000
	
ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C107V0080ZZPEM0
	



C107V0080ZZPEM0
	



կգ
	



690
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



2,226,919
	





	



460
	



7307191000
	
ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C107V0040ZZPEM0
	



C107V0040ZZPEM0
	



կգ
	



160
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



551,619
	

	



461
	



7307191000
	
ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C107V0030ZZPEM0
	



C107V0030ZZPEM0
	



կգ
	



100
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



308,523
	

	



462
	



7307191000
	
ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C107VM076ZZPEM0
	



C107VM076ZZPEM0
	



կգ
	



60
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



150,929
	

	



463
	



7307191000
	
ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C107V0020ZZPEM0
	



C107V0020ZZPEM0
	



կգ
	



30
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



71,826
	





	



464
	



7307191000
	
ԿՌԱԾ ԹՈՒՋԻՑ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ` VICTAULIC C107V006ZZPEM0
	



C107V006ZZPEM0
	



կգ
	



700
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



1,827,522
	

	



465
	



8481808508
	ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ՝ ITQ2000 ՄՈԴԵԼԻ ԷԼ․ ՀԱՂՈՐԴԱԿՈՎ ՀԱՎԱՔՎԱԾ, VICTAULIC W761DN400ITQ2000
	



W761DN400ITQ2000
	



կգ
	



2500
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



40,467,000
	

	



466
	



8481808508
	ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ՝ ITQ1100 ՄՈԴԵԼԻ ԷԼ․ ՀԱՂՈՐԴԱԿՈՎ ՀԱՎԱՔՎԱԾ, VICTAULIC V761DN300ITQ1100
	



V761DN300ITQ1100
	



կգ
	



2500
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



20,706,000
	

	



467
	



8481808508
	ԴԱՐՁԿԵՆ ՍԿԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐ՝ ITQ160 ՄՈԴԵԼԻ ԷԼ․ ՀԱՂՈՐԴԱԿՈՎ ՀԱՎԱՔՎԱԾ, VICTAULIC W761DN100ITQ160
	



W761DN100ITQ160
	



կգ
	



3000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



4,306,500
	





	



468
	



8481805990
	ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԱՐՄԱՏՈՒՐ՝ ՃՆՇՈՒՄԻՑ ԱՆԿԱԽ ԿՈՄԲԻՆԱՑՎԱԾ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՂ ՓԱԿԱՆ (PICV) COCON QTZ
PICVDN32COCONQTZ
	



PICVDN32COCONQTZ
	



կգ
	



300
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



10,831,500
	

	



469
	



8481805990
	ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԱՐՄԱՏՈՒՐ՝ ՃՆՇՈՒՄԻՑ ԱՆԿԱԽ ԿՈՄԲԻՆԱՑՎԱԾ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՂ ՓԱԿԱՆ (PICV) COCON QFC
PICVDN125COCONQFC
	



PICVDN125COCONQFC
	



կգ
	



1600
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



31,286,850
	

	



470
	



8481805990
	ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԱՐՄԱՏՈՒՐ՝ ՃՆՇՈՒՄԻՑ ԱՆԿԱԽ ԿՈՄԲԻՆԱՑՎԱԾ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՂ ՓԱԿԱՆ (PICV) COCON QFC
PICVDN150COCONQFC
	



PICVDN150COCONQFC
	



կգ
	



2000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



35,741,950
	

	



471
	



9403109100
	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՊԱՀԱՐԱՆ՝ ԴՌՆՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ
ԲԱՐՁՐ ԽՏՈՒԹՅԱՆ
	



ՉԱՓՍԵՐԸ՝ 400*1245*2310ՄՄ
	



կգ
	



7000
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



171,744,540
	





	
	
	ՄԱԼՈՒԽԱՅԻՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՉԱՓՍԵՐԸ՝ 400*1245*2310ՄՄ, ՔԱՆԴՎԱԾ ՎԻՃԱԿՈՒՄ՝ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԼՐԱԿԱԶՄՈՎ, ԱՌԱՆՑ ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ԷԼ. ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ՝ "MODULAN" MN-
25AN0875
	
	
	
	
	
	
	

	




472
	




8544429007
	ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ ԷԼ․ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽ՝ 80Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ, ՄԻԱՑՆՈՂ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՎԱԾ՝
CommScope Cat 6 UTP 4918698 CO0166S2-
08M005
	



80Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ, 5 մ
երկարությամբ
	




կգ
	




30
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




594,864
	

	




473
	




8544429007
	ՈՒՂԻՂ ՄԻԱՑՄԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՊԱՍՍԻՎ ՄԱԼՈՒԽ՝ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՊՂՆՁՅԱ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՎ, 80Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ, ՄԻԱՑՆՈՂ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՎԱԾ՝
	



80Վ-ԻՑ ՈՉ ԱՎԵԼԻ ԼԱՐՈՒՄՈՎ
	




կգ
	




2300
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




603,526,248
	





	
	
	NVIDIA 4910759 980- 9IA0I-00N002
	
	
	
	
	
	
	

	




474
	




9025804000
	ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՎԻՉ (ՍԵՆՍՈՐ)՝ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՈՒՄ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ և ԽՈՆԱՎՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝
VERTIV 4903635 GT3HD
	




GT3HD
	




հատ
	




150
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




12,213,000
	

	





475
	





5806329000
	ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԹԵԼԵՐԻՑ ՆԵՂ ԳՈՐԾՎԱԾՔՆԵՐ՝ ՆԵՅԼՈՆԵ ՏԵՔՍՏԻԼ ԿՊՉՈՒՆ ԺԱՊԱՎԵՆ, ԱՌԱՆՑ ԳՈՐԾՎԱԾՔԱՅԻՆ ԵԶՐԵՐԻ, 10 ՄՄ
ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ, 25 ՄԵՏՐԱՆՈՑ ԳԼԱՆԱՓԱԹԵԹՆԵՐՈՎ՝ VELCRO 4940246 TR03-
0016
	


ԱՌԱՆՑ ԳՈՐԾՎԱԾՔԱՅԻՆ ԵԶՐԵՐԻ, 10 ՄՄ
ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ, 25 ՄԵՏՐԱՆՈՑ ԳԼԱՆԱՓԱԹԵԹՆԵՐ ՈՎ
	





կգ
	





30
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





473,000
	

	



476
	



5806329000
	ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԹԵԼԵՐԻՑ ՆԵՂ ԳՈՐԾՎԱԾՔՆԵՐ՝ ՆԵՅԼՈՆԵ ՏԵՔՍՏԻԼ ԿՊՉՈՒՆ ԺԱՊԱՎԵՆ, ԱՌԱՆՑ ԳՈՐԾՎԱԾՔԱՅԻՆ ԵԶՐԵՐԻ, 20 ՄՄ
ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ, 25
ՄԵՏՐԱՆՈՑ
	
ԱՌԱՆՑ ԳՈՐԾՎԱԾՔԱՅԻՆ ԵԶՐԵՐԻ, 20 ՄՄ
ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ, 25 ՄԵՏՐԱՆՈՑ ԳԼԱՆԱՓԱԹԵԹՆԵՐ ՈՎ
	



կգ
	



30
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



413,122
	





	
	
	ԳԼԱՆԱՓԱԹԵԹՆԵՐՈՎ՝ VELCRO 4940247 TR03-
0287
	
	
	
	
	
	
	

	



477
	



3926909709
	
ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԱՅԻՑ ՄԱԼՈՒԽԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐ (ԿԱՊԻՉՆԵՐ), ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 300 ՄՄ, ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝
4.7 ՄՄ՝ PARTEX 4940248 TR03-0012
	


ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 300 ՄՄ,
ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 4.7 ՄՄ
	



կգ
	



40
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



280,900
	

	



478
	



3919101200
	ՄԵԿՈՒՍԻՉ ԻՆՔՆԱԿՊՉՈՒՆ ԺԱՊԱՎԵՆ ՊՎՔ-ԻՑ՝ 19 ՄՄ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ 33 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ԳԼԱՆԱՓԱԹԵԹՆԵՐՈՎ՝ PARTEX 4940249 TR03-
0021
	
19 ՄՄ   ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ 33 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ԳԼԱՆԱՓԱԹԵԹՆԵՐ ՈՎ
	



կգ
	



90
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



49,350
	

	



479
	



3926909709
	ԴԻԷԼԵԿՏՐԻԿԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ-ՍԱՆԴՈՒՂՔ՝ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՄԻԱՑՆՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԻՄՔՈՎ ԿԱՐԾՐ ԵՎ ԿՈՇՏ       ԱՊԱԿԵՊԼԱՍՏԻԿԻՑ՝ WERNER 4940250 8815
	


ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԿԱՆԳՆՈՂ, ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ, ՈՒՆԻ 6 ԱՍՏԻՃԱՆ
	



կգ
	



40
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



626,200
	





	



480
	



3926909709
	ԴԻԷԼԵԿՏՐԻԿԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ-ՍԱՆԴՈՒՂՔ՝ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՄԻԱՑՆՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԻՄՔՈՎ ԿԱՐԾՐ ԵՎ ԿՈՇՏ       ԱՊԱԿԵՊԼԱՍՏԻԿԻՑ՝ WERNER 4940251 15535
	


ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԿԱՆԳՆՈՂ, ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ, ՈՒՆԻ 8 ԱՍՏԻՃԱՆ
	



կգ
	



30
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



612,000
	

	



481
	



3926909709
	ԴԻԷԼԵԿՏՐԻԿԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ-ՍԱՆԴՈՒՂՔ՝ ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ՄԻԱՑՆՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԻՄՔՈՎ ԿԱՐԾՐ ԵՎ ԿՈՇՏ       ԱՊԱԿԵՊԼԱՍՏԻԿԻՑ՝ WERNER 4940252 15536
	


ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԿԱՆԳՆՈՂ, ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ, ՈՒՆԻ 10 ԱՍՏԻՃԱՆ
	



կգ
	



15
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	



257,700
	

	




482
	




7318159008
	ՍԵՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻՑ ՊՏՈՒՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ՝ ՄԱՆԵԿՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՓՕՂԱԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՈՄՊԼԵԿՏՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝
PRISM 4887707 PR07-4001
	

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆ ԲԱՂԿԱՑԱԾ Է 50 ՀԱՏ Մ6 ՊՏՈՒՏԱԿԻՑ, 50 ՀԱՏ Մ6 ՄԱՆԵԿՆԵՐԻՑ ԵՎ 50 ՀԱՏ ՏԱՓՕՂԱԿԻՑ
	




կգ
	




50
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




34,020
	

	


483
	


3820000000
	ՊՐՈՊԻԼԵՆԳԼԻԿՈԼԻ ՀԻՄՔՈՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ՀԱԿԱՍԱՌԵՑՆՈՂ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՋԵՐՄԱՓՈԽԱՆԱԿԻՉ ԱԳԵՆՏ)՝
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
	
ՊՐՈՊԻԼԵՆԳԼԻԿՈԼ՝ 25%, ՋՈՒՐ ԵՎ ԻՆՀԻԲԻՏՈՐՆԵՐ՝ 75%, 1000Լ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅԱՄԲ
	


կգ
	


1100
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ
Բրիտանիա,
	ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան,
Ֆիլիպիններ
	


3,271,007
	





	
	
	ՋԵՐՄԱՓՈԽԱՆԱԿԻՉ ՍԱՐՔԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ՝ KOSTCHILL PG XL 25/75 HTF 4917790, SERV-PG25-
1000L
	
	
	
	Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	
	
	

	





484
	





3820000000
	ՊՐՈՊԻԼԵՆԳԼԻԿՈԼԻ ՀԻՄՔՈՎ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ՀԱԿԱՍԱՌԵՑՆՈՂ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՋԵՐՄԱՓՈԽԱՆԱԿԻՉ ԱԳԵՆՏ)՝ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՋԵՐՄԱՓՈԽԱՆԱԿԻՉ ՍԱՐՔԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ՝ KOSTCHILL PG XL 25/75 HTF 4917792, SERV-PG25-
20L
	



ՊՐՈՊԻԼԵՆԳԼԻԿՈԼ՝ 25%, ՋՈՒՐ ԵՎ ԻՆՀԻԲԻՏՈՐՆԵՐ՝ 75%, 20Լ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅԱՄԲ
	





կգ
	





250
	

ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





1,098,135
	

	








485
	








8544429009
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱՐՁՐ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻՆ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝
NBM 4760255 PD08-1010
	






1 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, 250 Վ    ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	








կգ
	








5
	




ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	








20,790
	





	








486
	








8544429009
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱՐՁՐ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻՆ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝
NBM 4920940 13619
	






1,5 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, 250 Վ   ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	








կգ
	








5
	




ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	








27,300
	

	








487
	








8544429009
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱՐՁՐ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻՆ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝
NBM 4920941 PD08-102
	






2 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, 250 Վ   ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	








կգ
	








5
	




ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	








29,190
	


 (
140
)



	








488
	








8544429009
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱՐՁՐ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻՆ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝
NBM 4920942 PD24-1106
	






1 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, 250 Վ    ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	








կգ
	








5
	




ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	








13,598
	

	








489
	








8544429009
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱՐՁՐ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻՆ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝
NBM 4920943 5016
	






1,5 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, 250 Վ   ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	








կգ
	








5
	




ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	








27,300
	





	








490
	








8544429009
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱՐՁՐ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻՆ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝
NBM  3877309 PD05-2025
	






2 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, 250 Վ   ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	








կգ
	








5
	




ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	








29,190
	

	








491
	








8544429009
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱՐՁՐ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻՆ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝
NBM 4920944 5021
	






1 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, 250 Վ    ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	








կգ
	








5
	




ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	








76,600
	





	








492
	








8544429009
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱՐՁՐ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻՆ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝
NBM 4920945 15253
	






1,5 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, 250 Վ   ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	








կգ
	








5
	




ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	








84,050
	

	








493
	








8544429009
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱՐՁՐ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻՆ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՝
NBM 4920966 15254
	






2 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, 250 Վ   ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	








կգ
	








5
	




ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	








85,995
	





	









494
	









8544429007
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԻԱՑՆՈՂ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ՑԱԾՐԱԼԱՐ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝
Commscope 4943857
CO199K2-08M001
	







1 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, ՄԻՆՉԵՎ 80 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	









կգ
	









200
	




ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	









1,380,750
	

	








495
	








8544429007
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԻԱՑՆՈՂ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ՑԱԾՐԱԼԱՐ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ
ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝
	






3 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, ՄԻՆՉԵՎ 80 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	








կգ
	








500
	



ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	








6,631,700
	





	
	
	Commscope 4943858 CO199K2-08M003
	
	
	
	
	
	
	

	









496
	









8544429007
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԻԱՑՆՈՂ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ՑԱԾՐԱԼԱՐ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝
Commscope 4943859
CO199K2-08M005
	







5 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, ՄԻՆՉԵՎ 80 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	









կգ
	









200
	




ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	









3,553,162
	

	





497
	





8544429007
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԻԱՑՆՈՂ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ
	



10 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, ՄԻՆՉԵՎ 80 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	





կգ
	





200
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	


ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





6,773,760
	





	
	
	ՑԱԾՐԱԼԱՐ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝
Commscope 4943860
CO199K2-08M010
	
	
	
	
	
	
	

	









498
	









8544429007
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԻԱՑՆՈՂ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ՑԱԾՐԱԼԱՐ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝
Commscope 4943861
CO199K2-08M015
	







15 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, ՄԻՆՉԵՎ 80 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	









կգ
	









50
	




ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	









2,474,439
	

	




499
	




8544429007
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԻԱՑՆՈՂ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ
ՄՇԱԿՄԱՆ
	



20 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, ՄԻՆՉԵՎ 80 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	




կգ
	




100
	
ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	

ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




2,927,160
	





	
	
	ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ՑԱԾՐԱԼԱՐ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝
Commscope 4943862
CO199K2-08M020
	
	
	
	
	
	
	

	









500
	









8544429007
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԻԱՑՆՈՂ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ՑԱԾՐԱԼԱՐ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝
Commscope 4943859
CO199K2-08M005
	







5 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, ՄԻՆՉԵՎ 80 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	









կգ
	









200
	




ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	









747,337
	

	




501
	




8544429007
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԻԱՑՆՈՂ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ
	


25 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, ՄԻՆՉԵՎ 80 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	




կգ
	




30
	ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	
ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	




663,600
	





	
	
	ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ՑԱԾՐԱԼԱՐ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝
Commscope 4940784
COP99K2-03M025
	
	
	
	
	
	
	

	








502
	








8544429007
	ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ (ՊՂՆՁՅԱ)՝ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄԻԱՑՆՈՂ ՄԱԼՈՒԽ, ՄԻԱԿՑԻՉ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐՈՎ, ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ՑԱԾՐԱԼԱՐ ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝
Commscope 4940785
COP99K2-03M030
	







30 ՄԵՏՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ, ՄԻՆՉԵՎ 80 Վ ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
	








կգ
	








10
	




ԱՄՆ,
Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	





ԱՄՆ, Եվրոպական միության անդամ երկրներ, Կանադա, Թայվան, Մեծ Բրիտանիա, Հնդկաստան, Ֆիլիպիններ
	








334,665
	

	
	Ընդամենը
	
	
	
	
	
	
	30,455,262,260
	





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
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